|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации И.О.Фамилия «___» __________________202_ г. |
| --- | --- |

ПЛАН

приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых

Номер по учету объектов гражданской обороны 7/03-25/У-II/100-В

Тип, класс (группа) объекта гражданской обороны убежище, II класс

| № п/п | Наименование работ | Ответственный исполнитель | Выполнение в часах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Инструктаж личного состава звена | Командир звена | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка маршрутов следования к убежищу, проверка размещения указателей направления движения к убежищу на территории предприятия | Контролер по заполнению и размещению | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Открытие всех входов для приема укрываемых | Контролер по заполнению и размещению | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Снятие пандусов в тамбур-шлюзах между защитно-герметическими дверями | Контролеры по заполнению и размещению |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Испытание исправности защитно-герметических дверей, ставней и их затворов | Командир звена |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проверка состояния и освобождения запасного и аварийного выхода | Контролер по заполнению и размещению |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освобождение помещений ЗС ГО от лишнего имущества и материалов, неиспользуемых при эксплуатации убежища, демонтаж линолеума | Контролер по заполнению и размещению |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах. | Слесарь по вентиляции |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расстановка в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества. | Контролер по заполнению и размещению |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка помещений для кладовой, пищеблока, медицинского пункта для размещения запасов продовольствия, медикментов. | Кладовщик столовой, фельдшер медпункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Создание запасов продовольствия и медикаментов. | Командир звена, Администратор столовой, фельдшер медпункта |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Расконсервация инженерно-технического оборудования, санузлов. | Слесарь сантехник |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 13. | Заполнение емкостей запаса питьевой воды. | Слесарь сантехник |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 14. | Заполнение емкости для горюче-смазочных материалов до проектных (расчетных) значений. | Электрик-моторист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 15. | Проверка исправности дизель-генераторной установки, проверка исправности аварийного освещения | Электрик-моторист |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 16. | Испытание работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств. | Слесарь по вентиляции. Слесарь сантехник. Электрик |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 17. | Подключение средств связи и оповещения. | Связист |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 18. | Доукомплектование средствами гражданской обороны и другим имуществом | Командир звена |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 19. | Испытание ЗС ГО на герметичность | Командир звена. Слесарь по вентиляции |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |
| 20. | Проветривание помещений убежища | Слесарь по вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |

Исполнитель:

Название должности                                                                                                          А.А.Работник

Откорректировано:

| (дата корретировки) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность служащего лица проводившего корректировку) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата корретировки) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность служащего лица проводившего корректировку) |
| (дата корретировки) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность служащего лица проводившего корректировку) |
| (дата корретировки) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность служащего лица проводившего корректировку) |
| (дата корретировки) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность служащего лица проводившего корректировку) |
| (дата корретировки) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность служащего лица проводившего корректировку) |
| (дата корретировки) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность служащего лица проводившего корректировку) |
| (дата корретировки) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность служащего лица проводившего корректировку) |
| (дата корретировки) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность служащего лица проводившего корректировку) |

СОГЛАСОВАНО

Начальник Московского районного отдела

по чрезвычайным ситуациям учреждения

«Минское городское управление Министерства по

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

А.А.Гончаров

«___» __________________202_ г.