Параметры светодиодных светильников выпускаемых

ООО «МИНИНВЕСТПРОМ»

1.Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/ОФИС(призма) (36 Вт) КСС-Д (120°), 4000К,6500К, IP20,40, 3400 Lm,  пр-во РБ,

2.Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/ОФИС(равномерный свет) (36,40. Вт) КСС-Д (120°), 4000К,6500К, IP20,40, 3400,3600,4200. Lm,  пр-во РБ

3.Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET (8 Вт) КСС-Д (120°), 5000К, IP65-67, 960 Lm,  пр-во РБ

4. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET (16Вт) КСС-Д (120°), 5000К, IP65-67, 1920 Lm,  пр-во РБ

5. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 30.1 (30Вт) КСС-К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 3740-4200 Lm,  пр-во РБ

6. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 40.1 (40Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 4960-5600 Lm,  пр-во РБ

*7. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 50.1; 50.2 (50Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 6178 -7746 Lm,  пр-во РБ

8. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 60.1;60.2.(60Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 7440 -8400 Lm,  пр-во РБ

9. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 80.1;80.2. (80Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 7440 -8400 Lm,  пр-во РБ

10.  Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 100.1;100.2. (100Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 14449 -16000 Lm,  пр-во РБ

11.  Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 120.1;120.2. (120Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 17260 -19000 Lm,  пр-во РБ

12.  Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 150.1;150.2. (150Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 22827 -24057 Lm,  пр-во РБ

13.  Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 200.2. (200Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 28625 -30000 Lm,  пр-во РБ

14.Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 240.2. (240Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 34500  Lm,  пр-во РБ

15. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 300.2. (300Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 45654-48054  Lm,  пр-во РБ

16. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 360.2. (360Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 51780-57000  Lm,  пр-во РБ

17. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 400.2. (400Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 57250-63000  Lm,  пр-во РБ

18. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 450.2. (450Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 68480-72170  Lm,  пр-во РБ

19. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 480.2. (480Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 69000-76000  Lm,  пр-во РБ

20. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 600.2. (600Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 91300-96228  Lm,  пр-во РБ

21. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 1000.2. (1000Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 143125-150000  Lm,  пр-во РБ

* Примечание:

1.Все светильники изготавливаются из анодированного алюминия (исключение BEL.LED.PROM/ОФИС)

2.Исочник питания 176-264 В, 50Гц.

3.Оптика из поликарбоната  с УФ защитой ,светопропускание более 89%.

4.PROM/STREET- Промышленный /Уличный (крепление поворотный кронштейн  рым-болт, консоль)

5.50.1 или 50.2-Различие в ширине профиля 50.1(ширина 80мм),50.2(ширина 140мм) как правило в светильниках большей мощности  используется профиль .2  (в некоторых случаях используется профиль .3 – шириной 200мм)

6.Светодиодные прожекторы большей мощностью набираются модулями мощностью 120,150,200Вт., в зависимости от конструкции,  габаритов  и  крепления.

7. Гарантийный срок на продукцию до 60 месяцев

ИЗГОТОВИМ ЛЮБОЙ СВЕТИЛЬНИК ПО ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ И ПАРАМЕТРАМ !!!

Начальник  отдела продаж

ООО «МИНИНВЕСТПРОМ»                                                                  К.С.Крещик