## 2-2-O9
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)
на пусконаладочные работы
(НОРМЫ 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮЛЯ 2023г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 111,028 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
НОМЕР ЛОКАЛЬ-НЫХ СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА (ТРУДОЕМ-КОСТЬ), ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ОХР и ОПР | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ИТОГО (гр. 3 + гр. 4. + гр. 5) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | НАЛОГИ | ВСЕГО (гр. 6 + гр. 7+ гр. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
201 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВНУТРЕННИМ САНТЕХУСТРОЙСТВАМ | 8,169 | 3,369 | 1,297 | 12,835 | 2,777 |  | 15,612 | 474
3000 | ПНР.ЭЛЕКТРООБОРУД ОВАНИЕ, АСКУЭ, ЭУП | 11,189 | 4,614 | 1,777 | 17,580 | 3,804 |  | 21,384 | 746
3001 | ПНР.АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХУСТРОЙСТВ | 3,007 | 1,24 | 0,477 | 4,724 | 1,022 |  | 5,746 | 169
3002 | ПНР.НАЛАДКА ЛИФТОВ | 15,785 | 6,51 | 2,507 | 24,802 | 5,367 |  | 30,169 | 1091
3003 | НАЛАДКА СИСТЕМЫ#ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ | 19,944 | 8,225 | 3,167 | 31,336 | 6,781 |  | 38,117 | 1092
| ИТОГО | 58,094 | 23,958 | 9,225 | 91,277 | 19,751 |  | 111,028 | 3572
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ПЕКУРИН А.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## 2-2-201-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.01
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ОВ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 201
(НОРМЫ 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВНУТРЕННИМ САНТЕХУСТРОЙСТВАМ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮЛЯ 2023г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 15,612 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 9,8 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
4 | 7-10-104 (Н10) | ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА ЗДАНИЯ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1 ГКАЛ/Ч | СИСТЕМА | 1 | 77.05 | 77.05 | 1394.73 | 1394.73
5 | 7-10-124 (Н10) | ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА ЗДАНИЯ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1 ГКАЛ/Ч | СИСТЕМА | 1 | 72.84 | 72.84 | 1318.52 | 1318.52
6 | 7-10-181 (Н10) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ К БАЛАНСИРОВКЕ - КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА | 10 КЛАПАНОВ | 15.1 | 6.4 | 96.64 | 105.87 | 1598.64
7 | 7-10-183 (Н10) | СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ (ШЕСТЬ ПРИБЛИЖЕНИЙ) | 10 КЛАПАНОВ | 7.9 | 20.82 | 164.478 | 356.74 | 2818.25
8 | 7-10-184 (Н10) | ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 10 КЛАПАНОВ | 7.2 | 8.42 | 60.624 | 144.27 | 1038.74
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 8169
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 3369
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 1297
|  | ИТОГО | [5 empty] | 12835
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 472
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
9 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 2777
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 2777
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮЛЯ 2023г. | [5 empty] | 15612
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | СОКОЛОВСКАЯ
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛЕНКО
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 2-2-3000-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.01
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭМ,КРЭ,ЭУП.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3000
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, АСКУЭ, ЭУП
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮЛЯ 2023г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 21,384 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 9,8 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА.ЭМ
4 | 1-11-101 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ (ДЛЯ ВВОДНЫХ (ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ)) | ИЗМЕРЕНИЕ | 1 | 0.63 | 0.63 | 8.83 | 8.83
5 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИ-ТЕ-ЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ДЛЯ РОЗЕТОК, СВЕТИЛЬНИКОВ I КЛАССА ЗАЩИТЫ) | 100 ТОЧЕК | 16.39 | 8.76 | 143.5764 | 122.76 | 2012.04
6 | 1-11-131 (Н10) | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" (ДЛЯ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ СЕТЕЙ) | ТОКОПРИЕМНИК | 255 | 0.63 | 160.65 | 8.83 | 2251.65
7 | 1-11-281 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | ЛИНИЯ | 255 | 0.2 | 51 | 2.8 | 714
8 | 1-3-2 К=0,5 (Н10) Н6=0.5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТ. | 224 | 0.53 | 118.72 | 6.5 | 1456
9 | 1-3-28 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТ. | 1 | 1.69 | 1.69 | 20.73 | 20.73
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 6463
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 2665
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 1026
|  | ИТОГО | [5 empty] | 10154
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 476
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА.КРЭ
10 | 2-1-7 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 40 | СИСТЕМА | 1 | 140.56 | 140.56 | 2509.23 | 2509.23
11 | 2-1-8 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 40 ДО 79 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02-01-007 | КАНАЛ | 35 | 3.37 | 117.95 | 60.16 | 2105.6
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 4615
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 1903
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 733
|  | ИТОГО | [5 empty] | 7251
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 259
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА.ЭУП
12 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИ-ТЕ-ЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 100 ТОЧЕК | 0.9 | 8.76 | 7.884 | 122.76 | 110.48
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 110
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 46
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 18
|  | ИТОГО | [5 empty] | 174
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 8
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
13 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 3804
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 3804
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮЛЯ 2023г. | [5 empty] | 21384
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ЛЕМЧУК/ЧИЖИКОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 2-2-3001-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.01
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АУ.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3001
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР.АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХУСТРОЙСТВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮЛЯ 2023г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 5,746 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 9,8 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА. АУ
4 | 2-1-33 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 10 | СИСТЕМА | 1 | 47.79 | 47.79 | 877.02 | 877.02
5 | 2-1-34 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02-01-033 | КАНАЛ | 8 | 4.63 | 37.04 | 84.97 | 679.76
6 | 1-9-11 (Н10) | ДАТЧИК КОНТАКТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ С ЧИСЛОМ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ДО 2 | ШТ. | 4 | 0.84 | 3.36 | 14.39 | 57.56
7 | 3-2-421 (Н10) | НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРИ ПОДАЧЕ ДО 10 М3/Ч | ШТ. | 6 | 6.41 | 38.46 | 111.35 | 668.1
8 | 3-2-851 (Н10) | КЛАПАН ПРОХОДНОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ НА ТРУБОПРОВОДЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ | ШТ. | 3 | 7.45 | 22.35 | 123.23 | 369.69
9 | 2-1-31 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 1 | 9.85 | 9.85 | 180.76 | 180.76
10 | 2-1-32 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02-01-031 | КАНАЛ | 2 | 4.74 | 9.48 | 86.99 | 173.98
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 3007
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 1240
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 477
|  | ИТОГО | [5 empty] | 4724
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 168
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
11 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 1022
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 1022
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮЛЯ 2023г. | [5 empty] | 5746
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ЛЕМЧУК/ЧИЖИКОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 2-2-3002-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.01
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | Л.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3002
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР.НАЛАДКА ЛИФТОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮЛЯ 2023г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 30,169 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 9,8 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | 1-14-251 (Н10) | ЛИФТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С(9 ОСТАНОВОК) | ЛИФТ | 2 | 394.03 | 788.06 | 5268.24 | 10536.48
5 | 1-14-252 (Н10) | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц1-14-251 | ОСТАНОВКА | 2 | 7.73 | 15.46 | 103.35 | -206.7
6 | 1-14-411 (Н10) | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТНЫЙ СКОРОСТИ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1000 КГ, СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1,6 М/С, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2 | 157.02 | 314.04 | 2727.67 | 5455.34
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 15785
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 6510
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 2507
|  | ИТОГО | [5 empty] | 24802
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 1087
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
7 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 5367
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 5367
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮЛЯ 2023г. | [5 empty] | 30169
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ЛЕМЧУК/ЧИЖИКОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 2-2-3003-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.01
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТЛМ.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3003
(НОРМЫ 2022г.)
НАЛАДКА СИСТЕМЫ#ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮЛЯ 2023г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 38,117 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 9,8 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА ТЛМ
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
5 | 2-1-41 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 160 | СИСТЕМА | 1 | 707.34 | 707.34 | 12980.74 | 12980.74
6 | 2-1-42 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 160 ДО 319 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 041 | КАНАЛ | 93 | 4.08 | 379.44 | 74.87 | 6962.91
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 19944
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 8225
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 3167
|  | ИТОГО | [5 empty] | 31336
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 1087
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
7 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 6781
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 6781
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮЛЯ 2023г. | [5 empty] | 38117
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ЧИЖИКОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК