## ос 10
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 10
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10)
на пусконаладочные работы
(НОРМЫ 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 23,276 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
НОМЕР ЛОКАЛЬ-НЫХ СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА (ТРУДОЕМ-КОСТЬ), ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ОХР и ОПР | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ИТОГО (гр. 3 + гр. 4. + гр. 5) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | НАЛОГИ | ВСЕГО (гр. 6 + гр. 7+ гр. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
421 | ПНР. СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ТП N2 НА ОИК ЖОДИНСКОГО РЭС | 6,059 | 2,499 | 0,962 | 9,520 | 2,06 |  | 11,580 | 261
902 | ПНР. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ | 0,112 | 0,046 | 0,018 | 0,176 | 0,038 |  | 0,214 | 6
903 | ПНР. РЕКОНСТРУКЦИИ ТП-405 | 0,481 | 0,198 | 0,076 | 0,755 | 0,164 |  | 0,919 | 26
921 | ПНР. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N2 ПО ГЕНПЛАНУ | 5,527 | 2,279 | 0,878 | 8,684 | 1,879 |  | 10,563 | 285
| ИТОГО | 12,179 | 5,022 | 1,934 | 19,135 | 4,141 |  | 23,276 | 578
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## 7003-10-421-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА: 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ТЛМ.ПНР (С ИЗМ.1)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 421
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ТП N2 НА ОИК ЖОДИНСКОГО РЭС
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7003'10'421'S4B0T0T3'9'10'ПНР. СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ТП N2 НА ОИК ЖОДИНСКОГО РЭС'ТЛМ.ПНР (С ИЗМ.1)'С.В.ЛЕМЧУК'Н.В.МАКСИМОВИЧ*
2 | Ж3-60-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | Ц2-1-37'1''АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 40'СИСТЕМА''*
5 | Ц2-1-38'32+6+19-40''ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 40 ДО 79 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-37'КАНАЛ''*
6 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
7 | Ц17-1'34*
8 | L*

## 7003-10-421-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТЛМ.ПНР (С ИЗМ.1)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 421
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ТП N2 НА ОИК ЖОДИНСКОГО РЭС
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-60-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 9520,63 | 6,059 | 0 | 0 | 0 | 2,499 | 0 | 9,52
|  | РУБ | 260 | 0 | 0 | 0 | 0,962
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,06 | 2,06
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 6,059 | 0 | 0 | 0 | 2,499 | 2,06 | 11,58
|  |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 0,962
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | С.В.ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7003-10-421-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta ВЕРСИЯ 24.8
|  |  |  | ШИФР | 16.012.0.00
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 421
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
11,58 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНОБЛИСПОЛКОМА"
МИНСК-2024

## 7003-10-902-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА: 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭС.ПР (С ИЗМ.1)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 902
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7003'10'902'S4T0T3B0'9'10'ПНР. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ'ЭС.ПР (С ИЗМ.1)'С.В.ЛЕМЧУК'Н.В.МАКСИМОВИЧ*
2 | Ж3-60-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | Ц1-11-281'3''ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ'ЛИНИЯ''*
5 | Ц1-11-131'9''ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"'ТОКОПРИЕМНИК''*
6 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
7 | Ц17-1'34*
8 | L*

## 7003-10-902-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭС.ПР (С ИЗМ.1)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 902
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-60-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 175,58 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0 | 0,176
|  | РУБ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,018
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,038 | 0,038
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0,038 | 0,214
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,018
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | С.В.ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7003-10-902-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta ВЕРСИЯ 24.8
|  |  |  | ШИФР | 16.012.0.00
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 902
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
0,214 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНОБЛИСПОЛКОМА"
МИНСК-2024

## 7003-10-903-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА: 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭС.ПР (С ИЗМ.1)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 903
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. РЕКОНСТРУКЦИИ ТП-405
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7003'10'903'S4T0T3B0'9'10'ПНР. РЕКОНСТРУКЦИИ ТП-405'ЭС.ПР (С ИЗМ.1)'С.В.ЛЕМЧУК'Н.В.МАКСИМОВИЧ*
2 | Ж3-60-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | П'РЕКОНСТРУКЦИИ ТП-405*
5 | Ц1-3-81'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ШТ.''*
6 | Ц1-12-201'3''ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СБОРНЫХ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ИСПЫТАНИЕ''*
7 | Ц1-3-251'1''СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 2'СХЕМА''*
8 | П'ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
9 | Ц1-11-103'2''ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 200 М'ИЗМЕРЕНИЕ''*
10 | Ц1-11-111'20''ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ'100 ТОЧЕК''*
11 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
12 | Ц17-1'34*
13 | L*

## 7003-10-903-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭС.ПР (С ИЗМ.1)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 903
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. РЕКОНСТРУКЦИИ ТП-405
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-60-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 755,98 | 0,481 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 0 | 0,755
|  | РУБ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,076
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,164 | 0,164
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 0,481 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 0,164 | 0,919
|  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,076
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | С.В.ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7003-10-903-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta ВЕРСИЯ 24.8
|  |  |  | ШИФР | 16.012.0.00
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 903
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
0,919 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНОБЛИСПОЛКОМА"
МИНСК-2024

## 7003-10-921-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА: 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭП.ПР (С ИЗМ.1)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 921
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N2 ПО ГЕНПЛАНУ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7003'10'921'S4T0T3B0'9'10'ПНР. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N2 ПО ГЕНПЛАНУ'ЭП.ПР (С ИЗМ.1)'С.В.ЛЕМЧУК'Н.В.МАКСИМОВИЧ*
2 | Ж3-60-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | П'СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ*
5 | Ц1-2-3'2''ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ МОЩНОСТЬЮ ДО 1,6 МВА'ШТ.''*
6 | Ц1-12-101'6''ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ'ИСПЫТАНИЕ''*
7 | П'РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 КВ*
8 | Ц1-3-81'6''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ШТ.''*
9 | Ц1-3-252'2''СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 5'СХЕМА''*
10 | Ц1-12-201'6''ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СБОРНЫХ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ИСПЫТАНИЕ''*
11 | Ц1-12-212'39''ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ АППАРАТОВ КОММУТАЦИОННЫХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ'ИСПЫТАНИЕ''*
12 | Ц1-12-291'2''ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ЦЕПЕЙ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ'ИСПЫТАНИЕ''*
13 | Ц1-3-241'6''СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ДО 20 КВ'СХЕМА''*
14 | Ц1-3-251'6''СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 2'СХЕМА''*
15 | П'ПНР. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 КВ*
16 | Ц1-3-19'3''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 630 А'ШТ.''*
17 | Ц1-3-15'2''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 200 А'ШТ.''*
18 | Ц1-3-16'6''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 600 А'ШТ.''*
19 | Ц1-2-171'12''ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ'ШТ.''*
20 | Ц1-3-212'3''СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ'СХЕМА''*
21 | П'ЩИТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД*
22 | Ц1-11-281'2'Н6=1,3'ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=1,3)'ЛИНИЯ''*
23 | Ц1-11-281'4'Н6=0,7'ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=0,7)'ЛИНИЯ''*
24 | Ц1-3-1'8'Н6=0,5'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ'ШТ.''*
25 | Ц1-11-131'10''ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"'ТОКОПРИЕМНИК''*
26 | Ц1-5-151'1''УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ'УСТРОЙСТВО''*
27 | П'ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
28 | Ц1-11-103'1''ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 200 М'ИЗМЕРЕНИЕ''*
29 | Ц1-11-111'85''ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ'100 ТОЧЕК''*
30 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
31 | Ц17-1'34*
32 | L*

## 7003-10-921-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭП.ПР (С ИЗМ.1)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 921
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N2 ПО ГЕНПЛАНУ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-60-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 8683,52 | 5,527 | 0 | 0 | 0 | 2,279 | 0 | 8,684
|  | РУБ | 284 | 0 | 0 | 0 | 0,878
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,879 | 1,879
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 5,527 | 0 | 0 | 0 | 2,279 | 1,879 | 10,563
|  |  | 284 | 0 | 0 | 0 | 0,878
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | С.В.ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7003-10-921-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta ВЕРСИЯ 24.8
|  |  |  | ШИФР | 16.012.0.00
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 921
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г.
10,563 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНОБЛИСПОЛКОМА"
МИНСК-2024

## 7003-10-421-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТЛМ.ПНР (С ИЗМ.1)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 421
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С ТП N2 НА ОИК ЖОДИНСКОГО РЭС
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 11,580 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,46 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | 2-1-37 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 40 | СИСТЕМА | 1 | 184.56 | 184.56 | 4306.26 | 4306.26
5 | 2-1-38 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 40 ДО 79 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-37 | КАНАЛ | 17 | 4.42 | 75.14 | 103.13 | 1753.21
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 6059
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 2499
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 962
|  | ИТОГО | [5 empty] | 9520
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 260
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
6 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 2060
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 2060
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [5 empty] | 11580
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | С.В.ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 7003-10-902-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭС.ПР (С ИЗМ.1)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 902
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 0,214 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,46 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | 1-11-281 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | ЛИНИЯ | 3 | 0.2 | 0.6 | 3.56 | 10.68
5 | 1-11-131 (Н10) | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | ТОКОПРИЕМНИК | 9 | 0.63 | 5.67 | 11.23 | 101.07
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 112
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 46
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 18
|  | ИТОГО | [5 empty] | 176
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 6
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
6 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 38
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 38
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [5 empty] | 214
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | С.В.ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 7003-10-903-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭС.ПР (С ИЗМ.1)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 903
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. РЕКОНСТРУКЦИИ ТП-405
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 0,919 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,46 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | РЕКОНСТРУКЦИИ ТП-405
5 | 1-3-81 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТ. | 1 | 3.98 | 3.98 | 77.32 | 77.32
6 | 1-12-201 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СБОРНЫХ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 3 | 4.1 | 12.3 | 71.59 | 214.77
7 | 1-3-251 (Н10) | СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 2 | СХЕМА | 1 | 4.21 | 4.21 | 85.13 | 85.13
8 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ЗАЗЕМЛЕНИЕ
9 | 1-11-103 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 200 М | ИЗМЕРЕНИЕ | 2 | 2.04 | 4.08 | 36.35 | 72.7
10 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 100 ТОЧЕК | 0.2 | 8.76 | 1.752 | 156.08 | 31.22
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 481
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 198
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 76
|  | ИТОГО | [5 empty] | 755
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 26
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
11 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 164
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 164
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [5 empty] | 919
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | С.В.ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 7003-10-921-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 16.012.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭП.ПР (С ИЗМ.1)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 921
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N2 ПО ГЕНПЛАНУ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 10,563 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,46 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
5 | 1-2-3 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ МОЩНОСТЬЮ ДО 1,6 МВА | ШТ. | 2 | 5.06 | 10.12 | 109.47 | 218.94
6 | 1-12-101 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 6 | 1.39 | 8.34 | 25.95 | 155.7
7 | ПРИМЕЧАНИЕ: | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 КВ
8 | 1-3-81 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТ. | 6 | 3.98 | 23.88 | 77.32 | 463.92
9 | 1-3-252 (Н10) | СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 5 | СХЕМА | 2 | 8.42 | 16.84 | 170.26 | 340.52
10 | 1-12-201 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СБОРНЫХ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 6 | 4.1 | 24.6 | 71.59 | 429.54
11 | 1-12-212 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ АППАРАТОВ КОММУТАЦИОННЫХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 39 | 1.47 | 57.33 | 30.52 | 1190.28
12 | 1-12-291 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ЦЕПЕЙ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ | ИСПЫТАНИЕ | 2 | 0.84 | 1.68 | 15.07 | 30.14
13 | 1-3-241 (Н10) | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ДО 20 КВ | СХЕМА | 6 | 4.21 | 25.26 | 85.13 | 510.78
14 | 1-3-251 (Н10) | СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 2 | СХЕМА | 6 | 4.21 | 25.26 | 85.13 | 510.78
15 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ПНР. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 КВ
16 | 1-3-19 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 630 А | ШТ. | 3 | 4.58 | 13.74 | 71.42 | 214.26
17 | 1-3-15 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 200 А | ШТ. | 2 | 1.26 | 2.52 | 19.65 | 39.3
18 | 1-3-16 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 600 А | ШТ. | 6 | 1.69 | 10.14 | 26.36 | 158.16
19 | 1-2-171 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | ШТ. | 12 | 0.63 | 7.56 | 13.08 | 156.96
20 | 1-3-212 (Н10) | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | СХЕМА | 3 | 8.42 | 25.26 | 170.26 | 510.78
21 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ЩИТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
22 | 1-11-281 (Н10) Н6=1.3 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=1,3) | ЛИНИЯ | 2 | 0.26 | 0.52 | 4.63 | 9.26
23 | 1-11-281 (Н10) Н6=0.7 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=0,7) | ЛИНИЯ | 4 | 0.14 | 0.56 | 2.49 | 9.96
24 | 1-3-1 (Н10) Н6=0.5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ | ШТ. | 8 | 0.315 | 2.52 | 4.91 | 39.28
25 | 1-11-131 (Н10) | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | ТОКОПРИЕМНИК | 10 | 0.63 | 6.3 | 11.23 | 112.3
26 | 1-5-151 (Н10) | УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | УСТРОЙСТВО | 1 | 12.21 | 12.21 | 256.79 | 256.79
27 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ЗАЗЕМЛЕНИЕ
28 | 1-11-103 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 200 М | ИЗМЕРЕНИЕ | 1 | 2.04 | 2.04 | 36.35 | 36.35
29 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 100 ТОЧЕК | 0.85 | 8.76 | 7.446 | 156.08 | 132.67
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 5527
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 2279
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 878
|  | ИТОГО | [5 empty] | 8684
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 284
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
30 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 1879
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 1879
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [5 empty] | 10563
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | С.В.ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК