## тит
RSTC.smeta версия 24,8 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ) | [6 empty] | Обьект: 7004
ПРОЕКТНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"МИНСКПРОЕКТ"
ШИФР : 16.012.0.00
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО.
СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ (НЕЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
СТАДИЯ С
С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ
|  |  |  | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 АПРЕЛЯ 2024Г. |  | 82,127 | ТЫС.РУБ.
|  |  |  | С УЧЁТОМ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ |  | 102,468 | ТЫС.РУБ.
(взамен ССР на сумму 94,410 тысяч рублей)
ЗАКАЗЧИК: |  |  | КУП "УКС МИНОБЛИСПОЛКОМ"
МИНСК - 2025 Г.

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сводному сметному расчёту стоимости строительства
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ (НЕЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
Сводный сметный расчёт стоимости строительства составлен в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2024 года в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утверждёенной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 19.04.2023 №39 в редакции Постановления МАиС РБ № 130 от 27.12.2023г. на основании объектных смет на отдельные здания, сооружения и виды работ.
Сводный сметный расчёт соответствует данным объектных и локальных смет, составленных с использованием Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022).
Сметная документация составлена по чертежам проекта. Зона строительства - 1. Текущие цены на ресурсы - БЕЗ НДС.
Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 12,46 рублей.
Стоимость материалов, изделий и конструкций применяется в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материалы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1АПРЕЛЯ 2024 года.
Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуатации строительных машин и механизмов для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 АПРЕЛЯ 2024 года.
Текущие цены на материалы определена в соответствии с п. 8.3 Инструкции №39 на основании: данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы; мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал" по запросу разработчика сметной документации; мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации.
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль определяются дополнительно в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами и в размере, утверждённом постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 01.02.2021 №1.
Общестроительные работы | 65.72% |  | 69.89%
Монтаж металлоконструкций | 57.16% |  | 67.42%
Внутренние санитарно-технические работы | 80.98% |  | 73.48%
Пусконаладочные работы | % |  | %
Горнопроходческие работы | % |  | %
Монтаж оборудования | 38.44% |  | 37.3%
Электромонтажные работы | 59.57% |  | 40.54%
Прокладка и монтаж сетей связи | 76.38% |  | 37.3%
Прокладка и монтаж междугородних сетей связи | % |  | %
Внутренние санитарно-технические работы (отопление) | % |  | %
Внутренние санитарно-технические работы (вентиляция) | % |  | %
Монтаж металлических конструкций каркасных зданий | % |  | %
Строительство метрополитенов (закрытый способ работ) | % |  | %
Монтаж сборных железобетонных конструкций | % |  | %
Озеленение территории | % |  | %
Теплоизоляционные работы | 68.63% |  | 50.01%
Строительство автомобильных дорог | % |  | %
Строительство водохозяйственных объектов | % |  | %
Бурение скважин на воду | % |  | %
Реставрационно-восстановительные работы | % |  | %
Горнопроходческие работы | % |  | %
Ремонт мостов и тоннелей | % |  | %
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводную арматуру | % |  | %
Ежемесячные коэффициенты к : ОХР и ОПР 1,0; плановой прибыли 1,0
Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2022) и со Сбоником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103.-2022).
Другие средства по главам 8-10 сводного сметного расчёта определены в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утверждённой постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 19.04.2023 №39 в редакции Постановления МАиС РБ № 130 от 27.12.2023г., и приняты в следующих размерах:
Временные здания и сооружения |  | 4,5*0,93
в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений |  | 15%
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время |  | 2,58*1,1*0,93
Средства, связанные с отчислением на социальное страхование |  | 34%
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разработку проектной документации |  | 19,02%
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию |  | 0,306%
Средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации) |  | 1,79%
Средства на осуществление авторского надзора |  | 0,21%
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоим. СМР на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стр-вом Гос. комитета по станд. РБ |  | 0,12%
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве |  | 0,07%
Средства на ПИР |  | 4.384
Отчисления в фонд развития строительной отрасли
Средства на проведение экспертизы |  | 0.049
Средства на ПИР (пересчет сметной документации на 01.04.2024г) |  | 6.356
Отчисления в фонд развития строительной отрасли
Средства на проведение экспертизы (пересчет сметной документации на 01.04.2024г) |  | 1
Средства на непредвиденные работы и затраты |  | 2,4%
НДС |  | 20%
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства |  | 4,305
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства |  | 0,757
в том числе возвратные суммы |  | -
Календарный срок строительства 9 мес. Начало строительства ДЕКАБРЬ 2024 года.
Технико-экономические показатели, тыс.руб.:
Сметная стоимость на дату начала составления сметной документации |  | 82.127
Сметная стоимость на дату начала строительства |  | 86.432
Сметная стоимость с учетом прогнозных индексов |  | 102.468
Оборудование, мебель, инвентарь (с учетом/в т.ч. транспортные затраты) |  | -
Прочие средства |  | 39.51
Трудоемкость, чел.-час |  | 561

## 7004-C1
НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ |  |  |  |  | 102,468 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:
на дату начала разработки сметной документации |  |  |  |  | 82,127 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) |  |  |  |  | 86,432 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства |  |  |  |  | 87,189 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
(без учета налогов и отчислений)
налоги и отчисления |  |  |  |  | 15,279 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Возвратные суммы
(ссылка на документ об утверждении)
"________" ______________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ (НЕЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА: |  | 16.012.0.00
Составлена в ценах |  | на 1 апреля 2024г.
Дата начала строительства |  | декабрь 2024г.
Продолжительность строительства |  | 9 мес.
ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 П.1.2 | ПЕРЕНЕСЕНИЕ В НАТУРУ ТРАСС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ | - | - - | - - | - - | - - | 0,554 | 0,554 -
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 П.1.4 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, СОГЛАСОВАНИЙ ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, И ДРУГИЕ (СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА- С НДС) | - | - - | - - | - - | - - | 0,005 | 0,005 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | - | - - | - - | - - | - - | 0,559 | 0,559 -
ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ | 4,12 | 2,38 0,828 | 39,097 3,291 | 3,018 2,283 | - - | - | 54,189 383
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 4,12 | 2,38 0,828 | 39,097 3,291 | 3,018 2,283 | - - | - | 54,189 383
ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ СЕТИ | 0,689 | 1,077 0,313 | 1,352 2,448 | 0,659 0,7 | - - | 0,185 | 7,11 83
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 | 0,689 | 1,077 0,313 | 1,352 2,448 | 0,659 0,7 | - - | 0,185 | 7,11 83
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 4,809 | 3,457 1,141 | 40,449 5,739 | 3,677 2,983 | - - | 0,744 | 61,858 466
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
НРР 8.01.102-2022 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,5Х0,93 - 4,185% | 0,062 | 0,037 0,007 | 0,149 - | - - | - - | - | 0,248 17
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  | 0,037 |  |  |  | 0,037
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 0,062 | 0,037 0,007 | 0,112 - | - - | - - | - | 0,211 17
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 4,871 | 3,494 1,148 | 40,561 5,739 | 3,677 2,983 | - - | 0,744 | 62,069 483
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | - | - - | - - | - - | - - | 1,392 | 1,392 42
НРР 8.01.103-2022 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,8380Х0,93 - 2,639% | 0,071 | 0,068 0,023 | 0,018 - | - - | - - | - | 0,157 23
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПОДРЯДЧИКА, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ПОДРЯДЧИКЕ В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - 19,02% | - | - - | - - | - - | - - | 1,132 | 1,132 -
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34% | - | - - | - - | - - | - - | 2,023 | 2,023 -
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306% | - | - - | - - | - - | - - | 0,19 | 0,19 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0,071 | 0,068 0,023 | 0,018 - | - - | - - | 4,737 | 4,894 65
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 4,942 | 3,562 1,171 | 40,579 5,739 | 3,677 2,983 | - - | 5,481 | 66,963 547
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА | - | - - | - - | - - | - - | 1,198 | 1,198 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ) | СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ N 1532-70/21 | - | - - | - - | - - | - - | 4,384 | 4,384 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ) | СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ. ПЕРЕСЧЕТ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕНЫ НА 1 АПРЕЛЯ 2024 (БЕЗ НДС) | - | - - | - - | - - | - - | 6,277 | 6,277 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ | СОПУСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ) (БЕЗ НДС) | - | - - | - - | - - | - - | 0,078 | 0,078 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ | РЕГИСТРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ (С НДС) | - | - - | - - | - - | - - | 0,001 | 0,001 -
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ) | СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ N 1532-70/21 | - | - - | - - | - - | - - | 0,049 | 0,049 -
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ) | СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ. ПЕРЕСЧЕТ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕНЫ НА 1 АПРЕЛЯ 2024 (БЕЗ НДС) | - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 -
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,21% | - | - - | - - | - - | - - | 0,129 | 0,129 -
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,07% | - | - - | - - | - - | - - | 0,045 | 0,045 -
ПОДПУНКТ 31.6 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,12% | - | - - | - - | - - | - - | 0,078 | 0,078 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | - | - - | - - | - - | - - | 13,239 | 13,239 -
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10 | 4,942 | 3,562 1,171 | 40,579 5,739 | 3,677 2,983 | - - | 18,72 | 80,202 547
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4% | 0,119 | 0,085 0,028 | 0,974 0,138 | 0,088 0,072 | - - | 0,449 | 1,925 13
| ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | 5,061 | 3,647 1,199 | 41,553 5,877 | 3,765 3,055 | - - | 19,169 | 82,127 561
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 5,061 | 3,647 1,199 | 41,553 5,877 | 3,765 3,055 | - - | 19,169 | 82,127 561
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОТНАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 4,305 | 4,305 -
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | 5,061 | 3,647 1,199 | 41,553 5,877 | 3,765 3,055 | - - | 23,474 | 86,432 561
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 0,757 | 0,757 -
| ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 5,061 | 3,647 1,199 | 41,553 5,877 | 3,765 3,055 | - - | 24,231 | 87,189 561
НАЛОГ | НДС - 20% | - | - - | - - | - - | - - | 15,279 | 15,279 -
| ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ | 5,061 | 3,647 1,199 | 41,553 5,877 | 3,765 3,055 | - - | 39,51 | 102,468 561
| ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) | 5,061 | 3,647 1,199 | 41,553 5,877 | 3,765 3,055 | - - | 39,51 | 102,468 561
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  | ЗИЗОВ В.В.
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА |  |  |  |  | ШИЛЕНКОВ В.А.
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  | ЖДАНОВИЧ А.П.
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)

## 7004-пр
Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 7004)
Наименование объекта |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ (НЕЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
Код объекта |  | 16.012.0.00
Дата разработки сметной документации (в ценах) | [6 empty] | на 1 апреля 2024г.
Дата начала строительства | [6 empty] | декабрь 2024г.
Нормативный срок строительства, мес | [6 empty] | 9
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч. | [6 empty] | 82.127
стоимость СМР | [6 empty] | 68.262
прочие работы и затраты | [6 empty] | 2.071
оборудование | [6 empty] | 0
затраты, не подлежащие индексации | [6 empty] | 11.794
Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства
2024 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР |  |  |  | 1.0073 | 1.0147 | 1.0221 | 1.0296 | 1.0371 | 1.0447 | 1.0523 | 1.06
прогнозных индексов прочих работ и затрат |  |  |  | 1.0076 | 1.0204 | 1.0334 | 1.0465 | 1.0598 | 1.0733 | 1.0869 | 1.1007
прогнозных индексов на оборудование |  |  |  | 1.0049 | 1.0094 | 1.0139 | 1.0185 | 1.0231 | 1.0277 | 1.0323 | 1.0369
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч. | Июль: 4.305
стоимость СМР | Июль: 4.096
прочие работы и затраты | Июль: 0.209
оборудование | Июль: 0
Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч. | Июль: 86.432
стоимость СМР | Июль: 72.358
прочие работы и затраты | Июль: 2.28
оборудование | Июль: 0
затраты, не подлежащие индексации | Июль: 11.794
Месяц выполнения работ | Нормы задела в строительстве по месяцам, % | Стоимость СМР, тыс. руб. | Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в нормативный срок строительства, тыс. руб. | Стоимость прочих затрат, тыс. руб. | Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в нормативный срок строительства, тыс. руб. | Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, % | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в нормативный срок строительства, тыс. руб. | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб. | Февраль: 72.358; Май: 2.28; Сентябрь: 0
Декабрь 2024 | 62.3 | 45.079 | 1.0073 | 0.329 | 1.42 | 1.0127 | 0.018 | 0 | 0 | 1.0045 | 0 | 0.347
Январь 2025 | 37.7 | 27.279 | 1.0143 | 0.39 | 0.86 | 1.0233 | 0.02 | 0 | 0 | 1.0082 | 0 | 0.41
Февраль 2025 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0
Март 2025 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0
Апрель 2025 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | 1.0559 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 0 | 0
Май 2025 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 1.0232 | 0 | 0
Июнь 2025 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0
Июль 2025 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 0 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0
Август 2025 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 0 | 1.1009 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0
Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч. | Июль: 0.757
стоимость СМР | Июль: 0.719
прочие работы и затраты | Июль: 0.038
оборудование | Июль: 0

## ос 1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ (НЕЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 54,189 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9001 | ПРОКЛАДКА В/В КАБЕЛЕЙ К Т.М1,М2 | 1,46 | 0,998 0,347 | 16,148 1,377 | 1,089 0,778 | - - | - | 21,850 139
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 24
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 1
9002 | ПРОКЛАДКА В/В КАБЕЛЯ К ТП-405 | 2,66 | 1,382 0,481 | 22,949 1,914 | 1,929 1,505 | - - | - | 32,339 244
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 33
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 1
| ИТОГО | 4,12 | 2,38 0,828 | 39,097 3,291 | 3,018 2,283 | - - | - | 54,189
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | [6 empty] | 383
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 57
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 2
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ос 2
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ (НЕЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2
(НОРМЫ 2022г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ СЕТИ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 7,110 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6005 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ(СЕТИ W1) | 0,689 | 1,077 0,313 | 1,352 2,448 | 0,659 0,7 | - - | 0,185 | 7,110 83
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 21
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
| ИТОГО | 0,689 | 1,077 0,313 | 1,352 2,448 | 0,659 0,7 | - - | 0,185 | 7,11
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | [6 empty] | 83
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 21
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 0
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ос 3
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ (НЕЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.00
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3)
на пусконаладочные работы
(НОРМЫ 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 1,392 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
НОМЕР ЛОКАЛЬ-НЫХ СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА (ТРУДОЕМ-КОСТЬ), ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ОХР и ОПР | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ИТОГО (гр. 3 + гр. 4. + гр. 5) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | НАЛОГИ | ВСЕГО (гр. 6 + гр. 7+ гр. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
904 | ПНР. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 10 КВ | 0,728 | 0,3 | 0,116 | 1,144 | 0,248 |  | 1,392 | 42
| ИТОГО | 0,728 | 0,3 | 0,116 | 1,144 | 0,248 |  | 1,392 | 42
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)