## ТИТ
RSTC.smeta версия 24.8 (РАЗРАБОТЧИК:РНТЦ) | [6 empty] | Обьект: 7002
ПРОЕКТНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"МИНСКПРОЕКТ"
ШИФР : 16.012.0.01
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО
ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЙ ПО НДС)
СТАДИЯ С
С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ
|  |  |  | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 АПРЕЛЬ 2024Г. |  | 14499,218 | ТЫС.РУБ.
|  |  |  | С УЧЁТОМ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ И НАЛОГОВ |  | 16038,224 | ТЫС.РУБ.
(взамен ССР на сумму 11591,761 тысяч рублей)
ЗАКАЗЧИК: |  |  | КУП "УКС МИНОБЛИСПОЛКОМ"
МИНСК - 2025 Г.

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сводному сметному расчёту стоимости строительства
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЙ ПО НДС)
Сводный сметный расчёт стоимости строительства составлен в ценах на 1 АПРЕЛЯ 2024 года в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утверждёенной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 19.04.2023 №39 в редакции Постановления МАиС РБ № 130 от 27.12.2023г. на основании объектных смет на отдельные здания, сооружения и виды работ.
Сводный сметный расчёт соответствует данным объектных и локальных смет, составленных с использованием Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022).
Сметная документация составлена по чертежам проекта. Зона строительства - 1. Текущие цены на ресурсы - С НДС.
Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 12,46 рублей.
Стоимость материалов, изделий и конструкций применяется в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материалы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 АПРЕЛЯ 2024 года.
Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуатации строительных машин и механизмов для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 АПРЕЛЯ 2024 года.
Текущие цены на материалы определена в соответствии с п. 8.3 Инструкции №39 на основании: данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы; мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал" по запросу разработчика сметной документации; мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации.
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль определяются дополнительно в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами и в размере, утверждённом постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 01.02.2021 №1.
Общестроительные работы | 65.72% |  | 69.89%
Монтаж металлоконструкций | 57.16% |  | 67.42%
Внутренние санитарно-технические работы | 80.98% |  | 73.48%
Пусконаладочные работы | % |  | %
Горнопроходческие работы | % |  | %
Монтаж оборудования | 38.44% |  | 37.3%
Электромонтажные работы | 59.57% |  | 40.54%
Прокладка и монтаж сетей связи | 76.38% |  | 37.3%
Прокладка и монтаж междугородних сетей связи | % |  | %
Внутренние санитарно-технические работы (отопление) | % |  | %
Внутренние санитарно-технические работы (вентиляция) | % |  | %
Монтаж металлических конструкций каркасных зданий | % |  | %
Строительство метрополитенов (закрытый способ работ) | % |  | %
Монтаж сборных железобетонных конструкций | % |  | %
Озеленение территории | % |  | %
Теплоизоляционные работы | 68.63% |  | 50.01%
Строительство автомобильных дорог | % |  | %
Строительство водохозяйственных объектов | % |  | %
Бурение скважин на воду | % |  | %
Реставрационно-восстановительные работы | % |  | %
Горнопроходческие работы | % |  | %
Ремонт мостов и тоннелей | % |  | %
Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводную арматуру | % |  | %
Ежемесячные коэффициенты к : ОХР и ОПР 1,0; плановой прибыли 1,0
Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2022) и со Сбоником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103.-2022).
Другие средства по главам 8-10 сводного сметного расчёта определены в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утверждённой постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 19.04.2023 №39 в редакции Постановления МАиС РБ № 130 от 27.12.2023г., и приняты в следующих размерах:
Временные здания и сооружения |  | 4,5*0,93
в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений |  | 15%
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время |  | 2,34*1,1*0,93
Средства, связанные с отчислением на социальное страхование |  | 34%
Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разработку проектной документации |  | 19,02%
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию |  | 0,306%
Средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации) |  | 1,79%
Средства на осуществление авторского надзора |  | 0,21%
Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости СМР на финансирование инспекций Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации РБ |  | 0,12%
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве |  | 0,07%
Средства на ПИР (по экспертному заключению №1532-70/21) |  | 29.328
Отчисления в фонд развития строительной отрасли |  | 1%
Средства на проведение экспертизы (по экспертному заключению №1532-70/21) |  | 7.937
Средства на ПИР (пересчет сметной документации на 1 апреля 2024года) |  | 92.934
Отчисления в фонд развития строительной отрасли |  | 1%
Средства на проведение экспертизы (пересчет сметной документации на 1 апреля 2024года) |  | 10
Средства на непредвиденные работы и затраты |  | 1,2%
НДС |  | 20%
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства |  | 863,464
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства |  | 675,082
в том числе возвратные суммы |  | 0,201
Календарный срок строительства 9 месяцев. Начало строительства ДЕКАБРЬ 2024 года.
Технико-экономические показатели, тыс.руб.:
Сметная стоимость на дату начала составления сметной документации |  | 14499.218
Сметная стоимость на дату начала строительства |  | 15362.682
Сметная стоимость с учетом прогнозных индексов |  | 16038.224
Оборудование, мебель, инвентарь (с учетом/в т.ч. транспортные затраты) |  | 475.415
Прочие средства |  | 2881.967
Трудоемкость, чел.-час |  | 118482
Общая площадь, м2 |  | 4395.99
Строительный объем здания, м3 |  | 21616.03
Мощность, шт |  | 72
Стоимостьна дату разработки сметной документации, тыс.рублей: м2/м3/ШТ |  | 3,298/0,671/201,378

## 7002-C1
НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ |  |  |  |  | 16 038,224 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:
на дату начала разработки сметной документации |  |  |  |  | 14 499,218 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) |  |  |  |  | 15 362,682 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства |  |  |  |  | 16 037,764 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
(без учета налогов и отчислений)
налоги и отчисления |  |  |  |  | 0,460 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Возвратные суммы |  |  |  |  | 0,201 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
(ссылка на документ об утверждении)
"________" ______________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА: |  | 16.012.0.01
Составлена в ценах |  | на 1 апреля 2024г.
Дата начала строительства |  | декабрь 2024г.
Продолжительность строительства |  | 9 мес.
ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 7 | ПОДГОТОВКА ТЕРРТОРИИ | 89,546 | 21,653 5,544 | 82,356 25,138 | 62,485 66,421 | - - | 9,255 | 356,854 7870
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,182
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 8 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ | - | - - | - - | - - | - - | 33,44 | 33,44 -
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 П.1.2 | ВЫНОС ОСЕЙ | - | - - | - - | - - | - - | 0,877 | 0,877 -
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 П.1.4 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, СОГЛАСОВАНИЙ ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ, И ДРУГИЕ (СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА - С НДС) | - | - - | - - | - - | - - | 0,234 | 0,234 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | 89,546 | 21,653 5,544 | 82,356 25,138 | 62,485 66,421 | - - | 43,806 | 391,405 7870
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,182
ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 | ЖИЛОЙ ДОМ | 887,937 | 2110,196 132,6 | 6191,457 340,511 | 732,169 746,135 | 371,001 4,182 | - | 11383,588 84120
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 4 | ИСПЫТАНИЕ СВАЙ | - | - - | - - | - - | - - | 15,501 | 15,501 -
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 5 | ПЕРЕБАЗИРОВКА ГУСЕНИЧНОГО КРАНА | - | 2,3 0,378 | - - | - - | - - | - | 2,3 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 887,937 | 2112,496 132,978 | 6191,457 340,511 | 732,169 746,135 | 371,001 4,182 | 15,501 | 11401,389 84120
ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ | 151,095 | 84,234 22,488 | 440,512 179,874 | 113,687 120,246 | 92,685 1,854 | - | 1184,187 14739
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 | 151,095 | 84,234 22,488 | 440,512 179,874 | 113,687 120,246 | 92,685 1,854 | - | 1184,187 14739
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 1128,578 | 2218,383 161,01 | 6714,325 545,523 | 908,341 932,802 | 463,686 6,036 | 59,307 | 12976,981 106729
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,182
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 6 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | 1,106 | 0,113 0,026 | 0,518 0,96 | 0,794 0,776 | - - | - | 4,267 91
НРР 8.01.102-2022 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,5Х0,93 - 4,185% | 13,492 | 8,095 1,619 | 32,382 - | - - | - - | - | 53,969 3632
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  | 8,095 |  |  |  | 8,095
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 14,598 | 8,208 1,645 | 24,805 0,96 | 0,794 0,776 | - - | - | 50,141 3723
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 1143,176 | 2226,591 162,655 | 6739,13 546,483 | 909,135 933,578 | 463,686 6,036 | 59,307 | 13027,122 110452
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,182
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | - | - - | - - | - - | - - | 105,039 | 105,039 2822
НРР 8.01.103-2022 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,5740Х0,93 - 2,394% | 18,244 | 9,014 3,735 | 3,612 - | - - | - - | - | 30,87 3783
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)
ПОДПУНКТ 30.1 ИНСТРУКЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ | 0,016 | 0,008 0,003 | 0,003 - | - - | - - | - | 0,027 6
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПОДРЯДЧИКА, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ПОДРЯДЧИКЕ В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - 19,02% | - | - - | - - | - - | - - | 245,495 | 245,495 -
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34% | - | - - | - - | - - | - - | 438,845 | 438,845 -
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306% | - | - - | - - | - - | - - | 38,425 | 38,425 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 18,26 | 9,022 3,738 | 3,615 - | - - | - - | 827,804 | 858,701 6611
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 1161,436 | 2235,613 166,393 | 6742,745 546,483 | 909,135 933,578 | 463,686 6,036 | 887,111 | 13885,823 117063
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,182
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА | - | - - | - - | - - | - - | 248,556 | 248,556 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ) | СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ N 1532-70/21 | - | - - | - - | - - | - - | 29,328 | 29,328 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ) | СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ. ПЕРЕСЧЕТ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕНЫ НА 1 АПРЕЛЯ 2024 | - | - - | - - | - - | - - | 78,196 | 78,196 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ | РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ( С НДС) | - | - - | - - | - - | - - | 11,13 | 11,13 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ | СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ) БЕЗ НДС | - | - - | - - | - - | - - | 3,544 | 3,544 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ | РЕГИСТРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ (С НДС) | - | - - | - - | - - | - - | 0,064 | 0,064 -
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ) | СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ N 1532-70/21 | - | - - | - - | - - | - - | 7,937 | 7,937 -
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ. ПЕРЕСЧЕТ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕНЫ НА 1 АПРЕЛЯ 2024 (ОРИЕНТИРОВОЧНО) | - | - - | - - | - - | - - | 10 | 10 -
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,21% | - | - - | - - | - - | - - | 26,311 | 26,311 -
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,07% | - | - - | - - | - - | - - | 9,249 | 9,249 -
ПОДПУНКТ 31.6 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,12% | - | - - | - - | - - | - - | 15,856 | 15,856 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | - | - - | - - | - - | - - | 440,171 | 440,171 -
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10 | 1161,436 | 2235,613 166,393 | 6742,745 546,483 | 909,135 933,578 | 463,686 6,036 | 1327,282 | 14325,994 117063
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,182
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 1,2% | 14,077 | 27,096 2,017 | 81,722 6,623 | 11,019 11,315 | 5,62 0,073 | 15,679 | 173,224 1419
| ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | 1175,513 | 2262,709 168,41 | 6824,467 553,106 | 920,154 944,893 | 469,306 6,109 | 1342,961 | 14499,218 118482
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,182
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 1175,513 | 2262,709 168,41 | 6824,467 553,106 | 920,154 944,893 | 469,306 6,109 | 1342,961 | 14499,218 118482
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,182
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОТНАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 863,464 | 863,464 -
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | 1175,513 | 2262,709 168,41 | 6824,467 553,106 | 920,154 944,893 | 469,306 6,109 | 2206,425 | 15362,682 118482
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,182
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 675,082 | 675,082 -
| ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 1175,513 | 2262,709 168,41 | 6824,467 553,106 | 920,154 944,893 | 469,306 6,109 | 2881,507 | 16037,764 118482
ПУНКТ 35 ИНСТРУКЦИИ | НАЛОГ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ ГУСЕНИЧНОГО КРАНА 20% | - | - - | - - | - - | - - | 0,46 | 0,46 -
| ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ | 1175,513 | 2262,709 168,41 | 6824,467 553,106 | 920,154 944,893 | 469,306 6,109 | 2881,967 | 16038,224 118482
| ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) | 1175,513 | 2262,709 168,41 | 6824,467 553,106 | 920,154 944,893 | 469,306 6,109 | 2881,967 | 16038,224 118482
ПУНКТ 37 ИНСТРУКЦИИ | СПРАВОЧНО ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ | [6 empty] | 0,201
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  | ЗИЗОВ В.В.
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА |  |  |  |  | ШИЛЕНКОВ В.А.
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  | ЖДАНОВИЧ А.П.
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)

## 7002-пр
Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 7002)
Наименование объекта |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
Код объекта |  | 16.012.0.01
Дата разработки сметной документации (в ценах) | [6 empty] | на 1 апреля 2024г.
Дата начала строительства | [6 empty] | декабрь 2024г.
Нормативный срок строительства, мес | [6 empty] | 9
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч. | [6 empty] | 14499.218
стоимость СМР | [6 empty] | 13574.894
прочие работы и затраты | [6 empty] | 314.169
оборудование | [6 empty] | 469.722
затраты, не подлежащие индексации | [6 empty] | 140.433
Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства
2024 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР |  |  |  | 1.0073 | 1.0147 | 1.0221 | 1.0296 | 1.0371 | 1.0447 | 1.0523 | 1.06
прогнозных индексов прочих работ и затрат |  |  |  | 1.0076 | 1.0204 | 1.0334 | 1.0465 | 1.0598 | 1.0733 | 1.0869 | 1.1007
прогнозных индексов на оборудование |  |  |  | 1.0049 | 1.0094 | 1.0139 | 1.0185 | 1.0231 | 1.0277 | 1.0323 | 1.0369
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч. | Июль: 863.464
стоимость СМР | Июль: 814.494
прочие работы и затраты | Июль: 31.637
оборудование | Июль: 17.333
Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч. | Июль: 15362.682
стоимость СМР | Июль: 14389.388
прочие работы и затраты | Июль: 345.806
оборудование | Июль: 487.055
затраты, не подлежащие индексации | Июль: 140.433
Месяц выполнения работ | Нормы задела в строительстве по месяцам, % | Стоимость СМР, тыс. руб. | Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в нормативный срок строительства, тыс. руб. | Стоимость прочих затрат, тыс. руб. | Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в нормативный срок строительства, тыс. руб. | Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, % | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств, в нормативный срок строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в нормативный срок строительства, тыс. руб. | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб. | Февраль: 14389.388; Май: 345.806; Сентябрь: 487.055
Декабрь 2024 | 3.3 | 474.85 | 1.0073 | 3.466 | 11.412 | 1.0127 | 0.145 | 0 | 0 | 1.0045 | 0 | 3.611
Январь 2025 | 3.4 | 489.239 | 1.0143 | 6.996 | 11.757 | 1.0233 | 0.274 | 0 | 0 | 1.0082 | 0 | 7.27
Февраль 2025 | 9.6 | 1381.381 | 1.0213 | 29.423 | 33.197 | 1.034 | 1.129 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 30.552
Март 2025 | 10.1 | 1453.328 | 1.0283 | 41.129 | 34.926 | 1.0449 | 1.568 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 42.697
Апрель 2025 | 10.3 | 1482.107 | 1.0354 | 52.467 | 35.618 | 1.0559 | 1.991 | 0 | 0 | 1.0194 | 0 | 54.458
Май 2025 | 12.5 | 1798.674 | 1.0425 | 76.444 | 43.226 | 1.067 | 2.896 | 0 | 0 | 1.0232 | 0 | 79.34
Июнь 2025 | 12.6 | 1813.063 | 1.0497 | 90.109 | 43.572 | 1.0782 | 3.407 | 55 | 267.88 | 1.027 | 7.233 | 100.749
Июль 2025 | 15.2 | 2187.187 | 1.0569 | 124.451 | 52.563 | 1.0895 | 4.704 | 45 | 219.175 | 1.0308 | 6.751 | 135.906
Август 2025 | 23 | 3309.559 | 1.0642 | 212.474 | 79.535 | 1.1009 | 8.025 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 220.499
Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в нормативный срок строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч. | Июль: 675.082
стоимость СМР | Июль: 636.959
прочие работы и затраты | Июль: 24.139
оборудование | Июль: 13.984

## ос 1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1
(НОРМЫ 2022г.)
ЖИЛОЙ ДОМ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 11383,588 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1000 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТЫ | 61,077 | 1847,867 41,8 | 1579,2 101,292 | 67,695 72,005 | - - | - | 3729,136 7568
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 2764
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 37
1100 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.000(АР,КЖ1) | 26,023 | 9,425 3,399 | 252,755 14,877 | 24,697 27,235 | - - | - | 355,012 2478
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 258
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 14
1200 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.000 (КЖ2) | 134,825 | 53,271 19,94 | 2378,169 94,573 | 150,079 168,076 | - - | - | 2978,993 12498
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 1501
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 83
1300 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.000 (АР) | 357,774 | 155,12 58,763 | 1220,86 85,899 | 272,228 290,684 | - - | - | 2382,565 35871
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 4340
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 150
1500 | ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ | 3,571 | 4,059 1,58 | 3,111 3,201 | 3,385 3,6 | - - | - | 20,927 453
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 119
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 2
1600 | МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, ПЕРЕБАЗИРОВКА БАШЕННОГО КРАНА (РАБОТЫ, ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ОТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ) | 7,98 | 27,243 4,047 | - - | 7,904 8,406 | - - | - | 51,533 820
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 229
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 4
1700 | ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ | 25,099 | 0,287 - | 0,146 0,009 | 9,648 9,362 | 161,94 - | - | 206,491 2139
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 5
1900 | ВИЗУАЛЬНОЕ АДРЕСНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ | 0,016 | 0,001 - | 0,403 0,02 | 0,01 0,011 | - - | - | 0,461 1
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
2000 | ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ # БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ | 4,13 | 0,678 0,255 | 16,162 0,947 | 2,736 2,46 | 159,698 3,194 | - | 190,005 344
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 19
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 2
2001 | ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ #ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | 82,192 | 2,585 1,168 | 287,165 15,951 | 65,73 59,214 | - - | - | 512,837 6738
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 106
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 36
2002 | ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ #ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | 75,107 | 1,371 0,276 | 209,821 11,265 | 60,52 54,59 | - - | - | 412,674 6011
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 24
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 33
2003 | ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА#ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 14,766 | 0,29 0,11 | 71,665 3,998 | 12,03 10,927 | - - | - | 113,676 1130
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 10
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 7
3001 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 73,283 | 3,986 1,107 | 146,786 7,21 | 44,151 30,728 | 32,102 0,642 | - | 338,888 6303
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 83
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 24
3002 | СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. МОЛНИЕЗАЩИТА | 9,817 | 0,915 0,128 | 13,835 0,716 | 5,894 4,045 | - - | - | 35,222 839
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 9
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 3
3003 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 0,031 | 0,021 0,005 | 0,004 - | 0,022 0,015 | 3,6 0,072 | - | 3,765 2
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
3004 | АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХУСТРОЙСТВ | 0,668 | 0,055 0,008 | 0,913 0,045 | 0,399 0,291 | 1,781 0,036 | - | 4,188 56
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 1
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
3005 | ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ | 0,069 | 0,004 0,001 | 0,104 0,005 | 0,042 0,028 | 3,116 0,062 | - | 3,430 6
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
3006 | ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ | 0,997 | 0,046 0,007 | 0,661 0,032 | 0,584 0,413 | 2,845 0,057 | - | 5,635 86
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 1
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
3007 | ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 0,372 | 0,024 0,003 | 0,29 0,014 | 0,2 0,145 | 4,479 0,09 | - | 5,614 30
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
3008 | ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ | 2,352 | 0,018 - | 3,111 0,15 | 0,904 0,877 | - - | - | 7,412 180
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
3009 | СЕТЬ КОМПЛЕКСНАЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 7,788 | 2,93 0,003 | 6,296 0,307 | 3,311 3,023 | 1,44 0,029 | - | 25,124 567
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 2
| ИТОГО | 887,937 | 2110,196 132,6 | 6191,457 340,511 | 732,169 746,135 | 371,001 4,182 | - | 11383,588
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | [6 empty] | 84120
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 9464
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 403
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ос 2
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)
на пусконаладочные работы
(НОРМЫ 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 105,039 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
НОМЕР ЛОКАЛЬ-НЫХ СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА (ТРУДОЕМ-КОСТЬ), ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ОХР и ОПР | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ИТОГО (гр. 3 + гр. 4. + гр. 5) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | НАЛОГИ | ВСЕГО (гр. 6 + гр. 7+ гр. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
200 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВНУТРЕННИМ САНТЕХУСТРОЙСТВАМ | 12,841 | 5,296 | 2,039 | 20,176 | 4,366 |  | 24,542 | 599
301 | ПНР. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 9,609 | 3,963 | 1,526 | 15,098 | 3,267 |  | 18,365 | 566
302 | ПНР. НАЛАДКА ЛИФТОВ. НАЛАДКА ПОДЪЕМНИКОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | 20,525 | 8,464 | 3,259 | 32,248 | 6,978 |  | 39,226 | 1127
303 | ПНР. СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ | 0,112 | 0,046 | 0,018 | 0,176 | 0,038 |  | 0,214 | 6
304 | ПНР. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 6,02 | 2,483 | 0,956 | 9,459 | 2,047 |  | 11,506 | 266
305 | ПНР. АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХУСТРОЙСТВ | 2,638 | 1,088 | 0,419 | 4,145 | 0,897 |  | 5,042 | 115
306 | ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ | 0,23 | 0,095 | 0,037 | 0,362 | 0,078 |  | 0,440 | 10
307 | ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ | 0,451 | 0,186 | 0,072 | 0,709 | 0,153 |  | 0,862 | 19
901 | ПНР. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 2,534 | 1,045 | 0,402 | 3,981 | 0,861 |  | 4,842 | 114
| ИТОГО | 54,96 | 22,666 | 8,728 | 86,354 | 18,685 |  | 105,039 | 2822
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ос 3
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3
(НОРМЫ 2022г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 1184,187 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1001 | МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ | 3,452 | 0,005 0,003 | 3,185 0,332 | 2,271 2,415 | 78,206 1,564 | - | 91,430 312
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 1
1002 | ВЕЛОПАРКОВКА НА 24 МЕСТА ЗАКРЫТОГО ТИПА | 2,204 | 1,327 0,239 | 35,088 1,84 | 1,473 1,669 | - - | - | 43,601 194
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 17
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 1
1004 | ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ | 0,186 | 0,049 0,014 | 0,524 0,1 | 0,131 0,14 | - - | - | 1,130 17
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 1
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
5100 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. | 0,033 | 0,01 0,003 | - - | 0,014 0,014 | 7,2 0,144 | - | 7,415 3
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
6002 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | - | 45,588 12,887 | - 85,953 | 8,469 9,007 | - - | - | 149,017 860
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 855
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 5
6003 | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК | 86,42 | 22,88 5,813 | 304,498 77,211 | 60,636 64,456 | - - | - | 616,101 8064
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 402
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 33
6008 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ | 0,559 | 0,215 0,07 | 2,853 0,223 | 0,413 0,44 | - - | - | 4,703 53
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 5
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
7004 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 54,538 | 10,688 2,393 | 52,799 12,019 | 37,415 39,789 | - - | - | 207,248 4858
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 188
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 21
9005 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 2,863 | 1,932 0,567 | 34,892 1,832 | 2,046 1,646 | 7,279 0,146 | - | 52,636 270
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 40
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 1
9006 | ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-0,4 ПО УЛ.ДРУЖНАЯ | 0,84 | 1,54 0,499 | 6,673 0,364 | 0,819 0,67 | - - | - | 10,906 108
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 39
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
| ИТОГО | 151,095 | 84,234 22,488 | 440,512 179,874 | 113,687 120,246 | 92,685 1,854 | - | 1184,187
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | [6 empty] | 14739
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 1547
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 63
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК .А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ. ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ос 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗУ Г.ЖОДИНО. ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 4
(НОРМЫ 2022г.)
ИСПЫТАНИЕ СВАЙ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 15,501 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1400 | ЛИМИТ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СВАЙ | - | - - | - - | - - | - - | 15,501 | 15,501 -
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
| ИТОГО | - | - - | - - | - - | - - | 15,501 | 15,501
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | [6 empty] | -
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 0
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ос 5
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗУ Г.ЖОДИНО. ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 5
(НОРМЫ 2022г.)
ПЕРЕБАЗИРОВКА ГУСЕНИЧНОГО КРАНА
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 2,300 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1610 | ПЕРЕБАЗИРОВКА ГУСЕНИЧНОГО КРАНА, БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (РАБОТЫ, НЕ ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ОТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ) | - | 2,3 0,378 | - - | - - | - - | - | 2,300 -
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
| ИТОГО | - | 2,3 0,378 | - - | - - | - - | - | 2,3
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | [6 empty] | -
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 0
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ос 6
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗУ Г.ЖОДИНО. ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 6
(НОРМЫ 2022г.)
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 4,267 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6006 | ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА | 1,106 | 0,113 0,026 | 0,518 0,96 | 0,794 0,776 | - - | - | 4,267 91
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 2
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
| ИТОГО | 1,106 | 0,113 0,026 | 0,518 0,96 | 0,794 0,776 | - - | - | 4,267
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | [6 empty] | 91
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 2
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 0
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ос 7
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗЕ Г.ЖОДИНО. ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 7
(НОРМЫ 2022г.)
ПОДГОТОВКА ТЕРРТОРИИ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 356,854 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6000 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ | 3,797 | 1,679 0,611 | 0,002 4,796 | 2,897 3,081 | - - | 7,379 | 23,631 378
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 49
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 2
6001 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА | 0,001 | 0,056 0,017 | - 0,165 | 0,011 0,012 | - - | - | 0,245 1
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 1
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
7000 | ВЫРУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ | 1,568 | 2,422 0,492 | - 0,189 | 1,354 1,44 | - - | 1,554 | 8,527 161
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 35
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 1
7002 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ | 77,772 | 16,284 4,109 | 79,319 19,069 | 53,812 57,226 | - - | - | 303,482 6792
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 289
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 30
7003 | ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ | 6,143 | 0,784 0,199 | 3,035 0,709 | 4,168 4,432 | - - | - | 19,271 509
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 14
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 2
9009 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ) | 0,135 | 0,24 0,064 | - 0,148 | 0,128 0,124 | - - | 0,227 | 1,002 15
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 4
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
9010 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ВЛ 0,4 КВ) | 0,13 | 0,188 0,052 | - 0,062 | 0,115 0,106 | - - | 0,095 | 0,696 14
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 4
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
| ИТОГО | 89,546 | 21,653 5,544 | 82,356 25,138 | 62,485 66,421 | - - | 9,255 | 356,854
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ) | [6 empty] | 0,182
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | [6 empty] | 7870
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 396
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 34
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ос 8
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ДОМА N11 "Ж" ПО УЛ.ФРУНЗУ Г.ЖОДИНО. ЖИЛОЙ ДОМ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС)
КОД ОБЪЕКТА |  | 16.012.0.01
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 8
(НОРМЫ 2022г.)
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 33,440 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7001 | КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ | - | - - | - - | - - | - - | 33,44 | 33,440 -
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
| ИТОГО | - | - - | - - | - - | - - | 33,44 | 33,44
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | [6 empty] | -
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 0
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)