## 7034-2-O9
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)
на пусконаладочные работы
(НОРМЫ 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 233,145 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
НОМЕР ЛОКАЛЬ-НЫХ СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА (ТРУДОЕМ-КОСТЬ), ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ОХР и ОПР | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ИТОГО (гр. 3 + гр. 4. + гр. 5) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | НАЛОГИ | ВСЕГО (гр. 6 + гр. 7+ гр. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
301 | ПНР. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | 26,164 | 10,79 | 4,155 | 41,109 | 8,896 |  | 50,005 | 1502
302 | ПНР. НАЛАДКА ЛИФТОВ. НАЛАДКА ПОДЪЁМНИКОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | 40,043 | 16,514 | 6,359 | 62,916 | 13,614 |  | 76,530 | 2161
304 | ПНР. АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 27,627 | 11,393 | 4,387 | 43,407 | 9,393 |  | 52,800 | 1206
305 | ПНР. СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ | 0,149 | 0,061 | 0,024 | 0,234 | 0,051 |  | 0,285 | 8
306 | ПНР. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 16,271 | 6,71 | 2,584 | 25,565 | 5,532 |  | 31,097 | 711
307 | ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ СЧЁТЧИКОВ УЧЁТА ВОДЫ | 0,233 | 0,096 | 0,037 | 0,366 | 0,079 |  | 0,445 | 10
308 | ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ | 0,671 | 0,277 | 0,107 | 1,055 | 0,228 |  | 1,283 | 29
309 | ПНР. ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО | 10,409 | 4,293 | 1,653 | 16,355 | 3,539 |  | 19,894 | 442
401 | ПНР. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ | 0,422 | 0,174 | 0,067 | 0,663 | 0,143 |  | 0,806 | 18
| ИТОГО | 121,989 | 50,308 | 19,373 | 191,670 | 41,475 |  | 233,145 | 6087
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 2 КАТ. |  |  |  |  | КИРИК А.С.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ.ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЕВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## 7034-2-301-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА: 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: Э.ПНР
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 301
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7034'2'301'S4B0T0T3'9'2'ПНР. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ'Э.ПНР'ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК'НЕСТЕРОВА*
2 | Ж3-40-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | Ц1-5-152'8''УСТРОЙСТВО АВР ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 1 КВ БЕЗ СХЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ДЛЯ АВР 400В)'УСТРОЙСТВО''*
5 | Ц1-9-101'8''ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 3 (ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ)'ШТ.''*
6 | Ц1-11-101'4''ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ (ДЛЯ ВВОДНЫХ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ)'ИЗМЕРЕНИЕ''*
7 | Ц1-11-111'2269''ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ДЛЯ РОЗЕТОК, СВЕТИЛЬНИКОВ I КЛАССА ЗАЩИТЫ)'100 ТОЧЕК''*
8 | Ц1-11-131'1153''ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" (ДЛЯ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ СЕТЕЙ)'ТОКОПРИЕМНИК''*
9 | Ц1-11-281'82''ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (ДЛЯ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ)'ЛИНИЯ''*
10 | Ц1-11-241'8''ФАЗИPОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ (ДЛЯ ВВОДНЫХ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ НАПРЯЖЕНИЕМ 400В)'ФАЗИРОВКА''*
11 | Ц1-3-2#К=0,5'908'Н6=0,5'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ'ШТ.''*
12 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
13 | Ц17-1'34*
14 | L*

## 7034-2-301-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | Э.ПНР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 301
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-40-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 41108,44 | 26,164 | 0 | 0 | 0 | 10,79 | 0 | 41,109
|  | РУБ | 1496 | 0 | 0 | 0 | 4,155
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,896 | 8,896
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 26,164 | 0 | 0 | 0 | 10,79 | 8,896 | 50,005
|  |  | 1496 | 0 | 0 | 0 | 4,155
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7034-2-301-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.7
|  |  |  | ШИФР | 20.003.0.07
ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 301
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
50,005 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 7034-2-302-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА: 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: Л.ПНР
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 302
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. НАЛАДКА ЛИФТОВ. НАЛАДКА ПОДЪЁМНИКОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7034'2'302'S4B0T0T3'9'2'ПНР. НАЛАДКА ЛИФТОВ. НАЛАДКА ПОДЪЁМНИКОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ'Л.ПНР'ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК'НЕСТЕРОВА*
2 | Ж3-80-90'НАЛАДКА ЛИФТОВ'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | Ц1-14-251'4''ЛИФТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С'ЛИФТ''*
5 | Ц1-14-252'16'B'ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 01-14-251'ОСТАНОВКА''*
6 | Ц1-14-411'4''ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТНЫЙ СКОРОСТИ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1000 КГ, СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1,6 М/С, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ'ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ''*
7 | Ж3-80-90'НАЛАДКА ПОДЪЁМНИКОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ'РУБ*
8 | Ц1-14-31'4''ЛИФТ С РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОВОЙ МАЛЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 160 КГ, НА 2 ОСТАНОВКИ'ЛИФТ''*
9 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
10 | Ц17-1'34*
11 | L*

## 7034-2-302-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | Л.ПНР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 302
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. НАЛАДКА ЛИФТОВ. НАЛАДКА ПОДЪЁМНИКОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-80-90 | НАЛАДКА ЛИФТОВ | 61464,64 | 39,12 | 0 | 0 | 0 | 16,133 | 0 | 61,465
|  | РУБ | 2081 | 0 | 0 | 0 | 6,212
Ж3-80-90 | НАЛАДКА ПОДЪЁМНИКОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | 1450,16 | 0,923 | 0 | 0 | 0 | 0,381 | 0 | 1,451
|  | РУБ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0,147
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,614 | 13,614
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 40,043 | 0 | 0 | 0 | 16,514 | 13,614 | 76,53
|  |  | 2153 | 0 | 0 | 0 | 6,359
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7034-2-302-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.7
|  |  |  | ШИФР | 20.003.0.07
ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 302
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
76,53 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 7034-2-304-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА: 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АУОТ.ПНР
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 304
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7034'2'304'S4B0T0T3'9'2'ПНР. АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ'АУОТ.ПНР'ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК'НЕСТЕРОВА*
2 | Ж3-60-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | Ц2-1-1'95''АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2(КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕМ КВАРТИР И Т.С.)'СИСТЕМА''*
5 | Ц2-1-2'135''ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 001'КАНАЛ''*
6 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
7 | Ц17-1'34*
8 | L*

## 7034-2-304-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АУОТ.ПНР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 304
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-60-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 43407,15 | 27,627 | 0 | 0 | 0 | 11,393 | 0 | 43,407
|  | РУБ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4,387
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,393 | 9,393
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 27,627 | 0 | 0 | 0 | 11,393 | 9,393 | 52,8
|  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4,387
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7034-2-304-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.7
|  |  |  | ШИФР | 20.003.0.07
ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 304
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
52,8 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 7034-2-305-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА: 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭУП.ПНР
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 305
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7034'2'305'S4B0T0T3'9'2'ПНР. СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ'ЭУП.ПНР'ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК'НЕСТЕРОВА*
2 | Ж3-40-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | Ц1-11-111'94''ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ДЛЯ ПРОВОДНИКА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ И ДУШЕВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ)'100 ТОЧЕК''*
5 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
6 | Ц17-1'34*
7 | L*

## 7034-2-305-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭУП.ПНР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 305
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-40-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 233,86 | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0,061 | 0 | 0,234
|  | РУБ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,024
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,051 | 0,051
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0,061 | 0,051 | 0,285
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,024
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7034-2-305-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.7
|  |  |  | ШИФР | 20.003.0.07
ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 305
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
0,285 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 7034-2-306-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА: 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: КРЭ.ПНР
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 306
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7034'2'306'S4B0T0T3'9'2'ПНР. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ'КРЭ.ПНР'ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК'НЕСТЕРОВА*
2 | Ж3-60-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | Ц2-1-11'1''АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 160(КОЛ-ВО КАНАЛОВ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)'СИСТЕМА''*
5 | Ц2-1-12'54''ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 160 ДО 319 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 011'КАНАЛ''*
6 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
7 | Ц17-1'34*
8 | L*

## 7034-2-306-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | КРЭ.ПНР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 306
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-60-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 25564,97 | 16,271 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 0 | 25,565
|  | РУБ | 707 | 0 | 0 | 0 | 2,584
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,532 | 5,532
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 16,271 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 5,532 | 31,097
|  |  | 707 | 0 | 0 | 0 | 2,584
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7034-2-306-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.7
|  |  |  | ШИФР | 20.003.0.07
ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 306
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
31,097 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 7034-2-307-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА: 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ДСУ.ПР (С ИЗМ.1)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 307
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ СЧЁТЧИКОВ УЧЁТА ВОДЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7034'2'307'S4B0T0T3'9'2'ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ СЧЁТЧИКОВ УЧЁТА ВОДЫ'ДСУ.ПР (С ИЗМ.1)'ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК'НЕСТЕРОВА*
2 | Ж3-60-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | П'СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СОСТАВЕ:*
5 | П'ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ АНТЕННОЙ*
6 | Ц2-1-31'1''АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2'СИСТЕМА''*
7 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
8 | Ц17-1'34*
9 | L*

## 7034-2-307-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ДСУ.ПР (С ИЗМ.1)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 307
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ СЧЁТЧИКОВ УЧЁТА ВОДЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-60-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 366,32 | 0,233 | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0,366
|  | РУБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,037
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,079 | 0,079
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 0,233 | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 0,079 | 0,445
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,037
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7034-2-307-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.7
|  |  |  | ШИФР | 20.003.0.07
ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 307
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
0,445 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 7034-2-308-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА: 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ДВ.ПНР
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 308
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7034'2'308'S4B0T0T3'9'2'ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ'ДВ.ПНР'ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК'НЕСТЕРОВА*
2 | Ж3-80-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | П'НА СЕКЦИЮ ПО 2 КАНАЛА.СОСТАВ 2 КАНАЛОВ:ОХРАНА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ-1 КАНАЛ,СВЯЗЬ С ДИСПЕТЧЕРОМ-1 КАНАЛ*
5 | Ц2-1-1'1''АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2'СИСТЕМА''*
6 | Ц2-1-2'6''ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 001'КАНАЛ''*
7 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
8 | Ц17-1'34*
9 | L*

## 7034-2-308-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ДВ.ПНР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 308
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-80-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 1054,92 | 0,671 | 0 | 0 | 0 | 0,277 | 0 | 1,055
|  | РУБ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,107
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,228 | 0,228
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 0,671 | 0 | 0 | 0 | 0,277 | 0,228 | 1,283
|  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,107
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7034-2-308-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.7
|  |  |  | ШИФР | 20.003.0.07
ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 308
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
1,283 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 7034-2-309-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА: 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ДФ.ПНР
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 309
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7034'2'309'S4B0T0T3'9'2'ПНР. ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО'ДФ.ПНР'ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК'НЕСТЕРОВА*
2 | Ж3-80-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | Ц2-1-35'4''АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 20'СИСТЕМА''*
5 | Ц2-1-36'14''ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 20 ДО 39 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 035'КАНАЛ''*
6 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
7 | Ц17-1'34*
8 | L*

## 7034-2-309-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ДФ.ПНР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 309
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-80-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 16354,65 | 10,409 | 0 | 0 | 0 | 4,293 | 0 | 16,355
|  | РУБ | 440 | 0 | 0 | 0 | 1,653
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,539 | 3,539
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 10,409 | 0 | 0 | 0 | 4,293 | 3,539 | 19,894
|  |  | 440 | 0 | 0 | 0 | 1,653
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7034-2-309-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.7
|  |  |  | ШИФР | 20.003.0.07
ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 309
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
19,894 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 7034-2-401-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА: 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ОПС1.ПНР
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 401
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'7034'2'401'S4B0T0T3'9'2'ПНР. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ'ОПС1.ПНР'ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК'НЕСТЕРОВА*
2 | Ж3-80-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | Ц2-1-1'1''АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2'СИСТЕМА''*
5 | Ц2-1-2'3''ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 001'КАНАЛ''*
6 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
7 | Ц17-1'34*
8 | L*

## 7034-2-401-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ОПС1.ПНР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 401
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-80-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | 663,13 | 0,422 | 0 | 0 | 0 | 0,174 | 0 | 0,663
|  | РУБ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,067
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,143 | 0,143
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 0,422 | 0 | 0 | 0 | 0,174 | 0,143 | 0,806
|  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,067
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 7034-2-401-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.7
|  |  |  | ШИФР | 20.003.0.07
ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 401
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г.
0,806 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 7034-2-301-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | Э.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 301
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 50,005 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,64 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | 1-5-152 (Н10) | УСТРОЙСТВО АВР ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 1 КВ БЕЗ СХЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ДЛЯ АВР 400В) | УСТРОЙСТВО | 8 | 6.31 | 50.48 | 134.62 | 1076.96
5 | 1-9-101 (Н10) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 3 (ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ) | ШТ. | 8 | 2.1 | 16.8 | 43.65 | 349.2
6 | 1-11-101 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ (ДЛЯ ВВОДНЫХ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ) | ИЗМЕРЕНИЕ | 4 | 0.63 | 2.52 | 11.39 | 45.56
7 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ДЛЯ РОЗЕТОК, СВЕТИЛЬНИКОВ I КЛАССА ЗАЩИТЫ) | 100 ТОЧЕК | 22.69 | 8.76 | 198.7644 | 158.34 | 3592.73
8 | 1-11-131 (Н10) | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" (ДЛЯ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ СЕТЕЙ) | ТОКОПРИЕМНИК | 1153 | 0.63 | 726.39 | 11.39 | 13132.67
9 | 1-11-281 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (ДЛЯ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ) | ЛИНИЯ | 82 | 0.2 | 16.4 | 3.62 | 296.84
10 | 1-11-241 (Н10) | ФАЗИPОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ (ДЛЯ ВВОДНЫХ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ НАПРЯЖЕНИЕМ 400В) | ФАЗИРОВКА | 8 | 0.42 | 3.36 | 7.59 | 60.72
11 | 1-3-2 К=0,5 (Н10) Н6=0.5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТ. | 908 | 0.53 | 481.24 | 8.38 | 7609.04
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 26164
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 10790
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 4155
|  | ИТОГО | [5 empty] | 41109
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 1496
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
12 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 8896
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 8896
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [5 empty] | 50005
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 7034-2-302-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | Л.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 302
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. НАЛАДКА ЛИФТОВ. НАЛАДКА ПОДЪЁМНИКОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 76,530 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,64 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
НАЛАДКА ЛИФТОВ
4 | 1-14-251 (Н10) | ЛИФТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С | ЛИФТ | 4 | 394.03 | 1576.12 | 6794.95 | 27179.8
5 | 1-14-252 (Н10) | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 01-14-251 | ОСТАНОВКА | 16 | 7.73 | 123.68 | 133.3 | -2132.8
6 | 1-14-411 (Н10) | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТНЫЙ СКОРОСТИ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1000 КГ, СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1,6 М/С, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 4 | 157.02 | 628.08 | 3518.14 | 14072.56
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 39120
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 16133
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 6212
|  | ИТОГО | [5 empty] | 61465
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 2081
НАЛАДКА ПОДЪЁМНИКОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
7 | 1-14-31 (Н10) | ЛИФТ С РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОВОЙ МАЛЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 160 КГ, НА 2 ОСТАНОВКИ | ЛИФТ | 4 | 17.89 | 71.56 | 230.74 | 922.96
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 923
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 381
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 147
|  | ИТОГО | [5 empty] | 1451
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 72
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
8 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 13614
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 13614
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [5 empty] | 76530
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 7034-2-304-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АУОТ.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 304
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 52,800 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,64 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | 2-1-1 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2(КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕМ КВАРТИР И Т.С.) | СИСТЕМА | 95 | 7.5 | 712.5 | 172.69 | 16405.55
5 | 2-1-2 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 001 | КАНАЛ | 135 | 3.61 | 487.35 | 83.12 | 11221.2
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 27627
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 11393
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 4387
|  | ИТОГО | [5 empty] | 43407
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 1200
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
6 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 9393
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 9393
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [5 empty] | 52800
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 7034-2-305-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭУП.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 305
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 0,285 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,64 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ДЛЯ ПРОВОДНИКА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ И ДУШЕВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ) | 100 ТОЧЕК | 0.94 | 8.76 | 8.2344 | 158.34 | 148.84
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 149
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 61
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 24
|  | ИТОГО | [5 empty] | 234
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 8
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
5 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 51
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 51
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [5 empty] | 285
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 7034-2-306-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | КРЭ.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 306
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 31,097 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,64 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | 2-1-11 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 160(КОЛ-ВО КАНАЛОВ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ) | СИСТЕМА | 1 | 538.72 | 538.72 | 12404.04 | 12404.04
5 | 2-1-12 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 160 ДО 319 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 011 | КАНАЛ | 54 | 3.11 | 167.94 | 71.61 | 3866.94
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 16271
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 6710
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 2584
|  | ИТОГО | [5 empty] | 25565
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 707
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
6 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 5532
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 5532
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [5 empty] | 31097
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 7034-2-307-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ДСУ.ПР (С ИЗМ.1)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 307
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ СЧЁТЧИКОВ УЧЁТА ВОДЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 0,445 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,64 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СОСТАВЕ:
5 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ АНТЕННОЙ
6 | 2-1-31 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 1 | 9.85 | 9.85 | 233.15 | 233.15
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 233
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 96
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 37
|  | ИТОГО | [5 empty] | 366
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 10
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
7 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 79
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 79
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [5 empty] | 445
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 7034-2-308-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ДВ.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 308
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 1,283 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,64 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | НА СЕКЦИЮ ПО 2 КАНАЛА.СОСТАВ 2 КАНАЛОВ:ОХРАНА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ-1 КАНАЛ,СВЯЗЬ С ДИСПЕТЧЕРОМ-1 КАНАЛ
5 | 2-1-1 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 1 | 7.5 | 7.5 | 172.69 | 172.69
6 | 2-1-2 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 001 | КАНАЛ | 6 | 3.61 | 21.66 | 83.12 | 498.72
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 671
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 277
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 107
|  | ИТОГО | [5 empty] | 1055
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 29
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
7 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 228
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 228
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [5 empty] | 1283
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 7034-2-309-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ДФ.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 309
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 19,894 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,64 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | 2-1-35 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 20 | СИСТЕМА | 4 | 94.12 | 376.48 | 2227.79 | 8911.16
5 | 2-1-36 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 20 ДО 39 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 035 | КАНАЛ | 14 | 4.52 | 63.28 | 106.99 | 1497.86
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 10409
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 4293
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 1653
|  | ИТОГО | [5 empty] | 16355
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 440
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
6 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 3539
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 3539
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [5 empty] | 19894
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 7034-2-401-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ N2. ЖИЛОЙ ДОМ N 7 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 20.003.0.07
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 20.003.0.07
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ОПС1.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 401
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 0,806 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,64 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | 2-1-1 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 1 | 7.5 | 7.5 | 172.69 | 172.69
5 | 2-1-2 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 001 | КАНАЛ | 3 | 3.61 | 10.83 | 83.12 | 249.36
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 422
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 174
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 67
|  | ИТОГО | [5 empty] | 663
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 18
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
6 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 143
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 143
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ИЮНЯ 2024г. | [5 empty] | 806
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛОВИЧ/ ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК