Форма  С-2а

| Заказчик |  |  | УНП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование организации) |  |  |  |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |  | УНП |  |
|  | (наименование организации) |  |  |  |
| Субподрядчик |  |  | УНП |  |
|  | (наименование организации) |  |  |  |
| Объект | УВСР. ЗДАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.КАРОЛИНСКАЯ,1 |  |  |  |
|  | (наименование, адрес) |  |  |  |
| Часть объекта | ЗДАНИЕ БАССЕЙНА |  |  |  |
|  | (наименование) |  |  |  |
| Договор подряда (субподряда) |  | от 10.12.2024 № |  |  |
|  |  | (дата, номер) |  |  |
| Дополнительное соглашение |  | от № |  |  |
|  |  | (дата, номер) |  |  |
| Источник финансирования |  |  |  |  |

А К Т

СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 6827

за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮЛЯ 2024 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 12.73 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. Кол-во | Трудо-затраты, чел-час. | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | по смете |  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материальные ресурсы | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cмета: 1. 1002. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2-60-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34. | П0 | ТИП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37. | Е11-4-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 46.18 | 530.2 | 131.92 | 28.58 | 1 737.01 | 137.69 | 2 536.82 |
|  |  |  |  | -0.52126 | -24.07 | -276.37 | -68.76 | -14.90 | -905.43 | -71.77 | -1322.33 |
|  | 38. | Е11-4-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 27.86 | 319.87 | 78.62 | 14.02 | 1 169.55 | 92.61 | 1 660.65 |
|  |  |  |  | -0.52126 | -14.52 | -166.74 | -40.98 | -7.31 | -609.64 | -48.27 | -865.63 |
|  | 44. | П0 | ТИП 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47. | Е11-4-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 46.18 | 530.2 | 131.92 | 28.58 | 1 737.01 | 137.69 | 2 536.82 |
|  |  |  |  | -0.30792 | -14.22 | -163.26 | -40.62 | -8.80 | -534.86 | -42.40 | -781.14 |
|  | 48. | Е11-4-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 27.86 | 319.87 | 78.62 | 14.02 | 1 169.55 | 92.61 | 1 660.65 |
|  |  |  |  | -0.30792 | -8.58 | -98.49 | -24.21 | -4.32 | -360.13 | -28.52 | -511.35 |
|  | 61. | П0 | ТИП 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62. | Е11-4-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 46.18 | 530.2 | 131.92 | 28.58 | 1 737.01 | 137.69 | 2 536.82 |
|  |  |  |  | -0.06314 | -2.92 | -33.48 | -8.33 | -1.80 | -109.67 | -8.69 | -160.17 |
|  | 63. | Е11-4-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ) Кф Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 55.72 | 639.73 | 157.22 | 28.03 | 2 339.10 | 185.25 | 3 321.30 |
|  |  |  |  | -0.06314 | -3.52 К1=2 | -40.39 | -9.93 К1=2 | -1.77 | -147.69 К1=2 | -11.70 | -209.71 |
|  | 73. | П0 | ТИП 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74. | Е11-4-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 46.18 | 530.2 | 131.92 | 28.58 | 1 737.01 | 137.69 | 2 536.82 |
|  |  |  |  | -0.06789 | -3.14 | -36.00 | -8.96 | -1.94 | -117.93 | -9.35 | -172.24 |
|  | 75. | Е11-4-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ) Кф Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 55.72 | 639.73 | 157.22 | 28.03 | 2 339.10 | 185.25 | 3 321.30 |
|  |  |  |  | -0.06789 | -3.78 К1=2 | -43.43 | -10.67 К1=2 | -1.90 | -158.80 К1=2 | -12.58 | -225.48 |
|  | 85. | П0 | ТИП 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86. | Е11-4-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 46.18 | 530.2 | 131.92 | 28.58 | 1 737.01 | 137.69 | 2 536.82 |
|  |  |  |  | -1.44847 | -66.89 | -767.98 | -191.08 | -41.40 | -2516.01 | -199.44 | -3674.51 |
|  | 87. | Е11-4-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (С УЧЕТОМ ЗАВЕДЕНИЯ НА СТЕНЫ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 27.86 | 319.87 | 78.62 | 14.02 | 1 169.55 | 92.61 | 1 660.65 |
|  |  |  |  | -1.44847 | -40.35 | -463.32 | -113.88 | -20.31 | -1694.06 | -134.14 | -2405.40 |
|  | 116. | П0 | АР Л.8 ПРИМ.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117. | Е11-4-2 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 27.86 | 319.87 | 78.62 | 14.02 | 1 169.55 | 92.61 | 1 660.65 |
|  |  |  |  | -0.54 | -15.04 | -172.73 | -42.45 | -7.57 | -631.56 | -50.01 | -896.75 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу |  |  |  |  | -197.03 | -2262.19 | -559.87 | -112.02 | -7785.78 | -616.87 | -11224.71 |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1560.33 |
| Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1659.34 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14444.38 |
| Ж2-90 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 182. | Е13-75-2 (65.72 / 69.89) | Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 2 слоя толщиной 3 мм Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 23.43 | 285.71 | 1.07 |  |  |  | 286.78 |
|  |  |  |  | 2.94868 | 69.09 | 842.47 | 3.16 |  |  |  | 845.63 |
|  | 184. | 1/10-230-60-5/130 | Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), двухкомпонентная (2) | т |  |  |  |  | 5 250.00 | 416.85 | 5 666.85 |
|  |  |  |  | 1.5039 |  |  |  |  | 7895.48 | 626.90 | 8522.38 |
|  | 185. | Е11-5-3 (65.72 / 69.89) | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 12.73 | 100 М2 | 3.45 | 41.45 | 0.34 | 0.22 |  |  | 41.79 |
|  |  |  |  | 0.05 | 0.17 | 2.07 | 0.02 | 0.01 |  |  | 2.09 |
|  | 186. | 1/10-235-20/70 | Лента гидроизоляционная ПВХ 10м | шт |  |  |  |  | 26.36 | 2.09 | 28.45 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 131.80 | 10.45 | 142.25 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 69.26 | 844.54 | 3.18 | 0.01 | 8027.28 | 637.35 | 9512.35 |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.04 |
| Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590.25 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10657.64 |
| ИТОГО прямые затраты по смете |  |  |  |  | -127.77 | -1417.65 | -556.69 | -112.01 | 241.50 | 20.48 | -1712.36 |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1005.29 |
| Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1069.09 |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3786.74 |

| 1. | ИТОГО прямые затраты по акту в том числе: | -127.77 | -1417.65 | -556.69 | -112.01 | 241.50 |  | 20.48 |  | -1712.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Материалы заказчика | x | x | x | x | 0.00 |  | x |  | x |
| 1.2. | Материалы подрядчика | x | x | x | x | 241.50 |  | x |  | x |
| 2. | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  | 1 |  | -1 005.29 |  |
| . | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  |  | 65.72 |  | -1005.29 |  |
| 3. | Плановая прибыль |  |  |  |  |  | 1 |  | -1 069.09 |  |
| . | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) |  |  |  |  |  | 69.89 |  | -1069.09 |  |
| 4. | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 5. | Зимние удорожания |  |  |  |  |  | 0.93 |  |  |  |
| 6. | Прочие затраты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - 520.08 |  |
| . | Средства по уплате обязательных страховых взносов |  |  |  |  |  | 34 |  | - 520.08 |  |
| . | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Pазъездной характер работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Перевозка рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Другие прочие, вcего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | - в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | - Средства, связанные с уплатой экологического налога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Отчисления в фонд развития строительной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | -4 306.82 |  |
| . | в том числе стоимость подрядных работ |  |  |  |  |  |  |  | -4 306.82 |  |
| . | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| . | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  | -4 306.82 |  |
| 8. | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  | -4 306.82 |  |
| 11. | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  | 1.0339 |  |
| 12. | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  | -4 452.82 |  |
| 13. | Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  | -4 452.82 |  |
| . | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Итого объем работ для налогообложения |  |  |  |  |  |  |  | -4 452.82 |  |
| . | СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |  |  |  | 20 |  | - 890.56 |  |
| . | BCEГO выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  | -5 343.38 |  |
| 20. | Сумма прописью минус Пять тысяч триста сорок три руб. 38 коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена материала без НДС | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/10-80-5 Асбест хризотиловый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-80-5/14 |  | АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ А-6К-30 |  | Т |  | -0.052202 |  | 1 500.00 | -78.32 | 119.1 | -6.21 |
| 1/10-115-5 Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-5/С101-1100-22С |  | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5КГ |  | М2 |  | -614.69968 |  | 5.82 | -3577.54 | 0.46 | -282.76 |
| 1/10-135-10-2 Битумы нефтяные строительные, кровельные, дегти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-135-10-2/130 |  | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 |  | Т |  | -1.102629 |  | 1 960.00 | -2161.17 | 155.62 | -171.58 |
|  | 1/10-135-10-2/150 |  | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30 |  | Т |  | -0.195809 |  | 1 453.19 | -284.55 | 115.38 | -22.59 |
| 1/10-135-10-5 Топливо жидкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-135-10-5/20 |  | БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95 |  | Т |  | -0.404368 |  | 2 413.65 | -976.00 | 191.64 | -77.49 |
| 1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-160-20/15 |  | ВЕТОШЬ |  | КГ |  | -1.20434 |  | 1.59 | -1.93 | 0.13 | -0.17 |
| 1/10-230-60-5 Гидроизоляционные смеси сухие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-60-5/130 |  | Гидроизоляционная смесь (ГС) с улучшенными свойствами, эластичная (Э), двухкомпонентная (2) |  | т |  | 1.5039 |  | 5 250.00 | 7895.48 | 7.94% | 626.90 |
| 1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-20/70 |  | Лента гидроизоляционная ПВХ 10м |  | шт |  | 5 |  | 26.36 | 131.80 | 7.94% | 10.45 |
| 1/55-10-15 Материалы и изделия андезитовые кислотоупорные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-10-15/6 |  | ПОРОШОК КИСЛОТОУПОРНЫЙ (ДИАБАЗОВАЯ МУКА) |  | Т |  | -0.882857 |  | 800.00 | -706.28 | 63.52 | -56.06 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.49 |  | 20.49 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.49 |  | 20.49 |

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М030402 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 1.5922872 |  | 1.03 |  | 1.65 |  |  |
|  | М121003 |  | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л |  | МАШ.Ч | -32.3440841 |  | 3.61 |  | -116.75 |  |  |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 5.5435184 |  | 0.27 |  | 1.50 |  |  |
|  | М331617 |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  | МАШ.Ч | -10.2286836 |  | 16.77 |  | -171.55 | 10.95 | -112.02 |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 0.001 |  | 16.77 |  | 0.02 | 10.95 | 0.01 |
|  | М331618 |  | ЭЛЕКТРОТЕРМОС |  | МАШ.Ч | -34.5940294 |  | 7.85 |  | -271.58 |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -556.71 |  | -112.01 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -556.71 |  | -112.01 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2024 | в ценах месяца выполнения работ HОЯБРЬ 2024 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2024 – HОЯБРЬ 2024 составляет 1.0339 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | - 127,77 | - 127,77 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | -10,21 | -10,21 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | - 137,98 | - 137,98 |
|  | Заработная плата | 1 | -1 417,65 | -1 465,71 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | - 556,69 | - 575,56 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | - 112,01 | - 115,81 |
|  | Mатериалы |  | 241,50 | 249,69 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 241,50 | 249,69 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 20,48 | 21,17 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 20,48 | 21,17 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | . перевозка мусора (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | -1 712,36 | -1 770,41 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | -1 005,29 | -1 039,37 |
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) | 65.72 | -1005.29 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | -1 069,09 | -1 105,33 |
|  | . 1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск) | 69.89 | -1069.09 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | -3 786,74 | -3 915,11 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | - 520,08 | - 537,71 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | - 520,08 | - 537,71 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Отчисления в фонд развития строительной отрасли |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | -4 306,82 | -4 452,82 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | -4 306,82 | -4 452,82 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | -4 306,82 | -4 452,82 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | -4 306,82 | -4 452,82 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,0339 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | -4 452,82 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | -4 306,82 | -4 452,82 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | -4 306,82 | -4 452,82 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | - 861,36 | - 890,56 |
|  | BCEГO выполнено работ |  | -5 168,18 | -5 343,38 |
| 20 | Сумма прописью минус Пять тысяч триста сорок три руб. 38 коп. |  |  |  |

Качество работ  соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

| Сдал |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генподрядчик (Подрядчик) (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |
| Дата подписания « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | Дата подписания « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |
| Документы для рассмотрения получены Заказчиком (Генподрядчиком) |  |  |  |  |  |  | Документы от Заказчика (Генподрядчика) получены Подрядчиком (Субподрядчиком) |  |  |  |  |  |
| « _____ » ___________________________ 20 ____ г. |  |  |  |  |  |  | « _____ » ___________________________ 20 ____ г. |  |  |  |  |  |
|  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |