| Закрытое акционерное общество «ПМК-55» ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201 Почтовый адрес: ул. Водопьянова, 19-66, г. Вилейка Минская обл., Республика Беларусь 222417 р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО « Белагропромбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: BAPBBY2X e-mail: pmk-55@mail.ruТел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000 Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мiнская вобл., Рэспублiка Беларусь 222201 Паштовы адрас: вул. Вадап'янава, 19-66, г. Вілейка, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222417 р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БІК: BAPBBY2X Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000 |  |  |

Исх.№___

от «04» __11__ 2024 г.

# УП «УКС Мингорисполкома»

ЗАО «ПМК-55» по объекту «ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ Г.МИНСКА» просит внести изменения в проектно-сметную документацию:

1.	заменить изоляцию общеобменных воздуховодов на изоляцию  матами минераловатными, с  пределом огнестойкости EI30 в один слой общей толщиной 30мм.

2.	заменить покрытие покрасочными огнезащитными составами транзитных воздуховодов общеобменной вентиляции на огнезащиту базальтовыми матами системы «ПТК-ВЕНТ-мБОР-5Ф» (в комплект изоляции входит материал базальтовый, клей, лента алюминиевая; акт на доп.работы на 100 м2 изоляционного материала прилагается).

Приложения. 1. Счет-протокол №Т-002373 от 06 августа 2024 г..

2. Счет-протокол №16460 от 04 ноября 2024 г..

3. Акт на дополнительные работы №1 от 04.2024 г.

Главный инженер ЗАО «ПМК-55»            ________________   А.Л. Ховров

Мороз А.Н.

+375447609829