## 11
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ, 8 В Г.МИНСКЕ. 17 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ N 6 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ А
КОД ОБЪЕКТА |  | 21.004.17-6
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 11
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11)
на пусконаладочные работы
(НОРМЫ 2017г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ЭТАП). ПО ЗАКЛ. ЭКСПЕРТ. N99-17/25
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 313,785 ТЫС.РУБ.
НОМЕР ЛОКАЛЬ-НЫХ СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА (ТРУДОЕМ-КОСТЬ), ЧЕЛ.-Ч
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ОХР и ОПР | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ИТОГО (гр. 3 + гр. 4. + гр. 5) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | НАЛОГИ | ВСЕГО (гр. 6 + гр. 7+ гр. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
201 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВНУТРЕННИМ САНТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ#ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | 16,939 | 6,986 | 2,69 | 26,615 | 5,759 |  | 32,374 | 1255
300 | ПНР. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ВЗАМЕН ЛС 300 (НА 38,205 ТЫС.РУБ) (ПО ЗАМЕЧ.ЭКСПЕРТИЗЫ) | 12,301 | 5,073 | 1,953 | 19,327 | 4,182 |  | 23,509 | 990
301 | ПНР.НАЛАДКА ЛИФТОВ. ВЗАМЕН ЛСN301 (НА 143,277 ТЫС.РУБ)(ПО ЗАМЕЧ.ЭКСПЕРТИЗЫ) | 35,131 | 14,488 | 5,579 | 55,198 | 11,945 |  | 67,143 | 3148
302 | ПНР. АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХУСТРОЙСТВ | 17,342 | 7,152 | 2,754 | 27,248 | 5,896 |  | 33,144 | 1141
303 | ПНР. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. | 11,142 | 4,595 | 1,769 | 17,506 | 3,788 |  | 21,294 | 749
304 | ПНР.ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ.ТЛМ.ТП | 41,774 | 17,228 | 6,634 | 65,636 | 14,203 |  | 79,839 | 2729
305 | ПНР. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ.ЗДАНИЕ N6 ПО Г/П. | 29,553 | 12,188 | 4,693 | 46,434 | 10,048 |  | 56,482 | 2221
| ИТОГО | 164,182 | 67,71 | 26,072 | 257,964 | 55,821 |  | 313,785 | 12233
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ШИЛЕНКОВ В.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 1 КАТ. |  |  |  |  | ГОЛОВКО М.Д.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ. ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЁВА С.П.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## 3138-11-201-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ, 8 В Г.МИНСКЕ. 17 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ N 6 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ А
КОД ОБЪЕКТА |  | 21.004.17-6
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ЭТАП)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 21.004.17-6
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ОВ-ИЗМ.2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 201
(НОРМЫ 2017г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВНУТРЕННИМ САНТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ#ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 32,374 ТЫС.РУБ.
Стоимость чел-час 8,2 руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов; номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, чел-час |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА ОБЩЕОБМЕННЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ
5 | 3-1-2 (Н10) | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ С ВХОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕТИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ВОЗДУХОВОДЕ, ШАХТЕ, ПРОЕМЕ, ИЛИ КРЫШНОГО ТИПА, N 4 - 8 (П1.2,П1.3,П2.2-П5.2,П6.2,П6.3,П7.2-П12.2,П13.2,П13.3,П14.2-П18.2,В1-В4) | УСТРОЙСТВО | 26 | 2.07 | 53.82 | 28.65 | 744.9
6 | 3-1-10 (Н10) | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ С ПОВОРОТНЫМИ ЛОПАТКАМИ N ДО 8 (В1.3-В18.3,В5-В20) | УСТРОЙСТВО | 34 | 1.07 | 36.38 | 14.81 | 503.54
7 | 3-1-14 (Н10) | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ (ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ), ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ ИЛИ КРЫШНЫЙ, N ДО 5 (П1.1/В1.1-П18.1/В18.1,В1.2-В18.2,В1.4,В1.5,В18.4,В18.5) | УСТРОЙСТВО | 58 | 2 | 116 | 29.07 | 1686.06
8 | 3-1-15 (Н10) | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ (ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ), ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ ИЛИ КРЫШНЫЙ, N ДО 10 (В2.4-В17.4,В6.5,В13.5) | УСТРОЙСТВО | 18 | 2.81 | 50.58 | 40.84 | 735.12
9 | 3-1-221 (Н10) | СЕТЬ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ СЕЧЕНИЙ ДО 5 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ | 100 | 4.46 | 446 | 58.56 | 5856
10 | 3-1-222 (Н10) | СЕТЬ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ СЕЧЕНИЙ ДО 10 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ | 18 | 6.23 | 112.14 | 81.8 | 1472.4
11 | 3-1-225 (Н10) | СЕТЬ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ СЕЧЕНИЙ ДО 30 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ | 18 | 15.59 | 280.62 | 204.71 | 3684.78
12 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
13 | 7-10-102 (Н10) | ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА ЗДАНИЯ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 0,4 ГКАЛ/Ч (СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС) | СИСТЕМА | 1 | 45.9 | 45.9 | 695.21 | 695.21
14 | 7-10-152 (Н10) | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 0,4 ГКАЛ/Ч | СИСТЕМА | 1 | 106.92 | 106.92 | 1522.29 | 1522.29
15 | 7-10-173 (Н10) | НАСТРОЙКА ПРОЕКТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ | 10 ШТ. | 6.5 | 0.46 | 2.99 | 5.96 | 38.74
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 16939
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 6986
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 2690
|  | ИТОГО | [5 empty] | 26615
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 1251
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
16 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 5759
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 5759
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [5 empty] | 32374
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | СОКОЛОВСКАЯ
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛЕНКО
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 3138-11-300-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ, 8 В Г.МИНСКЕ. 17 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ N 6 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ А
КОД ОБЪЕКТА |  | 21.004.17-6
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ЭТАП)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 21.004.17-6
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭМ,ЭО,ЭГ.ПНР (С ИЗМ.1)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 300
(НОРМЫ 2017г.)
ПНР. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ВЗАМЕН ЛС 300 (НА 38,205 ТЫС.РУБ) (ПО ЗАМЕЧ.ЭКСПЕРТИЗЫ)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 23,509 ТЫС.РУБ.
Стоимость чел-час 8,2 руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов; номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, чел-час |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА ЭМ,ЭО
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ (ЭФИ)
5 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ(ДЛЯ РОЗЕТОК,СВЕТИЛЬНИКОВ 1 КЛАССА ЗАЩИТЫ)(РАЗДЕЛЫ "ЭМ","ЭО") | 100 ТОЧЕК | 3.19 | 8.76 | 27.9444 | 102.72 | 327.68
6 | 1-11-131 (Н10) | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"(ДЛЯ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ СЕТЕЙ)(РАЗДЕЛЫ "ЭМ","ЭО") | ТОКОПРИЕМНИК | 630 | 0.63 | 396.9 | 7.39 | 4655.7
7 | 1-11-281 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ. (ДЛЯ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ РАСПРЕД.СЕТЕЙ)(РАЗДЕЛЫ "ЭМ","ЭО") | ЛИНИЯ | 755 | 0.2 | 151 | 2.35 | 1774.25
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 6758
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 2787
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 1073
|  | ИТОГО | [5 empty] | 10618
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 576
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА ЭМ
8 | 1-2-171 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | ШТУКА | 108 | 0.63 | 68.04 | 8.61 | 929.88
9 | 1-5-151 (Н10) | УСТРОЙСТВО АВР ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 1КВ СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ДЛЯ АВР 400В) | УСТРОЙСТВО | 11 | 12.21 | 134.31 | 169 | 1859
10 | 1-9-101 (Н10) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 3-ВЕНТ.СИСТЕМЫ | ШТУКА | 36 | 2.1 | 75.6 | 28.32 | 1019.52
11 | 1-11-241 (Н10) | ФАЗИPОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ(ДЛЯ ВВОДНЫХ (ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,ЩИТОВ С ТРЕХФАЗНЫМ ВВОДОМ) | ФАЗИРОВКА | 108 | 0.42 | 45.36 | 4.92 | 531.36
12 | 1-9-21 (Н10) | ДАТЧИК БЕСКОНТАКТНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ С ЧИСЛОМ "ВХОД-ВЫХОД" ДО 3(УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ ДАТЧИКОВ ОСВЕЩЕННОСТИ) | ШТУКА | 20 | 3.37 | 67.4 | 48.32 | 966.4
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 5306
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 2188
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 843
|  | ИТОГО | [5 empty] | 8337
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 391
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА ЭГ
13 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ(КОРПУС ЩИТОВ,ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ,ЛОТОК,ПОДДОНЫ,ТЕХНОЛОГ.ОБОРУД.САНТЕХ.ОБОРУД.) | 100 ТОЧЕК | 2.08 | 8.76 | 18.2208 | 102.72 | 213.66
14 | 1-11-103 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 200М | ИЗМЕРЕНИЕ | 1 | 2.04 | 2.04 | 23.92 | 23.92
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 238
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 98
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 38
|  | ИТОГО | [5 empty] | 374
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 20
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
15 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 4182
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 4182
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [5 empty] | 23509
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 3138-11-301-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ, 8 В Г.МИНСКЕ. 17 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ N 6 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ А
КОД ОБЪЕКТА |  | 21.004.17-6
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ЭТАП)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 21.004.17-6
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | Л.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 301
(НОРМЫ 2017г.)
ПНР.НАЛАДКА ЛИФТОВ. ВЗАМЕН ЛСN301 (НА 143,277 ТЫС.РУБ)(ПО ЗАМЕЧ.ЭКСПЕРТИЗЫ)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 67,143 ТЫС.РУБ.
Стоимость чел-час 8,2 руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов; номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, чел-час |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
НАЛАДКА ЛИФТОВ
4 | 1-14-271 (Н10) | ПЛАТФОРМА ПОДЪЕМНАЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ТИПА "ГРАК-S-450", НА 10 ОСТАНОВОК (+ 2 ОСТАНОВКИ) | ЛИФТ | 10 | 356.99 | 3569.9 | 3993.74 | 39937.4
5 | 1-14-272 (Н10) | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 01-14-271 | ОСТАНОВКА | 77 | 5.58 | 429.66 | 62.42 | -4806.34
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 35131
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 14488
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 5579
|  | ИТОГО | [5 empty] | 55198
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 3140
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
6 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 11945
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 11945
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [5 empty] | 67143
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 3138-11-302-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ, 8 В Г.МИНСКЕ. 17 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ N 6 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ А
КОД ОБЪЕКТА |  | 21.004.17-6
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ЭТАП)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 21.004.17-6
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АК.ПР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 302
(НОРМЫ 2017г.)
ПНР. АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХУСТРОЙСТВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 33,144 ТЫС.РУБ.
Стоимость чел-час 8,2 руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов; номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, чел-час |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА # АК
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА П1...18В1...18
5 | 2-1-31 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 18 | 9.86 | 177.48 | 151.4 | 2725.2
6 | 2-1-32 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 031 | КАНАЛ | 2 | 4.75 | 9.5 | 72.94 | 145.88
7 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ У1...18.1-2
8 | 2-1-31 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 18 | 9.86 | 177.48 | 151.4 | 2725.2
9 | 2-1-32 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 031 | КАНАЛ | 1 | 4.75 | 4.75 | 72.94 | 72.94
10 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
11 | 2-1-39 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 80 | СИСТЕМА | 1 | 361.76 | 361.76 | 5554.94 | 5554.94
12 | 2-1-40 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 80 ДО 159 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 039 | КАНАЛ | 11 | 4.32 | 47.52 | 66.34 | 729.74
13 | ПРИМЕЧАНИЕ: | УЧЕТ ТЕПЛА
14 | 2-1-31 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 1 | 9.86 | 9.86 | 151.4 | 151.4
15 | 2-1-32 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 031 | КАНАЛ | 2 | 4.75 | 9.5 | 72.94 | 145.88
16 | ПРИМЕЧАНИЕ: | УЧЕТ ТЕПЛА
17 | 2-1-31 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 18 | 9.86 | 177.48 | 151.4 | 2725.2
18 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
19 | 2-1-31 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 2 | 9.86 | 19.72 | 151.4 | 302.8
20 | 2-1-32 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 031 | КАНАЛ | 5 | 4.75 | 23.75 | 72.94 | 364.7
21 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ВЕНТИЛЯТОРЫ П1.2,П1.3,В1.4,В1.5,П6.2,П6.3,В6.4,В6.5,П13.2,П13.3,В13.4,В13.5,П18.2,П18.3,В18.4,В18.5
22 | 1-9-101 (Н10) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 3 | ШТУКА | 14 | 2.1 | 29.4 | 28.32 | 396.48
23 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ВЕНТИЛЯТОРЫ П2.2,П2.4;П3..5.2,В3..5.4;П7..12.2,В7...12.4;П14...17.2,В14...17.4
24 | 1-9-102 (Н10) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 5 | ШТУКА | 4 | 3.37 | 13.48 | 45.45 | 181.8
25 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОНТРОЛЬ ПОДТОПЛЕНИЯ
26 | 2-1-1 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 10 | 7.5 | 75 | 112.03 | 1120.3
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 17342
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 7152
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 2754
|  | ИТОГО | [5 empty] | 27248
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 1137
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
27 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 5896
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 5896
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [5 empty] | 33144
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ЧИЖИКОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 3138-11-303-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ, 8 В Г.МИНСКЕ. 17 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ N 6 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ А
КОД ОБЪЕКТА |  | 21.004.17-6
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ЭТАП)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 21.004.17-6
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ОПС1.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 303
(НОРМЫ 2017г.)
ПНР. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 21,294 ТЫС.РУБ.
Стоимость чел-час 8,2 руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов; номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, чел-час |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
| КОЭФФИЦИЕНТЫ: | Н6=1.309
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ДЛЯ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ, ИМЕЮЩАЯ В СВОЕМ СОСТАВЕ ПОДСИСТЕМЫ С РАЗНОЙ КАТЕГОРИЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ ПРИНЯТ КОЭФФИЦИЕНТ К=1,309
5 | 2-1-11 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 160 | СИСТЕМА | 1 | 705.1845 | 705.1845 | 10533.43 | 10533.43
6 | 2-1-12 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 160 ДО 319 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 011 | КАНАЛ | 10 | 4.071 | 40.71 | 60.81 | 608.1
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 11142
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 4595
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 1769
|  | ИТОГО | [5 empty] | 17506
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 746
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
7 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 3788
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 3788
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [5 empty] | 21294
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ЧИЖИКОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 3138-11-304-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ, 8 В Г.МИНСКЕ. 17 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ N 6 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ А
КОД ОБЪЕКТА |  | 21.004.17-6
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ЭТАП)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 21.004.17-6
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТЛМ.ТП.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 304
(НОРМЫ 2017г.)
ПНР.ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ.ТЛМ.ТП
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 79,839 ТЫС.РУБ.
Стоимость чел-час 8,2 руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов; номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, чел-час |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | В СИСТЕМЕ УЧТЕНО: ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ -403 КАНАЛА, ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ-48 КАНАЛОВ,ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ - 232 КАНАЛА. ВСЕГО 683 КАНАЛОВ.
5 | 2-1-45 (Н10) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 640(ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ,ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ,ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ) | СИСТЕМА | 1 | 2581.6 | 2581.6 | 39641.29 | 39641.29
6 | 2-1-46 (Н10) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 640 ДО 1279 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ 02 - 01 - 045 | КАНАЛ | 43 | 3.23 | 138.89 | 49.6 | 2132.8
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 41774
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 17228
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 6634
|  | ИТОГО | [5 empty] | 65636
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 2720
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
7 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 14203
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 14203
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [5 empty] | 79839
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ЧИЖИКОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 3138-11-305-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПРОСП.ПАРТИЗАНСКОМУ, 8 В Г.МИНСКЕ. 17 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ N 6 ПО ГЕНПЛАНУ. СТАДИЯ А
КОД ОБЪЕКТА |  | 21.004.17-6
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ЭТАП)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 21.004.17-6
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭМ1.ПНР С ИЗМ.2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 305
(НОРМЫ 2017г.)
ПНР. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ.ЗДАНИЕ N6 ПО Г/П.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 56,482 ТЫС.РУБ.
Стоимость чел-час 8,2 руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов; номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, чел-час |  | Стоимость, руб.
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 КВ
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 КВ
5 | 1-3-51 (Н10) | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 20 КВ | ШТУКА | 29 | 2.53 | 73.37 | 32.35 | 938.15
6 | 1-3-85 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДУТЬЕМ ИЛИ ВАКУУМНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТУКА | 13 | 10.1 | 131.3 | 129.13 | 1678.69
7 | 1-2-172 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТУКА | 39 | 2.1 | 81.9 | 28.69 | 1118.91
8 | 1-3-203 (Н10) | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ МАСЛЯНОГО (ВАКУУМНОГО, ЭЛЕГАЗОВОГО) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ПРУЖИННО-МОТОРНЫМ ИЛИ ГРУЗОВЫМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДО 11 КВ | СХЕМА | 13 | 10.1 | 131.3 | 134.41 | 1747.33
9 | 1-3-252 (Н10) | СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 5 | СХЕМА | 2 | 8.42 | 16.84 | 112.05 | 224.1
10 | 1-12-201 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СБОРНЫХ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 6 | 4.1 | 24.6 | 47.11 | 282.66
11 | 1-12-212 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ АППАРАТОВ КОММУТАЦИОННЫХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 58 | 1.47 | 85.26 | 20.08 | 1164.64
12 | 1-12-291 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ЦЕПЕЙ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ | ИСПЫТАНИЕ | 15 | 0.84 | 12.6 | 9.92 | 148.8
13 | 1-4-342 (Н10) | ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА ФИДЕРОВ 6-20 КВ (ТЕРМИНАЛ SРАС -800, СЕРИЯ МР (БЭМН)) | КОМПЛЕКТ | 15 | 34.94 | 524.1 | 511.33 | 7669.95
14 | 1-3-251 (Н10) | СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 2 | СХЕМА | 17 | 4.21 | 71.57 | 56.03 | 952.51
15 | 1-11-262 (Н10) | СНЯТИЕ И АНАЛИЗ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ | ДИАГРАММА | 39 | 1.02 | 39.78 | 11.96 | 466.44
16 | 1-4-481 (Н10) | УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОТКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (УРОВ) ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ДО ЧЕТЫРЕХ | КОМПЛЕКТ | 13 | 26.53 | 344.89 | 393.52 | 5115.76
17 | 1-4-631 (Н10) | ДУГОВАЯ ЗАЩИТА СЕКЦИЙ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (КРУ) | КОМПЛЕКТ | 2 | 24.84 | 49.68 | 346.27 | 692.54
18 | 1-10-111 (Н10) | ПРОВЕРКА СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЧЕТЧИКАМИ ИЛИ ВАТТМЕТРАМИ | ФИДЕР | 10 | 1.69 | 16.9 | 22.19 | 221.9
19 | 1-12-271 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ ДЛИНОЙ ДО 500 М | ИСПЫТАНИЕ | 18 | 2.78 | 50.04 | 31.94 | 574.92
20 | 1-11-242 (Н10) | ФАЗИPОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ | ФАЗИРОВКА | 6 | 1.02 | 6.12 | 11.96 | 71.76
21 | 1-2-152 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТУКА | 2 | 4.63 | 9.26 | 63.26 | 126.52
22 | 1-12-102 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 6 | 1.39 | 8.34 | 17.08 | 102.48
23 | 1-2-181 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ПОДМАГНИЧИВАНИЯ | ШТУКА | 13 | 0.84 | 10.92 | 11.48 | 149.24
24 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
25 | 1-3-15 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 200 А | ШТУКА | 5 | 1.26 | 6.3 | 12.93 | 64.65
26 | 1-3-1 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ | ШТУКА | 21 | 0.63 | 13.23 | 6.47 | 135.87
27 | 1-3-2 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТУКА | 3 | 1.06 | 3.18 | 10.88 | 32.64
28 | 1-5-151 (Н10) | УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | УСТРОЙСТВО | 2 | 12.21 | 24.42 | 169 | 338
29 | 1-11-281 К=1,3 (Н10) Н6=1.3 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | ЛИНИЯ | 8 | 0.26 | 2.08 | 3.05 | 24.4
30 | 1-11-281 К=0,7 (Н10) Н6=0.7 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | ЛИНИЯ | 13 | 0.14 | 1.82 | 1.64 | 21.32
31 | 1-11-131 (Н10) | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | ТОКОПРИЕМНИК | 37 | 0.63 | 23.31 | 7.39 | 273.43
32 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ЗАЗЕМЛЕНИЕ
33 | 1-11-103 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 200М | ИЗМЕРЕНИЕ | 1 | 2.04 | 2.04 | 23.92 | 23.92
34 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 100 ТОЧЕК | 1 | 8.76 | 8.76 | 102.72 | 102.72
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 24464
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 10089
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 3885
|  | ИТОГО | [5 empty] | 38438
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 1774
КТП-1-6
35 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
36 | 1-2-54 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ СУХОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТУКА | 2 | 10.53 | 21.06 | 143.87 | 287.74
37 | 1-12-101 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 6 | 1.39 | 8.34 | 17.08 | 102.48
38 | ПРИМЕЧАНИЕ: | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 КВ
39 | 1-2-171 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | ШТУКА | 12 | 0.63 | 7.56 | 8.61 | 103.32
40 | 1-3-21 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 2500 А | ШТУКА | 3 | 6.74 | 20.22 | 69.17 | 207.51
41 | 1-3-19 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 630 А | ШТУКА | 12 | 4.58 | 54.96 | 47.01 | 564.12
42 | 1-3-16 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 600 А | ШТУКА | 2 | 1.69 | 3.38 | 17.34 | 34.68
43 | 1-3-15 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 200 А | ШТУКА | 6 | 1.26 | 7.56 | 12.93 | 77.58
44 | 1-3-212 (Н10) | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | СХЕМА | 3 | 8.42 | 25.26 | 112.05 | 336.15
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 1714
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 707
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 272
|  | ИТОГО | [5 empty] | 2693
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 148
КТП-2-6
45 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
46 | 1-2-54 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ СУХОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТУКА | 2 | 10.53 | 21.06 | 143.87 | 287.74
47 | 1-12-101 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 6 | 1.39 | 8.34 | 17.08 | 102.48
48 | ПРИМЕЧАНИЕ: | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 КВ
49 | 1-2-171 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | ШТУКА | 12 | 0.63 | 7.56 | 8.61 | 103.32
50 | 1-3-21 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 2500 А | ШТУКА | 3 | 6.74 | 20.22 | 69.17 | 207.51
51 | 1-3-19 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 630 А | ШТУКА | 12 | 4.58 | 54.96 | 47.01 | 564.12
52 | 1-3-16 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 600 А | ШТУКА | 2 | 1.69 | 3.38 | 17.34 | 34.68
53 | 1-3-15 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 200 А | ШТУКА | 4 | 1.26 | 5.04 | 12.93 | 51.72
54 | 1-3-212 (Н10) | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | СХЕМА | 3 | 8.42 | 25.26 | 112.05 | 336.15
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 1688
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 696
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 268
|  | ИТОГО | [5 empty] | 2652
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 146
КТП-3-6
55 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
56 | 1-2-54 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ СУХОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТУКА | 2 | 10.53 | 21.06 | 143.87 | 287.74
57 | 1-12-101 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 6 | 1.39 | 8.34 | 17.08 | 102.48
58 | ПРИМЕЧАНИЕ: | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 КВ
59 | 1-2-171 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | ШТУКА | 12 | 0.63 | 7.56 | 8.61 | 103.32
60 | 1-3-21 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 2500 А | ШТУКА | 3 | 6.74 | 20.22 | 69.17 | 207.51
61 | 1-3-19 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 630 А | ШТУКА | 12 | 4.58 | 54.96 | 47.01 | 564.12
62 | 1-3-16 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 600 А | ШТУКА | 2 | 1.69 | 3.38 | 17.34 | 34.68
63 | 1-3-15 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 200 А | ШТУКА | 4 | 1.26 | 5.04 | 12.93 | 51.72
64 | 1-3-212 (Н10) | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | СХЕМА | 3 | 8.42 | 25.26 | 112.05 | 336.15
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 1688
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 696
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 268
|  | ИТОГО | [5 empty] | 2652
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 146
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
65 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.17.1 | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЕМ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -(34%) | [5 empty] | 10048
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 10048
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022г. | [5 empty] | 56482
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | НЕСТЕРОВА
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК