	ДВА «ГАРРАМАЎТАДАР МГВК»

Дарожна-эксплуатацыйнае

камунальнае унiтарнае прадпрыемства

«Рамаўтадар Кастрычніцкага 
раёна г. Мінска»

(Дзяржаунае прадпрыемства

«Рамаўтадар Кастрычніцкага раёна г. Мінска»)
	[image: image1.png]



	ГПО «ГОРРЕМАВТОДОР МГИК»

Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие
«Ремавтодор Октябрьского 
района г. Минска»
(Государственное предприятие
«Ремавтодор Октябрьского района г. Минска»)

	220099, г. Мiнск, вул. Казiнца, 7а

тэл/факс. 355-75-14, тэл. бух. 364-79-58

р/р.: BY29AKBB30126260700085400000

  Цэнтар банкаўскiх паслуг №527 (ЦБП №527)

ААТ«ААБ «Беларусбанк», БIК AKBBBY2Х

УНН 190017438, ОКПО 37602320

e-mail: info@rador.by
	
	220099, г. Минск, ул. Казинца, 7а

тел/факс. 355-75-14, тел. бух. 364-79-58

р/с.: BY29AKBB30126260700085400000

  Центр банковских услуг №527 (ЦБУ №527)
ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х
УНП 190017438, ОКПО 37602320

e-mail: info@rador.by


_____________№ ________________
На                          от                                в 
 СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

 ул. Селицкого,25,корп.4
 220075, г.Минск
Копия: УП «УКС Мингорисполкома»
 ул.Советская, 17
 220030, г.Минск
Об устранении дефектов


Государственное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г.Минска» сообщает, что согласно гарантийным обязательствам в рамках объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Ул.Проектируемая №3 от продления ул.Казинца до ул.Проектируемая №9 и ул.Проектируемая №9 с выходом на ул.Аэродромную в г.Минске» (второй пусковой комплекс), необходимо выполнить работы по устранению просадки дождеприемного колодца и замене сломанной решетки на остановочном пункте «Николы Теслы»( в сторону улицы Чкалова). 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. фото участка.
Заместитель директора-

главный инженер
И.М.Апранич
[image: image2.jpg]



Балбуцкая353 12 78

