	СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя 

Мингорисполкома

________________ А.В.Черников      

«     »___________  2025г.           

М.П.
	УТВЕРЖДАЮ

Директор 

государственного предприятия

«Гордорстрой»

________________ С.П.Панёв

«     »___________  2025г.

М.П.


« » мая 2025 года задание на разработку проектной документации рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

Изменение №1 к заданию на проектирование
Вид строительства: возведение
Наименование объекта: «Возведение пруда-накопителя №19, 

в районе д. Остров Жодинского с/с, Смолевичского района»

Месторасположение объекта: Республика Беларусь, Смолевичский и Борисовский район, Минская область
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для внесения изменений 
	Протокол поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. №793 от 16.01.2025г.

Титульный список на проектно-изыскательские работы по объектам УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»                     на 2025 г.

	2. Изменить требования:

	п. 11 Параллельное проектирование и строительство в следующей редакции.
	Требуется на основании поручения Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. №793 от 16.01.2025г.

	п. 12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) в следующей редакции.
	Технологические решения:

Запроектировать пруд-накопитель ёмкостью не менее 1 млн.м3.

Проектом предусмотреть:

-площадки выгрузки из сборных железобетонных плит с упором из монолитного железобетона для разгрузки автопоездов с длиной полуприцепа до 14 м; 

-площадки выгрузки оборудовать дренажом;

-закрепление откосов на участках выгрузки сборными железобетонными плитами;

-закрепление откосов пруда-накопителя георешеткой;

-мероприятия против загрязнения грунтовых вод; 

-сеть наблюдательных скважин для оценки качества подземных вод с возможностью подъезда.
Генеральный план и благоустройство территории:

Проектом предусмотреть устройство заезда к пруду-накопителю от д. Остров (протяженность, ширину определить проектом). Верхнее покрытие предусмотреть из щебеночно-гравийной смеси. На разгрузочных площадках пруда-накопителя предусмотреть площадки выгрузки из сборных железобетонных плит. По периметру пруда-накопителя предусмотреть односторонний эксплуатационный проезд с минимально допустимой ТНПА шириной проезжей части для обеспечения максимального объема пруда-накопителя. 

Предусмотреть ограждение территории пруда-накопителя. Ограждение площадки предусмотреть из сетки по металлическим столбам прямоугольного профиля, наличие калитки и распашных въездных ворот.
Архитектурно-строительные решения:

Проектом предусмотреть отапливаемое блочно-модульное здание для хранения инвентаря и временного пребывания персонала, оборудованного кабинетом и санузлом, оборудованным биотуалетом.

Водоснабжение и канализация:

Обеспечить отвод надосадочной воды в мокрые колодцы, с последующей откачной передвижной техникой и вывозом на очистные сооружения.
Применить в объекте мокрые колодцы из полиэтилена высокой прочности комплектной поставки.
Вода для сантехнических нужд – привозная.
Объект без постоянного обслуживающего персонала

Контроль уровня воды в пруду-накопителе - визуальный.

Предусмотреть железобетонные оголовки с перекрыванием шандорами для перелива надосадочной воды.
Для обслуживания шандор предусмотреть смотровые площадки с ограждением по периметру с трех сторон и люком.
Проектом предусмотреть решения по обеспечению коррозийной стойкости бетона конструкции оголовка и к бетонным конструкциям подпорной стенки, в том числе креплений, анкерных болтов.
Электротехнические решения:

Предусмотреть электроснабжение проектируемого технологического оборудования (система видеонаблюдения, бытовой блок-модуль), рабочего освещения, освещение основных проездов и разгрузочных площадок (управление наружным электроосвещением осуществлять в автоматическом режиме).

Электроснабжение выполнить в соответствии с выданными техническими условиями.

Учет электроэнергии организовать на базе электронных счетчиков с интеграцией в АСКУЭ УП «Минскводоканал». Связь точек учета с ИВК осуществить по GSM каналу (режим CSD и GPRS). Рекомендуемый в качестве аналога тип прибора учета электроэнергии Гран-Система-С. Модем, для передачи данных в АСКУЭ, должен поддерживать работу в 4G сетях (VPN), иметь 2 слота sim-карт, функцию сторожевого таймера (watchdog) и GPRS-сервера, а также резервную работу в режиме CSD. Подключение прибора учета к модему должно осуществляться без промежуточных преобразователей, а также с использованием разветвителя интерфейса (при количестве двух и более счетчиков). Применение встроенных модемов нежелательно. Антенна для модема должна иметь достаточное усиление для обеспечения устойчивого сигнала в условиях плотной застройки, плохого покрытия оператора связи и расположения внутри здания, а также должна работать в диапазонах 2G, 3G, 4G. При расположении антенны вне помещения использовать антенны антивандального исполнения. При размещении счетчика в неотапливаемых помещениях (помещениях РУ и т.д.) использовать счетчик с расширенным температурным диапазоном (СС-301……/Р). В шкафу АСКУЭ должно быть необходимое для обслуживания системы количество розеток (не менее двух). При электроснабжении объекта от сторонней организации обеспечить передачу данных от точки учета в энергоснабжающую организацию (по требованию организации), а также в АСКУЭ УП «Минскводоканал» с использованием прибора учета с двумя и более независимыми интерфейсами связи (RS-485 или иных). При использовании ИТТ и ИТН применять СИ с классом точности 0,2S для коммерческого учета, 0,5S – для технического учета. Подключение к измерительным токовым цепям иных приборов (амперметров, РЗиА и т.д.) не допускается.

В разделе проектной документации по устройству питающих кабельных линий определить:

-тип кабельных линий (марка, сечение кабеля)

-заделку кабельных вводов и переходов (огнеупорным материалом), предотвращающую попадание животных и птиц в электроустановку;

-обеспечение охранной зоны кабельных линий согласно ПУЭ, предусмотреть обозначение охранной зоны кабельных линий информационными знаками

-трассу КЛ в местах установки муфт, изменения направления, пересечения с коммуникациями, точках заглубления, подходах к РП или ПС обозначить с помощью интеллектуальных маркеров 3M Scotchmark в качестве аналога.

Система технологического видеонаблюдения:

СВН должна обеспечивать круглосуточное наблюдение за оперативной обстановкой на территории объекта с целью выполнения следующих задач:

−
контроль за зонами выгрузки; 

−
контроль за ситуацией в зоне въездных ворот.

В состав СВН должны входить:

1)
устройства формирования видеосигнала – IP-камеры;

2)
устройство хранения данных - видеорегистратор;

3)
активное сетевое оборудование;

4)
коммутационные узлы;

5)
линии передачи данных.

Общее количество IP-камер видеонаблюдения определить проектом, исходя из характеристики контролируемых зон.

СВН должна обеспечивать:

−
выполнение функций автоматического видеоанализа, которые определяются как тревожные события (далее – ТС);

−
выполнение функций передачи сигналов тревоги на АРМ оператора СВН при возникновении ТС;

−
запись видеоархива при детекции движения;

−
скорость смены кадров в видеоархиве не менее 12 кадр/с.

К категории ТС относятся:

−
выключение IP-камеры;

−
пропадание сигнала с IP-камеры.

Проектируемые IP-камеры должны быть фиксированными по положению и обеспечивать:

−
настройку по углу обзора;

−
 режим работы типа «день-ночь», иметь ИК подсветку (дальность определить на стадии проектирования); 

−
подключение к сети передачи данных через интерфейс Ethernet 100/1000 Base-T с использованием протокола ТСР/IP;
−
работу при любых погодных (климатических) условиях, характерных для территории Республики Беларусь, а также в диапазоне температур окружающей среды – от минус 40ºС до плюс 50ºС.

Технические характеристики IP-камер должны позволять вести запись со скоростью не менее 25 кадр/сек при разрешении 1920*1080 (1080P). 

Характеристики АРМ-а оператора СВН определить на стадии проектирования. АРМ разместить в помещении проектируемого блочно-модульного здания.
Предусмотреть в помещении проектируемого блок-модуля центральный коммутационный узел (ЦКУ). В качестве ЦКУ запроектировать всепогодный настенный шкаф с системой контроля микроклимата, поддерживающей температуру и влажность в заданных параметрах. Вид исполнения шкафа определить проектом.
В составе шкафа проектом предусмотреть:

−
блок розеток 8 Sсhuko;

−
кросс оптический;

−
полку перфорированную;

−
видеорегистратор;

−
коммутатор;

−
источник бесперебойного питания.

Подключение IP-камер к коммутационным узлам выполнить кабелем типа «неэкранированная витая пара» категории 5е наружной прокладки.

При превышении расстояния от IP-камер до ЦКУ 90м, предусмотреть установку дополнительных коммутационных узлов (КУ).

КУ и ЦКУ объединить одномодовым волоконно-оптическим кабелем на 4 волокна по топологии «кольцо».

В качестве КУ запроектировать всепогодные полиэстеровые термошкафы с возможностью установки на опору. В составе термошкафа предусмотреть:

−
оптический кросс;

−
систему контроля микроклимата, поддерживающую температуру и влажность в заданных параметрах;
−
систему бесперебойного питания.

Предусмотреть в составе КУ и ЦКУ активное сетевое оборудование с поддержкой:

−
протоколов топологии «кольцо» (802.1D (STP), 802.1W (RSTP) и 802.1S (MSTP));

−
технологии PoE, стандарта IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009.

IP-камеры и термошкафы устанавливать на опоры освещения.

Для хранения, обработки и передачи видеоданных в цифровом формате в составе ЦКУ предусмотреть IP-видеорегистратор. Время хранения видеоархива - 30 суток. Запись осуществляется по движению в среднем до 8 часов в день. Для повышения надежности хранения данных регистратор должен поддерживать возможность организации RAID массивов.

Передачу видеосигнала на сервера УП «Минскводоканал» организовать с использованием VPN канала СООО МТС (без выхода в сеть интернет) посредством комплекта 3G/4G (MIMO антенна, роутер, PCI-модем) по стандарту LTE. Комплект установить на блок-модуле.

Электропитание камер предусмотреть по технологии PoE. 

Время автономной работы СВН при отключенном внешнем электропитании должно составлять не менее 30 минут.

Технические характеристики проектируемой системы видеонаблюдения должны обеспечивать возможность расширения (для интеграции проектируемых камер).

При проектировании применять программно-технический комплекс аналогичный существующей системе видеонаблюдения на УП «Минскводоканал».

Предусмотреть защитное заземление.

К установке применять современное технологическое оборудование, положительно зарекомендовавшее себя на аналогичных объектах, энергосберегающее, соответствующее условиям эксплуатации конструктивно и по материалам, обеспечивающее минимальные эксплуатационные затраты.

Выполнить все необходимые изыскания в объемах необходимых для разработки проектной документации.

Все намечаемые проектные решения на начальной стадии работы согласовать с УП «Минскводоканал».

Разработать комплекс мероприятий по обращению с отходами с предоставлением проектных решений. В сметной стоимости учесть средства по обращению с отходами согласно п.12 «Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», утвержденной постановлением Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39.
Состав и содержание проектной документации могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектной документации (в том числе сметной документации).

Получить положительное согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Участвовать в прохождении проектной документацией государственной экспертизы с получением положительного заключения.

Осуществлять авторский надзор согласно постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 №39 по отдельному договору.
Получить декларацию о соответствии проектной документации существенным требованиям безопасности ТР/2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»,               с учетом требований постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь      от 8 июля 2024 № 76 «О порядке декларирования безопасности объектов строительства первого-четвертого классов сложности, проектной документации на их возведение».

	п.21.2 Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с ТНПА в следующей редакции.
	Нормативные сроки при условии соблюдения норм содержания и нормативных сроков ремонтов:

- не менее 4 лет.

	п.25. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) в следующей редакции.
	Проектируемый объект является объектом участвующим в технологических процессах водоотведения. Эксплуатация данного объекта осуществляется специализированной организацией, поэтому пребывание физически ослабленных лиц на объекте не предусматривается.

	2. Дополнить требованиями:

	п.29 Требования к инженерным системам зданий и сооружений в следующей редакции.
	Источник теплоснабжения-электроэнергия. Предусмотреть локальный обогрев электрическими конвекторами с возможностью регулирования теплоотдачи.


	От заказчика:

	От проектной организации-исполнителя:

	Первый заместитель директора – главный инженер государственного предприятия «Гордорстрой»
                  должность представителя заказчика
	Заместитель главного инженера 

УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»

               должность представителя проектной организации

	___________________            Р.В.Герасимов
                    подпись                                                                 инициалы, фамилия
	___________________            Г.С.Липкинд

                    подпись                                                                 инициалы, фамилия

	«___»  __________________  2025 г.
	«___»  __________________  2025 г.

	
	

	Начальник отдела подготовки 

строительства и проектных работ

государственного предприятия «Гордорстрой»

          должность представителя заказчика                                                      
	ГИП УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»

                должность представителя проектной организации

	___________________            И.А.Немогай
                    подпись                                                                 инициалы, фамилия
	___________________            А.Ю.Керанчук

                    подпись                                                                 инициалы, фамилия

	«___»  __________________  2025 г.
	«___»  __________________  2025 г.

	
	

	Заместитель директора по строительству-

руководитель ГРП УП «Минскводоканал»
                  должность 
	

	___________________            К.В.Антонов
                    подпись                                                                 инициалы, фамилия
	

	«___»  __________________  2025 г.
	

	
	

	Директор УП «Минскводоканал»

                                    должность
	

	___________________            Ф.В.Римашевский
                    подпись                                                                 инициалы, фамилия
	

	«___»  __________________  2025 г.
	


