| СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя Мингорисполкома _______________А.В.Черников « »__________________2025 г. *___.___.2025 изменение № 3 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства |  |  | УТВЕРЖДЕНО Директор государственного предприятия «УКС Советского района г. Минска» _____________ Д.А.Сивец «__» __________2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |

Изменение № 3 к заданию на проектирование

Модернизация, капитальный ремонт, объект «Капитальный ремонт 
и модернизация здания средней школы № 63 г.Минска по адресу: г.Минск, ул. Кедышко,19», г.Минск, ул.Кедышко,19

вид строительства, наименование и месторасположение объекта строительства

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Основание для внесения изменений | Письмо управления по образованию Администрации Первомайского района от 13.05.2025 № 1-21/1086. |  |
| 2 Изменить требования пункта 16 «Требования к архитектурно-планировочным решениям» | Исключить: «Предусмотреть следующую внутреннюю отделку помещений: – Полы: в кабинетах – гомогенное ПВХ рулонное покрытие типа «Tarkett»; в мокрых помещениях – керамическая плитка, в коридорах – наливные полы; спортивный зал (малый) – новое деревянное покрытие, спортивный зал (основной) – спортивный паркет. Дополнить: «Предусмотреть следующую внутреннюю отделку помещений: – Полы: в кабинетах – гомогенное ПВХ рулонное покрытие типа «Tarkett»; в мокрых помещениях – керамическая плитка; в коридорах подвала, 1, 2, 3 этажей, лестничных клетках (в т.ч. облицовка ступеней) – керамогранитная плитка размером 600х600; спортивный зал (малый) – новая конструкция пола с деревянным покрытием; спортивный зал (основной) – брус деревянный по лагам. |  |
| От заказчика: |  |  | От проектной организации-исполнителя: |  |
| Государственное предприятие «УКС Советского района г.Минска» Начальник отдела подготовки строительства ___________________С.Г.Брылев « »__________________2025г. Ведущий инженер отдела подготовки строительства ___________________И.А.Жилинская « »__________________2025г. |  |  | Проектно-технический филиал ОАО «Минскремстрой» Главный инженер проекта ____________________ А.И. Орловская «__» __________ 2025 г. |  |