| СОГЛАСОВАНО: Заместитель председателя Мингорисполкома. ____________________ А.В. Черников. «__» ___________2025г. « » мая 2025г. задание на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства.; УТВЕРЖДАЮ: Директор коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитального строительства Запад» ______________________А.Т.Щербач «_____»______________2025 г.. |  |
| --- | --- |

# ИЗМЕНЕНИЕ №2 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту «Устройство подпорных стен на территории жилой усадебной застройки для многодетных семей в микрорайоне Сокол в г.Минске»

Вид строительства: Возведение

Местоположение: территория Октябрьского административного района г.Минска

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Дополнить: - Письмо государственного предприятия «УКС Запад» №121/1 от 19.05.2025; |
| Дополнить требования: 9. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) | Дополнить требования: 9.9. Внести изменения в утвержденную проектную документацию в части: - выполнить обновление (актуализацию) инженерно-геодезических изысканий ввиду изменения фактической ситуации; - выполнить таксационное обследование территории. ПС1 - изменения высоты ПС-1 (по заявлениям граждан); - исключение части стены, относящейся к земельному участку по адресу: ул. Докутовича, 43/1 ввиду несоответствия фактического расположения газопровода исполнительной документации, с устройством ограждения из 3-Д сетки со стороны ул. Головачева. ПС2 - устройство подпорной стены на земельных участках по адресам ул.Шатило 3 кв.1,2, ул.Докутович 22 кв.1,2 (по заявлениям граждан) с поворотными завершающими элементами на территории участков жилых домов по адресу ул. Докутович, 22 кв.1,2; - выполнить восстановление благоустройства земельных участков после завершения строительства ПС-1, ПС-2 с учетом обновленных инженерно-геодезических изысканий, в том числе восстановление благоустройства и озеленения после строительства инженерных сетей; - выполнить устройство ливневой канализации с подключением в существующие сети вдоль ул. Шатило. Предусмотреть дополнительный заезд на строительную площадку с учетом ограничения доступа на земельные участки жильцов. |
| Дополнить требования 25. Дополнительные требования заказчика | Разработать организационно-технологическую схему строительства подпорных стен |
| От заказчика Заместитель директора по перспективному развитию государственного предприятия «Управление капитального строительства Запад» ____________________О.Ю. Коваль «___»______________2025г. Начальник отдела предпроектной подготовки государственного предприятия «Управление капитального строительства Запад» ____________________Е.В. Раевская «___»______________2025г. |  |