2

	СОГЛАСОВАНО*:

Заместитель председателя

Мингорисполкома

_________________А.В.Черников

                                     28.05.2025
	УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора - главный инженер

УП «УКС Мингорисполкома»

________________И.И.Жминько

                                   28.05.2025


*28.05.2025 изменение № 2 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К ЗАДАНИЮ НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Вид строительства: реконструкция, возведение.

Наименование объекта: «Реконструкция капитального строения, расположенного по     ул. Карвата, 74 в г.Минске под размещение центра изоляции правонарушителей». 
Месторасположение объекта: Партизанский административный район г.Минска по         ул. Карвата, 74.

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2

	1. Изменить требования пункта 2.4: «Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства»
	Исключить пункты 2.4.7 и 2.4.8

	2. Изменить требования пункта 12: «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор)»
	Исключить пункт 12.3.17



	3. Изменить требования пункта 22.3: «Предполагаемые сроки начала и окончания строительства»
	22.3.1. Начало строительства: сентябрь 2025
(уточняется письмом заказчика)

22.3.2. Продолжительность строительства: 16 месяцев

	4. Изменить требования пункта 26: «Требования к архитектурно-планировочным решениям»
	Пункт 26.2 изложить в следующей редакции:

«26.2. При проектировании выполнить (предусмотреть):

- новое строительство трёхэтажного здания ЦИП с камерами на 230 человек. Предусмотреть в здании ЦИП лифт грузоподъёмностью 450 кг предназначенный для подъёма полуфабрикатов с сопровождением в буфетные, лифт грузоподъёмностью 100 кг предназначены для пищевых отходов. Категория здания по условиям проживания и работ-В. 

- реконструкцию существующего здания в двухэтажное административное здание с применением конструкции ЛСТК. Высота 1 наземного этажа 3 м. Категория здания по условиям работы-В.

- новое строительство одноэтажного КПП в конструкциях ЛСТК. Категория здания по условиям работы-В.

- строительство неотапливаемого ангара для хранения 13 автомобилей на дизельном топливе с максимальными габаритными размерами 7645x2445x3155(h) мм.».

	Дополнить требования пункта 27: «Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям; класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости, уровень ответственности зданий»
	27.10. Зарядные станции для электромобилей на автомобильных парковках не предусматривать.

	Дополнить требования пункта 28: «Требования к инженерным системам зданий и сооружений»
	28.4.1. Для обеспечения сохранности НТД в архивах предусмотреть отдельную приточную систему вентиляции с поддержанием температурно-влажностного режима.

28.5.1. Выполнить расчёт временной пожарной нагрузки по помещениям.
Здание КПП оборудовать автономными пожарными извещателями с выводом сигнала на фасад. 

Предусмотреть стационарные зарядные устройства для 100 носимых радиостанций для персонала.

	
	

	От Заказчика:

УП «УКС Мингорисполкома»

Заместитель директора

по проектно-изыскательским работам

________________ И.Н.Кудина

                                 27.05.2025
	От проектной организации:

ОАО «Институт Белгоспроект»

Первый заместитель генерального

директора – главный инженер  

________________ М.И.Малиновский

                                  27.05.2025

	Начальник отдела перспективного

проектирования


________________ А.И.Савчук

                                 27.05.2025
	Главный инженер проекта

________________ Ю.Л.Середа

                                 27.05.2025




