5

	
	


	СОГЛАСОВАНО*:

Заместитель председателя

Мингорисполкома

_________________А.В.Черников

                  25.05.2025
	УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора - главный инженер

УП «УКС Мингорисполкома»

________________И.И.Жминько

                  25.05.2025


*25.05.2025 задание на проектирование рассмотрено

 и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению

 проектов заданий на проектирование объектов строительства                   
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемая № 1 от ул. Проектируемой № 2 до ул. Проектируемой № 7 в г. Минске.
Месторасположение объекта: Советский административный район г. Минска.

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для проектирования.
	1.1. Указ Президента Республики Беларусь от 13.05.2021 № 186 «О реализации инвестиционного проекта в г. Минске»;
1.2. Решение Мингорисполкома от 01.07.2021 № 1998 «Об определении заказчика».

	2. Разрешительная документация на проектирование и строительство

	2.1. Акт выбора места размещения земельного участка в случае, если требуется предварительное согласование места размещения земельного участка для строительства объекта, или документ, удостоверяющий право на земельный участок, в случае, когда строительство намечается на предоставленном в установленном порядке земельном участке
	2.1.1. Не требуется (согласно пункту 4 Приложения 3 к Указу Президента Республики Беларусь от 13.05.2021

№ 186).

	2.2. Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта
	2.2.1. Решение Мингорисполкома от 01.07.2021 № 1998 «Об определении заказчика».

	2.3. Архитектурно - планировочное задание
	2.3.1. Архитектурно-планировочное задание № 897/21, утвержденное председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома от 20.09.2021.

	2.4. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства
	2.4.1. Технические условия УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» на присоединение к системе водоотведения от 05.01.2022 №03-5тк/617-18;
2.4.2. Технические условия УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» на присоединение к системе хоз.-питьевого водоснабжения от 03.11.2021 №03-5тв/645-43;
2.4.3 Технические требования УГАИ ГУВД Мингорисполкома от 02.10.2023 №57/10/58835 (продление от 02.10.2023);

2.4.4. Технические условия ГПО «Горремавтодор» на присоединение к дождевой канализации от 20.09.2021 № 08/407;

2.4.5. Технические требования ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 23.09.2021 №04-09/1864;

2.4.6. Технические требования ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 01.10.2021 №35-13/7497.

	2.5. Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно - проектной документации на выполнение реставрационно - восстановительных работ на этих ценностях
	2.5.1. Не требуется.

	3. Сведения о земельном участке
	3.1. Участок расположен в Советском административном районе г. Минска.

	4. Информация о строительстве
	4.1. Проведение общественного обсуждения в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (при необходимости)

	5. Вид строительства
	5.1. Возведение.

	6. Вид проектирования
	6.1. Индивидуальный проект.

	7. Вид проектной документации
	7.1. Графические материалы на бумажном носителе – 6 экз., в электронном виде в формате PDF.

7.2. Сметная документация на бумажном носителе – 6 экз. и в электронном виде в формате CIC и Excel;
7.3. Экологический паспорт, охрана окружающей среды, геологические изыскания и научные обследования в 3-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на магнитном носителе.

	8. Дополнительные требования к информационной модели (в случае ее разработки)
	8.1. Не требуется.

	9. Стадийность проектирования
	9.1. Одностадийное:

Строительный проект (Стадия – «С»).

	10. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства
	10.1. Не требуется.

	11. Параллельное проектирование и строительство
	11.1. Не предусматривать.

	12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор).
	12.1. Разработать проектную документацию строительного проекта, обеспечив выполнение требований разрешительной документации, в том числе технических условий и технических требований в объеме, необходимом и достаточном с учетом согласований для рассмотрения и получения положительного заключения в органах государственной экспертизы для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации».

12.2. Выполнить инженерно-геодезические изыскания (при необходимости);

12.3. Выполнить инженерно-геологические изыскания;

12.4. Выполнить проект обоснования границ горного отвода в соответствии с требованиями законодательства (при необходимости);

12.5. Выполнить обследование грунта на предмет заражения семенами борщевика «Сосновского»;
12.6. Выполнить инженерные изыскания по измерению удельного электрического сопротивления земли методом вертикального электрического зондирования (при необходимости).

12.7. В составе проекта для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой экспериментального многофункционального комплекса «Северный Берег» выполнить:

12.7.1. Возведение ул. Проектируемая №1 на участке от 

ул. Проектируемой №2 (границы объекта №21.70.3.О2 УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ») до ул. Проектируемой №7;

12.7.2. Возведение тротуаров, велодорожки;

12.7.3. Устройство проездов к существующим водозаборным скважинам в границах производства работ;

12.7.4. Устройство сети хоз. питьевого водопровода, хоз. бытовой и дождевой канализации, кабельной канализации связи, кабельной канализации для наружного освещения, кабельной канализации для сети ОРУД, сети ОРУД, сети наружного освещения, информационных табло на остановочных пунктах;
12.7.5. Переустройство инженерных сетей в границах производства работ (при необходимости);

12.7.6. Устройство светофорного объекта ул. Проектируемая №1 - ул. Проектируемая №7;

12.7.7. Установку остановочных павильонов и МАФов на остановочных пунктах;

12.7.8. Установку пешеходных ограждений;

12.7.9. Таксацию и озеленение в зоне производства работ;

12.7.10. Разборку и восстановление покрытий после прокладки инженерных сетей в зоне производства работ (при необходимости);

12.7.11. Организацию движения на постоянный вариант и на период строительства (при необходимости);

12.8. Разработать:

12.8.1. Раздел временного электроснабжения и водоснабжения (при необходимости);

12.8.2. Раздел строительного водопонижения (при необходимости);

12.8.3. Комплекс пусконаладочных работ для сетей и оборудования, к которым предъявляются соответствующие требования при приёмке объекта в эксплуатацию;

12.8.4. Сметную документацию и сводный сметный расчет в текущих ценах, объединённые сводкой затрат.

12.9. Получить положительное согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
12.10. Прохождение проектной документации в органах государственных экспертиз и получение положительных заключений.

12.11. Осуществлять совместно с Заказчиком устранение замечаний экспертов в ходе проведения государственной экспертизы в установленные сроки – не позднее 1 (одного) рабочего дня до установленной даты устранения замечаний.

12.12. Осуществлять совместно с Заказчиком обеспечение сопровождения проведения государственной экспертизы по рассмотрению проектной, в т. ч. сметной документации.

12.13. Осуществлять авторский надзор согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 № 39 по отдельному договору.

12.14. Состав и содержание поручаемых работ и услуг могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектной документации.

12.15. Не позднее 1.0 месяца до начала разработки сметной документации предоставить нагрузки (при необходимости) для временного обеспечения стройки электроэнергией и водой.

12.16. При необходимости не позднее 1.0 месяца до начала разработки сметной документации предоставить сводную ведомость нагрузок, которая уточняет расчетные нагрузки на инженерное обеспечение объекта по результатам разработки проекта.

12.17. Предоставить сведения о проектируемой оптоволоконной линии связи в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 № 648 (при необходимости).

	13. Источники финансирования строительства
	13.1. Бюджет г. Минска.

	14. Способ строительства
	14.1. Подрядный.

	15. Наименование заказчика
	15.1. УП «УКС Мингорисполкома»

220030, г. Минск, ул. Советская,17 

р/с (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000

в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

г. Минск, ул. Куйбышева,18 

(BIC) АКВВВY2X, УНН 100115154, ОКПО 04014364

	16. Наименование проектной организации – исполнителя работ
	16.1. Коммунальное проектно-изыскательское унитарное предприятие «Минскинжпроект»

Юридический адрес: 220006 г. Минск,

ул. Ульяновская, 31; ф.+375 (29) 327 06 15,

т.+375 (29) 327 53 75, e-mail: info@mip.by

УНП 100088587 ОКПО 05881382

р/c № BY28MMBN30120000010101864531

в ОАО «Банк Дабрабыт» БИК MMBNBY22

г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1

	17. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ
	17.1. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

	18. Объект строительства
	18.1. Инженерная и транспортная инфраструктура для обеспечения функционирования комплекса «Северный Берег».

18.1.1. Основные технико-экономические показатели:
- магистральная улица общегородского значения А6 – 0,45 км;

- примыкающие улицы и проезды разных категорий – 0,3 км;

- тротуары – 0,85 км;

- велодорожки – 0,4 км;

- светофорные объекты – 1 шт.;
- наружные сети питьевого водоснабжения Ø225мм – 0,9 км;

- наружные сети хоз.-бытовой канализации Ø250мм – 0,45 км;

- наружные сети дождевой канализации Ø300мм - 500мм – 0,67 км;

- сети наружного освещения – 0,70 км;

- сети наружного электроснабжения – 0,78 км

- кабельная канализация связи – 1,80 км;

18.1.1. Технико-экономические показатели уточняются в результате разработки проектной документации

	19. Номенклатура производимой продукции (производственная программа)
	19.1. Не требуется.

	20. Количество рабочих мест
	20.1. Не требуется.

	21. Основные технико-экономические и финансовые показатели

	21.1. Предельная стоимость строительства
	21.1.1. Предельная стоимость строительства – 17711.84 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации 01.09.2025

	21.2. Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с ТНПА
	21.2.1. Срок эксплуатации до первого капитального ремонта (при условии соблюдения правил содержания и сроков проведения текущих ремонтов):

магистральной улицы общегородского значения с асфальтобетонным покрытием – 12 лет;

жилой улицы местного значения с асфальтобетонным покрытием – 8 лет;

тротуары из цементобетонной плитки – 12 лет;

сети дождевой канализации – 30 лет;

телефонная канализация – 40 лет;
опоры наружного освещения – 20 лет;

кабели электроснабжения сети наружного освещения, светофорных объектов, информационных табло - 30 лет

	21.3. Сроки начала и окончания строительства
	21.3.1 Начало строительства – март 2026г. (уточняется письмом заказчика).

21.3.2.  Продолжительность строительства – 8,5мес., в том числе подготовительный период – 0,5мес.

	21.4. Удельные капитальные затраты на строительство
	21.4.1. Не требуется.

	22. Требования к технологии производства
	22.1. Технологическая последовательность строительства определяется ПОС.

	23. Применение основного технологического оборудования
	23.1 Технологическое оборудование – в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

	24. Режим работы предприятия
	24.1. Не требуется.

	25. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов)
	25.1. В соответствии с действующими ТНПА Республики Беларусь.

	26. Требования к дизайн-проекту интерьера
	26.1. Не требуется.

	27. Требования к архитектурно-планировочным решениям
	27.1. В соответствии с архитектурно-планировочным заданием, действующими ТНПА Республики Беларусь.

	28. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям
	28.1. Применение строительных материалов, систем и изделий, отвечающих современным требованиям, и соответствующие требованиям законодательства Республики Беларусь, в соответствии с требованиями архитектурно-планировочного задания и с учетом пунктов 1-26 настоящего задания.

28.2. Тротуары, велодорожки выполнить с покрытием из цементобетонной плитки;

28.3. Покрытие проектируемой улицы выполнить из асфальтобетона.

	29. Требования к инженерным системам зданий и сооружений
	29.1. В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и с учетом пунктов 1-27 настоящего задания и в соответствии с действующими ТНПА Республики Беларусь.

29.2. Металлические элементы дорожного ограждения ДО и опор освещения защитить от коррозии методом горячего цинкования;

29.3. Наружное освещение выполнить с применением металлических опор и светодиодных светильников.

	30. Производственное и хозяйственное кооперирование
	30.1. Не требуется.

	31. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий
	31.1. В соответствии с действующими ТНПА Республики Беларусь.

	32. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	32.1. В соответствии с действующими ТНПА Республики Беларусь.

	33. Требование по выполнению НИОКР
	33.1. Не требуется.

	34. Дополнительные требования заказчика
	34.1. Не требуется.

	35. Особые условия проектирования и строительства
	35.1. Заказчик предоставляет следующие сведения для разработки проектной документации:


- технические условия для временного обеспечения стройки электроэнергией и водой (при необходимости в соответствие со сводной ведомостью нагрузок);


- опросный лист с исходными данными для составления сметной документации, в том числе сведения о завозе недостающего грунта; вывоза отходов с указанием расстояний до мест захоронения и переработки.


- решение Мингорисполкома «О разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи» при необходимости согласно п. 12.17 настоящего задания на проектирование.

	36. Класс сложности объекта
	36.1. Второй класс сложности (К-2) в соответствии с СН 3.02.07-2020

	37. Условия проектирования
	37.1. Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке.


	От Заказчика:

УП «УКС Мингорисполкома»

Заместитель директора

по проектно-изыскательским работам

________________ И.Н.Кудина

                       26.05.2025
Начальник отдела перспективного
проектирования

________________ А.И.Савчук

                        26.05.2025
Ведущий инженер
 ________________ А.И.Савчик
                        26.05.2024

	От Проектной организации:

УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ»

Первый заместитель директора-

главный инженер

________________ Е.Ф.Доротко
                       26.05.2025
Главный инженер проекта

________________ Д.В.Голубович
                      26.05.2025


