5

	
	

	СОГЛАСОВАНО*:

Заместитель председателя

Мингорисполкома

_________________А.В.Черников

                 25.05.2025
	УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора - главный инженер

УП «УКС Мингорисполкома»

________________И.И.Жминько

                 25.05.2025


*25.05.2025 задание на проектирование рассмотрено

 и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению

 проектов заданий на проектирование объектов строительства                   
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемая № 7 от ул. Проектируемой № 6 до ул. Проектируемой № 1 в г. Минске.
Месторасположение объекта: Советский административный район г. Минска.

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Основание для проектирования.
	1.1. Указ Президента Республики Беларусь от 13.05.2021 № 186 «О реализации инвестиционного проекта в г. Минске».
1.2. Решение Мингорисполкома от 01.07.2021 № 1998 «Об определении заказчика».

	2. Разрешительная документация на проектирование и строительство.

	2.1. Акт выбора места размещения земельного участка в случае, если требуется предварительное согласование места размещения земельного участка для строительства объекта, или документ, удостоверяющий право на земельный участок, в случае, когда строительство намечается на предоставленном в установленном порядке земельном участке
	2.1.1. Не требуется (согласно пункту 4 Приложения 3 к Указу Президента Республики Беларусь от 13.05.2021

№ 186).

	2.2. Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта
	2.2.1. Решение Мингорисполкома от 01.07.2021 № 1998 «Об определении заказчика».

	2.3. Архитектурно - планировочное задание
	2.3.1. Архитектурно-планировочное задание № 897/21, утвержденное председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома от 20.09.2021.

	2.4. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства
	2.4.1. Технические условия УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» на присоединение к системе водоотведения от 05.01.2022 №03-5тк/617-18.
2.4.2. Технические условия УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» на присоединение к системе хоз.-питьевого водоснабжения от 03.11.2021 №03-5тв/645-43.
2.4.3. Технические требования УГАИ ГУВД Мингорисполкома от 02.10.2023 №57/10/58835 (продление от 02.10.2023).
2.4.4. Технические условия ГПО «Горремавтодор» на присоединение к дождевой канализации от 20.09.2021 № 08/407.
2.4.5. Технические требования ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 23.09.2021 №04-09/1864.
2.4.6. Технические требования ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 01.10.2021 №35-13/7497.

	2.5. Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно - проектной документации на выполнение реставрационно - восстановительных работ на этих ценностях
	2.5.1. Не требуется.

	3. Сведения о земельном участке
	3.1. Участок расположен в Советском административном районе г. Минска.

	4. Информация о строительстве
	4.1. Проведение общественного обсуждения в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (при необходимости).

	5. Вид строительства
	5.1. Возведение.

	6. Вид проектирования
	6.1. Индивидуальный проект.

	7. Вид проектной документации
	7.1. Графические материалы на бумажном носителе – 6 экз., в электронном виде в формате PDF.

7.2. Сметная документация на бумажном носителе – 6 экз. и в электронном виде в формате CIC и Excel;
7.3. Экологический паспорт, охрана окружающей среды, геологические изыскания и научные обследования в 3-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на магнитном носителе.

	8. Дополнительные требования к информационной модели (в случае ее разработки)
	8.1. Не требуется

	9. Стадийность проектирования
	9.1. Одностадийное:

Строительный проект (Стадия – «С»).

	10. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства
	10.1. Не требуется.

	11. Параллельное проектирование и строительство
	11.1. Не предусматривать.

	12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор).
	12.1. Разработать проектную документацию строительного проекта, обеспечив выполнение требований разрешительной документации, в том числе технических условий и технических требований в объеме, необходимом и достаточном с учетом согласований для рассмотрения и получения положительного заключения в органах государственной экспертизы для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации».

12.2. Выполнить инженерно-геодезические изыскания (при необходимости).
12.3. Выполнить инженерно-геологические изыскания.
12.4. Выполнить проект обоснования границ горного отвода в соответствии с требованиями законодательства (при необходимости).
12.5. Выполнить обследование грунта на предмет заражения семенами борщевика «Сосновского».
12.6. Выполнить инженерные изыскания по измерению удельного электрического сопротивления земли методом вертикального электрического зондирования (при необходимости).

12.7. В составе проекта для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой экспериментального многофункционального комплекса «Северный Берег» выполнить:

12.7.1 Возведение ул. Проектируемая №7 на участке от 

ул. Проектируемой №6 (границы объекта №21.70.11.О2 УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ») до ул. Проектируемой №1;

12.7.2. Возведение тротуаров, велодорожки;

12.7.3 Возведение КНС с необходимой инженерной инфраструктурой;
12.7.4 Устройство подъезда к КНС;

12.7.5 Устройство сети хоз.-питьевого водопровода, хоз.-бытовой и дождевой канализации, напорной хоз.-бытовой канализации, кабельной канализации связи, кабельной канализации для наружного освещения, кабельной канализации для сетей ОРУД, сети ОРУД, сети наружного освещения;
12.7.6. Переустройство инженерных сетей в границах производства работ (при необходимости);

12.7.7. Устройство светофорного объекта ул. Проектируемая №7 - ул. Проектируемая №8;

12.7.8. Установку пешеходных ограждений;

12.7.9. Таксацию и озеленение в зоне производства работ;

12.7.10. Разборку и восстановление покрытий после прокладки инженерных сетей в зоне производства работ (при необходимости);

12.7.11. Организацию движения на постоянный вариант и на период строительства (при необходимости);

12.8. Разработать:

12.8.1. Раздел временного электроснабжения и водоснабжения (при необходимости);

12.8.2. Раздел строительного водопонижения (при необходимости);

12.8.3. Комплекс пусконаладочных работ для сетей и оборудования, к которым предъявляются соответствующие требования при приёмке объекта в эксплуатацию;

12.8.4. Сметную документацию и сводный сметный расчет в текущих ценах, объединённые сводкой затрат.

12.9. Получить положительное согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
12.10. Прохождение проектной документации в органах государственных экспертиз и получение положительных заключений.

12.11. Осуществлять совместно с Заказчиком устранение замечаний экспертов в ходе проведения государственной экспертизы в установленные сроки – не позднее 1 (одного) рабочего дня до установленной даты устранения замечаний.

12.12. Осуществлять совместно с Заказчиком обеспечение сопровождения проведения государственной экспертизы по рассмотрению проектной, в т. ч. сметной документации.

12.13. Осуществлять авторский надзор согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 № 39 по отдельному договору.

12.14. Состав и содержание поручаемых работ и услуг могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектной документации.

12.15. Не позднее 1.0 месяца до начала разработки сметной документации предоставить нагрузки (при необходимости) для временного обеспечения стройки электроэнергией и водой.

12.16. При необходимости не позднее 1.0 месяца до начала разработки сметной документации предоставить сводную ведомость нагрузок, которая уточняет расчетные нагрузки на инженерное обеспечение объекта по результатам разработки проекта.

12.17. Предоставить сведения о проектируемой оптоволоконной линии связи в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 № 648 (при необходимости).

	13. Источники финансирования строительства
	13.1. Бюджет г. Минска.

	14. Способ строительства
	14.1. Подрядный.

	15. Наименование заказчика
	15.1. УП «УКС Мингорисполкома»

220030, г. Минск, ул. Советская,17 

р/с (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000

в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

г. Минск, ул. Куйбышева,18 

(BIC) АКВВВY2X, УНН 100115154, ОКПО 04014364

	16. Наименование проектной организации – исполнителя работ
	16.1. Коммунальное проектно-изыскательское унитарное предприятие «Минскинжпроект»

Юридический адрес: 220006 г. Минск,

ул. Ульяновская, 31; ф.+375 (29) 327 06 15,

т.+375 (29) 327 53 75, e-mail: info@mip.by

УНП 100088587 ОКПО 05881382

р/c № BY28MMBN30120000010101864531

в ОАО «Банк Дабрабыт» БИК MMBNBY22

г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1

	17. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ
	17.1. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

	18. Объект строительства
	18.1. Инженерная и транспортная инфраструктура для обеспечения функционирования комплекса «Северный Берег».

18.1.1. Основные технико-экономические показатели:
- жилая улица основная местного значения категории Ж3 – 0,90 км;

- примыкающие улицы и проезды разных категорий – 0,5 км;

- тротуары – 1,80 км;

- велодорожки – 0,89 км;

- светофорные объекты – 1 шт.;
- наружные сети питьевого водоснабжения Ø225мм – 0,94 км;

- наружные сети хоз.-бытовой канализации Ø250мм-500мм – 2,27 км;

- наружные сети напорной хоз.-бытовой канализации 2Ø400мм – 0,50 км;

- наружные сети дождевой канализации Ø300мм – 0,225 км;

- сети наружного освещения – 1,50 км;

- сети наружного электроснабжения – 3,30 км

- кабельная канализация связи – 0,70 км.
18.1.1. Технико-экономические показатели уточняются в результате разработки проектной документации.

	19. Номенклатура производимой продукции (производственная программа)
	19.1. Не требуется.

	20. Количество рабочих мест


	20.1. Не требуется.

	21. Основные технико-экономические и финансовые показатели

	21.1. Предельная стоимость строительства
	21.1.1. Предельная стоимость строительства – 24382.76 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации 01.10.2025

	21.2. Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с ТНПА
	21.2.1 Срок эксплуатации до первого капитального ремонта (при условии соблюдения правил содержания и сроков проведения текущих ремонтов):

жилой улицы местного значения с асфальтобетонным покрытием – 8 лет;

тротуары из цементобетонной плитки – 12 лет;

сети дождевой канализации – 30 лет;

телефонная канализация – 40 лет;
опоры наружного освещения – 20 лет;

кабели электроснабжения сети наружного освещения, светофорных объектов, информационных табло - 30 лет

	21.3. Сроки начала и окончания строительства
	21.3.1 Начало строительства – март 2026г. (уточняется письмом заказчика).

21.3.2.  Продолжительность строительства – 10,5мес., в том числе подготовительный период – 0,5мес.

	21.4. Удельные капитальные затраты на строительство
	21.4.1. Не требуется.

	22. Требования к технологии производства
	22.1. Технологическая последовательность строительства определяется ПОС.

	23. Применение основного технологического оборудования
	23.1 Технологическое оборудование – в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

	24. Режим работы предприятия
	24.1. Не требуется.

	25. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов)
	25.1. В соответствии с действующими ТНПА Республики Беларусь.

	26. Требования к дизайн-проекту интерьера
	26.1. Не требуется.

	27. Требования к архитектурно-планировочным решениям
	27.1. В соответствии с архитектурно-планировочным заданием, действующими ТНПА Республики Беларусь.

	28. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям
	28.1. Применение строительных материалов, систем и изделий, отвечающих современным требованиям, и соответствующие требованиям законодательства Республики Беларусь, в соответствии с требованиями архитектурно-планировочного задания и с учетом пунктов 1-26 настоящего задания.

28.2. Тротуары, велодорожки выполнить с покрытием из цементобетонной плитки;

28.3. Покрытие проектируемой улицы выполнить из асфальтобетона.

	29. Требования к инженерным системам зданий и сооружений
	29.1. В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и с учетом пунктов 1-27 настоящего задания и в соответствии с действующими ТНПА Республики Беларусь.

29.2. Металлические элементы дорожного ограждения ДО и опор освещения защитить от коррозии методом горячего цинкования.
29.3. Наружное освещение выполнить с применением металлических опор и светодиодных светильников.

	30. Производственное и хозяйственное кооперирование
	30. Не требуется.

	31. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий
	31 В соответствии с действующими ТНПА Республики Беларусь.

	32. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	32.1. В соответствии с действующими ТНПА Республики Беларусь.

	33. Требование по выполнению НИОКР
	33.1. Не требуется.

	34. Дополнительные требования заказчика
	34.1. Не требуется.

	35. Особые условия проектирования и строительства
	35.1. Заказчик предоставляет следующие сведения для разработки проектной документации:


- технические условия для временного обеспечения стройки электроэнергией и водой (при необходимости в соответствие со сводной ведомостью нагрузок);


- опросный лист с исходными данными для составления сметной документации, в том числе сведения о завозе недостающего грунта; вывоза отходов с указанием расстояний до мест захоронения и переработки.


- решение Мингорисполкома «О разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи» при необходимости согласно п. 12.17 настоящего задания на проектирование.

	36. Класс сложности объекта
	36.1. Второй класс сложности (К-2) в соответствии с СН 3.02.07-2020

	37. Условия проектирования
	37.1. Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке.


	От Заказчика:

УП «УКС Мингорисполкома»

Заместитель директора

по проектно-изыскательским работам

________________ И.Н.Кудина

                       26.05.2025
Начальник отдела перспективного
проектирования

________________ А.И.Савчук

                        26.05.2025

	От Проектной организации:

УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ»

Первый заместитель директора-

главный инженер

________________ Е.Ф.Доротко
                       26.05.2025г.
Главный инженер проекта

________________ Д.В.Голубович
                       26.05.2025


