Код производителя

CUBIC2XLVX

Страна бренда

Франция

Страна-производитель

Франция

Гарантия, лет

3

Диапазон рабочей температуры, °С

+5...+35

Напряжение питания, В/Гц

220-240/50

Класс защиты

IP68

Объем резервуара, л

120

Серия бренда

Sanicubic

Применение

Для посудомоечной машины, для стиральной машины, для раковины, для душа, для ванны, для биде, для унитаза

Макс. рабочая температура, °C

+70

Мощность, Вт

2000

Производительность, м3/ч

40

Примечание

Проводная звуковая сигнализация, кабель 5 м. Выносной блок управления, кабель 4 м.