#### Характеристики

Защита от сухого хода

Есть

Класс защиты

IP68

Материал корпуса насоса

Пластик

Модель

SANICUBIC 2 CLASSIC IP68 NM

Температура перекачиваемой жидкости, max, C

70

Тип насоса

насосная станция

Уровень шума, дБ

55

Частота, Гц

50

Максимальный напор, м

11

Потребляемая мощность, Вт

3000

Объем бака, л

45

Присоединительный размер, мм (дюймов)

40 (1½")

Качество воды

Загрязненная

Напряжение в сети, В

220

Срок гарантии (мес)

36

Вес, кг

30

Высота, мм

440

Длина, мм

515

Ширина, мм

597

Производитель

SFA

Страна производства

Франция