	СОГЛАСОВАНО*:

Заместитель председателя

Мингорисполкома

____________________А.В.Черников

                                              .08.2025

* .08.2025 изменение № 9 к заданию на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства

М.
	УТВЕРЖДЕНО

Директор 

УП «УКС Мингорисполкома»

_________________ А.К.Бобарико

                                          .08.2025




ИЗМЕНЕНИЕ №9 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Вид строительства: возведение 
Наименование объекта: «Застройка микрорайона Лошица-10»
Местоположение объекта: участок располагается в районе пересечения улицы Янки Лучины с улицами Прушинских и Чижевских в жилом районе Лошица в Ленинском административном районе г. Минска. 

	Перечень основных

данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Дополнить требования пункта 9: «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора на выполнение проектных и изыскательских работ)
	Пункт 9.19 дополнить следующим содержанием:

По результатам разработанной проектной документации жилых домов № 1А, 1Б, 2, 3, 4А, 4Б по генплану, входящих в застройку микрорайона Лошица-10, внести изменения в утвержденную проектную документацию 2-ой очереди строительства в части:

- уточнения технико-экономических показателей проекта застройки в соответствии с показателями разработанных жилых домов №1А, 1Б, 2, 3, 4А, 4Б по генплану;

- внесения изменений в проектные решения генерального плана, благоустройства и инженерных сетей по результатам разработанной проектной документации жилых домов № 1А, 1Б, 2, 3, 4А, 4Б по генплану, входящих в застройку микрорайона Лошица-10;

- внесения изменений в проектные решения генерального плана и организации дорожного движения по устройству дополнительных тротуаров, изменения количества и габаритов машино-мест для инвалидов, исключения парковочных мест для соблюдения треугольников видимости, переносом навесов для мусорных контейнеров;
- внесения изменений в раздел «Охрана окружающей среды».
9.20. Предусмотреть восстановление благоустройства и озеленения после строительных работ.
9.21. Выполнить расчет интенсивности транспортных и пешеходных потоков, в том числе генерируемый объектом, для 4-ой очереди строительства. 

	2. Дополнить требования пункта 19: «Требования к архитектурно-планировочным решениям»
	Пункт 19.7 дополнить следующим содержанием:
По результатам разработанной проектной документации жилых домов № 1А, 1Б, 2, 3, 4А, 4Б по генплану, входящих в застройку микрорайона Лошица-10, выполнить увязку проектных решений генерального плана и благоустройства 2-ой очереди строительства объекта с учетом размещения данных жилых домов и смежных разделов проектной документации (уточнить трассировку наружных инженерных сетей 2-ой очереди строительства и вводы сетей к жилым домам).

	СОГЛАСОВАНО
	ОТ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ИСПОЛНИТЕЛЯ

	Заместитель директора 

УП «УКС Мингорисполкома»

________________И.Н. Кудина  

                                01.08.2025
Начальник отдела перспективного

проектирования
________________А.И.Савчук

                                01.08.2025
	УП «МИНСКПРОЕКТ»

Главный инженер   
                                      М.А. Харламов 

                                      01.08.2025
ГИП                              Н.А. Коврей
ГАП                               Г.Я. Перлина 


