Согласовано:					        			  Утверждаю:

Заместитель председателя			        			  Директор

Мингорисполкома

КУП «Минская спадчина»

_______________ А.В.Черников					___________  А.А.Кохан                             «___»__________ 2025г.                                      			 «___»_______ 2025г.

_______2025г.  Изменение № 13 к заданию на проектирование

рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению

проектов заданий на проектирование объектов строительства

Изменение №13 к заданию на проектирование

Вид строительства: реконструкция, реставрация, снос

Наименование объекта: «Реконструкция и реставрация капитальных строений по ул.Чижевских,17, проезду Чижевских, 5 и 6»

Месторасположение объекта: территория Ленинского административного района       г. Минска в районе ул. Чижевских и проезда Чижевских

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Основание для внесения изменений» | Письма КУП «Минская спадчина»: № 03/582 от 11.02.2025, №04/1253(2) от 31.03.2025, № 03/1517 от 10.04.2025, № 04/1582 от 15.04.2025, № 03/2391 от 03.06.2025, , № 03/3064 от 10.06.2025, № 03/2751 от 20.06.2025, № 04/2840 от 26.06.2025. |
| 2. Дополнить пункт 9 требований «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации - исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)» | Дополнить подпункт 9.5.1 пункта 9 абзацами следующего содержания: «-при устройстве водоотвода с детской площадки предусмотреть использование стальных труб; - устройство на территории комплекса одной площадки ТБО на 6 контейнеров около здания № 17 по ул. Чижевских; - замену типа покрытия проезда из колотой брусчатки 10х10х5 см на брусчатку колотую 8х8х5см.; - перенос одного шлагбаума № 21 по генплану, расположенного по пр. Чижевских на перекресток с пересечением ул. Чижевских;» Дополнить пункт 9 подпунктами 9.5.9, 9.5.10, 9.5.11 следующего содержания: « 9.5.9. Выполнить устройство водоотводных лотков по результатам тендерных торгов (письмо Заказчика от 18.04.2025 № 04/1663; 9.5.10. Предусмотреть частичное укрепление откосов георешеткой вдоль зданий № 1 по генплану; 9.5.11. Предусмотреть замену типа ограждения вдоль линии воды, устройство нового ограждения вдоль откоса по ул. Чижевских, напротив здания № 1 по генплану.» |

| От заказчика: КУП «Минская спадчина» Зам. директора – главный инженер | От проектной организации-исполнителя: ОАО Институт «Минскгражданпроект» |
| --- | --- |
| _________С.Г.Абрамов (подпись) «___»________2025г. | Заместитель директора по производству _________________ С.С. Карпов (подпись) «___»________2025г. |