	
	


	СОГЛАСОВАНО*:

Заместитель председателя

Мингорисполкома

 __________________А.В.Черников

 «___» ____________2025г.

 м.п.
 *__.__..2025 Изменение №6 к заданию на 

 проектирование рассмотрено и одобрено комиссией

 Мингорисполкома по рассмотрению проектов

 заданий на проектирование объектов строительства


	УТВЕРЖДЕНО

ГПО «Минскстрой»

Заместитель генерального директора 

______________А.А.Яцко

«___» ____________2025г.

м.п.


Изменение № 6 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Жилые дома со встроенными общественными

объектами в районе ул. Серова в г. Минске».
Месторасположение объекта: Октябрьский район г. Минска

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.Основание для внесения изменений
	Уточнение проектных решений

	17.1 Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта, определенного инвестором
	Подпункт 17.1.1 пункта 17.1 изменить и изложить в следующей редакции: 

17.1.1 Предельная стоимость строительства ориентировочно на 1 июня 2023 года: 

1 очередь строительства - 3195,008 тыс. руб. 

2 очередь строительства - 17435,165 тыс. руб. 

3 очередь строительства - 28602,959 тыс. руб.

	17.2. Объект строительства
	В пункте 17.2.1 по тексту заменить «96 квартир» на «64 квартиры »

Пункт 17.2.1 абзацы 2,3,4 изложить в новой редакции:

Площадь жилого здания –  5831,22 м2 (уточняется проектом).

Жилая площадь квартир - 2619,79 м2 (уточняется проектом).

Строительный объем – 24540,60 м3 (уточняется проектом).

Высота этажа – 3,0 м

Пункт 17.2.1 дополнить:

Запроектировать дом типовых потребительских качеств.

	17.4 Встроенно-пристроенные помещения
	Пункт 17.4.1 дополнить словами:

Помещения общественного назначения (встроенные) предусмотреть в жилом доме №26 по г/п, 

в жилом доме №25 по г/п – не предусматривать.

	17.5 Дополнительные показатели, уточняющие характеристики проектируемого объекта строительства
	Пункт 17.5.2 изменить и изложить в следующей редакции:

Количество  квартир:

· 32 - двухкомнатные;

· 32 – трехкомнатные.




	От Заказчика:
	От Генерального подрядчика:

Директор 

ООО «КомплексЭнергоПроект»

_______________ Ю.А.Баканов
«___» __________2025г.

Главный инженер проекта

_______________В.В. Скоробогатый 

«___» __________2025г.

 

	Начальник управления капитального 

строительства 

	

	_______________ Г.А. Шаколин 
	

	«___» __________2025г
	

	
	

	
	

	Зам. начальника управления капитального 

строительства 

_______________Е.Н. Рылова 

«___» __________2025г 

	

	Начальник отдела перспективного 

развития, проектирования 
и подготовки площадок

	

	_______________В.В. Чистяков
	

	«___» __________2025г

	

	Ведущий инженер отдела перспективного 

развития, проектирования и подготовки площадок



	_______________М.К. Микулик 

	«___» __________2025г


