Справка

комиссии для рассмотрения изменения № 2 к заданию на разработку проектной документации

Заказчиком по объекту «Реконструкция комплекса зданий по ул. Володарского, 2 в г.Минске под многофункциональный комплекс» в соответствии с перечнем объектов, проектирование, строительство, реконструкцию которых в 2025 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г. Минска и других источников финансирования, утвержденным решением Минского городского Совета депутатов от 20.12.2024 №99,  выступает КУП «Минская спадчина» (далее – Предприятие).

Разработчик проекта – УП «Минскпроект».

Задание на разработку проектной документации рассмотрено и одобрено комиссией по рассмотрению заданий на проектирование объектов строительства 04.04.2025г.

Решением Мингорисполкома от 27.03.2025г. №1089 «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта»  предусмотрен снос здания с инв. №500/С-3778.

Вместе с тем в ходе проектирования установлено, что  к данному зданию пристроена (ориентировочно в 1952 году) трансформаторная подстанция ТП-111 РУП «Минскэнерго» (инв.№ 5002/С-50023).

Конструкция покрытия кровли ТП-111 и части планируемого к сносу здания выполнена единым целым.

С целью минимизации финансовых затрат на переподключение потребителей на время сноса и устройства нового покрытия кровли ТП-111, принято решение рассмотреть вариант реконструкции здания с инв. №500/С-3778 следующим образом: снос части здания с приспособлением оставшейся части под трансформаторную подстанцию для  многофункционального комплекса  либо под размещение хозяйственного инвентаря и приспособлений.

Источник финансирования проектирования  – бюджет г.Минска.

На основании изложенного настоящий проект изменения №2 к заданию на разработку проектной документации предлагается к рассмотрению на комиссии по рассмотрению заданий на проектирование.

Начальник технического отдела 				Е.М.Бутенко