PAGE  

Справка-обоснование к изменению № 3 к заданию на проектирование
УП «УКС Мингорисполкома» определено заказчиком по проектированию и строительству объекта «Микрорайон Лошица-8.2». Детское дошкольное учреждение №11 по генплану» (далее – объект).
На основании согласованного и утвержденного в установленном порядке задания на проектирование (решение Мингорисполкома от 02.11.2023 № 4553), заказчик разрабатывает проектную документацию по объекту.

Генпроектировщик - ОАО «Институт «Минскгражданпроект».
В настоящее время проектная документация по объекту находится на рассмотрении в государственной строительной экспертизе.

Изменением № 3 к заданию на проектирование уточняются основные требования к разработке проектной документации в части проектных решений по примыканию лифтовой шахты с холлами и санузлами выполнить без устройства акустического для обеспечения снижения материалоемкости, а также подогрева полов в групповых и игровых первого этажа здания детского дошкольное учреждения выполнить в соответствии с ТКП 45-3.02-249-2011 «Здания и помещения учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования. Правила проектирования».

Решением Минского городского Совета депутатов от 20.12.2024 № 99 объект включен в перечень объектов, финансирование строительства которых в 2025 году планируется осуществлять за счет средств бюджета г.Минска и других источников (источник финансирования – бюджет г. Минска).

Полномочия комиссии Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование и изменений к ним отражены в строительных правилах СП 1.02.01-2023. В соответствии с подпунктом 5.1.1.10 пункта 5.1 СП 1.02.01-2023 решение по внесению изменений в проектную документацию согласовывается местным исполнительным и распорядительным органом, которому выделены средства на реализацию инвестиционного проекта, или организацией, уполномоченной этим органом в установленном порядке (при финансировании строительства за счет местного бюджета).

На основании изложенного изменение № 3 к заданию на проектирование вносится для рассмотрения и принятия решения на заседании комиссии Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства.

Заместитель директора

УП «УКС Мингорисполкома»                                                      И.Н. Кудина

Савчук 328 58 48
