| № п/п | Наименование опасной продукции | Изготовитель | Орган по сертификации | Документ об оценке соответствия | Дата прекращения (приостановления) действия документа об оценке соответствия надзорным органом | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головки соединительные пожарные: головки напорные муфтовые: ГМ-50-1,6 ПМ УХЛ1, ГМ-65-1,6 ПМ УХЛ1, ГМ-80-1,6 ПМ УХЛ1, ГМ-150- 1,2 ПМ УХЛ1; головки напорные цапковые: ГЦ-50-1,6 ПМ УХЛ1, ГЦ-65-1,6 ПМ УХЛ1, ГЦ-80-1,6 ПМ УХЛ1, ГЦ-150-1,2 ПМ УХЛ1; головки-заглушки напорные: ГЗ-50(АП)-1,6 ПМ УХЛ1, ГЗ65(АП)-1,6 ПМ УХЛ1, ГЗ80(АП)-1,6 ПМ УХЛ1, ГЗ150(АП)-1,2 ПМ УХЛ1; головки всасывающие муфтовые: ГМВ-100-1,0 ПМ УХЛ1, ГМВ-125-1,0 ПМ УХЛ1; головки-заглушки всасывающие: ГЗВ-100(АП)- 1,0 ПМ УХЛ1, ГЗВ-125(АП)- 1,0 ПМ УХЛ1, изготовленные по ТУ 4854-023-10661317- 2010 | Акционерное общество «Арзамасский завод «Легмаш» |  | ЕАЭС № RU ДRU.РА02.В.83754/23 | 01.09.2025 | Приостановлено действие документа об оценке соответствия Запрет ввоза и обращения опасной продукции 1Предписание об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции |
| 2 | Переходные пожарные соединительные головки: ГП 65х50-1,6 ПМ УХЛ1, ГП 80х50-1,6 ПМ УХЛ1, ГП 80х65-1,6 ПМ УХЛ1, изготовленные по ТУ 4854- 023-10661317-2010 | Акционерное общество «Арзамасский завод «Легмаш» |  | ЕАЭС № RU ДRU.РА02.В.12268/23 | 01.09.2025 | Приостановлено действие документа об оценке соответствия Запрет ввоза и обращения опасной продукции Предписание об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции |
| 3 | Вентиляторы крышные радиальные с выбросом потока в стороны серии РОКС-ВКРС и с выбросом потока вверх серии РОКСВКРФ, укпомплектованные рабочим колесом РК935, изготавливаемые в соответствии с ТУ 28.25.20- 035-80381186-2021 | ООО «РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД» | ООО «Альфа «Пожарная Безопасность» | ЕАЭС RU СRU.ПБ58.В.00485/21 | 01.09.2025 | Приостановлено действие документа об оценке соответствия Запрет ввоза и обращения опасной продукции Предписание об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции |
| 4 | Вентиляторы радиальные дымоудаления серий: ВР-60-92, укомплектованные рабочими колесами типа RH; ВРН, укомплектованные рабочими колесами типов РВ, РК620...642, РК923...942; ВРВ, укомплектованные рабочими колесами типов РК620...642, РК920...942, ВРВ, укомплектованные рабочим колесом диаметром 4,5 дм, изготавливаемые в соответствии с ТУ 28.25.20- 031-80381186-2021 | ООО «РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД» | ООО «Альфа «Пожарная Безопасность» | ЕАЭС RU СRU.ПБ58.В.00336/21 | 01.09.2025 | Приостановлено действие документа об оценке соответствия Запрет ввоза и обращения опасной продукции Предписание об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции |
| 5 | Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления серии ВКР с выбросом в стороны серии ВКРС, укомплектованные рабочими колесами типов РЦ, РК620...642, РК920...942; с выбросом вверх серии ВКРФ, укомплектованные рабочими колесами типов РЦ, РК620...642, РК920...942, выпускаемые по ТУ 28.25.20- 030-80381186-2021 | ООО «РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД» | ООО «Альфа «Пожарная Безопасность» | ЕАЭС RU СRU.ПБ58.В.00307/21 | 01.09.2025 | Приостановлено действие документа об оценке соответствия Запрет ввоза и обращения опасной продукции |
| 6 | Двери противопожарные 2 типа по пределу огнестойкости, стальные, глухие (частично остекленные), двупольные, правые (левые), распашные, с полимерным покрытием габаритными размерами по ширине от 1140 мм по 1199 мм, а также двери противопожарные 2 типа по пределу огнестойкости, стальные, остекленные, двупольные (однопольные), правые (левые), распашные, с полимерным покрытием | ООО «ЦЕНТР-МЕТ» | ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» | ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 031.02 00332 | Прекращен c 14.08.2025 органом по сертификации | Запрет обращения опасной продукции Предписание об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции |