## 3072-19-O1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 19
(НОРМЫ 2022г.)
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ПО ЗАКЛ. ЭКСП. N 823-15/25)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 1,039 ТЫС.РУБ.
НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ-КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1047 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП: ВЕНТРЕШЕТКА. ДОПОЛНЕНИЕ К ЛС 1014 | 0,026 | 0,002 - | 0,157 0,009 | 0,018 0,019 | - - | - | 0,231 3
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
1052 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ НА ФАСАДЕ | 0,077 | 0,002 - | 0,589 0,035 | 0,051 0,054 | - - | - | 0,808 8
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
4021 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N 2 ПО ГЕНПЛАНУ (ДОП. К ЛС N 4000) | - | - - | - - | - - | - - | - | 0,000 | ЛС 4022,4023 ИСКЛЮЧЕНЫ, Т.К. ЧЕРТЕЖИ НЕ ЗАЯВЛЯЛИСЬ В ЭКСПЕРТИЗУ
| ИТОГО | 0,103 | 0,004 - | 0,746 0,044 | 0,069 0,073 | - - | - | 1,039
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч | [6 empty] | 11
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 0
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ГЛЫБИН А.Н.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ВЕД. ИНЖЕНЕР |  |  |  |  | ГОЛОВКО М.Д.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ. ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЁВА С.П.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## 3072-19-1047-S0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АР ИЗМ.4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1047
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП: ВЕНТРЕШЕТКА. ДОПОЛНЕНИЕ К ЛС 1014
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 0,231 ТЫС.РУБ.
№ п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО | СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.
|  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ) | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89
1. | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
| Ж2-90-90 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА (АР Л.3 ИЗМ.4). ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| КОЭФФИЦИЕНТЫ: | Н4=1.1951
| КОЭФФИЦИЕНТЫ: | Н5=1.1951
4. | ПРИМЕЧАНИЕ: | В СМЕТЕ УЧТЕНА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ МА И С N3 ОТ 26.01.2023Г.
5. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ДОБАВЛЯЕТСЯ К ЛС 1104 ПО АР Л.3 ИЗМ.4 Т.Т.П.3
6. | Е20-11-1 (Н10) | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА 2 | 13.24 26.48 | 0.90 1.80 | 0.08 0.16 | 4.17 8.34 | 0.31 0.62 | 18.62 37.24
7. | 3/1-150-10/СРВ | РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РС1Н-2-500Х500 | ШТ 2 | - - | - - | - - | 74.57 149.14 | 4.27 8.54 | 78.84 157.68
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : |  | 26 | 2 | - | 157 | 9 | 194
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 18
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 19
|  | ИТОГО ПО ПТМ | [6 empty] | 231
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [6 empty] | 3
|  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 231
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 231
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [6 empty] | 26
|  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | [6 empty] | 2
|  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 157
|  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 9
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 18
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 19
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | [6 empty] | 3
|  | СОСТАВИЛ | ИНЖ.1КАТ. |  |  |  |  | ВАШКЕВИЧ
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
|  | ПРОВЕРИЛ | ГЛ.СПЕЦ |  |  |  |  | ДЯТКО
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-1047-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА: 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АР ИЗМ.4
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1047
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП: ВЕНТРЕШЕТКА. ДОПОЛНЕНИЕ К ЛС 1014
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'3072'19'1047'S0'4'19'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП: ВЕНТРЕШЕТКА. ДОПОЛНЕНИЕ К ЛС 1014'АР ИЗМ.4'ВАШКЕВИЧ#ИНЖ.1КАТ.'ДЯТКО#ГЛ.СПЕЦ*
2 | Ж2-90-90'ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА (АР Л.3 ИЗМ.4). ДОПОЛНИТЕЛЬНО'ШТ*
3 | БСРВ'74,57##'=37'РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РС1Н-2-500Х500###'ШТ''2801=<3/1-150-10>/2799=74,57_0*
4 | Н4=9,8:8,2'Н5=9,8:8,2*
5 | П'В СМЕТЕ УЧТЕНА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ МА И С N3 ОТ 26.01.2023Г.*
6 | П'ДОБАВЛЯЕТСЯ К ЛС 1104 ПО АР Л.3 ИЗМ.4 Т.Т.П.3*
7 | Е20-11-1'2'=1'УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ'РЕШЕТКА''*
8 | СРВ'2'Ж1*
9 | L*

## 3072-19-1047-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АР ИЗМ.4
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 1047
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП: ВЕНТРЕШЕТКА. ДОПОЛНЕНИЕ К ЛС 1014
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж2-90-90 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА (АР Л.3 ИЗМ.4). ДОПОЛНИТЕЛЬНО | 2 | 0,026 | 0,002 | 0,157 | 0 | 0,018 | 0 | 0,231
|  | ШТ | 3 | 0 | 0,009 | 0 | 0,019
| И Т О Г О | 0 | 0,026 | 0,002 | 0,157 | 0 | 0,018 | 0 | 0,231
|  |  | 3 | 0 | 0,009 | 0 | 0,019
| СОСТАВИЛ | ИНЖ.1КАТ. | [5 empty] | ВАШКЕВИЧ
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ГЛ.СПЕЦ | [5 empty] | ДЯТКО
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-1047-Q1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АР ИЗМ.4
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1047
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП: ВЕНТРЕШЕТКА. ДОПОЛНЕНИЕ К ЛС 1014
ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
| РАБОТ | ОБЪЕМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ж2-90-90 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА (АР Л.3 ИЗМ.4). ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ШТ 2
1-1 |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.Ч | 2.74
1-3 |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02
М040502 |  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.Ч | 0.44
М331615* |  |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 0.54
М331617 |  |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0.02
1 |  |  | Материалы для строительных работ
1/10 |  |  | Материалы для строительных работ общего назначения
1/10-140 |  |  | Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные
1/10-140-40/95 |  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00022
1/10-170 |  |  | Оснастка технологическая и инструментальная
1/10-170-10/135 |  |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0.08
3 |  |  | Материалы и изделия для санитарно-технических работ
3/1 |  |  | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования
3/1-150 |  |  | Решетки, клапаны регулирования расхода воздуха на решетках
3/1-150-10/СРВ |  |  | РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РС1Н-2-500Х500 | ШТ | 2
3/13 |  |  | Другие материалы для сантехработ
3/13-10 |  |  | Болты с гайками и шайбами
3/13-10-10/50 |  |  | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.00086
4 |  |  | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы
4/1 |  |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы
4/1-4 |  |  | Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные
4/1-4-20-20-10-20/10 |  |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 | М3 | 0.0003
СОСТАВИЛ | ИНЖ.1КАТ. |  |  | ВАШКЕВИЧ
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)
ПРОВЕРИЛ | ГЛ.СПЕЦ |  |  | ДЯТКО
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-1047-Q0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АР ИЗМ.4
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1047
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП: ВЕНТРЕШЕТКА. ДОПОЛНЕНИЕ К ЛС 1014
П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.Ч | 2.74
2 | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02
3 | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.Ч | 0.44
4 | М331615* | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 0.54
5 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0.02
| 1 | Материалы для строительных работ
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения
| 1/10-140 | Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные
6 | 1/10-140-40/95 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00022
| 1/10-170 | Оснастка технологическая и инструментальная
7 | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0.08
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования
| 3/1-150 | Решетки, клапаны регулирования расхода воздуха на решетках
8 | 3/1-150-10/СРВ | РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РС1Н-2-500Х500 | ШТ | 2
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ
| 3/13-10 | Болты с гайками и шайбами
9 | 3/13-10-10/50 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.00086
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. керамические изделия. нерудные материалы. товарные бетоны и растворы
| 4/1-4 | Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные
10 | 4/1-4-20-20-10-20/10 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 | М3 | 0.0003
| СОСТАВИЛ | ИНЖ.1КАТ. |  | ВАШКЕВИЧ
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ГЛ.СПЕЦ |  | ДЯТКО
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-1047-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 22.7
|  |  |  | ШИФР | 17.060
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 1047
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г.
0,231 ТЫС.РУБ
ЗАКАЗЧИК |  | УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 3072-19-1052-S0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АР ИЗМ.5
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1052
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ НА ФАСАДЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 0,808 ТЫС.РУБ.
№ п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО | СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.
|  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ) | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89
1. | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
| Ж2-30-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ НА ФАСАДЕ (Л.12АР ИЗМ.5 НОВ.)
4. | ПРИМЕЧАНИЕ: | В СМЕТЕ УЧТЕНА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ МА И С N3 ОТ 26.01.2023Г.
| КОЭФФИЦИЕНТЫ: | Н4=1.1951
| КОЭФФИЦИЕНТЫ: | Н5=1.1951
5. | Е26-114-1 (Н10) | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОТЛИВА МФ-1 ПО УЗ.Б (Л.12 АР ИЗМ.5) | 100 М 0.23 | 258.90 59.55 | 6.96 1.60 | - - | 10.52 2.42 | 0.84 0.19 | 277.22 63.76
6. | 2/20-100-20/С203-52539-МФ | ОТЛИВ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 460 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ | М 23.23 | - - | - - | - - | 23.52 546.37 | 1.35 31.36 | 24.87 577.73
7. | Е26-103-2 (Н10) | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ | 100 М ШВОВ 0.23 | 76.18 17.52 | - - | - - | - - | - - | 76.18 17.52
8. | 1/10-130-15/С101-21603-Ц | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | ШТ. 3.335 | - - | - - | - - | 11.94 39.82 | 0.95 3.17 | 12.89 42.99
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : |  | 77 | 2 | - | 589 | 35 | 703
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 51
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 54
|  | ИТОГО ПО ПТМ | [6 empty] | 808
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [6 empty] | 8
|  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 808
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 808
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [6 empty] | 77
|  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | [6 empty] | 2
|  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 589
|  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 35
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 51
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 54
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | [6 empty] | 8
|  | СОСТАВИЛ | ВЕД.ИНЖ. |  |  |  |  | ЧУЛИЦКАЯ
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
|  | ПРОВЕРИЛ | ГЛАВ.СПЕЦ. |  |  |  |  | ДЯТКО
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-1052-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА: 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АР ИЗМ.5
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1052
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ НА ФАСАДЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'3072'19'1052'S0'4'19'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ НА ФАСАДЕ'АР ИЗМ.5'ЧУЛИЦКАЯ#ВЕД.ИНЖ.'ДЯТКО#ГЛАВ.СПЕЦ.*
2 | Ж2-30-30'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ НА ФАСАДЕ (Л.12АР ИЗМ.5 НОВ.)'М*
3 | БС203-52539-МФ#С203-52539'18,41:0,36Х0,46##'=37'ОТЛИВ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 460 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ ###'М''2801=<2/20-100-20>/2799=23,52_0*
4 | БС101-155114-1Ц#С101-155114-1'7,33:50:1,26076##'=13'ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 60 ММ ###'ШТ.''2801=<1/10-240-30-50>/2799=0,12_0*
5 | БС101-21603-Ц#С101-21603'13,65:1,143039##'=13'ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ ###'ШТ.''2801=<1/10-130-15>/2799=11,94_0*
6 | П'В СМЕТЕ УЧТЕНА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ МА И С N3 ОТ 26.01.2023Г.*
7 | Н4=9,8:8,2'Н5=9,8:8,2*
8 | Е26-114-1'23'Ж100/101-155114-1#101-155114-1Ц'УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОТЛИВА МФ-1 ПО УЗ.Б (Л.12 АР ИЗМ.5)'100 М''*
9 | С203-52539-МФ'23,0Х1,01*
10 | Е26-103-2'23''ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ '100 М ШВОВ''*
11 | С101-21603-Ц'23,0Х14,5Х0,01*
12 | L*

## 3072-19-1052-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АР ИЗМ.5
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 1052
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ НА ФАСАДЕ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж2-30-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ НА ФАСАДЕ (Л.12АР ИЗМ.5 НОВ.) | 23 | 0,077 | 0,002 | 0,589 | 0 | 0,051 | 0 | 0,808
|  | М | 8 | 0 | 0,035 | 0 | 0,054
| И Т О Г О | 0 | 0,077 | 0,002 | 0,589 | 0 | 0,051 | 0 | 0,808
|  |  | 8 | 0 | 0,035 | 0 | 0,054
| СОСТАВИЛ | ВЕД.ИНЖ. | [5 empty] | ЧУЛИЦКАЯ
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ГЛАВ.СПЕЦ. | [5 empty] | ДЯТКО
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-1052-Q1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АР ИЗМ.5
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1052
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ НА ФАСАДЕ
ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
| РАБОТ | ОБЪЕМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ж2-30-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ НА ФАСАДЕ (Л.12АР ИЗМ.5 НОВ.) | М 23
1-1 |  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.Ч | 8.4571
М331451 |  |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 2.461
1 |  |  | Материалы для строительных работ
1/10 |  |  | Материалы для строительных работ общего назначения
1/10-130 |  |  | Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии
1/10-130-15/С101-21603-Ц |  |  | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | ШТ. | 3.335
1/10-170 |  |  | Оснастка технологическая и инструментальная
1/10-170-10/135 |  |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0.23
1/10-240 |  |  | Метизы и крепежные изделия
1/10-240-30-50/С101-155114-1Ц |  |  | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 60 ММ | ШТ. | 0.69
2 |  |  | Строительные изделия и конструкции
2/20 |  |  | Изделия и конструкции стальные
2/20-100 |  |  | Отливы оконные из стали оцинкованной
2/20-100-20/С203-52539-МФ |  |  | ОТЛИВ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 460 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ | М | 23.23
СОСТАВИЛ | ВЕД.ИНЖ. |  |  | ЧУЛИЦКАЯ
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)
ПРОВЕРИЛ | ГЛАВ.СПЕЦ. |  |  | ДЯТКО
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-1052-Q0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | АР ИЗМ.5
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1052
(НОРМЫ 2022г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ НА ФАСАДЕ
П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.Ч | 8.4571
2 | М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 2.461
| 1 | Материалы для строительных работ
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения
| 1/10-130 | Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии
3 | 1/10-130-15/С101-21603-Ц | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | ШТ. | 3.335
| 1/10-170 | Оснастка технологическая и инструментальная
4 | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 0.23
| 1/10-240 | Метизы и крепежные изделия
5 | 1/10-240-30-50/С101-155114-1Ц | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 60 ММ | ШТ. | 0.69
| 2 | Строительные изделия и конструкции
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные
| 2/20-100 | Отливы оконные из стали оцинкованной
6 | 2/20-100-20/С203-52539-МФ | ОТЛИВ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 460 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ | М | 23.23
| СОСТАВИЛ | ВЕД.ИНЖ. |  | ЧУЛИЦКАЯ
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ГЛАВ.СПЕЦ. |  | ДЯТКО
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-1052-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 22.7
|  |  |  | ШИФР | 17.060
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 1052
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г.
0,808 ТЫС.РУБ
ЗАКАЗЧИК |  | УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 3072-19-4021-S0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭП (ИЗМ.3)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 4021
(НОРМЫ 2022г.)
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N 2 ПО ГЕНПЛАНУ (ДОП. К ЛС N 4000)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 0 ТЫС.РУБ.
№ п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО | СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.
|  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ) | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
| Ж3-40-21 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
4. | ПРИМЕЧАНИЕ: | В СМЕТЕ УЧТЕНА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ МА И С N3 ОТ 26.01.2023Г.
| КОЭФФИЦИЕНТЫ: | Н4=1.1951
| КОЭФФИЦИЕНТЫ: | Н5=1.1951
5. | 5/10-10/САПВВНГ(А)-LS-70Э | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ(А)-LS-15 СЕЧ.1Х70/25 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 15 КВ В ПВХ-ОБОЛОЧКЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ | 1000 М 0.045 | - - | - - | - - | 6708.33 301.87 | 356.88 16.06 | 7065.21 317.93
6. | 5/10-10/САПВВНГ(А)-LS-185Э | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ(А)-LS-15 СЕЧ.1Х185/25 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 15 КВ В ПВХ-ОБОЛОЧКЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ | 1000 М 0.04 | - - | - - | - - | 20391.67 815.67 | 1084.84 43.39 | 21476.51 859.06
7. | 5/10-10/СЦЕН-ЗАВ-В70 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 10КВ АПВВНГ-(В)-LS-15 СЕЧ.1Х70/16 | 1000М 0.045 | - - | - - | - - | 6708.33 -301.87 | 356.88 -16.06 | 7065.21 -317.93
8. | 5/10-10/СЦЕН-ЗАВ-В85 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ-(В)-LS-15 СЕЧ.1Х185/25 | 1000М 0.04 | - - | - - | - - | 20391.67 -815.67 | 1084.84 -43.39 | 21476.51 -859.06
|  | СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | М.Н.ПАВЛОВИЧ
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
|  | ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-4021-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА: 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭП (ИЗМ.3)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 4021
(НОРМЫ 2022г.)
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N 2 ПО ГЕНПЛАНУ (ДОП. К ЛС N 4000)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'3072'19'4021'S0'4'19'ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N 2 ПО ГЕНПЛАНУ (ДОП. К ЛС N 4000)'ЭП (ИЗМ.3)'М.Н.ПАВЛОВИЧ'Н.В.МАКСИМОВИЧ*
2 | Ж3-40-21'ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ'М*
3 | БСЦЕН-ЗАВ-В70'8,05/1,2.1000##'=12'КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 10КВ АПВВНГ-(В)-LS-15 СЕЧ.1Х70/16###'1000М''2801=<5/10-10>/2799=6708,33_0*
4 | БСЦЕН-ЗАВ-В85'24,47/1,2.1000##'=12'КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ-(В)-LS-15 СЕЧ.1Х185/25###'1000М''2801=<5/10-10>/2799=20391,67_0*
5 | БСАПВВНГ(А)-LS-70Э'8,05:1,2.1000##'=12'КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ(А)-LS-15 СЕЧ.1Х70/25 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 15 КВ В ПВХ-ОБОЛОЧКЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ###'1000 М''2801=<5/10-10>/2799=6708,33_0*
6 | БСАПВВНГ(А)-LS-185Э'24,47:1,2.1000##'=12'КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ(А)-LS-15 СЕЧ.1Х185/25 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 15 КВ В ПВХ-ОБОЛОЧКЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ###'1000 М''2801=<5/10-10>/2799=20391,67_0*
7 | П'В СМЕТЕ УЧТЕНА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ МА И С N3 ОТ 26.01.2023Г.*
8 | Н4=9,8:8,2'Н5=9,8:8,2*
9 | САПВВНГ(А)-LS-70Э'45*
10 | САПВВНГ(А)-LS-185Э'40*
11 | СЦЕН-ЗАВ-В70'45'B*
12 | СЦЕН-ЗАВ-В85'40'B*
13 | L*

## 3072-19-4021-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭП (ИЗМ.3)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 4021
(НОРМЫ 2022г.)
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N 2 ПО ГЕНПЛАНУ (ДОП. К ЛС N 4000)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| И Т О Г О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | М.Н.ПАВЛОВИЧ
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-4021-Q1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭП (ИЗМ.3)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4021
(НОРМЫ 2022г.)
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N 2 ПО ГЕНПЛАНУ (ДОП. К ЛС N 4000)
ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
| РАБОТ | ОБЪЕМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ж3-40-21 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | М 0
5 |  |  | Материалы для монтажных и специальных строительных работ
5/10 |  |  | Кабели, провода, муфты кабельные
5/10-10 |  |  | Кабели
5/10-10/САПВВНГ(А)-LS-185Э |  |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ(А)-LS-15 СЕЧ.1Х185/25 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 15 КВ В ПВХ-ОБОЛОЧКЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ | 1000 М | 0.04
5/10-10/САПВВНГ(А)-LS-70Э |  |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ(А)-LS-15 СЕЧ.1Х70/25 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 15 КВ В ПВХ-ОБОЛОЧКЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ | 1000 М | 0.045
5/10-10/СЦЕН-ЗАВ-В70 |  |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 10КВ АПВВНГ-(В)-LS-15 СЕЧ.1Х70/16 | 1000М | -0.045
5/10-10/СЦЕН-ЗАВ-В85 |  |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ-(В)-LS-15 СЕЧ.1Х185/25 | 1000М | -0.04
СОСТАВИЛ | ______________________________ |  |  | М.Н.ПАВЛОВИЧ
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)
ПРОВЕРИЛ | ______________________________ |  |  | Н.В.МАКСИМОВИЧ
| (должность) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-4021-Q0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
КОД ОБЪЕКТА |  | 17.060
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ N2 ПО ГЕНПЛАНУ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 17.060.0.02
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭП (ИЗМ.3)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4021
(НОРМЫ 2022г.)
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ N 2 ПО ГЕНПЛАНУ (ДОП. К ЛС N 4000)
П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные
| 5/10-10 | Кабели
1 | 5/10-10/САПВВНГ(А)-LS-185Э | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ(А)-LS-15 СЕЧ.1Х185/25 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 15 КВ В ПВХ-ОБОЛОЧКЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ | 1000 М | 0.04
2 | 5/10-10/САПВВНГ(А)-LS-70Э | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ(А)-LS-15 СЕЧ.1Х70/25 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 15 КВ В ПВХ-ОБОЛОЧКЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ | 1000 М | 0.045
3 | 5/10-10/СЦЕН-ЗАВ-В70 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 10КВ АПВВНГ-(В)-LS-15 СЕЧ.1Х70/16 | 1000М | -0.045
4 | 5/10-10/СЦЕН-ЗАВ-В85 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АПВВНГ-(В)-LS-15 СЕЧ.1Х185/25 | 1000М | -0.04
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  | М.Н.ПАВЛОВИЧ
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность) | (подпись) | (инициалы,фамилия)

## 3072-19-4021-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 22.7
|  |  |  | ШИФР | 17.060
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ПОС.ВОСТОЧНЫЙ.СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА И С РБ N3 ОТ 26.01.2023Г.)
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 4021
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 НОЯБРЯ 2022г.
0 ТЫС.РУБ
ЗАКАЗЧИК |  | УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025