## 3211-4-O1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 4
(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ЗАКЛ. ОТ 16.01.2025 N877-15/24)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 19,447 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬ- НЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8000 | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 3,228 | 0,897 0,199 | 10,273 0,613 | 2,19 2,226 | - - | - | 19,427 252
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 13
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 1
8001 | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ#ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0,006 | 0,004 0,001 | - - | 0,005 0,005 | - - | - | 0,020 -
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | -
| ИТОГО | 3,234 | 0,901 0,2 | 10,273 0,613 | 2,195 2,231 | - - | - | 19,447
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ (СНОСА) ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ИХ КОНСТРУКЦИЙ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ) | [6 empty] | 0,013
| ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | [6 empty] | 252
В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 13
| ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55) | [6 empty] | 1
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ВИНОГРАДОВА Е.Э.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ИНЖЕНЕР 1 КАТ. |  |  |  |  | ГОЛОВКО М.Д.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ. ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЁВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## 3211-4-8000-S0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТС.СО-2 Л.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 8000
(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 19,427 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ) | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
|  |  | КОЛИ- ЧЕСТВО |  | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н19=68.63/50.01
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н23=55.65/50.72
1. | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
| Ж6-30-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ
4. | Е24-131-10 (Н10) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159/250 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | 1000 М 0.018 | 4857.21 87.43 | 3444.86 62.01 | 842.81 15.17 | 832.27 14.98 | 66.10 1.19 | 9200.44 165.61
5. | 6/20-250-10/84 | ТРУБЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ: ТРУБЫ ИЗ СТАЛИ (НЕОЦИНКОВАННОЙ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ПИ-ТРУБЫ ППУ ПЭ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150/250 ММ | М 18.18 | - - | - - | - - | 105.73 1922.17 | 5.00 90.90 | 110.73 2013.07
6. | Е24-136-2 (Н10) | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 1000 М 0.018 | 1904.71 34.28 | 36.51 0.66 | - - | 62.14 1.12 | 1.25 0.02 | 2004.61 36.08
7. | Е22-32-5 (Н10) | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | КМ ТРУБОПРОВОДА 0.018 | 411.37 7.40 | - - | - - | 93.96 1.69 | - - | 505.33 9.09
8. | Е24-3-6 (Н10) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ЭЛ/СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 150 ММ | КМ 0.0005 | 10973.90 5.49 | 7085.22 3.54 | 2281.26 1.14 | 1360.50 0.68 | 97.87 0.05 | 19517.49 9.76
9. | Е24-3-5 (Н10) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ЭЛ/СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 133 ММ | КМ 0.01 | 9350.76 93.51 | 6466.11 64.66 | 2275.86 22.76 | 930.04 9.30 | 66.81 0.67 | 16813.72 168.14
10. | Е24-3-1 (Н10) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ЭЛ/СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 18 ММ | КМ 0.002 | 6934.06 13.87 | 4121.89 8.24 | 1663.27 3.33 | 211.14 0.42 | 15.61 0.03 | 11282.70 22.56
11. | 6/20-50-60/119 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ | М 0.5 | - - | - - | - - | 41.28 20.64 | 1.95 0.98 | 43.23 21.62
12. | 6/20-50-55/117 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ | М 10 | - - | - - | - - | 29.91 299.10 | 1.41 14.10 | 31.32 313.20
13. | 6/20-50-15/156 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | М 2.02 | - - | - - | - - | 2.89 5.84 | 0.14 0.28 | 3.03 6.12
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : |  | 242 | 139 | 42 | 2276 | 108 | 2765
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 187
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 199
|  | ИТОГО ПО ПТМ | [6 empty] | 3151
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [6 empty] | 19
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 3
| Ж6-30-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
14. | Е24-132-10 (Н10) | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 159/250 ММ (ПИ-ОТВОДЫ) | 100 ШТ. 0.02 | 4999.46 99.99 | 4088.77 81.78 | 841.26 16.83 | 1740.00 34.80 | 138.16 2.76 | 10966.39 219.33
15. | 6/20-355-10-1/375 | ПИ-ОТВОД СТАЛЬНОЙ 159 Х 4,5 ММ С УГЛОМ ПОВОРОТА 90 ГРАДУСОВ, С ДЛИНОЙ ПЛЕЧА 1000 ММ, В ТРУБЕ-ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ (ПИ-ОТВОД 90-159 Х 4,5-1000-ПЭ 250) | ШТ. 2 | - - | - - | - - | 346.14 692.28 | 16.37 32.74 | 362.51 725.02
16. | Е24-132-10 (Н10) | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 159/250 ММ (ПИ-КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ) | 100 ШТ. 0.04 | 4999.46 199.98 | 4088.77 163.55 | 841.26 33.65 | 1740.00 69.60 | 138.16 5.53 | 10966.39 438.66
17. | 6/20-355-40-5-10/460 | ПИ-КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ (БВК) СТ 159 Х 5-2200/625-ПЭ 250 | ШТ. 4 | - - | - - | - - | 488.48 1953.92 | 23.11 92.44 | 511.59 2046.36
18. | Е24-133-10 (Н10) | ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 159/250 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М | СТЫК 10 | 122.33 1223.30 | 2.38 23.80 | - - | 23.21 232.10 | 1.84 18.40 | 149.76 1497.60
19. | 6/250-70-10-5/178 | МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЫКА ПИ-ТРУБОПРОВОДА МТУ 250-600 | ШТ. 10 | - - | - - | - - | 19.19 191.90 | 1.52 15.20 | 20.71 207.10
20. | 6/250-50-10/140 | КОМПЛЕКТ ЗАДЕЛКИ СТЫКА КЗС(Т) 159/250 (БЕЗ МУФТЫ) | ШТ. 10 | - - | - - | - - | 34.69 346.90 | 2.75 27.50 | 37.44 374.40
21. | Е24-132-10 (Н10) | УСТАНОВКА ОПОР СТАЛЬНЫХ СКОЛЬЗЯЩИХ ХОМУТОВЫХ Д=159/250 ММ | 100 ШТ. 0.08 | 4999.46 399.96 | 4088.77 327.10 | 841.26 67.30 | 1740.00 139.20 | 138.16 11.05 | 10966.39 877.31
22. | 6/250-100/С103-100-11К | ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ПИ-ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 159/250 ММ | ШТ. 8 | - - | - - | - - | 34.69 277.52 | 1.64 13.12 | 36.33 290.64
23. | 6/20-350-15/126 | ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150Х125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159Х4,5-133Х4 ММ | ШТ. 2 | - - | - - | - - | 17.10 34.20 | 0.81 1.62 | 17.91 35.82
24. | 6/20-350-10/С534-5070-К | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, ОЦИНКОВАННЫЙ, С УГЛОМ ДО 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ | ШТ. 14 | - - | - - | - - | 17.22 241.08 | 0.81 11.34 | 18.03 252.42
25. | 6/20-350-12/С534-20518-К | ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ | ШТ. 2 | - - | - - | - - | 47.25 94.50 | 2.23 4.46 | 49.48 98.96
26. | Е24-13-4 (Н10) | УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО Д=150 ММ | КОМПЛ. ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ 2 | 83.06 166.12 | 69.32 138.64 | 18.07 36.14 | 10.03 20.06 | 0.80 1.60 | 163.21 326.42
27. | 3/3-50-80-40/110 | КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЗТ РУ25 ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ШТ. 2 | - - | - - | - - | 1589.33 3178.66 | 115.23 230.46 | 1704.56 3409.12
28. | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. 2 | - - | - - | - - | 6.96 13.92 | 0.50 1.00 | 7.46 14.92
29. | Е16-31-3 (Н10) | УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100 КРЕПЛЕНИЙ 0.02 | 1103.38 22.07 | 5.41 0.11 | - - | 4.85 0.10 | 0.39 0.01 | 1114.03 22.28
30. | 3/10-10-20-30/С300-48210-К | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-125 | ШТ. 2 | - - | - - | - - | 3.84 7.68 | 0.28 0.56 | 4.12 8.24
31. | 3/10-10-20-40/30 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12 | М 1.6 | - - | - - | - - | 3.01 4.82 | 0.22 0.35 | 3.23 5.17
32. | 3/13-50-10/10 | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ | 1000 ШТ. 0.002 | - - | - - | - - | 140.00 0.28 | 10.15 0.02 | 150.15 0.30
33. | Е13-29-5 (Н10) | АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ОРГАНОСИЛИКАТНОЕ В 3 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЕСТЕСТВЕННОЙ СУШКИ | 100 М2 0.0454 | 37.08 1.68 | 3.35 0.15 | 0.44 0.02 | 181.47 8.24 | 14.41 0.65 | 236.31 10.72
34. | Ц12-754-5 (Н23) | ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 133 ММ | ВРЕЗКА 4 | 168.08 672.32 | 4.49 17.96 | - - | 5.95 23.80 | 0.48 1.92 | 179.00 716.00
35. | Е26-151-6 (Н19) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 133 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 80 ММ | 10 М 1 | 84.80 84.80 | 0.01 0.01 | - - | 5.29 5.29 | 0.36 0.36 | 90.46 90.46
36. | 1/10-120-160/СЦЕН-ЦЛ50-133 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ | М 10 | - - | - - | - - | 14.84 148.40 | 1.18 11.80 | 16.02 160.20
37. | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН 1 | - - | - - | - - | 14.20 14.20 | 1.13 1.13 | 15.33 15.33
38. | Е26-13-4 (Н19) | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ БЫСТРОСЪЕМНЫМИ ТЕРМОЧЕХЛАМИ ДИАМЕТРОМ 150ММ | 10 ШТ. АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 0.2 | 578.34 115.67 | 24.63 4.93 | 15.23 3.05 | - - | - - | 602.97 120.60
39. | 1/10-120-160-60/СЦЕН-БЧ-150 | БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ТЕРМОЧЕХЛЫ ДЛЯ КШ-150 | ШТ 2 | - - | - - | - - | 131.86 263.72 | 9.56 19.12 | 141.42 282.84
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : |  | 2985 | 758 | 157 | 7997 | 505 | 12245
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2004
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 2027
|  | ИТОГО ПО ПТМ | [6 empty] | 16276
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [6 empty] | 220
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 10
|  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 19427
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 17996
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [6 empty] | 2556
|  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО | [6 empty] | 879
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 199
|  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 10249
|  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 611
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1816
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1885
|  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 1431
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [6 empty] | 672
|  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО | [6 empty] | 18
|  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ | [6 empty] | 24
|  | ТРАНСПОРТ | [6 empty] | 2
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 374
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 341
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | [6 empty] | 238
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 13
|  | СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | КОНОНОВА
|  |  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
|  | ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛЕНКО
|  |  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3211-4-8000-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА: 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ТС.СО-2 Л.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 8000
(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'3211'4'8000'S0'6'4'НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ'ТС.СО-2 Л.'КОНОНОВА'ПАВЛЕНКО*
2 | Ж6-30-40'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ'М*
3 | БС103-100-11К#С103-100-11'34,69##'=58'ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ПИ-ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 159/250 ММ ###'ШТ.''2801=<6/250-100>/2799=34,69_0*
4 | БСЦЕН-БЧ-150'131,86##'=36'БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ТЕРМОЧЕХЛЫ ДЛЯ КШ-150###'ШТ''2801=<1/10-120-160-60>/2900=3/2799=131,86_0*
5 | БС534-5070-К#С534-5070'17,22##'=58'ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, ОЦИНКОВАННЫЙ, С УГЛОМ ДО 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ ###'ШТ.''2801=<6/20-350-10>/2799=17,22_0*
6 | БС534-20518-К#С534-20518'47,25##'=58'ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ###'ШТ.''2801=<6/20-350-12>/2799=47,25_0*
7 | БСЦЕН-ЦЛ50-133'14,21Х1,0446##'=13'ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ###'М''2801=<1/10-120-160>/2900=3/2799=14,84_0*
8 | БС300-48210-К'3,84##'=36'ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-125###'ШТ.''2801=<3/10-10>/2799=3,84_0*
9 | Е24-131-10'18'Ж1000'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159/250 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М'1000 М''*
10 | С103-92100'18.1,01*
11 | Е24-136-2'18''ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ'1000 М''*
12 | Е22-32-5'18:1000''ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ'КМ ТРУБОПРОВОДА''*
13 | Е24-3-6'0,5:1000'300-14181/300-14185'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ЭЛ/СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 150 ММ'КМ''*
14 | Е24-3-5'10:1000'300-14181/300-14184'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ЭЛ/СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 133 ММ'КМ''*
15 | Е24-3-1'2:1000'300-14180/300-14182'ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫХ ЭЛ/СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 18 ММ'КМ''*
16 | С103-17600-1'0,5*
17 | С103-16904-1'10*
18 | С103-12903-16'2.1,01*
19 | Ж6-30-50'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ'ШТ*
20 | Е24-132-10'2'Ж100'УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 159/250 ММ (ПИ-ОТВОДЫ)'100 ШТ.''*
21 | С103-93158'2*
22 | Е24-132-10'4'Ж100'УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДА 159/250 ММ (ПИ-КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ)'100 ШТ.''*
23 | С103-200-132'4*
24 | Е24-133-10'10'Ж1'ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МУФТ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБОПРОВОДОВ 159/250 ММ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ДО 3 М'СТЫК''*
25 | С113-100-80'10*
26 | С113-100-14'10*
27 | Е24-132-10'8'Ж100'УСТАНОВКА ОПОР СТАЛЬНЫХ СКОЛЬЗЯЩИХ ХОМУТОВЫХ Д=159/250 ММ '100 ШТ.''*
28 | С103-100-11К'8*
29 | С534-28700'2*
30 | С534-5070-К'14*
31 | С534-20518-К'2*
32 | Е24-13-4'2'Ж1'УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО Д=150 ММ'КОМПЛ. ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ''*
33 | С300-47452'2*
34 | С300-47429'2*
35 | Е16-31-3'2'Ж100/=1'УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ'100 КРЕПЛЕНИЙ''*
36 | С300-48210-К'2*
37 | С300-48214'0,8.2*
38 | С300-48217'2*
39 | Е13-29-5'4,54''АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ОРГАНОСИЛИКАТНОЕ В 3 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЕСТЕСТВЕННОЙ СУШКИ'100 М2''*
40 | Ц12-754-5'4'Ж1/101-151200-2#101-151200-6=0,00022'ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 133 ММ'ВРЕЗКА''*
41 | Е26-151-6'10'104-9032'ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 133 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 80 ММ'10 М''*
42 | СЦЕН-ЦЛ50-133'10*
43 | С104-9032'1*
44 | Е26-13-4'2'101-123402/101-24000/104-1311/516-1101/517-1002'ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ БЫСТРОСЪЕМНЫМИ ТЕРМОЧЕХЛАМИ ДИАМЕТРОМ 150ММ'10 ШТ. АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ''*
45 | СЦЕН-БЧ-150'2*
46 | L*

## 3211-4-8000-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТС.СО-2 Л.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 8000
(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж6-30-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ | 18 | 0,242 | 0,139 | 2,276 | 0 | 0,187 | 0 | 3,151
|  | М | 19 | 0,042 | 0,108 | 0 | 0,199
Ж6-30-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ | 32 | 2,985 | 0,758 | 7,997 | 0 | 2,004 | 0 | 16,276
|  | ШТ | 220 | 0,157 | 0,505 | 0 | 2,027
| И Т О Г О | 0 | 3,227 | 0,897 | 10,273 | 0 | 2,191 | 0 | 19,427
|  |  | 239 | 0,199 | 0,613 | 0 | 2,226
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | КОНОНОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ПАВЛЕНКО
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3211-4-8000-Q1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТС.СО-2 Л.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 8000
(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
| РАБОТ | ОБЪЕМ | РЕСУРСА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ж6-30-40 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ | М 18
|  |  | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.Ч | 18.6395
|  |  | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3.0043
|  |  | М021143 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т | МАШ.Ч | 1.7656
|  |  | М040202 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ.Ч | 4.2718
|  |  | М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.Ч | 0.045365
|  |  | М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.Ч | 0.24321
|  |  | М190101 | НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 50 (50) М3/Ч (НАПОР, М) | МАШ.Ч | 0.48643
|  |  | М330301* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 1.4457
|  |  | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0.022645
|  |  | 1 | Материалы для строительных работ
|  |  | 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения
|  |  | 1/10-10 | Известь, цемент и другие вяжущие
|  |  | 1/10-10-5/42 | ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ | Т | 4.4e-05
|  |  | 1/10-135 | Нефтепродукты, газы, химические материалы
|  |  | 1/10-135-20/35 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б | Т | 0
|  |  | 1/10-135-20/60 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0.1548
|  |  | 1/10-135-20/75 | СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ | КГ | 0.036198
|  |  | 1/10-140 | Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные
|  |  | 1/10-140-40/95 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.001854
|  |  | 1/10-140-40/100 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 2.9e-05
|  |  | 1/10-180 | Материалы шлифовальные
|  |  | 1/10-180-20/64 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22 | ШТ. | 0.26334
|  |  | 1/10-280 | Прочие материалы для строительных работ
|  |  | 1/10-280-20/40 | ВОДА | М3 | 2.4164
|  |  | 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов
|  |  | 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные
|  |  | 6/20-50 | Трубы стальные электросварные прямошовные
|  |  | 6/20-50-15/156 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | М | 2.02
|  |  | 6/20-50-55/117 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ | М | 10
|  |  | 6/20-50-60/119 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ | М | 0.5
|  |  | 6/20-250 | Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном ПИ-трубы ППУ
|  |  | 6/20-250-10/84 | ТРУБЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ: ТРУБЫ ИЗ СТАЛИ (НЕОЦИНКОВАННОЙ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ПИ-ТРУБЫ ППУ ПЭ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150/250 ММ | М | 18.18
Ж6-30-50 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ | ШТ 32
|  |  | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.Ч | 219.6672
|  |  | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 10.3176
|  |  | М021143 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т | МАШ.Ч | 9.5938
|  |  | М040202 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ.Ч | 34.685
|  |  | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.Ч | 2.92
|  |  | М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.Ч | 0.54
|  |  | М050401 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.Ч | 7.7
|  |  | М134041 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.Ч | 0.02
|  |  | М150402 | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | МАШ.Ч | 29
|  |  | М330201* | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 0.208
|  |  | М330301* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 1.3
|  |  | М330400 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ | МАШ.Ч | 1.32
|  |  | М331615* | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 0.5
|  |  | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0.72382
|  |  | М340101 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | МАШ.Ч | 0.058112
|  |  | 1 | Материалы для строительных работ
|  |  | 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения
|  |  | 1/10-120 | Материалы, изделия и конструкции для теплоизоляционных работ
|  |  | 1/10-120-160/СЦЕН-ЦЛ50-133 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ | М | 10
|  |  | 1/10-120-160-60/СЦЕН-БЧ-150 | БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ТЕРМОЧЕХЛЫ ДЛЯ КШ-150 | ШТ | 2
|  |  | 1/10-135 | Нефтепродукты, газы, химические материалы
|  |  | 1/10-135-20/35 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б | Т | 0.00013
|  |  | 1/10-135-20/60 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 5.16
|  |  | 1/10-135-20/75 | СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ | КГ | 109.64
|  |  | 1/10-140 | Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные
|  |  | 1/10-140-10/60 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЛ-39 | КГ | 0.00088
|  |  | 1/10-140-40/95 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.02126
|  |  | 1/10-160 | Пленки, полотна, ткани разные
|  |  | 1/10-160-20/15 | ВЕТОШЬ | КГ | 3.2
|  |  | 1/10-170 | Оснастка технологическая и инструментальная
|  |  | 1/10-170-10/225 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ | ШТ. | 0.1
|  |  | 1/10-180 | Материалы шлифовальные
|  |  | 1/10-180-20/64 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22 | ШТ. | 0.982
|  |  | 1/10-180-20/113 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ | М2 | 0.6
|  |  | 1/10-230 | Материалы для отделочных работ
|  |  | 1/10-230-40-20/28 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ | Т | 2e-05
|  |  | 1/10-230-50-15/7 | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ | КГ | 0.7
|  |  | 1/10-230-50-15/91 | ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ | Т | 9.1e-05
|  |  | 1/10-235 | Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие
|  |  | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН | 1
|  |  | 1/10-240 | Метизы и крепежные изделия
|  |  | 1/10-240-15/285 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ | КГ | 0.018
|  |  | 1/10-260 | Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)
|  |  | 1/10-260-50-5/1 | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | Т | 0.00019
|  |  | 1/10-260-210-1/77 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ | КГ | 0.39
|  |  | 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)
|  |  | 1/55-50 | Материалы антикоррозионные и химически стойкие
|  |  | 1/55-50-30/13 | ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-51-03 | Т | 0.000817
|  |  | 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ
|  |  | 3/3 | Арматура трубопроводная
|  |  | 3/3-50 | Краны
|  |  | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. | 2
|  |  | 3/3-50-80-40/110 | КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЗТ РУ25 ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ШТ. | 2
|  |  | 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов
|  |  | 3/10-10 | Кронштейны и крепления
|  |  | 3/10-10-20-30/С300-48210-К | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-125 | ШТ. | 2
|  |  | 3/10-10-20-40/30 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12 | М | 1.6
|  |  | 3/13 | Другие материалы для сантехработ
|  |  | 3/13-50 | Втулки
|  |  | 3/13-50-10/10 | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ | 1000 ШТ. | 0.002
|  |  | 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов
|  |  | 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные
|  |  | 6/20-350 | Детали трубопроводов стальные
|  |  | 6/20-350-10/С534-5070-К | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, ОЦИНКОВАННЫЙ, С УГЛОМ ДО 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ | ШТ. | 14
|  |  | 6/20-350-12/С534-20518-К | ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ | ШТ. | 2
|  |  | 6/20-350-15/126 | ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150Х125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159Х4,5-133Х4 ММ | ШТ. | 2
|  |  | 6/20-355 | Детали трубопроводов стальные предварительно термоизолированные жестким пенополиуретаном
|  |  | 6/20-355-10-1/375 | ПИ-ОТВОД СТАЛЬНОЙ 159 Х 4,5 ММ С УГЛОМ ПОВОРОТА 90 ГРАДУСОВ, С ДЛИНОЙ ПЛЕЧА 1000 ММ, В ТРУБЕ-ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ (ПИ-ОТВОД 90-159 Х 4,5-1000-ПЭ 250) | ШТ. | 2
|  |  | 6/20-355-40-5-10/460 | ПИ-КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ (БВК) СТ 159 Х 5-2200/625-ПЭ 250 | ШТ. | 4
|  |  | 6/250 | Прочие материалы и изделия для трубопровода
|  |  | 6/250-50 | Комплекты заделки стыка для трубопроводов
|  |  | 6/250-50-10/140 | КОМПЛЕКТ ЗАДЕЛКИ СТЫКА КЗС(Т) 159/250 (БЕЗ МУФТЫ) | ШТ. | 10
|  |  | 6/250-70 | Муфты для теплогидроизоляции стыков трубопроводов
|  |  | 6/250-70-10-5/178 | МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЫКА ПИ-ТРУБОПРОВОДА МТУ 250-600 | ШТ. | 10
|  |  | 6/250-100 | Опоры стальные скользящие для трубопроводов
|  |  | 6/250-100/С103-100-11К | ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ПИ-ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 159/250 ММ | ШТ. | 8
СОСТАВИЛ | ______________________________ |  |  | КОНОНОВА
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)
ПРОВЕРИЛ | ______________________________ |  |  | ПАВЛЕНКО
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)

## 3211-4-8000-Q0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТС.СО-2 Л.
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 8000
(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.Ч | 238.3067
2 | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 13.3219
3 | М021143 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т | МАШ.Ч | 11.3594
4 | М040202 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ.Ч | 38.9568
5 | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.Ч | 2.92
6 | М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.Ч | 0.58537
7 | М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.Ч | 0.24321
8 | М050401 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | МАШ.Ч | 7.7
9 | М134041 | ШУРУПОВЕРТ | МАШ.Ч | 0.02
10 | М150402 | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | МАШ.Ч | 29
11 | М190101 | НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 50 (50) М3/Ч (НАПОР, М) | МАШ.Ч | 0.48643
12 | М330201* | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 0.208
13 | М330301* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 2.7457
14 | М330400 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ | МАШ.Ч | 1.32
15 | М331615* | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 0.5
16 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0.74646
17 | М340101 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | МАШ.Ч | 0.058112
| 1 | Материалы для строительных работ
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения
| 1/10-10 | Известь, цемент и другие вяжущие
18 | 1/10-10-5/42 | ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ | Т | 4.4e-05
| 1/10-120 | Материалы, изделия и конструкции для теплоизоляционных работ
19 | 1/10-120-160/СЦЕН-ЦЛ50-133 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ | М | 10
20 | 1/10-120-160-60/СЦЕН-БЧ-150 | БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ТЕРМОЧЕХЛЫ ДЛЯ КШ-150 | ШТ | 2
| 1/10-135 | Нефтепродукты, газы, химические материалы
21 | 1/10-135-20/35 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б | Т | 0.00013
22 | 1/10-135-20/60 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 5.3148
23 | 1/10-135-20/75 | СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ | КГ | 109.6762
| 1/10-140 | Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные
24 | 1/10-140-10/60 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЛ-39 | КГ | 0.00088
25 | 1/10-140-40/95 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.023114
26 | 1/10-140-40/100 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 2.9e-05
| 1/10-160 | Пленки, полотна, ткани разные
27 | 1/10-160-20/15 | ВЕТОШЬ | КГ | 3.2
| 1/10-170 | Оснастка технологическая и инструментальная
28 | 1/10-170-10/225 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ | ШТ. | 0.1
| 1/10-180 | Материалы шлифовальные
29 | 1/10-180-20/64 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22 | ШТ. | 1.2453
30 | 1/10-180-20/113 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ | М2 | 0.6
| 1/10-230 | Материалы для отделочных работ
31 | 1/10-230-40-20/28 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЖЕВАЯ | Т | 2e-05
32 | 1/10-230-50-15/7 | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫСШИЙ СОРТ | КГ | 0.7
33 | 1/10-230-50-15/91 | ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ | Т | 9.1e-05
| 1/10-235 | Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие
34 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН | 1
| 1/10-240 | Метизы и крепежные изделия
35 | 1/10-240-15/285 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 4,2 ММ, ДЛИНОЙ 13 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ | КГ | 0.018
| 1/10-260 | Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)
36 | 1/10-260-50-5/1 | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | Т | 0.00019
37 | 1/10-260-210-1/77 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ | КГ | 0.39
| 1/10-280 | Прочие материалы для строительных работ
38 | 1/10-280-20/40 | ВОДА | М3 | 2.4164
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)
| 1/55-50 | Материалы антикоррозионные и химически стойкие
39 | 1/55-50-30/13 | ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОС-51-03 | Т | 0.000817
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ
| 3/3 | Арматура трубопроводная
| 3/3-50 | Краны
40 | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. | 2
41 | 3/3-50-80-40/110 | КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЗТ РУ25 ДИАМЕТРОМ 150 ММ | ШТ. | 2
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов
| 3/10-10 | Кронштейны и крепления
42 | 3/10-10-20-30/С300-48210-К | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-125 | ШТ. | 2
43 | 3/10-10-20-40/30 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-12 | М | 1.6
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ
| 3/13-50 | Втулки
44 | 3/13-50-10/10 | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ | 1000 ШТ. | 0.002
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные
| 6/20-50 | Трубы стальные электросварные прямошовные
45 | 6/20-50-15/156 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | М | 2.02
46 | 6/20-50-55/117 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0 ММ | М | 10
47 | 6/20-50-60/119 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ | М | 0.5
| 6/20-250 | Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном ПИ-трубы ППУ
48 | 6/20-250-10/84 | ТРУБЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ: ТРУБЫ ИЗ СТАЛИ (НЕОЦИНКОВАННОЙ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ПИ-ТРУБЫ ППУ ПЭ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150/250 ММ | М | 18.18
| 6/20-350 | Детали трубопроводов стальные
49 | 6/20-350-10/С534-5070-К | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, ОЦИНКОВАННЫЙ, С УГЛОМ ДО 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ | ШТ. | 14
50 | 6/20-350-12/С534-20518-К | ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ | ШТ. | 2
51 | 6/20-350-15/126 | ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 150Х125 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159Х4,5-133Х4 ММ | ШТ. | 2
| 6/20-355 | Детали трубопроводов стальные предварительно термоизолированные жестким пенополиуретаном
52 | 6/20-355-10-1/375 | ПИ-ОТВОД СТАЛЬНОЙ 159 Х 4,5 ММ С УГЛОМ ПОВОРОТА 90 ГРАДУСОВ, С ДЛИНОЙ ПЛЕЧА 1000 ММ, В ТРУБЕ-ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ (ПИ-ОТВОД 90-159 Х 4,5-1000-ПЭ 250) | ШТ. | 2
53 | 6/20-355-40-5-10/460 | ПИ-КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ (БВК) СТ 159 Х 5-2200/625-ПЭ 250 | ШТ. | 4
| 6/250 | Прочие материалы и изделия для трубопровода
| 6/250-50 | Комплекты заделки стыка для трубопроводов
54 | 6/250-50-10/140 | КОМПЛЕКТ ЗАДЕЛКИ СТЫКА КЗС(Т) 159/250 (БЕЗ МУФТЫ) | ШТ. | 10
| 6/250-70 | Муфты для теплогидроизоляции стыков трубопроводов
55 | 6/250-70-10-5/178 | МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЫКА ПИ-ТРУБОПРОВОДА МТУ 250-600 | ШТ. | 10
| 6/250-100 | Опоры стальные скользящие для трубопроводов
56 | 6/250-100/С103-100-11К | ОПОРА СТАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ПИ-ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР 159/250 ММ | ШТ. | 8
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  | КОНОНОВА
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  | ПАВЛЕНКО
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы,фамилия)

## 3211-4-8000-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.6
|  |  |  | ШИФР | 23.008.2
"РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 8000
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
19,427 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 3211-4-8001-S0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТС.СО-Л.N2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 8001
(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ#ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 0,020 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ п/п | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ) | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
|  |  | КОЛИ- ЧЕСТВО |  | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА МАШИ- НИСТОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=65.72/69.89
1. | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2. | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3. | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
| Ж6-30-40-9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ
4. | Е24-3-5 (Н10) Н2=0 Н1=0.3 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ В ПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГРАД.С, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 125 ММ | КМ 0.002 | 2805.23 5.61 | 1939.84 3.88 | 682.76 1.37 | - - | - - | 4745.07 9.49
5. | С310-22-МЛ | ПЕРЕВОЗКА МЕТАЛЛОЛОМА ДО 22 КМ | Т 0.0254 | - - | - - | - - | - - | 8.69 0.22 | 8.69 0.22
6. | 8/1/С803-210-К | МЕТАЛЛОЛОМ СТАЛЬНОЙ | Т 0.0254 | - - | - - | - - | - - | - - | - -
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : |  | 6 | 4 | 1 | - | - | 10
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 5
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 5
|  | ИТОГО ПО ПТМ | [6 empty] | 20
|  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 20
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ | [6 empty] | 20
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [6 empty] | 6
|  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО | [6 empty] | 4
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | [6 empty] | 1
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 5
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 5
|  | ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ | [6 empty] | 13
|  | СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | КОНОНОВА
|  |  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
|  | ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | ПАВЛЕНКО
|  |  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3211-4-8001-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА: 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ТС.СО-Л.N2
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 8001
(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ#ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'3211'4'8001'S0'6'4'НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ#ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'ТС.СО-Л.N2'КОНОНОВА'ПАВЛЕНКО*
2 | Ж6-30-40-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ'М*
3 | БС310-22-МЛ#С310-22'#8,69#'=20'ПЕРЕВОЗКА МЕТАЛЛОЛОМА ДО 22 КМ ###'Т''2799=0_8,69*
4 | БС803-210-К#С803-210'529,82##'=18'МЕТАЛЛОЛОМ СТАЛЬНОЙ###'Т''2801=<8/1>/2799=529,82_0*
5 | Е24-3-5'2:1000'Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ В ПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГРАД.С, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 125 ММ'КМ''*
6 | С310-22-МЛ'0,0254*
7 | С803-210-К'25,4:1000*
8 | L*

## 3211-4-8001-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТС.СО-Л.N2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 8001
(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ#ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж6-30-40-9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ | 0 | 0,006 | 0,004 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,02
|  | М | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0,005
| И Т О Г О | 0 | 0,006 | 0,004 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,02
|  |  | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0,005
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | КОНОНОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ПАВЛЕНКО
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3211-4-8001-Q1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТС.СО-Л.N2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 8001
(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ#ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
| РАБОТ | ОБЪЕМ | РЕСУРСА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ж6-30-40-9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ | М 0
|  |  | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.Ч | 0.42431
|  |  | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.10145
|  |  | М021143 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т | МАШ.Ч | 0.04038
|  |  | М040202 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ.Ч | 0.12314
|  |  | М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.Ч | 0.000108
|  |  | М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.Ч | 0.011994
|  |  | М190101 | НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 50 (50) М3/Ч (НАПОР, М) | МАШ.Ч | 0.023988
|  |  | М330301* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 0.036948
|  |  | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0.001104
Прочие
|  |  | С310-22-МЛ | ПЕРЕВОЗКА МЕТАЛЛОЛОМА ДО 22 КМ | Т | 0.0254
ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|  |  | 8 | Строительные отходы
|  |  | 8/1 | Возвращаемые материалы
|  |  | 8/1/С803-210-К | МЕТАЛЛОЛОМ СТАЛЬНОЙ | Т | 0.0254
СОСТАВИЛ | ______________________________ |  |  | КОНОНОВА
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)
ПРОВЕРИЛ | ______________________________ |  |  | ПАВЛЕНКО
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы,фамилия)

## 3211-4-8001-Q0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ТС.СО-Л.N2
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 8001
(НОРМЫ 2022г.)
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ#ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ.Ч | 0.42431
2 | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.10145
3 | М021143 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т | МАШ.Ч | 0.04038
4 | М040202 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | МАШ.Ч | 0.12314
5 | М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.Ч | 0.000108
6 | М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | МАШ.Ч | 0.011994
7 | М190101 | НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 50 (50) М3/Ч (НАПОР, М) | МАШ.Ч | 0.023988
8 | М330301* | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.Ч | 0.036948
9 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.Ч | 0.001104
Прочие
10 | С310-22-МЛ | ПЕРЕВОЗКА МЕТАЛЛОЛОМА ДО 22 КМ | Т | 0.0254
ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| 8 | Строительные отходы
| 8/1 | Возвращаемые материалы
11 | 8/1/С803-210-К | МЕТАЛЛОЛОМ СТАЛЬНОЙ | Т | 0.0254
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  | КОНОНОВА
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  | ПАВЛЕНКО
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы,фамилия)

## 3211-4-8001-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.6
|  |  |  | ШИФР | 23.008.2
"РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 8001
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
0,02 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025