## 3211-26-O9
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 26
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 26)
на пусконаладочные работы
(НОРМЫ 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 16,697 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
НОМЕР ЛОКАЛЬ-НЫХ СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА (ТРУДОЕМ-КОСТЬ), ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ОХР и ОПР | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ИТОГО (гр. 3 + гр. 4. + гр. 5) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | НАЛОГИ | ВСЕГО (гр. 6 + гр. 7+ гр. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
936 | ПНР. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ДОП К ЛС 931) | -0,023 | -0,01 | -0,004 | -0,037 | -0,008 |  | -0,045 | -1
937 | ПНР. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (ДОП. К ЛС N 934) | 8,76 | 3,613 | 1,391 | 13,764 | 2,978 |  | 16,742 | 422
| ИТОГО | 8,737 | 3,603 | 1,387 | 13,727 | 2,97 |  | 16,697 | 421
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ВИНОГРАДОВА Е.Э.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ВЕД. ИНЖЕНЕР |  |  |  |  | ГОЛОВКО М.Д.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ЗАВ. ГРУППОЙ |  |  |  |  | ГРИНЁВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## 3211-26-936-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭН.ПР ИЗМ.2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 936
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ДОП К ЛС 931)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ -0,045 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,83 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
5 | 1-11-131 (Н10) | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | ТОКОПРИЕМНИК | 2 | 0.63 | 1.26 | 11.56 | -23.12
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | -23
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | -10
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | -4
|  | ИТОГО | [5 empty] | -37
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | -1
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
6 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | -8
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | -8
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 АВГУСТА 2024г. | [5 empty] | -45
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | Н.Н.НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 3211-26-936-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА: 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭН.ПР ИЗМ.2
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 936
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ДОП К ЛС 931)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'3211'26'936'S4B0T0T3'9'26'ПНР. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ДОП К ЛС 931)'ЭН.ПР ИЗМ.2'Н.Н.НЕСТЕРОВА'Н.В.МАКСИМОВИЧ*
2 | Ж3-40-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | П'КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ*
5 | Ц1-11-131'5-3'B'ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"'ТОКОПРИЕМНИК''*
6 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
7 | Ц17-1'34*
8 | L*

## 3211-26-936-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭН.ПР ИЗМ.2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 936
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ДОП К ЛС 931)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-40-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА | -36,32 | -0,023 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | 0 | -0,037
|  | РУБ | -1 | 0 | 0 | 0 | -0,004
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,008 | -0,008
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | -0,023 | 0 | 0 | 0 | -0,01 | -0,008 | -0,045
|  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | -0,004
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | Н.Н.НЕСТЕРОВА
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3211-26-936-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.6
|  |  |  | ШИФР | 23.008.2
"РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 936
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
-0,045 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025

## 3211-26-937-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭП.ПР (ИЗМ.3)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 937
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (ДОП. К ЛС N 934)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 16,742 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 12,83 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ N 934)
4 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
5 | 1-2-3 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ МОЩНОСТЬЮ ДО 1,6 МВА | ШТ. | 2 | 5.06 | 10.12 | 112.72 | -225.44
6 | 1-12-101 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 6 | 1.39 | 8.34 | 26.72 | -160.32
7 | ПРИМЕЧАНИЕ: | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 КВ
8 | 1-3-81 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТ. | 6 | 3.98 | 23.88 | 79.62 | -477.72
9 | 1-3-85 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДУТЬЕМ ИЛИ ВАКУУМНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТ. | 2 | 10.1 | 20.2 | 202.05 | -404.1
10 | 1-2-172 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТ. | 6 | 2.1 | 12.6 | 44.89 | -269.34
11 | 1-3-203 (Н10) | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ МАСЛЯНОГО (ВАКУУМНОГО, ЭЛЕГАЗОВОГО) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ПРУЖИННО-МОТОРНЫМ ИЛИ ГРУЗОВЫМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДО 11 КВ | СХЕМА | 2 | 10.1 | 20.2 | 210.3 | -420.6
12 | 1-3-252 (Н10) | СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 5 | СХЕМА | 2 | 8.42 | 16.84 | 175.32 | -350.64
13 | 1-12-201 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СБОРНЫХ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 6 | 4.1 | 24.6 | 73.71 | -442.26
14 | 1-12-212 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ АППАРАТОВ КОММУТАЦИОННЫХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 36 | 1.47 | 52.92 | 31.42 | -1131.12
15 | 1-12-291 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ЦЕПЕЙ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ | ИСПЫТАНИЕ | 2 | 0.84 | 1.68 | 15.51 | -31.02
16 | 1-3-241 (Н10) | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ДО 20 КВ | СХЕМА | 8 | 4.21 | 33.68 | 87.66 | -701.28
17 | 1-3-251 (Н10) | СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 2 | СХЕМА | 8 | 4.21 | 33.68 | 87.66 | -701.28
18 | 1-12-271 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ ДЛИНОЙ ДО 500 М | ИСПЫТАНИЕ | 9 | 2.78 | 25.02 | 49.98 | -449.82
19 | 1-4-342 (Н10) | ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА ФИДЕРОВ 6-20 КВ (ТЕРМИНАЛ SРАС -800) | КОМПЛ. | 2 | 34.94 | 69.88 | 800.05 | -1600.1
20 | 1-2-172 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТ. | 12 | 2.1 | 25.2 | 44.89 | -538.68
21 | ПРИМЕЧАНИЕ: | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 КВ
22 | 1-2-171 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | ШТ. | 12 | 0.63 | 7.56 | 13.47 | -161.64
23 | 1-3-21 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 2500 А | ШТ. | 2 | 6.74 | 13.48 | 108.23 | -216.46
24 | 1-3-20 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 1600 А | ШТ. | 1 | 6.51 | 6.51 | 104.54 | -104.54
25 | 1-3-19 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 630 А | ШТ. | 6 | 4.58 | 27.48 | 73.55 | -441.3
26 | 1-3-17 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 1000 А | ШТ. | 2 | 2.1 | 4.2 | 33.72 | -67.44
27 | 1-3-212 (Н10) | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | СХЕМА | 5 | 8.42 | 42.1 | 175.32 | -876.6
28 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ЩИТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
29 | 1-11-281 К=1,3 (Н10) Н6=1.3 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=1,3) | ЛИНИЯ | 3 | 0.26 | 0.78 | 4.77 | -14.31
30 | 1-11-281 К=0,7 (Н10) Н6=0.7 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=0,7) | ЛИНИЯ | 13 | 0.14 | 1.82 | 2.57 | -33.41
31 | 1-3-1 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ | ШТ. | 13 | 0.63 | 8.19 | 10.12 | -131.56
32 | 1-3-28 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТ. | 1 | 1.69 | 1.69 | 27.14 | -27.14
33 | 1-11-131 (Н10) | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | ТОКОПРИЕМНИК | 16 | 0.63 | 10.08 | 11.56 | -184.96
34 | 1-5-151 (Н10) | УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | УСТРОЙСТВО | 1 | 12.21 | 12.21 | 264.42 | -264.42
35 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ЗАЗЕМЛЕНИЕ
36 | 1-11-103 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 200 М | ИЗМЕРЕНИЕ | 1 | 2.04 | 2.04 | 37.43 | -37.43
37 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 100 ТОЧЕК | 0.85 | 8.76 | 7.446 | 160.72 | -136.61
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | -10602
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | -4372
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | -1683
|  | ИТОГО | [5 empty] | -16657
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | -524
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (ОБЪЕМЫ С УЧЕТОМ ИЗМ.3)
38 | ПРИМЕЧАНИЕ: | СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
39 | 1-2-3 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ МОЩНОСТЬЮ ДО 1,6 МВА | ШТ. | 4 | 5.06 | 20.24 | 112.72 | 450.88
40 | 1-12-101 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 12 | 1.39 | 16.68 | 26.72 | 320.64
41 | ПРИМЕЧАНИЕ: | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 КВ
42 | 1-3-81 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТ. | 4 | 3.98 | 15.92 | 79.62 | 318.48
43 | 1-3-51 (Н10) | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 20 КВ | ШТ. | 16 | 2.53 | 40.48 | 50.61 | 809.76
44 | 1-3-85 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДУТЬЕМ ИЛИ ВАКУУМНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТ. | 4 | 10.1 | 40.4 | 202.05 | 808.2
45 | 1-2-172 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ШТ. | 12 | 2.1 | 25.2 | 44.89 | 538.68
46 | 1-3-203 (Н10) | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ МАСЛЯНОГО (ВАКУУМНОГО, ЭЛЕГАЗОВОГО) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ПРУЖИННО-МОТОРНЫМ ИЛИ ГРУЗОВЫМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДО 11 КВ | СХЕМА | 4 | 10.1 | 40.4 | 210.3 | 841.2
47 | 1-3-252 (Н10) | СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 5 | СХЕМА | 2 | 8.42 | 16.84 | 175.32 | 350.64
48 | 1-12-201 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СБОРНЫХ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 6 | 4.1 | 24.6 | 73.71 | 442.26
49 | 1-12-212 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ АППАРАТОВ КОММУТАЦИОННЫХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | ИСПЫТАНИЕ | 30 | 1.47 | 44.1 | 31.42 | 942.6
50 | 1-12-291 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ЦЕПЕЙ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ | ИСПЫТАНИЕ | 4 | 0.84 | 3.36 | 15.51 | 62.04
51 | 1-4-342 (Н10) | ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА ФИДЕРОВ 6-20 КВ (ТЕРМИНАЛ SРАС -800, СЕРИЯ МР (БЭМН)) | КОМПЛ. | 4 | 34.94 | 139.76 | 800.05 | 3200.2
52 | 1-3-251 (Н10) | СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 2 | СХЕМА | 10 | 4.21 | 42.1 | 87.66 | 876.6
53 | 1-11-262 (Н10) | СНЯТИЕ И АНАЛИЗ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ | ДИАГРАММА | 12 | 1.02 | 12.24 | 18.71 | 224.52
54 | 1-4-481 (Н10) | УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОТКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (УРОВ) ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ДО ЧЕТЫРЕХ | КОМПЛ. | 4 | 26.53 | 106.12 | 615.71 | 2462.84
55 | 1-4-631 (Н10) | ДУГОВАЯ ЗАЩИТА СЕКЦИЙ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (КРУ) | КОМПЛ. | 2 | 24.84 | 49.68 | 541.79 | 1083.58
56 | 1-12-271 (Н10) | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ ДЛИНОЙ ДО 500 М | ИСПЫТАНИЕ | 12 | 2.78 | 33.36 | 49.98 | 599.76
57 | 1-11-242 (Н10) | ФАЗИPОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ | ФАЗИРОВКА | 4 | 1.02 | 4.08 | 18.71 | 74.84
58 | 1-2-181 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ПОДМАГНИЧИВАНИЯ | ШТ. | 4 | 0.84 | 3.36 | 17.96 | 71.84
59 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ПАНЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
60 | 1-3-15 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 200 А | ШТ. | 2 | 1.26 | 2.52 | 20.23 | 40.46
61 | 1-3-1 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ | ШТ. | 30 | 0.63 | 18.9 | 10.12 | 303.6
62 | 1-3-28 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТ. | 1 | 1.69 | 1.69 | 27.14 | 27.14
63 | 1-5-151 (Н10) | УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | УСТРОЙСТВО | 1 | 12.21 | 12.21 | 264.42 | 264.42
64 | 1-11-281 К=1,3 (Н10) Н6=1.3 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=1,3) | ЛИНИЯ | 3 | 0.26 | 0.78 | 4.77 | 14.31
65 | 1-11-281 К=0,7 (Н10) Н6=0.7 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=0,7) | ЛИНИЯ | 25 | 0.14 | 3.5 | 2.57 | 64.25
66 | 1-11-131 (Н10) | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | ТОКОПРИЕМНИК | 28 | 0.63 | 17.64 | 11.56 | 323.68
67 | ПРИМЕЧАНИЕ: | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 КВ
68 | 1-2-171 (Н10) | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | ШТ. | 24 | 0.63 | 15.12 | 13.47 | 323.28
69 | 1-3-21 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 2500 А | ШТ. | 4 | 6.74 | 26.96 | 108.23 | 432.92
70 | 1-3-20 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 1600 А | ШТ. | 2 | 6.51 | 13.02 | 104.54 | 209.08
71 | 1-3-17 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 1000 А | ШТ. | 4 | 2.1 | 8.4 | 33.72 | 134.88
72 | 1-3-19 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 630 А | ШТ. | 10 | 4.58 | 45.8 | 73.55 | 735.5
73 | 1-3-212 (Н10) | СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | СХЕМА | 10 | 8.42 | 84.2 | 175.32 | 1753.2
74 | 1-3-15 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 200 А | ШТ. | 2 | 1.26 | 2.52 | 20.23 | 40.46
75 | 1-3-1 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ | ШТ. | 8 | 0.63 | 5.04 | 10.12 | 80.96
76 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ЗАЗЕМЛЕНИЕ
77 | 1-11-103 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 200 М | ИЗМЕРЕНИЕ | 1 | 2.04 | 2.04 | 37.43 | 37.43
78 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 100 ТОЧЕК | 0.6 | 8.76 | 5.256 | 160.72 | 96.43
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 19362
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 7985
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 3075
|  | ИТОГО | [5 empty] | 30422
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 945
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
79 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 2978
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 2978
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ ПРОЧИХ РАСХОДОВ НА 1 АВГУСТА 2024г. | [5 empty] | 16742
| СОСТАВИЛ | ____________________ |  |  |  |  | М.Н.ПАВЛОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ____________________ |  |  |  |  | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК

## 3211-26-937-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА: 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭП.ПР (ИЗМ.3)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 937
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (ДОП. К ЛС N 934)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'3211'26'937'S4B0T0T3'9'26'ПНР. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (ДОП. К ЛС N 934)'ЭП.ПР (ИЗМ.3)'М.Н.ПАВЛОВИЧ'Н.В.МАКСИМОВИЧ*
2 | Ж3-40-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ N 934)'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | П'СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ*
5 | Ц1-2-3'2'B'ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ МОЩНОСТЬЮ ДО 1,6 МВА'ШТ.''*
6 | Ц1-12-101'6'B'ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ'ИСПЫТАНИЕ''*
7 | П'РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 КВ*
8 | Ц1-3-81'6'B'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ШТ.''*
9 | Ц1-3-85'2'B'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДУТЬЕМ ИЛИ ВАКУУМНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ШТ.''*
10 | Ц1-2-172'6'B'ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ШТ.''*
11 | Ц1-3-203'2'B'СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ МАСЛЯНОГО (ВАКУУМНОГО, ЭЛЕГАЗОВОГО) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ПРУЖИННО-МОТОРНЫМ ИЛИ ГРУЗОВЫМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДО 11 КВ'СХЕМА''*
12 | Ц1-3-252'2'B'СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 5'СХЕМА''*
13 | Ц1-12-201'6'B'ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СБОРНЫХ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ИСПЫТАНИЕ''*
14 | Ц1-12-212'36'B'ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ АППАРАТОВ КОММУТАЦИОННЫХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ'ИСПЫТАНИЕ''*
15 | Ц1-12-291'2'B'ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ЦЕПЕЙ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ'ИСПЫТАНИЕ''*
16 | Ц1-3-241'8'B'СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ДО 20 КВ'СХЕМА''*
17 | Ц1-3-251'8'B'СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 2'СХЕМА''*
18 | Ц1-12-271'9'B'ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ ДЛИНОЙ ДО 500 М'ИСПЫТАНИЕ''*
19 | Ц1-4-342'2'B'ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА ФИДЕРОВ 6-20 КВ (ТЕРМИНАЛ SРАС -800)'КОМПЛ.''*
20 | Ц1-2-172'12'B'ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ШТ.''*
21 | П'РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 КВ*
22 | Ц1-2-171'12'B'ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ'ШТ.''*
23 | Ц1-3-21'2'B'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 2500 А'ШТ.''*
24 | Ц1-3-20'1'B'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 1600 А'ШТ.''*
25 | Ц1-3-19'6'B'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 630 А'ШТ.''*
26 | Ц1-3-17'2'B'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 1000 А'ШТ.''*
27 | Ц1-3-212'5'B'СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ'СХЕМА''*
28 | П'ЩИТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД*
29 | Ц1-11-281#К=1,3'3'B/Н6=1,3'ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=1,3)'ЛИНИЯ''*
30 | Ц1-11-281#К=0,7'13'B/Н6=0,7'ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=0,7)'ЛИНИЯ''*
31 | Ц1-3-1'13'B'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ'ШТ.''*
32 | Ц1-3-28'1'B'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ'ШТ.''*
33 | Ц1-11-131'16'B'ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"'ТОКОПРИЕМНИК''*
34 | Ц1-5-151'1'B'УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ'УСТРОЙСТВО''*
35 | П'ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
36 | Ц1-11-103'1'B'ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 200 М'ИЗМЕРЕНИЕ''*
37 | Ц1-11-111'85'B'ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ'100 ТОЧЕК''*
38 | Ж3-40-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (ОБЪЕМЫ С УЧЕТОМ ИЗМ.3)'РУБ*
39 | П'СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ*
40 | Ц1-2-3'4''ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ МОЩНОСТЬЮ ДО 1,6 МВА'ШТ.''*
41 | Ц1-12-101'12''ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ'ИСПЫТАНИЕ''*
42 | П'РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10 КВ*
43 | Ц1-3-81'4''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ШТ.''*
44 | Ц1-3-51'16''РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 20 КВ'ШТ.''*
45 | Ц1-3-85'4''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДУТЬЕМ ИЛИ ВАКУУМНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ШТ.''*
46 | Ц1-2-172'12''ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ШТ.''*
47 | Ц1-3-203'4''СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ МАСЛЯНОГО (ВАКУУМНОГО, ЭЛЕГАЗОВОГО) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ПРУЖИННО-МОТОРНЫМ ИЛИ ГРУЗОВЫМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДО 11 КВ'СХЕМА''*
48 | Ц1-3-252'2''СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 5'СХЕМА''*
49 | Ц1-12-201'6''ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СБОРНЫХ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ'ИСПЫТАНИЕ''*
50 | Ц1-12-212'30''ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ АППАРАТОВ КОММУТАЦИОННЫХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ'ИСПЫТАНИЕ''*
51 | Ц1-12-291'4''ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ЦЕПЕЙ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ'ИСПЫТАНИЕ''*
52 | Ц1-4-342'4''ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА ФИДЕРОВ 6-20 КВ (ТЕРМИНАЛ SРАС -800, СЕРИЯ МР (БЭМН))'КОМПЛ.''*
53 | Ц1-3-251'10''СХЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРУЕМЫХ АППАРАТОВ ДО 2'СХЕМА''*
54 | Ц1-11-262'12''СНЯТИЕ И АНАЛИЗ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ'ДИАГРАММА''*
55 | Ц1-4-481'4''УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОТКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (УРОВ) ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ДО ЧЕТЫРЕХ'КОМПЛ.''*
56 | Ц1-4-631'2''ДУГОВАЯ ЗАЩИТА СЕКЦИЙ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (КРУ)'КОМПЛ.''*
57 | Ц1-12-271'12''ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ ДЛИНОЙ ДО 500 М'ИСПЫТАНИЕ''*
58 | Ц1-11-242'4''ФАЗИPОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ'ФАЗИРОВКА''*
59 | Ц1-2-181'4''ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ПОДМАГНИЧИВАНИЯ'ШТ.''*
60 | П'ПАНЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ НУЖД*
61 | Ц1-3-15'2''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 200 А'ШТ.''*
62 | Ц1-3-1'30''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ'ШТ.''*
63 | Ц1-3-28'1''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ'ШТ.''*
64 | Ц1-5-151'1''УСТРОЙСТВО АВР СО СХЕМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ'УСТРОЙСТВО''*
65 | Ц1-11-281#К=1,3'3'Н6=1,3'ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=1,3)'ЛИНИЯ''*
66 | Ц1-11-281#К=0,7'25'Н6=0,7'ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (К=0,7)'ЛИНИЯ''*
67 | Ц1-11-131'28''ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"'ТОКОПРИЕМНИК''*
68 | П'РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 КВ*
69 | Ц1-2-171'24''ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВЫНОСНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ'ШТ.''*
70 | Ц1-3-21'4''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 2500 А'ШТ.''*
71 | Ц1-3-20'2''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 1600 А'ШТ.''*
72 | Ц1-3-17'4''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 1000 А'ШТ.''*
73 | Ц1-3-19'10''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 630 А'ШТ.''*
74 | Ц1-3-212'10''СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С МОТОРНЫМ ИЛИ СОЛЕНОИДНЫМ ПРИВОДОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ'СХЕМА''*
75 | Ц1-3-15'2''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 200 А'ШТ.''*
76 | Ц1-3-1'8''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ'ШТ.''*
77 | П'ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
78 | Ц1-11-103'1''ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 200 М'ИЗМЕРЕНИЕ''*
79 | Ц1-11-111'0,6.100''ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ'100 ТОЧЕК''*
80 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
81 | Ц17-1'34*
82 | L*

## 3211-26-937-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА |  | 23.008.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 23.008.2.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭП.ПР (ИЗМ.3)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 937
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (ДОП. К ЛС N 934)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-40-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ N 934) | -16657,13 | -10,602 | 0 | 0 | 0 | -4,372 | 0 | -16,657
|  | РУБ | -524 | 0 | 0 | 0 | -1,683
Ж3-40-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА (ОБЪЕМЫ С УЧЕТОМ ИЗМ.3) | 30420,87 | 19,362 | 0 | 0 | 0 | 7,985 | 0 | 30,422
|  | РУБ | 945 | 0 | 0 | 0 | 3,075
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,978 | 2,978
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 8,76 | 0 | 0 | 0 | 3,613 | 2,978 | 16,743
|  |  | 421 | 0 | 0 | 0 | 1,392
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | М.Н.ПАВЛОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3211-26-937-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta версия 24.6
|  |  |  | ШИФР | 23.008.2
"РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ХИРУРГИЧЕСКОГО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "6-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПО УЛ. УРАЛЬСКОЙ, 5 В Г. МИНСКЕ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ". 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 937
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2024г.
16,742 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | УП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"
МИНСК-2025