Форма  С-2а
Заказчик	КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА" 220030, г. Минск, ул. Советская, 17  	УНП 	100115154	
	(наименование организации)			
Генподрядчик
(Подрядчик)	УМ-70 ОАО "Трест № 15 "Спецстрой"  	УНП 	100325820	
	(наименование организации)			
Субподрядчик	работы выполнены субподрядчиком  СУ-19 ОАО "Стройтрест №1"  220005, г. Минск, ул. Платонова, 1	УНП 	100366799	
	(наименование организации)			
Объект	22.010.1.18.  ЖИЛАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЗАСТРОЙКА В ГРАНИЦАХ ПРОСП. НЕЗАВИСИМОСТИ - УЛ. ВОЛГОГРАДСКОЙ - УЛ. КЕДЫШКО В Г. МИНСКЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СТРОИТЕЛЬСТВО РТП N18 ПО ГЕНПЛАНУ (ЛЬГОТИРУЕМЫЕ ПО НДС). СТАДИЯ С	
	(наименование,  адрес)	
Часть объекта 	РП N 18 ПО ГЕНПЛАНУ	
	(наименование)	
Договор подряда (субподряда) 	от 25.03.2025   № 	
	(дата, номер)	
Дополнительное соглашение 	от    № 	
	(дата, номер)	
Источник финансирования		
А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 2
за ДЕКАБРЬ месяц 2025 года

Смета составлена в ценах на	1 СЕHТЯБРЯ 2024 г.	Цены	с НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	12.92	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных  ресурсов	Ед.изм.
Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.	
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транcпорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. 
зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
Cмета: 1. 1005. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКТУ АР. ЗАТРАТЫ, ЛЬГОТИРУЕМЫЕ  ПО НДС В РАЗМЕРЕ 53,56%  ВЫПУСКАЕТСЯ ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ N 1005 НА СУММУ: 53,364 ТЫС.РУБ НА ОСНОВАНИИ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	
 Ж2-40-20 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	
1.	 	90.	Е15-64-2
(65.72 / 69.89) 	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.92	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	51.3	616.33	5.92	3.67			622.25	
				0.607103	31.14
	374.18
	3.59
	2.23

	377.77 	
2.		91.	4/1-4-20-10-40-30/10
 	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ, ИЗВЕСТКОВАЯ, М4  
	М3					117.41	9.13	126.54	
				0.424972	

	
	49.90 
	3.88
	53.78 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	31.14	374.18	3.59	2.23	49.90	3.88	431.55	
ОХР и ОПР	247.38	
Плановая прибыль	263.07	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	942.00	
 Ж2-40-20 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: СТЕНЫ	
3.	 	99.	Е13-68-5
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ (ПРИМЕЧАНИЕ 15,АР,Л.10)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 12.92	100 М2	20.7	229.98	4.99				234.97	
				1.660788	34.38
	381.95
	8.29

	
	390.24 	
4.		100.	2/10-50/6
 	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ  
	Т					7 373.64	421.77	7 795.41	
				0.368695	

	
	2718.62 
	155.50
	2874.12 	
5.		101.	Е15-278-8
(65.72 / 69.89) 	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПОД ОТДЕЛКУ  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 12.92	100 М2	60.89	742.57	26.07	14.44			768.64	
				1.660788	101.13
	1233.25
	43.30
	23.98

	1276.55 	
6.		102.	Е15-291-2
(65.72 / 69.89) 	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ  ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН   КИРПИЧНЫХ (ДО 15...20ММ=18ММ) (ПРИМ.14,Л.10,РАЗДЕЛ АР)  Кф
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.92	100 М2	71.17	855.06	37.66	22.00			892.72	
				1.660788	118.20
К1=11	1420.07
	62.55
К1=11	36.54
	 
К1=11	
	1482.62 	
7.		103.	1/10-230-15/395
 	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)  
	КГ					5.02	0.40	5.42	
				49.823654	

	
	250.11 
	19.93
	270.04 	
8.		104.	1/10-230-60-45-5/215
 	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75  
	Т					247.74	19.67	267.41	
				1.976338	

	
	489.62 
	38.87
	528.49 	
9.		105.	1/10-280-20/40
 	ВОДА  
	М3					1.74		1.74	
				1.072869	

	
	1.87 
	
	1.87 	
10.		110.	Е15-278-8
(65.72 / 69.89) 	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ОТКОСОВ)  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 12.92	100 М2	60.89	742.57	26.07	14.44			768.64	
				0.100853	6.14
	74.89
	2.63
	1.46

	77.52 	
11.		111.	1/10-230-15/395
 	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)  
	КГ					5.02	0.40	5.42	
				2.9774	

	
	14.95 
	1.19
	16.14 	
12.		112.	1/10-230-60-45-5/215
 	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75  
	Т					247.74	19.67	267.41	
				0.120016	

	
	29.73 
	2.36
	32.09 	
13.		113.	1/10-280-20/40
 	ВОДА  
	М3					1.74		1.74	
				0.065151	

	
	0.11 
	
	0.11 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	259.85	3110.16	116.77	61.98	3505.01	217.85	6949.79	
ОХР и ОПР	2084.73	
Плановая прибыль	2217.00	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	11251.52	
 Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.	
14.	 	157.	П0
 	ОТДЕЛКА ФАСАДА  

	

	 

15.		158.	П0
 	ЛИСТЫ АР - 7 - 9  

	

	 

16.		159.	Е26-40-1
(65.72 / 69.89) 	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ (ДЛЯ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПО Т.Т.П.11 ЛИСТ АР-9)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 12.92	100 М2	11.2	132.53	8.97	5.56	11.73	0.67	153.90	
				0.953368	10.68
	126.35
	8.55
	5.30
	11.18 
	0.64
	146.72 	
17.		160.	2/10-50/6
 	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3-5 ММ  
	Т					7 373.64	421.77	7 795.41	
				0.211648	

	
	1560.62 
	89.27
	1649.89 	
18.		161.	Е15-51-1
(65.72 / 69.89) 	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ  
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 12.92	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ	70.88	902.86	58.42	37.11	0.61		961.89	
				0.953368	67.57
	860.76
	55.70
	35.38
	0.58 
	
	917.04 	
19.		162.	4/1-4-20-10-40-40/С412-120-5ЦПШ
 	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ,  ЦЕМЕНТНАЯ, МАРКИ 150  
	М3					147.53	11.48	159.01	
				1.801866	

	
	265.83 
	20.69
	286.52 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	78.25	987.11	64.25	40.68	1838.21	110.60	3000.17	
ОХР и ОПР	675.46	
Плановая прибыль	718.32	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	4393.95	
 ИТОГО прямые затраты по смете	369.24	4471.45	184.61	104.89	5393.12	332.33	10381.51	
ОХР и ОПР	3007.57	
Плановая прибыль	3198.39	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	16587.47	

1.	ИТОГО прямые затраты по акту
в том числе:	369.24	4471.45	184.61	104.89	5393.12	332.33	10381.51	
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал		Принял	
Генподрядчик
(Подрядчик)
(Субподрядчик)				
	Заказчик
(Генподрядчик)				
	(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)			(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)	
     Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.		Дата подписания   « ____ » ________________ 20 ___ г.	
     Документы для рассмотрения
     получены Заказчиком (Генподрядчиком)	
	Документы от Заказчика (Генподрядчика)
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)	
      « _____ » ___________________________  20 ____ г.		« _____ » ___________________________  20 ____ г.	
							
	(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)				(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)