## 3214-49-O9
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "ВОЗВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ БЕЛАРУСИ В РАЙОНЕ УЛ. ОРЛОВСКОЙ Г. МИНСКА". СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 24.003
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 49
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 49)
на пусконаладочные работы
(НОРМЫ 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (8 ЭТАП)
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2025г. | [8 empty] | СТОИМОСТЬ 12,292 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
НОМЕР ЛОКАЛЬ-НЫХ СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И РАСХОДОВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА (ТРУДОЕМ-КОСТЬ), ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ОХР и ОПР | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ИТОГО (гр. 3 + гр. 4. + гр. 5) | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | НАЛОГИ | ВСЕГО (гр. 6 + гр. 7+ гр. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
381 | ПНР. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ИНТЕРЬЕРЫ | 6,98 | 2,122 | 0,817 | 9,919 | 2,373 | - | 12,292 | 267
| ИТОГО | 6,98 | 2,122 | 0,817 | 9,919 | 2,373 | 0,000 | 12,292 | 267
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ГЕРАСЮК С.А.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | [5 empty] | ЖДАНОВИЧ А.П.
[5 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| СОСТАВИЛ | ВЕД. ИНЖЕНЕР |  |  |  |  | ГОЛОВКО М.Д.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | НАЧ. ГРУППЫ |  |  |  |  | ГРИНЁВА С.П.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## 3214-49-381-T0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "ВОЗВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ БЕЛАРУСИ В РАЙОНЕ УЛ. ОРЛОВСКОЙ Г. МИНСКА". СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА: 24.003
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (8 ЭТАП)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 24.003.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭО.И.ПНР
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 381
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ИНТЕРЬЕРЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2025г.
№ П/П | ТЕКСТ
1 | 2
1 | L3'3214'49'381'S4T3B0T0'9'49'ПНР. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ИНТЕРЬЕРЫ'ЭО.И.ПНР'С.В.ЛЕМЧУК#ВЕД.ИНЖЕНЕР'Н.В.МАКСИМОВИЧ#ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ*
2 | Ж3-40-90'ПУСК И РЕГУЛИРОВКА. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ИНТЕРЬЕРЫ'РУБ*
3 | Н10=41,24#15,88*
4 | Ц1-11-111'2100''ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ДЛЯ РОЗЕТОК, СВЕТИЛЬНИКОВ, КОРПУСОВ И ДВЕРЕЙ, ШИН РЕ ЩИТКОВ)'100 ТОЧЕК''*
5 | Ц1-11-131'15''ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" (ДЛЯ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ СЕТЕЙ)'ТОКОПРИЕМНИК''*
6 | Ц1-3-1'9''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ'ШТ.''*
7 | Ц1-3-14'6''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 50 А'ШТ.''*
8 | Ц1-3-2'5''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ'ШТ.''*
9 | Ц1-3-28'5''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ'ШТ.''*
10 | Ц1-11-281'14''ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ'ЛИНИЯ''*
11 | Ц1-11-281#К=1,3'11'Н6=1,3'ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (С КОЭФФ. 1,3)'ЛИНИЯ''*
12 | Ц1-9-101'20''ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 3 (УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ ПУСКАТЕЛЕЙ)'ШТ.''*
13 | Ж899'ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
14 | Ц17-1'34*
15 | L*

## 3214-49-381-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "ВОЗВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ БЕЛАРУСИ В РАЙОНЕ УЛ. ОРЛОВСКОЙ Г. МИНСКА". СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 24.003
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (8 ЭТАП)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 24.003.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭО.И.ПНР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 381
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ИНТЕРЬЕРЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2025г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж3-40-90 | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ИНТЕРЬЕРЫ | 9919,5 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 2,122 | 0 | 9,919
|  | РУБ | 266 | 0 | 0 | 0 | 0,817
Ж899 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,373 | 2,373
|  | НЕТ ЕД. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И Т О Г О | 0 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 2,122 | 2,373 | 12,292
|  |  | 266 | 0 | 0 | 0 | 0,817
| СОСТАВИЛ | ВЕД.ИНЖЕНЕР | [5 empty] | С.В.ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ | [5 empty] | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)

## 3214-49-381-T3
РАЗРАБОТЧИК |  | RSTC.smeta ВЕРСИЯ 25.1
|  |  |  | ШИФР | 24.003
"ВОЗВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ БЕЛАРУСИ В РАЙОНЕ УЛ. ОРЛОВСКОЙ Г. МИНСКА". СТАДИЯ С
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ (ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) № 381
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2025г.
12,292 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
ЗАКАЗЧИК |  | ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ РБ
МИНСК-2025

## 3214-49-381-S4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | "ВОЗВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ БЕЛАРУСИ В РАЙОНЕ УЛ. ОРЛОВСКОЙ Г. МИНСКА". СТАДИЯ С
КОД ОБЪЕКТА |  | 24.003
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (8 ЭТАП)
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 24.003.0.00
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ |  | ЭО.И.ПНР
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 381
(НОРМЫ 2022г.)
ПНР. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ИНТЕРЬЕРЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2025г. | [7 empty] | СТОИМОСТЬ 12,292 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Цена одного человеко-часа 18,16 белорусских рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуаль- ных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-час |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| КОЭФФИЦИЕНТЫ: | Н5=1.3562
| НАЧИСЛЕНИЯ: | ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=41.24/15.88
1 | ПРИМЕЧАНИЕ: | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 0.7373/0.7373
2 | ПРИМЕЧАНИЕ: | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000
3 | ПРИМЕЧАНИЕ: | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ИНТЕРЬЕРЫ
4 | 1-11-111 (Н10) | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (ДЛЯ РОЗЕТОК, СВЕТИЛЬНИКОВ, КОРПУСОВ И ДВЕРЕЙ, ШИН РЕ ЩИТКОВ) | 100 ТОЧЕК | 21 | 8.76 | 183.96 | 227.49 | 4777.29
5 | 1-11-131 (Н10) | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" (ДЛЯ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ СЕТЕЙ) | ТОКОПРИЕМНИК | 15 | 0.63 | 9.45 | 16.36 | 245.4
6 | 1-3-1 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ | ШТ. | 9 | 0.63 | 5.67 | 14.32 | 128.88
7 | 1-3-14 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 50 А | ШТ. | 6 | 0.84 | 5.04 | 19.09 | 114.54
8 | 1-3-2 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТ. | 5 | 1.06 | 5.3 | 24.09 | 120.45
9 | 1-3-28 (Н10) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТ. | 5 | 1.69 | 8.45 | 38.41 | 192.05
10 | 1-11-281 (Н10) | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | ЛИНИЯ | 14 | 0.2 | 2.8 | 5.19 | 72.66
11 | 1-11-281 К=1,3 (Н10) Н6=1.3 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ (С КОЭФФ. 1,3) | ЛИНИЯ | 11 | 0.26 | 2.86 | 6.75 | 74.25
12 | 1-9-101 (Н10) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНАЯ С ЧИСЛОМ АППАРАТОВ И ВНЕШНИХ БЛОКИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ ДО 3 (УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ ПУСКАТЕЛЕЙ) | ШТ. | 20 | 2.1 | 42 | 62.72 | 1254.4
|  | ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 6980
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 2122
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 817
|  | ИТОГО | [5 empty] | 9919
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА | [5 empty] | 266
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
13 | 17-1 ИНСТРУКЦИЯ П.13.1 | СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ -(34%) | [5 empty] | 2373
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [5 empty] | 2373
ИТОГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [7 empty] | 6980
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | [7 empty] | 2122
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [7 empty] | 817
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | [7 empty] | 2373
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [7 empty] | 12292
| СОСТАВИЛ | ВЕД.ИНЖЕНЕР |  |  |  |  | С.В.ЛЕМЧУК
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ |  |  |  |  | Н.В.МАКСИМОВИЧ
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
ЗАКАЗЧИК