                                                                                                                                                             Директору

УКС «Мингорисполкома»  

                                                                                               Бобарико А.К.
Главному инженеру

УП «Минскпроект»

Харламову М.А.

О корректировке проектной документации
СУ-205 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объектам «Застройка микрорайона Лошица-10. Трансформаторная подстанция №10, №11 по генплану»  в проекте разделов ОВ осевые вентиляторы марки «ECW 404 М4» производства торговой марки «OSTBERG» , Швейцария.
Согласно письмам фирм поставщиков, данные вентиляторы не поставляются на территорию РБ с 2022года в связи с санкционными ограничениями, просим откорректировать ПСД на вентиляторы другого производителя имеющих сертификацию в РБ.
                 Приложение:

- письмо ООО «МаксАро-Техно» б/н от 10.12.2025г.
- письмо ООО «Пламя ЕИ» б/н от 04.12.2025г
Первый заместитель начальника

управления-  главный инженер                                              О.В.Усевич

13 Галицкая А.Ю.

8(029)-6540232
