## Лист_1
Приложение 1
[7 empty] | к договору | D25/0412P-1 от __.__.2025
Спецификация
№ п/п | Наименование | Модель | Производитель | Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, бел.руб. | Стоимость без НДС, бел.руб. | Сумма НДС (20%), бел.руб. | Цена с НДС (20%), бел.руб. (справочно) | Всего с НДС, бел.руб. | Срок поставки (недель) | Гарант. срок, месяцев
1 | БТ-52.220(0-100С)G1/2.100.1,5 Термометр биметаллический показываюций | БТ-52.220(0-100С)G1/2.100.1,5 | Росма | РОССИЯ | шт | 14 | 69.9 | 978.6 | 195.72 | 83.88 | 1174.32 | 3 | 24
2 | БТ-52.211(0-100С)G1/2.100.1,5 Термометр биметаллический показываюций | БТ-52.211(0-100С)G1/2.100.1,5 | Росма | РОССИЯ | шт | 55 | 66.18 | 3639.9 | 727.98 | 79.42 | 4367.88 | 3 | 24
3 | TM-510P.00 (0-0,6 MПa) M20x 1,5-1,5 TY 4212-001 -4719015564-2008 Манометр показывающий | TM-510P.00 (0-0,6 MПa) M20x 1,5-1,5 TY 4212-001 -4719015564-2008 | Росма | РОССИЯ | шт | 27 | 20.82 | 562.14 | 112.43 | 24.98 | 674.57 | 3 | 24
4 | TM-510P.00 (0-0,4 MПa) M20x 1,5-1,5 TY 4212-001 -4719015564-2008 Манометр показывающий | TM-510P.00 (0-0,4 MПa) M20x 1,5-1,5 TY 4212-001 -4719015564-2008 | Росма | РОССИЯ | шт | 55 | 20.82 | 1145.1 | 229.02 | 24.98 | 1374.12 | 3 | 24
5 | TM-510P.00 (0-0,4 MПa) M20x 1,5-1,5 TY 4212-001 -4719015564-2008 Манометр показывающий переносной | TM-510P.00 (0-0,4 MПa) M20x 1,5-1,5 TY 4212-001 -4719015564-2008 | Росма | РОССИЯ | шт | 3 | 20.82 | 62.46 | 12.49 | 24.98 | 74.95 | 3 | 24
6 | ЮПИТЕР 2574 Радиомодем | ЮПИТЕР 2574 | ООО "Неро Электроникс" | Беларусь | шт | 2 | 134.43 | 268.86 | 53.77 | 161.32 | 322.63 | 2 | 24
7 | Базовая станция Базовая станция в комплекте: коллинеарная антенна - 1шт, радиомодем 2575 - 1шт, шкаф электрический IP68 - 1шт, антенна GPS - 1шт, кабельная сборка N-male-N-male 1 метр - 1шт, крепеж для антенны U KIT - 1 шт, кронштейн - 1 шт, антенна GPS/GSM SMA-male - 1 шт. (базовая станция предоставляется на безвозмездной основе) | Базовая станция | ООО "Неро Электроникс" | Беларусь | шт | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 24
8 | НКУ-ТО-1-0187-IP54TY BY 100751105.003-2016 Щит приборов автоматики (2ввода, 31 кВт, 400B, IP54, MODBus/RTU-2порта) ЩА-ХМ1 | НКУ-ТО-1-0187-IP54TY BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 9848.14 | 9848.14 | 1969.63 | 11817.77 | 11817.77 | 8 | 24
9 | НКУ-ТО-1-0188-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит приборов автоматики (2ввода, 31 кВт, 400B, IP54, MODBus/RTU-3 порта) ЩА-ХМ2 | НКУ-ТО-1-0188-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 12360.13 | 12360.13 | 2472.03 | 14832.16 | 14832.16 | 8 | 24
10 | НКУ-ТО-2-0189-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит приборов автоматики (1 ввод, 1,5 кВт,230B, IP54, MODBus/RTU-3 порта, BACnet IP) ЩА-ХМ3 | НКУ-ТО-2-0189-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 24405.89 | 24405.89 | 4881.18 | 29287.07 | 29287.07 | 8 | 24
11 | КОРУНД-ДДН-001А-108-УХЛ3.1-IP65-1-0,6МПа-42-М1-КС-ГП Аналоговый датчик перепада давления | КОРУНД-ДДН-001А-108-УХЛ3.1-IP65-1-0,6МПа-42-М1-КС-ГП | ООО "СТЭНЛИ" | РОССИЯ | шт | 4 | 498.78 | 1995.12 | 399.02 | 598.54 | 2394.14 | 8 | 24
12 | ПД100-ДИ0,6-311-0,5 Преобразователь давления 0…0,6МПа, 4…20мА, М20х1,5 | ПД100-ДИ0,6-311-0,5 | ОВЕН | РОССИЯ | шт | 15 | 157.44 | 2361.6 | 472.32 | 188.93 | 2833.92 | 3 | 24
13 | ДТС035М-РТ100.0,5.100..И [12] Преобразователь температуры -50…+100, 4…20мА, М20х1,5 | ДТС035М-РТ100.0,5.100..И [12] | ОВЕН | РОССИЯ | шт | 20 | 285.78 | 5715.6 | 1143.12 | 342.94 | 6858.72 | 3 | 24
14 | РД-2Р-0,3МПа-G1/4 РД-2Р-0,3МПа-G1/4 Реле давления РД-2Р, диапазон -0,05..0,3МПа, дифференциал 0,02..0,15МПа, резьба присоединения G1/4", темп. изм. среды -10...+110С, степень заЩиты IP44 | РД-2Р-0,3МПа-G1/4 | Росма | РОССИЯ | шт | 4 | 64.71 | 258.84 | 51.77 | 77.65 | 310.61 | 1 | 24
15 | РД-2Р-1,0МПа-G1/4 РД-2Р-1,0МПа-G1/4 Реле давления РД-2Р, диапазон 0,1..1,0МПа, дифференциал 0,1..0,3МПа, резьба присоединения G1/4", темп. изм. среды -10...+110С, степень заЩиты IP44 | РД-2Р-1,0МПа-G1/4 | Росма | РОССИЯ | шт | 4 | 64.71 | 258.84 | 51.77 | 77.65 | 310.61 | 1 | 24
16 | ДТС125М-РТ100.0,5.60..И[15] Датчик температуры (наружный воздух) | ДТС125М-РТ100.0,5.60..И[15] | ОВЕН | РОССИЯ | шт | 1 | 267.21 | 267.21 | 53.44 | 320.65 | 320.65 | 2 | 24
17 | ПДУ-2.1.750/10 Датчик уровня поплавковый | ПДУ-2.1.750/10 | ОВЕН | РОССИЯ | шт | 2 | 157.86 | 315.72 | 63.14 | 189.43 | 378.86 | 4 | 24
18 | НКУ-ТО-2-0173-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 0,5 кВт, 230В, IP54, MODBus/RTU-2порта, BACnet IP) 1-ЩА1 | НКУ-ТО-2-0173-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 6607.58 | 6607.58 | 1321.52 | 7929.1 | 7929.1 | 8 | 24
19 | НКУ-ТО-2-0174-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 1,0 кВт, 230В,IP54, MODBus/RTU-7 портов, RS485-1 порт, BACnet IP) в комплекте 1-ЩА2 | НКУ-ТО-2-0174-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 7876.53 | 7876.53 | 1575.31 | 9451.84 | 9451.84 | 8 | 24
20 | НКУ-ТО-2-0175-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит приборов автоматики (1 ввод, 1,0кВт, 230B, IP54, MODBus/RTU-1 портов) 1-ЩА2.1 | НКУ-ТО-2-0175-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 5373.34 | 5373.34 | 1074.67 | 6448.01 | 6448.01 | 10 | 24
21 | НКУ-ТО-2-0176-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 0,5 кВт, 230В, IP54, BACnet IP) 1-ЩА3 | НКУ-ТО-2-0176-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 5816.08 | 5816.08 | 1163.22 | 6979.3 | 6979.3 | 10 | 24
22 | НКУ-ТО-2-0177-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 0,5 кВт, 230В, IP54, MODBus/RTU-1 порт, ВАСnet IP) 2-ЩА1 | НКУ-ТО-2-0177-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 4528.56 | 4528.56 | 905.71 | 5434.27 | 5434.27 | 10 | 24
23 | НКУ-ТО-2-0178-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 0,5 кВт, 230В, IP54, MODBus/RTU-2порта, ВАCnet IP) 2-ЩА2 | НКУ-ТО-2-0178-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 4670.58 | 4670.58 | 934.12 | 5604.7 | 5604.7 | 10 | 24
24 | НКУ-ТО-2-0179-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 0,5 кВт, 230В, IP54, MODBus/RTU-3 порта, ВАСnet IP) 2-ЩА3 | НКУ-ТО-2-0179-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 5517.89 | 5517.89 | 1103.58 | 6621.47 | 6621.47 | 10 | 24
25 | НКУ-ТО-2-0180-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Шит контроллерный (1ввод, 0,5 кВт, 230В, IP54, MODBus/RTU-1 порт, BACnet IP) 3-ЩА1 | НКУ-ТО-2-0180-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 4528.56 | 4528.56 | 905.71 | 5434.27 | 5434.27 | 10 | 24
26 | НКУ-ТО-2-0181-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 0,5 кВт, 230В, IP54, MODBus/RTU-2порта, ВАСnet IP) 3-ЩА2 | НКУ-ТО-2-0181-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 4670.58 | 4670.58 | 934.12 | 5604.7 | 5604.7 | 10 | 24
27 | НКУ-ТО-2-0182-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 0,5 кВт, 230В, IP54, MODBus/RTU-1 порт, ВАСnet IP) 4-ЩА1 | НКУ-ТО-2-0182-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 6946.68 | 6946.68 | 1389.34 | 8336.02 | 8336.02 | 10 | 24
28 | НКУ-ТО-2-0183-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 0,5 кВт, 230В, IP54, MODBus/RTU-2порт, BACnet IP) 4-ЩА2 | НКУ-ТО-2-0183-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 8792.02 | 8792.02 | 1758.4 | 10550.42 | 10550.42 | 10 | 24
29 | НКУ-ТО-2-0184-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 0,5 кВт, 230B, IP54, MODBus/RTU-2порта, ВАСnet IP) 4-ЩА3 | НКУ-ТО-2-0184-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 8178.83 | 8178.83 | 1635.77 | 9814.6 | 9814.6 | 10 | 24
30 | НКУ-ТО-1-0185-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 2,0кВт, 400В, IP54, MODBus/RTU-3 порта, ВАСCnet IP) в комплекте 5-ЩА1 | НКУ-ТО-1-0185-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 17317.62 | 17317.62 | 3463.52 | 20781.14 | 20781.14 | 10 | 24
31 | НКУ-ТО-1-0185-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 Щит контроллерный (1 ввод, 3,0кВт, 400В, IP54, MODBus/RTU-2порта, ВАCnet IP) 5-ЩА2 | НКУ-ТО-1-0185-IP54 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | шт | 1 | 10089.22 | 10089.22 | 2017.84 | 12107.06 | 12107.06 | 10 | 24
32 | НКУ-ДМ-2-0190-IP20 ТУ BY 100751105.003-2016 Сервер системы АСУ | НКУ-ДМ-2-0190-IP20 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | компл | 1 | 61764.39 | 61764.39 | 12352.88 | 74117.27 | 74117.27 | 8 | 24
33 | НКУ-ДМ-2-0191-IP20 ТУ BY 100751105.003-2016 АРМ оператора | НКУ-ДМ-2-0191-IP20 ТУ BY 100751105.003-2016 | ЗАО "АВЕКТИС" | Беларусь | компл | 2 | 4723.89 | 9447.78 | 1889.56 | 5668.67 | 11337.34 | 2 | 36
| Итого: | [6 empty] | 236570.39 | 47314.1 |  | 283884.49
| Итого на сумму: | 283 884,49 (Двести восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 49 копеек)
| в том числе сумма НДС (20%) - | 47 314,1 (Сорок семь тысяч триста четырнадцать белорусских рублей 10 копеек)
Поставщик: |  |  |  |  | Покупатель:
Закрытое акционерное общество "АВЕКТИС" |  |  |  |  | Государственное учреждение "Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь"
Генеральный директор
___________________ Ю.А. Забабуха |  |  |  |  | ___________________