| СОГЛАСОВАНО: Заместитель председателя Мингорисполкома ___________________А.В. Черников «_____»______________2026 г. | УТВЕРЖДЕНО: Директор государственного предприятия «УКС Запад» ___________________А.Т. Щербач «_____»______________2026 г. |
| --- | --- |
| *__. _______ 2026 г. Изменение №1 к Заданию на разработку проектной документации рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства |  |

ИЗМЕНЕНИЕ №1 К ЗАДАНИЮ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по объекту: «Возведение общежития в районе улиц Кижеватова

и Корженевского в г. Минске»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Дополнить пункт 1 «Основание для проектирования» | Дополнить пунктом 1.3: 1.3. Поручение Президента Республики Беларусь №17/760-418, 111-275 П1435 от 29.11.2024 г. |
| Изменить пункт 12 «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора под-ряда на выполнение проектных и изыскательских работ)» | Изложить пункт 12.10 в новой редакции: 12.10 разработать сметную документацию на пусконаладочные работы (в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию) с определением и включением в состав сводного сметного расчета стоимости затрат ресурсов для выполнения пусконаладочных работ и электрофизических измерений. Изложить пункт 12.11 в новой редакции: 12.11. В составе раздела «Генеральный план» предусмотреть благоустройство территории, включающее в себя: - размещение парковочных мест из расчета 1 машиноместо на 10 проживающих; - устройство проезда с разворотной площадкой и гостевыми стояночными машиноместами (не менее 3 машиномест) у входной группы административной зоны общежития, без устройства пересечения проезда с ул. Корженевского; - предусмотреть пешеходные пути к остановочным пунктам общественного транспорта и метро, исключить транзитные пути через внутреннюю территорию учреждения; - площадку для занятий с тренажерами, многофункциональную спортивную площадку с ограждением; - крытую контейнерную площадку для сбора коммунальных отходов, площадку вынести на границу территории исключив ее обслуживание через территорию учреждения; - предусмотреть на внутренней территории учреждения пешеходные дорожки для обслуживания общежития, с возможностью подъезда транспорта; - велопарковку закрытого типа; - предусмотреть ограждение дворовой территории учреждения (3D ограждение); - озеленение и устройство малых архитектурных форм; - сводный план инженерных сетей с размещением инженерных сооружений в соответствии с требованиями технических условий эксплуатирующих организаций; - восстановление благоустройства и озеленения после строительных работ; Для покрытий использовать: - проезды – асфальтобетон; - автостоянки и тротуары – мелкоразмерная бетонная плитка, с устройством разделительных линий цветной плиткой; - спортивные площадки – специальная смесь, синтетическое покрытие и резиновой крошкой. Дополнить пунктами: 12.12. Разработать сметную документацию в текущих ценах согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» с объединёнными сводкой затрат сводными сметными расчетами, с разделением: - здание общежития; - инженерные сети и сооружения, благоустройство; - сети электроснабжения 10-кВ. 12.13. Состав и содержание поручаемых работ и услуг определены настоящим заданием на проектирование, а также договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектной документации в соответствии с законодательством. |
| Изменить пункт 18. «Объект строительства» | Изложить пункт 18.2 в новой редакции: 18.2. Технико-экономические показатели (уточняются проектом): - этажность жилых секций – 10 этажей; - этажность административной части общежития – 4 этажа; - общая площадь общежития – 19713,18 м2; - вместимость – не менее 180 ячеек; - количество проживающих – не менее 850 учащихся. Дополнить пунктами: 18.3 Общежития для проживания учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего, профессионально-технического и средне специального образования. 18.4. Летние помещения в здании общежития не предусматривать. 18.5. Высоту этажа в жилых секциях принять – 2,70 м. 18.6. Высоту административной секции принять: - высота первого, второго и последующих этажей – 3,6 м. |
| Изменить пункт 21 «Дополнительные показатели, уточняющие характеристики проектируемого объекта строительства» | Изложить пункт 21.1 в новой редакции: 21.1. Площадь жилых комнат в жилых ячейках принять: - для старшей возрастной группы (17 лет и старше) ячейки принять с площадью жилых помещений из расчета не менее 6 м2 площади жилого помещения на одного проживающего; - для младшей возвратной группы (до 17 лет) ячейки принять с площадью жилых помещений из расчета не менее 4,5 м2 площади жилого помещения на одного проживающего. Дополнить пунктами: 21.3. Спальные комнаты предусматривать с вместимостью - 2–3 человека. 21.4. Жилую ячейку организовать, состоящей из спальных комнат, кухни, прихожей, раздельного санитарного узла. |
| Изменить пункт 22.1. «22.1 Предельная стоимость строительства» | Изложить пункт 22.1 в новой редакции: 22.1 Предельная стоимость строительства 80 000 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации 01.02.2026 г. |
| Изменить пункт 22.2. «22.2 Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с ТНПА» | Изложить пункт 22.2 в новой редакции: 22.2. Срок эксплуатации до первого капитального ремонта – 25 лет. Проектный срок эксплуатации здания общежития – 50 лет согласно СН2.01.01-2022. |
| Изменить пункт 22.3. «22.3 Сроки начала и окончания строительства» | Изложить пункт 22.3 в новой редакции: 22.3 Дата начала строительства – март 2026 г. Оптимальная продолжительность выполнения строительно-монтажных работ 18 месяцев. |
| Изменить пункт 23. «23. Применение основного технологического оборудования» | Изложить пункт 23 в новой редакции: 23.1 Технологическое оборудование – в соответствии с законодательством Республики Беларусь и стран таможенного союза ЕАЭС. 23.2. Зарядную станцию для электромобилей не предусматривать, предусмотреть проектом трансформаторной подстанции возможность устройства зарядной станции на 22 кВт. 23.3. В спецификации технологического оборудования предусмотреть разделение на монтируемое и не монтируемое, согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении». |
| Изменить пункт 24. «24. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории» | Изложить пункт 24 в новой редакции: 24. Проект разработать с учетом нормативных требований СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц» с учетом требований эксплуатирующей организации: - обеспечить безбарьерную среду на прилегающей территории; - предусмотреть возможность доступа сторонних посетителей ФОЛ в здание; - жилые ячейки общего типа, без возможности проживания ФОЛ с более сложными формами ограничения возможностей (инвалиды-колясочники). Проектными решениями не предусматривать ячейки для инвалидов. - предусмотреть предупредительные дискретные элементы, выполненные из тактильных индикаторов из алюминия по типу «Тактильный индикатор алюминиевый D25» (без шрифта). |
| Изменить пункт 26. «26. Требования к архитектурно-планировочным решениям» | Изложить пункт 26 в новой редакции: 26.1 Индивидуальный проект разработать с применением индустриальных изделий серии М464-У1 ОАО «МАПИД», включенной в постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 28.08.2025 N 99. 26.2. Предусмотреть трехсекционное здание общежития с жилыми ячейками блочного типа. Первая и третья секции – жилые - в изделиях ОАО «МАПИД», с этажностью 10 этажей. Вторая секция – административно-бытовая - в монолитном каркасе с заполнением из мелкоштучных материалов, с этажностью 4 этажа. 26.3. В ванной комнате предусмотреть установку душевого поддона, умывальника, полотенцесушитель. 26.4. На каждом этаже жилых секций предусмотреть комнату для самоподготовки учащихся и комнату педагога. 26.5. В административной зоне предусмотреть помещение для самоподготовки с возможностью использования под помещения для проведения культурно-массовых мероприятий. 26.6. Комнату для отдыха и игр в общежитии не предусматривать. 26.7. Предусмотреть на каждом этаже жилых секций помещения постирочной, сушилки и гладильной комнаты. 26.8. В средней (административной секции) предусмотреть: - вестибюль с установкой турникета; - пост охраны, помещение охраны, помещения для размещения пультов охранной и пожарной автоматики, видеонаблюдения; - буфет с залом не менее 30 посадочных мест; - помещение самоподготовки с возможностью использования под помещения для проведения культурно-массовых мероприятий; - тренажёрный зал; - зал для занятий ЛФК; - прочие помещения. 26.9. В общежитии предусмотреть размещения помещений обслуживающего персонала и администрации общежития. 26.10. Предусмотреть размещения на 1-ом этаже помещений медицинского блока: - помещения медсестры; - помещения для приготовления и хранения дез. растворов; - 2-е палаты изолятора. 26.11. Мусоропровод не предусматривать. 26.12. Внутренние отделочные работы жилой части выполнить в соответствии с постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 28.08.2025 N 99. 26.13. Заполнение проемов жилой части – оконные и дверные блоки – из деревянных профилей. Дверные блоки входных групп жилых секций – металлические. 26.14. Витражное остекление лестничных клеток, входных групп, остекление административной части выполнить из алюминиевого профиля с заполнением тонированным стеклом. 26.15. Внутренние отделочные работы мест общего пользования выполнить в следующем объеме: - полы – керамическая плитка 600х600 мм; - стены – фактурная защитно-отделочная декоративная штукатурка; - потолки – подвесной потолок кассетного типа; - наружные дверные блоки – алюминиевые с остеклением; - внутренние дверные блоки – алюминиевые с остеклением. 26.16. Внутренние отделочные работы административных помещений (кроме медблока) выполнить в следующем объеме: - полы – ламинат; - стены – обои с покраской; - потолки – окраска акриловая, подвесной потолок кассетного типа. 26.17. В санузлах административной зоны и помещениях уборочного инвентаря здания внутреннюю отделку стен выполнить керамической плиткой. 26.18. В помещениях санузлов и комнатах уборочного инвентаря выполнить гидроизоляцию пола. |
| Изменить пункт 27. «27. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям; класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости, уровень ответственности зданий» | Изложить пункт 27.1 в новой редакции: 27.1 Конструктивные решения жилых секции с применением индустриальных изделий серии М464-У1 ОАО «МАПИД», включенной в постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 28.08.2025 N 99, средняя секция (административная часть) в монолитном каркасе с заполнением мелкоштучными материалами. |
| Изменить пункт 28. «28. Требования к инженерным системам зданий и сооружений» | Изложить пункт 28 в новой редакции: 28.1 Инженерные системы зданий и сооружений разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и действующими ТНПА. 28.2 Теплоснабжение: Присоединение к тепловым сетям систем отопления и горячего водоснабжения выполнить по независимой схеме; ИТП разработать в блочном исполнении. 28.3. Отопление: Система отопления - двухтрубная с разводкой магистральных трубопроводов по техподполью. Трубопроводы отопления в пределах жилых ячеек принять полиэтиленовые с антидиффузионной защитой, прокладываемые в конструкции пола. Магистральные трубопроводы и стояки предусмотреть из труб стальных электросварных и водогазопроводных. В качестве нагревательных приборов предусмотреть стальные панельные радиаторы, регистры из гладких труб. Проектом предусмотреть регулирование тепла при помощи терморегулятора, устанавливаемого на подводке каждого отопительного прибора, и автоматических балансировочных клапанов, устанавливаемых на ответвлениях системы отопления в каждой ячейке. 28.4. Вентиляция: Вентиляция жилых помещений - приточно-вытяжная с естественным побуждением движения воздуха с использованием типовых вентблоков. В кухнях, санузлах и ванных квартир, располагаемых на верхнем этаже, в вентиляционных каналах предусмотреть установку бытовых вентиляторов. Вентиляцию административный и технических помещений выполнить согласно задания технологического раздела. 28.5. Холодное и горячее водоснабжение: Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения ниже отм.0,000 предусмотреть из стальных туб по ГОСТ 3262-75, выше отм. 0,000 - полипропиленовые трубы. На ответвлениях в ячейках от стояков предусмотреть установку обратных клапанов. Предусмотреть подключения стиральных машин. 28.6. Канализация: Трубопроводы бытовой канализации запроектировать из полипропиленовых канализационных труб. Внутренние водостоки предусмотреть из поливинилхлоридных раструбных напорных труб; в пределах технического чердака – из минерализованного полипропилена. В техподполье на сетях К1 и К2 вместо электрифицированных задвижек установить обратные клапаны. В помещении водомерного узла установить трап. 28.7. Электрооборудование и электроосвещение: запроектировать в соответствии с действующими ТНПА и техническими условиями эксплуатирующих организаций. Применить кабели (провода) в соответствии с действующими ТНПА. Групповые розеточные сети в жилых комнатах выполнить в кабель-каналах с устанавливаемыми в них электроустановочными изделиями на высоте 300мм от пола. Выключатели в жилых комнатах установить кабель-каналах на высоте 900мм от пола. В МОП осветительные и розеточные сети выполнить скрытыми и за подвесным потолком. Для стиральных машин выполнить отдельные питающие линии от этажных щитов. Разработать систему заземления и уравнивания потенциалов. Разработать систему молниезащиты. Применить светодиодные источники света. Разработать автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Согласовать проектную документацию с РУП «Энергонадзор», филиал «Энергосбыт». 28.8. Автоматизация: разработать автоматизированную систему контроля и учета воды для передачи данных в водоснабжающую организацию. Разработать автоматическую систему пожарной сигнализации, оповещения о пожаре. Разработать систему диспетчеризации лифтов. Передачу сигналов «Пожар», «Неисправность» от системы пожарной сигнализации осуществить на пульт диспетчеризации и автоматики МЧС РБ. 28.9. Связь и сигнализация: разработать телефонизацию, телефикацию посредством сети PON согласно ТУ РУП «Белтелеком». Предусмотреть систему АСТС (тревожная кнопка) на посту охраны с передачей сигнала на пульт МВД. Входную группу в здании оборудовать турникетом. Дополнительные входные двери в здание оборудовать электромагнитным замком. Разработать в здании локально-вычислительную сеть с установкой в каждой комнате сетевых розеток, доступом в интернет и установкой сервера. В комнатах самоподготовки предусмотреть беспроводной интернет. Предусмотреть электромагнитные замки для калиток в ограждении территории. 28.10. Видеонаблюдение: Разработать систему видеонаблюдения общежития с установкой камер на входах в здание. Дополнительно разработать систему видеонаблюдения РСМОБ. 28.11. Прочее: Систему внутреннего пожарного водопровода не предусматривать. В ванных комнатах предусмотреть установку: хромированного полотенцесушителя с отсекающими кранами; - умывальника со смесителем; - душевого поддона. В санузлах предусмотреть установку унитаза. В кухнях предусмотреть установку: - индукционную варочную панель; - раковины со смесителем. Выполнить в жилых секциях локальную сеть с доступом в Интернет. Предусмотреть электромагнитные замки для калиток в ограждении территории. |
| Изменить пункт 31. «31. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий» | Изложить пункт 36 в новой редакции: 31. Разработать раздел «Охрана окружающей среды», экологический паспорт проекта в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. |
| Изменить пункт 36. «36. Условия проектирования» | Изложить пункт 36 в новой редакции: 36.1. Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке. 36.2. Нормативную базу на проектные работы принять на дату заключения договора, учитывая при этом обязательность применения действующих строительных норм и ТНПА, взаимосвязанных с ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий». |

| От Заказчика: Государственное предприятие «УКС Запад» Заместитель директора по перспективному развитию ________________ О.Ю. Коваль « » 2026 г. Начальник отдела предпроектной подготовки _______________ Е.В. Раевская « » 2026 г. | От проектной организации: Проектное управление ОАО «МАПИД» Начальник ПУ ОАО «МАПИД» __________________ Р.О. Демешкевич « » 2026 г. ГИП И.Л. Петренко ГАП И.П. Шатохина |
| --- | --- |