| СОГЛАСОВАНО: Заместитель председателя Мингорисполкома. ________________ А.В. Черников. « » февраль 2026 г. задание на проектирование рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению проектов заданий на проектирование объектов строительства. | УТВЕРЖДАЮ: Директор коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитального строительства Запад» ______________________А.Т.Щербач «_____»______________2026г. |
| --- | --- |

Изменение №1 к заданию на проектирование

по объекту: «Общеобразовательная школа на 1020 мест с бассейном в границах жилой застройки ул. Разинской, пр. Жукова, ул. Грушевской, ул. Щорса в г.Минске».

Вид строительства: возведение, снос.

Местоположение объекта: территория Московского административного района г.Минска

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Изложить в новой редакции пункт 1 «Основание для проектирования» | Акт выбора места размещения земельного участка для строительства и обслуживания объекта от 10.12.2025. |
| Изложить в новой редакции пункт 2.1. «Акт выбора места размещения земельного участка» | Акт выбора места размещения земельного участка для строительства и обслуживания объекта от 10.12.2025. |
| Изложить в новой редакции пункт 2.5. «Заключения согласующих организаций» | ТТ ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 24.12.2025 №04-09/3232; ТТ ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 30.12.2025 №35-13/9415; ТТ УГАИ ГУВД Мингорисполкома от 31.12.2025 №57/10/91550; ТТ учреждение «Минское городское управление МЧС от 06.01.2026 №47/2-40/35. |
| Изложить в новой редакции пункт 2.6. «Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства» | ТУ УП «Мингорсвет» - от 30.12.2025 №39/4-7/913; ТУ УП «Мингаз» - от 06.01.2026 № 02-21/34ЭЛ; ТУ УП «Минскводоканал» от 29.12.2025 № 03-5тв/685-41; ТУ Минские кабельные сети от 06.01.2026 № 56/03-39011; ТУ филиала «Минские тепловые сети» от 24.12.2025 №7/247; ТУ филиала «МГТС» РУП «Белтелеком» от 31.12.2025 №2210-1/1406 |
| Изложить в новой редакции пункт 3. «Сведения о земельном участке и планировочных ограничениях» | Земельный участок расположен в Московском районе г.Минска в границах ул.Разинской, пр.Жукова, ул.Грушевской, ул.Щорса, общей площадью 2,8066 га |
| Изложить в новой редакции пункт 9. «Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)» | Привести в соответствие с действующими ТНПА и СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации» ранее разработанную проектную документацию по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 13.12.2019 №19.020. Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и геоэкологические изыскания, в том числе на предмет заражения грунта семенами борщевика Сосновского, обследование грунта на предмет загрязненности почвы тяжелыми металлами и нефтепродуктами и определении плодородия, оценку вредного воздействия и исчисление размера компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания. Выполнить общий отчёт о загрязненности грунтов тяжелыми металлами, нефтепродуктами в соответствии с действующими ТНПА. В составе проекта разработать экологический паспорт. Разработать раздел «Охрана окружающей среды». Выполнить восстановление газона после прокладки инженерных сетей за границей работ. Выполнить таксационное обследование (инвентаризация зеленых насаждений, составление инвентаризационного плана, составление ведомости существующих зеленых насаждений). Разработать комплекты с элементами и расстановкой оборудования ориентирования для ФОЛ для интерьеров школы и бассейна Получить согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы. Получить декларацию безопасности проектной документации. Обеспечить проведение авторского надзора на всех стадиях реализации проекта по отдельному договору |
| Изложить в новой редакции пункт 11. «Предполагаемые сроки начала и окончания строительства» | 1 очередь строительства: Срок начала строительства – август 2021г. Срок окончания строительства – октябрь 2021г. 2 очередь строительства: Срок начала строительства – январь 2027г. Срок окончания строительства – январь 2029г. |
| Изложить в новой редакции пункт 17.1. «Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта, определенного инвестором» | Предельная стоимость строительства составляет 57 505,0 тыс. руб., в том числе: 1 очередь строительства - в ценах на дату начала разработки сметной документации 1 мая 2020 года - 1 055,0 тыс.руб.; 2 очередь строительства – в ценах на дату начала разработки сметной документации 1 октября 2026 года – 56 450,0 тыс. руб. |
| Дополнить требованиями пункт 24 «Требования к инженерным системам зданий и сооружений» | Слаботочные системы: Запроектировать в соответствии с действующими ТНПА и техническими условиями эксплуатирующих организаций. -Разработать систему автоматической пожарной сигнализации; - Разработать систему оповещения о пожаре; - Разработать систему видеонаблюдения (в соответствии с приложением к техническому заданию на проектирование); -Разработать систему контроля и управления доступом (в соответствии с приложением к техническому заданию на проектирование); - -Разработать систему охранной (тревожной) сигнализации (в соответствии с приложением к техническому заданию на проектирование); - Разработать внутренние сети связи; -Разработать локальную сеть передачи данных и сеть лингафонных кабинетов (в соответствии с техническим заданием); - Разработать систему звукоусиления и видеопоказа актового зала и аудитории на 100 мест. |
| Дополнить требованиями пункт 24.1 «Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» | Исключить требования: Выполнить специализированные разделы проекта: «Системы звукоусиления и видеопоказа актового зала и аудитории на 100 мест», Разработать систему звукоусиления бассейна, «Локальная вычислительная сеть», «Охранная сигнализация» |
| Дополнить требованиями пункт 25 «Дополнительные требования заказчика» | Учесть в сводном сметном расчете затраты на выполнение проектных и изыскательских работ по договору подряда от 13.12.2019 №19.020 в сумме 670 944,43 бел. руб. по 2-й очереди строительства. Учесть в сводном сметном расчете затраты на пусконаладочные работы. |

От Заказчика:                                                                        От Проектировщика:

Заместитель директора по 	                                                Главный инженер УП «МИНСКПРОЕКТ» перспективному развитию

_________________ О.Ю.Коваль	                                    _________________ М.А.Харламов

«___» ____________2026 г.	                                          «___» ____________2026 г.

Начальник отдела предпроектной  	                                 Главный инженер проекта

подготовки 	                                                 УП «МИНСКПРОЕКТ»

_________________Е.В.Раевская	                                    _________________ В.А.Шиленков

«___»___________2026 г.	                                                  «___»___________2026 г.