| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДЕНО: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя Мингорисполкома |  | Директор Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Запад» |
| __________________А.В.Черников |  | ______________ А.Т.Щербач |
| «____»__________2026г. М.П. |  | «____»___________2026г. М.П. |

«      »                 2026 г.

Изменение № 1 к Заданию на проектирование рассмотрено и

одобрено комиссией Мингорисполкома по

рассмотрению проектов заданий на проектирование

объектов строительства

Изменение № 1 к ЗАДАНИЮ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование объекта: «Возведение комплекса спортивных сооружений на прилегающей территории к зданию специализированному для образования и воспитания, расположенному по адресу: г.Минск, ул.Жуковского д.10 корп.5».

Вид строительства: Возведение.

Месторасположение объекта: Октябрьский район, г.Минска

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Дополнить требования: 26 Требования к архитектурно-планировочным решениям | – при устройстве пикап – зоны предусмотреть перекладку следующих инженерных сетей вынос (перекладка) : – КЛ-0,4 кВ (освещение, вынос опоры освещения – 1шт.) 100м.; – КЛ-0,4 кВ (4 кабеля в траншее, вынос кабеля), 160м; – мероприятия по сохранности сцуществующей теплотрассы (2 тр.) протяженновстью 45.0м. выполнение геодезических работ в границах перекладки сетей. |
| От Заказчика: Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Запад» Заместитель директора по перспективному развитию _____________________О.Ю.Коваль «__» ____________2026г. Начальник отдела предпроектной подготовки _____________________Е.В.Раевская «__» ____________2026г. Ведущий инженер отдела предпроектной подготовки _____________________В.М.Лапета «__» ____________2026г.; От проектной организации: ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО» Главный инженер проекта ___________________О.Г.Никревич «__» ____________2026г. СОГЛАСОВАНО: Комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета __________/______________ «____»_______2026г. Управление по образованию Администрации Октябрьского района г.Минска ___________/_____________ «____»_______2026г.. |