НРР 8.03.208-2026
НРР 8.03.208-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
на монтаж оборудования

Сборник 8

Электротехнические установки

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI 
на мантаж абсталявання

Зборнiк 8

Электратэхнiчныя устаноўкi

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION 
for equipment installation

Miscellany 8

Electrical installations   

 Дата введения 2026-05-01
Техническая часть

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на электромонтажные работы при возведении, реконструкции и модернизации предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), ТКП 339-2022 (33240) “Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний”, СП 4.04.06-2024 "Монтаж электротехнических устройств", соответствующих технических условий и инструкций, включая:

а) перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ:

горизонтальное – на расстояние до 1000 м;

вертикальное – на расстояние, указанное в вводных указаниях к разделам настоящего Сборника;

б) подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;

в) окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций;

г) определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки;

д) работы с вредными условиями труда (газосварочные и электросварочные работы; крепление конструкций и деталей с применением монтажного пистолета; малярные работы с применением асфальтового, кузбасского и печного лаков в закрытых помещениях с применением нитрокрасок и лаков, содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие вредные химические вещества, а также приготовление составов из этих красок; пайка свинцом по свинцу; спайка освинцованных кабелей и заливка свинцом кабельных муфт);

е) дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования;

ж) пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций).

3. В нормативах не учтены:

а) расходы на работы, приведенные в вводных указаниях к разделам настоящего Сборника;

б) расход материальных ресурсов, приведенных в вводных указаниях к разделам настоящего Сборника.

4. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам настоящего Сборника, к затратам труда рабочих следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1:

 

Таблица 1

 

	При высоте
	свыше 2 м до 8 м
	свыше 8 м до 15 м
	свыше 15 м до 30 м
	свыше 30 м до 60 м
	свыше 60 м до 100 м
	свыше 100 м

	Коэффициент
	1,05
	1,1
	1,25
	1,4
	1,6
	1,8


 

Этими коэффициентами учитываются нормы времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

Расходы на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам настоящего Сборника, следует определять по нормативам Сборника 38 «Нормы на дополнительное перемещение оборудования и материалов сверх предусмотренного в Сборниках».

5. Расход электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования приведен в таблице 2.

 

Таблица 2 – Нормы расхода электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования
 

	Номер норматива
	Электроэнергия, кВт·ч
	Номер норматива
	Электроэнергия, кВт·ч
	Номер норматива
	Электроэнергия, кВт·ч

	Ц8-1-9
	1 157
	Ц8-1-21
	2 016
	Ц8-2-1
	89

	Ц8-1-12
	341
	Ц8-1-22
	1 273
	Ц8-2-3
	1 002

	Ц8-1-13
	246
	Ц8-1-23
	6 025
	Ц8-4-5
	108

	Ц8-1-14
	1 335
	Ц8-1-24
	897
	Ц8-4-6
	187

	Ц8-1-15
	719
	Ц8-1-25
	2 325
	Ц8-4-7
	362

	Ц8-1-16
	1 098
	Ц8-1-26
	3 700
	Ц8-5-1
	2 832

	Ц8-1-17
	661
	Ц8-1-27
	2 051
	Ц8-5-2
	3 334

	Ц8-1-18
	1 774
	Ц8-1-28
	3 383
	Ц8-5-3
	8 186

	Ц8-1-19
	3 090
	Ц8-1-29
	8 280
	Ц8-5-4
	23 526

	Ц8-1-20
	473
	Ц8-1-30
	3 727
	 
	 


 

6. Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования, приведены в таблице 3.

 

Таблица 3 – Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования
 

	№
п/п
	Наименование материалов
	Нормы отходов, %

	1
	Арматура люминесцентная с рассеивателем из оргстекла
	1

	2
	Арматура осветительная металлическая
	1

	3
	Арматура осветительная пластмассовая
	1

	4
	Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная
	3

	5
	Зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых распределительных устройств
	3

	6
	Кабели всех марок и сечений
	2

	7
	Лампы электрические всех видов, назначений и мощностей
	2

	8
	Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно
	3

	9
	Провода всех марок сечением свыше 10 мм2
	2

	10
	Стекла для осветительной арматуры
	2

	11
	Тросы
	2

	12
	Трубы асбестоцементные и пластмассовые
	2

	13
	Трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги)
	3

	14
	Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений
	3

	15
	Электроустановочные изделия
	2


 

7. Предмонтажную ревизию и сушку электрооборудования следует определять по индивидуальным нормативам и оплачивать в порядке, установленном для предмонтажной ревизии и сушки оборудования.

8. Продолжительность выполнения шефмонтажа приведена в таблице 4.

 

Таблица 4 – Продолжительность выполнения шефмонтажа
 

	Номер норматива
	Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни
	Количество шефмон-
тажного персонала, чел.

	
	Руководитель бригады
	Ведущий инженер
	Инженер 1 категории
	Инженер 2 категории
	Инженер 3 категории
	Техник 1 категории
	Техник 2 категории
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Распределительные устройства открытые 6–750 кВ

	Ц8-1-13
	–
	–
	–
	42
	–
	–
	–
	1

	Ц8-1-14
	–
	–
	–
	48
	–
	–
	48
	2

	Ц8-1-16
	–
	–
	–
	42
	–
	–
	–
	1

	Ц8-1-17
(125 000, 160 000 кВА)
	–
	–
	–
	55
	–
	–
	55
	2

	Ц8-1-18
	–
	–
	–
	65
	65
	–
	30
	3

	Ц8-1-19
	67
	–
	–
	67
	67
	–
	40
	4

	Ц8-1-21
	67
	–
	–
	67
	67
	–
	40
	4

	Ц8-1-22
	80
	–
	–
	80
	80
	–
	40
	4

	Ц8-1-23
	–
	–
	–
	55
	–
	–
	55
	2

	Ц8-1-24
	–
	67
	–
	67
	67
	–
	–
	3

	Ц8-1-25
	–
	67
	–
	67
	67
	–
	–
	3

	Ц8-1-26
	80
	–
	80
	80
	–
	–
	40
	4

	Ц8-1-27
	–
	–
	70
	–
	70
	–
	–
	2

	Ц8-1-28
	–
	–
	70
	–
	70
	–
	–
	2

	Ц8-1-29
	–
	64
	–
	64
	–
	–
	40
	3

	Ц8-1-30
	–
	64
	–
	64
	–
	–
	40
	3

	Ц8-2-1
	–
	–
	–
	15
	–
	–
	–
	1

	Ц8-2-3
	–
	–
	–
	15
	–
	–
	–
	1

	Ц8-4-6
	–
	–
	35
	–
	35
	–
	–
	2

	Ц8-4-7
	–
	–
	35
	–
	35
	–
	–
	2

	Ц8-6-7
	–
	–
	–
	–
	4
	–
	–
	1

	Ц8-7-6
	–
	–
	–
	–
	6
	–
	–
	1

	Ц8-8-1
	–
	–
	–
	–
	10
	–
	–
	1

	Ц8-8-2
	–
	–
	–
	–
	10
	–
	–
	1

	Ц8-8-3
	–
	–
	–
	15
	–
	–
	–
	1

	Ц8-8-4
	–
	–
	–
	20
	–
	–
	–
	1

	Ц8-8-5
	–
	–
	–
	18
	–
	–
	18
	2

	Ц8-8-6
	–
	–
	–
	24
	–
	24
	–
	2

	Ц8-8-7
	–
	–
	30
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-8-8
	–
	–
	45
	–
	–
	10
	–
	2

	Ц8-8-9
	–
	–
	–
	24
	–
	24
	–
	2

	Ц8-8-10
	–
	–
	–
	36
	–
	36
	–
	2

	Ц8-8-11
	–
	–
	50
	–
	–
	10
	–
	2

	Ц8-8-12
	–
	–
	36
	–
	36
	–
	–
	2

	Ц8-11-7
	–
	–
	–
	–
	15
	–
	–
	1

	Ц8-11-8
	–
	–
	–
	–
	15
	–
	–
	1

	Ц8-11-9
	–
	–
	–
	–
	20
	–
	–
	1

	Ц8-11-10
	–
	–
	–
	23
	–
	–
	–
	1

	Ц8-11-11
	–
	–
	–
	25
	–
	–
	–
	1

	Ц8-11-12
	–
	–
	–
	30
	–
	–
	–
	1

	Ц8-12-3
(220 кВ)
	–
	–
	–
	–
	15
	–
	–
	1

	Распределительные устройства закрытые 35–220 кВ

	Ц8-44-1
	–
	–
	–
	–
	10
	–
	–
	1


Продолжение таблицы 4

	Номер норматива
	Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни
	Количество шефмон-
тажного персонала, чел.

	
	Руководитель бригады
	Ведущий инженер
	Инженер 1 категории
	Инженер 2 категории
	Инженер 3 категории
	Техник 1 категории
	Техник 2 категории
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Распределительные устройства закрытые 3–20 кВ

	Ц8-56-5
	–
	–
	–
	10
	–
	–
	–
	1

	Ц8-56-6
	–
	–
	–
	10
	–
	–
	–
	1

	Ц8-60-1
	–
	–
	–
	–
	10
	–
	–
	1

	Кабельные линии до 550 кВ

	Ц8-175-3
	–
	–
	–
	9
	–
	6
	–
	2

	Ц8-175-4
	–
	–
	–
	9
	–
	6
	–
	2

	Ц8-177-3
	–
	–
	–
	10
	–
	5
	–
	2

	Ц8-177-4
	–
	–
	–
	10
	–
	5
	–
	2

	Ц8-177-5
	–
	–
	–
	10
	–
	5
	–
	2

	Ц8-177-6
	–
	–
	–
	15
	–
	5
	–
	2

	Ц8-177-7
	–
	–
	–
	15
	–
	5
	7
	3

	Ц8-177-8
	–
	–
	–
	15
	–
	5
	7
	3

	Ц8-177-9
	–
	–
	–
	15
	–
	5
	7
	3

	Ц8-177-10
	–
	–
	–
	15
	–
	5
	7
	3

	Ц8-177-11
	–
	–
	–
	15
	–
	5
	7
	3

	Ц8-177-12
	–
	–
	–
	10
	–
	5
	–
	2

	Ц8-177-13
	–
	–
	–
	10
	–
	5
	–
	2

	Ц8-184-1
	–
	–
	–
	6
	–
	2
	–
	2

	Электрические машины

	Ц8-484-5
	–
	–
	–
	–
	11
	–
	–
	1

	Ц8-484-6
	–
	–
	–
	–
	13
	–
	–
	1

	Ц8-484-12
	–
	–
	–
	–
	13
	–
	–
	1

	Ц8-484-13
	–
	–
	–
	–
	15
	–
	–
	1

	Ц8-484-14
	–
	–
	–
	–
	16
	–
	–
	1

	Ц8-484-15
	–
	–
	–
	–
	23
	–
	–
	1

	Ц8-484-16
	–
	–
	26
	–
	–
	26
	–
	2

	Ц8-484-17
	–
	–
	29
	–
	–
	29
	–
	2

	Ц8-484-18
	–
	–
	35
	–
	–
	35
	–
	2

	Ц8-484-19
	–
	–
	42
	–
	–
	42
	–
	2

	Ц8-484-20
	–
	–
	47
	–
	–
	47
	–
	2

	Ц8-484-21
	–
	–
	55
	–
	–
	55
	–
	2

	Ц8-484-22
	–
	–
	63
	–
	–
	63
	–
	2

	Ц8-484-23
	–
	–
	71
	–
	–
	71
	–
	2

	Ц8-484-28
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	1

	Ц8-484-33
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	1

	Ц8-484-34
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	1

	Ц8-484-35
	–
	–
	1
	–
	–
	1
	–
	2

	Ц8-484-36
	–
	–
	2
	–
	–
	2
	–
	2

	Ц8-484-37
	–
	–
	2
	–
	–
	2
	–
	2

	Ц8-484-38
	–
	–
	3
	–
	–
	3
	–
	2

	Ц8-484-39
	–
	–
	3
	–
	–
	3
	–
	2

	Ц8-484-40
	–
	–
	4
	–
	–
	4
	–
	2

	Ц8-485-2
	–
	–
	–
	–
	17
	–
	–
	1

	Ц8-485-3
	–
	–
	–
	–
	22
	–
	–
	1

	Ц8-485-4
	–
	–
	–
	–
	25
	–
	–
	1

	Ц8-485-6
	–
	–
	–
	–
	22
	–
	–
	1

	Ц8-485-7
	–
	–
	–
	–
	27
	–
	–
	1

	Ц8-485-8
	–
	–
	–
	–
	33
	–
	–
	1


Продолжение таблицы 4

	Номер норматива
	Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни
	Количество шефмон-
тажного персонала, чел.

	
	Руководитель бригады
	Ведущий инженер
	Инженер 1 категории
	Инженер 2 категории
	Инженер 3 категории
	Техник 1 категории
	Техник 2 категории
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ц8-485-9
	–
	–
	–
	–
	44
	–
	–
	1

	Ц8-485-10
	–
	–
	54
	–
	–
	54
	–
	2

	Ц8-485-12
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	1

	Ц8-485-13
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	1

	Ц8-485-14
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	1

	Ц8-485-16
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	1

	Ц8-485-17
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	1

	Ц8-485-18
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	1

	Ц8-485-19
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	1

	Ц8-485-20
	–
	–
	–
	–
	2
	–
	–
	1

	Ц8-485-21
	–
	–
	2
	–
	–
	2
	–
	2

	Ц8-486-3
	–
	–
	–
	–
	18
	–
	–
	1

	Ц8-486-4
	–
	–
	–
	–
	26
	–
	–
	1

	Ц8-486-5
	–
	–
	32
	–
	–
	32
	–
	2

	Ц8-486-6
	–
	–
	47
	–
	–
	47
	–
	2

	Ц8-486-7
	–
	–
	57
	–
	–
	57
	–
	2

	Ц8-486-8
	–
	–
	68
	–
	–
	68
	–
	2

	Ц8-486-9
	–
	–
	78
	–
	–
	78
	–
	2

	Ц8-486-10
	–
	–
	100
	–
	–
	100
	–
	2

	Ц8-486-12
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	–
	1

	Ц8-486-13
	–
	–
	2
	–
	–
	2
	–
	2

	Ц8-486-14
	–
	–
	3
	–
	–
	3
	–
	2

	Ц8-486-15
	–
	–
	3
	–
	–
	3
	–
	2

	Ц8-486-16
	–
	–
	4
	–
	–
	4
	–
	2

	Ц8-486-17
	–
	–
	5
	–
	–
	5
	–
	2

	Ц8-487-1
	–
	–
	14
	–
	14
	–
	–
	2

	Ц8-487-2
	–
	–
	14
	–
	14
	–
	–
	2

	Ц8-487-3
	–
	–
	21
	–
	21
	–
	–
	2

	Ц8-487-4
	–
	–
	21
	–
	21
	–
	–
	2

	Ц8-487-5
	–
	–
	21
	–
	21
	–
	–
	2

	Ц8-488-1
	–
	–
	60
	–
	60
	–
	–
	2

	Ц8-488-2
	–
	–
	100
	–
	100
	–
	–
	2

	Ц8-488-3
	–
	–
	125
	–
	125
	–
	–
	2

	Ц8-490-4
	–
	–
	22
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-5
	–
	–
	25
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-6
	–
	–
	29
	–
	–
	29
	–
	2

	Ц8-490-7
	–
	–
	42
	–
	–
	42
	–
	2

	Ц8-490-8
	–
	–
	50
	–
	–
	50
	–
	2

	Ц8-490-9
	–
	–
	58
	–
	–
	58
	–
	2

	Ц8-490-13
	–
	–
	–
	–
	18
	–
	–
	1

	Ц8-490-14
	–
	–
	25
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-15
	–
	–
	29
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-16
	–
	–
	34
	–
	–
	34
	–
	2

	Ц8-490-17
	–
	–
	48
	–
	–
	48
	–
	2

	Ц8-490-18
	–
	–
	58
	–
	–
	58
	–
	2

	Ц8-490-19
	–
	–
	68
	–
	–
	68
	–
	2

	Ц8-490-20
	–
	–
	79
	–
	–
	79
	–
	2

	Ц8-490-24
	–
	–
	–
	–
	19
	–
	–
	1

	Ц8-490-25
	–
	–
	28
	–
	–
	–
	–
	1


Продолжение таблицы 4

	Номер норматива
	Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни
	Количество шефмон-
тажного персонала, чел.

	
	Руководитель бригады
	Ведущий инженер
	Инженер 1 категории
	Инженер 2 категории
	Инженер 3 категории
	Техник 1 категории
	Техник 2 категории
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ц8-490-26
	–
	–
	32
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-27
	–
	–
	37
	–
	–
	37
	–
	2

	Ц8-490-28
	–
	–
	54
	–
	–
	54
	–
	2

	Ц8-490-29
	–
	–
	66
	–
	–
	66
	–
	2

	Ц8-490-30
	–
	–
	78
	–
	–
	78
	–
	2

	Ц8-490-31
	–
	–
	91
	–
	–
	91
	–
	2

	Ц8-490-34
	–
	–
	–
	22
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-35
	–
	–
	30
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-36
	–
	–
	36
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-37
	–
	–
	41
	–
	–
	41
	–
	2

	Ц8-490-38
	–
	–
	59
	–
	–
	59
	–
	2

	Ц8-490-39
	–
	–
	71
	–
	–
	71
	–
	2

	Ц8-490-40
	–
	–
	83
	–
	–
	83
	–
	2

	Ц8-490-44
	–
	–
	–
	–
	27
	–
	–
	1

	Ц8-490-45
	–
	–
	32
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-46
	–
	–
	36
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-47
	–
	–
	38
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-48
	–
	–
	41
	–
	–
	–
	–
	1

	Ц8-490-49
	–
	–
	44
	–
	–
	–
	–
	1


 

9. При применении нормативов настоящего Сборника для определения норм эксплуатации машин при строительстве жилых и общественных зданий следует производить корректировку основных машин и механизмов в соответствии с данными проекта организации строительства, кроме нормативов отдела 5 «Сети проводок в жилых и общественных зданиях».

10. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 5 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 6 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 6 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 5 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	8-1 (6), 8-3 (2), 8-5 (1), 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 (1, 2,3,4,6,7,8), 8-10 (1,2,4), 8-11, 8-12, 8-15 (2, 3,4,5,6,7,8,9,11), 8-18, 8-21 (1,2, 3, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36), 8-25 (6,7,8,9,10), 8-56 (5,6), 8-60, 8-68, 8-69, 8-71, 8-72, 8-73, 8-74, 8-86, 8-88 (3), 8-141 (3,4,5,6,7,8,9), 8-145 (6,7,8,9), 8-146, 8-152 (4,5,6,10, 11,12, 13,14,16,17,18,19,20), 8-175 (1,2), 8-177 (9,11,12,13), 8-183 (101,102, 103,201,202,203,301,302,303,401,403), 8-281 (1), 8-288 (1,2,5), 8-290 (1), 8-331 (3,4, 5,6,7), 8-396 (9,10,13,14, 101,102,103,201, 202,203,301,302,401,402,501,502,601, 602, 701,702,801,802), 8-397, 8-402, 8-405 (5,6), 8-406, 8-407 (17, 18,19,101,102,103,201, 202,203,301,302,303,401,402, 403, 501, 502, 503,1601,1602), 8-408 (1,2,3,4,5,6), 8-409 (1,2,3,4,5), 8-410 (102,202,301,302), 8-411 (4,5,6,7), 8-413 (6,11,15), 8-416, 8-417, 8-418, 8-421 (1), 8-452 (2), 8-471 (1,2), 8-490 (40,49), 8-503, 8-504, 8-508 (1,3), 8-524 (18,19,20,21,22), 8-530 (19, 21, 23,24,25), 8-537 (11), 8-538 (2,4), 8-540 (1,6,7,8,9,10, 12,13, 14,15), 8-541 (8,9), 8-595 (203), 8-596 (17,18,19,20), 8-598, 8-606 (4), 8-673, 8-674, 8-677, 8-681 (1,2,3,4), 8-682, 8-683, 8-684, 8-689 (1), 8-690 (2,3), 8-718, 8-720 (1,2,3,4,5,9), 8-743 (16,17,18,19,20)
	0.5


	-

	8-45 (2), 8-46
	
	25.5

	8-45 (1), 8-176 (9)
	
	35.5

	8-176 (7,8), 8-192 (1,2,3,4,5), 8-304 (1), 8-308 (1,4,7,9), 8-310 (1,2,3,4,6), 8-311 (3), 8-313 (2), 8-365 (2), 8-367, 8-368, 8-372, 8-374
	
	41.7

	8-1 (7,10,11,12), 8-3 (1), 8-9 (5), 8-10 (3), 8-13 (2,3), 8-15 (10), 8-21 (4), 8-56 (4), 8-65, 8-88 (1,2), 8-141 (1,2), 8-145 (3,4,5), 8-148 (6,7,8,9), 8-152 (1,2,3), 8-177 (6,7,8,10), 8-183 (402), 8-281 (2,4,6), 8-331 (1,2,9,10), 8-332 (3,7), 8-396 (11,12,15, 16, 303, 403,503, 603,703,803), 8-405 (4), 8-407 (701,703, 801,803, 901, 903,1001,1003), 8-408 (7,8,9), 8-409 (7,8), 8-410 (101,201), 8-413 (5,10,13, 14,17,18), 8-421 (2), 8-452 (4), 8-471 (3,4), 8-489 (26,36,47,57,58), 8-490 (4,5,6,7,8,9, 12,14,15, 16,17,18,19,20, 23,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48), 8-508 (2,4,5,7,8,9,10,12), 8-524 (3,6,10,11, 12,14,15,16,17), 8-530 (15,16,17,18,20,22), 8-532 (2,3,8,9,14,15), 8-537 (9,10), 8-538 (3), 8-540 (3,4,11), 8-541 (1,2,3), 8-542 (3), 8-597, 8-605, 8-606 (1,2,3), 8-661, 8-663, 8-664, 8-665, 8-666, 8-681 (5), 8-685, 8-688 (1,2,3), 8-711, 8-712 (2,3,4,5), 8-715 (1), 8-720 (8), 8-912
	1.5
	-

	8-488 (2,3), 8-501 (6)
	
	4

	8-501 (1,2,3)
	
	12.1

	8-23 (5), 8-151 (1), 8-197
	
	26.2

	8-78 (2,3,4,6), 8-301 (4,5), 8-302 (3,8,9,10), 8-303 (5), 8-304 (3,4,6), 8-308 (3), 8-309 (2), 8-311 (1,2), 8-313 (1,3,4,5), 8-316, 8-365 (1,3), 8-366, 8-369 (2)
	
	41.8

	8-20 (1)
	
	79.2

	8-1 (13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27), 8-13 (1,4), 8-15 (1), 8-42, 8-145 (2), 8-148 (5), 8-331 (11), 8-332 (1,2,4,5,6,8), 8-405 (3), 8-407 (14,15,902,1002), 8-413 (2,4,9,12,16), 8-424, 8-452 (6), 8-489 (10,11,12, 13,22, 23, 24,25,33,34,35, 43,44,45, 46,54, 55,56), 8-490 (3,13,24), 8-508 (6,11), 8-524 (1,2,4, 5, 8,9), 8-526 (9), 8-532 (1,4,5,6), 8-535 (3), 8-538 (1,5), 8-540 (2,5), 8-541 (5,7), 8-545 (15), 8-571 (2), 8-596 (3,4,9,10,11), 8-640, 8-676 (3), 8-695 (2,3,4), 8-712 (1), 8-715 (2), 8-716, 8-720 (6), 8-723 (3), 8-910
	2.5
	-

	8-199 (1)
	
	5.2

	8-23 (4), 8-501 (4,5)
	
	14.1


Продолжение таблицы 5

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	8-528 (2)
	2.5
	28.8

	8-149 (1)
	
	30.5

	8-78 (5), 8-181 (1,2), 8-198, 8-301 (1,3), 8-302 (1,2,4,6,7), 8-303 (4), 8-304 (2,5), 8-310 (5), 8-312 (1), 8-318 (1), 8-369 (3,4), 8-373 (3), 8-401
	
	41.8

	8-176 (1,2,3,5,6)
	
	52.1

	8-19 (3)
	
	68.3

	8-20 (2,3,4,5,6,7)
	
	79.2

	8-1 (8,9,22,24,25,26,28,30), 8-14 (1), 8-145 (1), 8-148 (3,4), 8-175 (3,4), 8-281 (3), 8-405 (2), 8-452 (7), 8-508 (13), 8-524 (13), 8-526 (5,7,8), 8-530 (8,9,10,13), 8-532 (7), 8-535 (1,2,4), 8-537 (12), 8-541 (4,6), 8-542 (2), 8-545 (7,14), 8-571 (1), 8-676 (2), 8-720 (7,10), 8-724 (2)
	3.4
	-

	8-23 (3)
	
	22.9

	8-22 (1), 8-506 (201,202,203)
	
	32

	8-77 (1), 8-78 (7), 8-176 (4), 8-301 (2), 8-302 (5), 8-303 (3,6), 8-308 (2), 8-369 (1), 8-373 (2)
	
	42.4

	8-19 (4)
	
	72.6

	8-1 (29), 8-3 (3), 8-5 (3,4), 8-14 (2,3), 8-281 (5), 8-292, 8-405 (1), 8-407 (12,13,602, 702, 802), 8-409 (6), 8-413 (1,3,7,8), 8-414 (101), 8-507 (3), 8-524 (7), 8-526 (2,3,4,6), 8-530 (1,2,3, 4, 5,7,11,12,14), 8-532 (10,11), 8-534 (5), 8-545 (9,10,13,16), 8-675 (2), 8-676 (1), 8-694 (3), 8-697, 8-714 (6), 8-911
	4.4
	-

	8-4 (7)
	
	7.5

	8-502
	
	13.1

	8-23 (2)
	
	27.3

	8-22 (2), 8-44, 8-528 (3)
	
	36.5

	8-303 (1,2), 8-308 (6,8), 8-309 (1), 8-312 (2), 8-318 (2), 8-373 (1)
	
	41.6

	8-19 (2)
	
	68.8

	8-19 (5)
	
	73.2

	8-2 (1,2), 8-148 (1), 8-331 (8), 8-407 (11), 8-411 (2,3), 8-414 (103), 8-526 (1), 8-529 (1, 2,4), 8-532 (12,13), 8-534 (4,6), 8-536, 8-542 (1), 8-545 (8,11,12), 8-690 (4), 8-694 (1), 8-713 (2), 8-714 (1,2,3,4,5)
	5.4
	-

	8-4 (6), 8-199 (2)
	
	5.2

	8-149 (2)
	
	29.9

	8-151 (2), 8-506 (101,102,103)
	
	32

	8-78 (1)
	
	41.7

	8-43
	
	53.9

	8-2 (3), 8-5 (2), 8-82, 8-148 (2), 8-411 (1), 8-494 (2), 8-507 (1), 8-527, 8-529 (5,6), 8-530 (6), 8-534 (3), 8-675 (1), 8-687, 8-695 (1), 8-713 (1), 8-722
	6.6
	-

	8-4 (5)
	
	9.5

	8-394 (3)
	
	29.2

	8-153, 8-181 (4)
	
	41.7

	8-505
	
	87.5


Продолжение таблицы 5

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	8-16, 8-180, 8-195, 8-414 (102), 8-507 (2), 8-529 (3), 8-534 (1,2), 8-631, 8-689 (2), 8-690 (1)
	7.5
	-

	8-179 (2), 8-199 (3), 8-488 (1)
	
	3.4

	8-394 (2,4)
	
	27

	8-308 (5)
	
	41.7

	8-452 (5)
	
	59.6

	8-17 (3), 8-452 (3)
	
	76.1

	8-61, 8-178, 8-494 (1), 8-537 (3,4,8), 8-686 (2,3), 8-694 (2)
	8.5
	-

	8-415 (1)
	
	8.8

	8-415 (2,3)
	
	12.1

	8-394 (1)
	
	24

	8-77 (2), 8-528 (1)
	
	38.5

	8-79, 8-494 (3,4), 8-531, 8-686 (1)
	9.6
	-

	8-23 (1), 8-184
	
	22.4

	8-77 (3,4), 8-151 (3)
	
	37.6

	8-181 (3), 8-303 (7), 8-419
	
	41.7

	8-19 (1), 8-24
	
	69

	8-17 (1,2,4,5,6,7,8,9)
	
	78.2

	8-452 (1)
	
	83.5


Таблица 6 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	8-508 (2)
	0.5
	4.9

	8-5 (1), 8-158 (1,2,3,5,6,7,8,9,10,11), 8-166 (4, 5,6,11,12), 8-167 (4,5,10), 8-182, 8-372, 8-481 (7,8,9,10,19,22,23,24,25,26,27,28, 33,34, 35, 36,37), 8-485 (16), 8-508 (1,13), 8-521 (8,10, 11,15,16,17,18,22,25,28,29,30,31), 8-599 (5,6, 12,13), 8-663, 8-664, 8-666, 8-682 (1,2,3), 8-690 (2,4), 8-693 (8,13,14,22,23), 8-721 (6,7,8, 9), 8-724 (2)
	
	5.3

	8-485 (11,12,13,14,17,18,19,20,21), 8-593 (15, 16), 8-907 (4,5), 8-910
	
	6.5

	8-593 (17), 8-744 (10,11,12,13,14,15,16,17,18)
	
	7.2

	8-331 (6), 8-403 (3), 8-412 (19), 8-542 (3), 8-676 (1), 8-683
	
	8.6

	8-11 (5), 8-22 (2), 8-28 (3,4), 8-121 (8,9,10, 11, 12,13,14, 15,16, 17,18,19,20), 8-144 (3,4,7), 8-175 (2), 8-177 (13), 8-181 (3,4), 8-396 (9,10, 11,12), 8-397 (104), 8-405, 8-406 (103, 203), 8-412 (24), 8-417 (3,101), 8-471 (1,2), 8-483 (9,10), 8-508 (11,12), 8-510 (5), 8-592 (2), 8-593 (1,2,3,1804), 8-594 (301,401,501, 601, 701, 801), 8-641 (9), 8-674, 8-677, 8-689 (1), 8-742 (4,5,6), 8-901 (1), 8-916
	
	9.7

	8-675, 8-676 (2,3), 8-681 (1,2)
	
	11.7


Продолжение таблицы 6

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	8-101 (1), 8-147 (14), 8-164 (1,2,3,4,5), 8-166 (1,2,3,7,8,9,10), 8-167 (3,8,9), 8-168 (4), 8-401 (101), 8-481 (20,21,29,30,31,32), 8-521 (5,6,7, 9,23,24,26,27,32,33), 8-599 (1,2,9,10), 8-633 (8,10), 8-636 (2,3,5), 8-665, 8-673, 8-682 (4,5, 6), 8-690 (1,3), 8-693 (4,5,6,7,9, 10,11, 12, 24, 25), 8-724 (1), 8-743 (20), 8-914
	1.5
	5.3

	8-179 (1), 8-402 (2), 8-404 (1), 8-408 (7), 8-485 (15), 8-508 (3), 8-522 (20), 8-593 (14), 8-641 (1,2,3,4,5,6), 8-907 (1,2,3)
	
	6.4

	8-398 (1), 8-399 (1), 8-400, 8-411 (4), 8-522 (8, 9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,28,29,30, 31), 8-529 (1,3)
	
	7.2

	8-152 (1), 8-331 (7,9,11), 8-407 (11,1601), 8-412 (18,23), 8-416 (9,102,402,702), 8-483 (13, 14,18), 8-484 (26,27,28), 8-525 (11), 8-529 (5, 6), 8-537 (7), 8-538 (2), 8-542 (1,2)
	
	8.7

	8-1 (6,7,8,9,15,16), 8-3 (3), 8-11 (1,2,3,4,6), 8-15 (1), 8-22 (1), 8-25 (3,4,5,6,11,14), 8-28 (1,2, 5,6,7), 8-42, 8-59 (2), 8-62 (1,2, 3,5), 8-68 (2,3, 4), 8-69, 8-72, 8-73 (2,3,4), 8-74 (3), 8-88 (3), 8-121 (2,3,4,5,6,7), 8-144 (5), 8-331 (5,8), 8-332 (7), 8-391, 8-396 (102,502), 8-397 (103), 8-407 (13,14,15,17,18,19,801,802,803, 901, 902, 903,1001,1002,1003), 8-411 (1,2,3), 8-412 (12, 13,14), 8-417 (103,201,202), 8-452 (2,4), 8-471 (3,4), 8-483 (4,5,6,7, 8, 11,12), 8-484 (24, 25, 36,37,38,39,40), 8-492 (5,6), 8-537 (1,2,5,6), 8-540 (2,3,4,11,12), 8-541 (2,7), 8-545 (4), 8-571 (1,2), 8-574 (9), 8-591 (1), 8-594 (101, 201), 8-604, 8-695 (4), 8-742 (7), 8-743 (7,8,9,10)
	
	9.6

	8-101 (2), 8-103 (1), 8-105 (5), 8-147 (15,16, 17,18), 8-158 (19,20,21,22,23), 8-160 (6,7,8), 8-167 (2), 8-168 (2,3,7,8), 8-185 (3,6), 8-186 (3), 8-404 (2,3,4,5,6,7), 8-406 (101, 102, 201, 202), 8-408 (5,6,8,9), 8-481 (11), 8-484 (5,6,13, 14), 8-490 (21,22), 8-521 (12,13,14,19, 20, 21), 8-601, 8-636 (1), 8-680 (7,8), 8-693 (1), 8-719 (7), 8-725 (2,3), 8-743 (17), 8-908, 8-909
	2.5
	5.5

	8-501 (3,6), 8-522 (19,21,33), 8-593 (12,13), 8-641 (7), 8-911
	
	6.4

	8-331 (2), 8-403 (1,2), 8-407 (12), 8-409 (3,5), 8-522 (27), 8-529 (2,4), 8-533 (1), 8-641 (8)
	
	7.5

	8-177 (3), 8-183 (103), 8-331 (10), 8-407 (601, 1602), 8-409 (1), 8-410 (101,102), 8-411 (5,6, 7), 8-412 (7,11,20), 8-416 (3,6), 8-418, 8-482 (8,9,19,20,21,22,30,31,32,33), 8-483 (16,17), 8-484 (29,30,31), 8-525 (9,10,12), 8-537 (11), 8-538 (1,3,4,5), 8-687 (4)
	
	8.7

	8-1 (11,12,13,14), 8-6 (5), 8-7 (6), 8-11 (7,8, 10), 8-15 (2), 8-17 (3,4,6,7), 8-25 (10,12,13, 15, 16,17,18,19,20,21), 8-28 (8), 8-57 (1), 8-62 (4), 8-73 (1), 8-74 (1,2), 8-77 (4), 8-121 (1), 8-144 (6), 8-155 (1), 8-175 (1), 8-176 (2,3), 8-331 (4), 8-332 (4,5,6), 8-365 (3), 8-396 (13,101, 201, 202,301,302,401, 402,501, 601,602, 701,702,801,802), 8-407 (201,203,401,402,403, 501, 502, 503), 8-409 (6), 8-415 (2,3), 8-482 (6,7), 8-484 (34,35), 8-489 (39,48, 49,50), 8-491 (4,5), 8-492 (4), 8-503 (5), 8-506 (102,202), 8-507 (2), 8-510 (1,2,3,4), 8-537 (10), 8-540 (5,6,7, 9,14), 8-541 (1,3, 4,5,6), 8-545 (17), 8-573 (4), 8-574 (1,2,3,4,5,6,7,8), 8-591 (4), 8-592 (1), 8-596 (18,20), 8-607 (4,5,6), 8-685 (2), 8-687 (1,2,3), 8-696 (1,2,3,4), 8-743 (6), 8-745 (2,3), 8-903 (1)
	
	9.6


Продолжение таблицы 6

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	8-101 (3), 8-104, 8-105 (1,2,3,4), 8-146 (6,7,8, 10), 8-147 (10,11,12,13), 8-158 (12,13,14), 8-159, 8-167 (1,6,7), 8-168 (6), 8-185 (1,2,4,5), 8-186 (1,2), 8-187 (4), 8-314 (4), 8-315 (2), 8-369, 8-392, 8-401 (102), 8-404 (8,9), 8-481 (12), 8-508 (4), 8-511, 8-593 (19), 8-636 (4), 8-680 (4,6), 8-743 (16,18), 8-904 (1), 8-913
	3.5
	5.3

	8-152 (3), 8-508 (5), 8-522 (1,4,32), 8-528 (2), 8-902 (4)
	
	6.5

	8-25 (8,9,24,25), 8-177 (4,5), 8-183 (303,403), 8-408 (4), 8-409 (2,4,7,8), 8-410 (201,202, 301, 302), 8-522 (3,5,6,7,12,13,14,26), 8-524 (3), 8-723 (4,5,6,7)
	
	7.6

	8-56 (4,5,6), 8-177 (12), 8-183 (203), 8-331 (3), 8-398 (2,3,5), 8-399 (2,3,5), 8-407 (301,302, 303,602,603), 8-412 (16,17,21), 8-416 (501, 502,801,802), 8-482 (16,17,18, 26,27, 28,29), 8-484 (1,7), 8-485 (1,5), 8-524 (2,8,9), 8-525 (5), 8-530 (4,5), 8-532 (7,11,13), 8-712 (5), 8-720 (7,10)
	
	8.6

	8-1 (10), 8-7 (1), 8-8 (1,3,9), 8-11 (9,11), 8-12, 8-15 (3,4), 8-17 (2), 8-18 (3), 8-57 (3), 8-68 (1), 8-77 (1,3), 8-78 (6,7), 8-123 (8), 8-289 (1), 8-332 (1,3,8), 8-374 (1,2), 8-396 (14,15, 16,103, 503), 8-397 (101,102), 8-407 (101,102,103, 202), 8-412 (22), 8-414 (103), 8-416 (101,401, 701), 8-417 (102,203), 8-452 (1), 8-483 (20), 8-484 (32,33), 8-489 (28,29,37,38), 8-503 (3,4,6), 8-504, 8-506 (101,103,201,203), 8-507 (1), 8-525 (2,3,13), 8-537 (4,8, 9,12), 8-540 (1,8,10, 13,15), 8-541 (8,9), 8-543 (2), 8-545 (5), 8-573 (3,5), 8-591 (6,8), 8-685 (1), 8-686, 8-691, 8-694 (2), 8-720 (1,2,3,5,8,11), 8-741 (1,2), 8-743 (1,11,12), 8-745 (1), 8-900 (1)
	
	9.5

	8-76 (1), 8-101 (4,5,6,7,8), 8-103 (2), 8-146 (9), 8-152 (4,5), 8-158 (15,16,17,18), 8-160 (1,2,3, 4,5), 8-168 (1,5), 8-172, 8-187 (2,3), 8-199, 8-314 (1,2,3), 8-509, 8-605, 8-680 (2,3,5), 8-725 (1)
	4.5
	5.3

	8-153, 8-482 (13), 8-486 (15,16,17), 8-501 (2,5), 8-524 (12,20), 8-528 (3), 8-638, 8-902 (3)
	
	6.6

	8-25 (23), 8-145 (3,5,6,7,8), 8-161, 8-407 (701, 703), 8-484 (2,3, 4,8,9,10,11), 8-485 (2,3,4,6,7, 8), 8-490 (1,2,10,11,32,33,41,42), 8-522 (2), 8-524 (18,22), 8-532 (5), 8-661 (4,5,6,7), 8-744 (5,6,7)
	
	7.6

	8-4 (6,7), 8-25 (7), 8-78 (3), 8-145 (9), 8-176 (7,8), 8-177 (2), 8-183 (101,201,301,401), 8-398 (4), 8-399 (4), 8-412 (9,10,15), 8-416 (201, 202), 8-482 (14,15,23,24,25), 8-483 (15), 8-494 (2), 8-524 (1,7), 8-525 (1), 8-530 (6,7,12,13,14, 17,18,21,24,25), 8-532 (6,10,12), 8-712 (4), 8-724 (3,4), 8-905, 8-906
	
	8.6

	8-1 (17,21,24,29), 8-3 (2), 8-6 (3,4), 8-7 (2,3), 8-8 (10), 8-11 (12), 8-14 (2), 8-15 (6), 8-17 (5), 8-25 (1,2,29), 8-57 (2), 8-59 (1), 8-71, 8-170, 8-176 (1), 8-181 (1,2), 8-374 (3), 8-396 (203,303, 403,603,703,803), 8-414 (102), 8-415 (1), 8-452 (3), 8-483 (1,2,3,19), 8-487 (1), 8-489 (5,6, 15,16,17,18,27), 8-492 (3,9), 8-503 (2), 8-525 (4,6,14,15), 8-526 (1,2,3,5), 8-535 (4), 8-537 (3), 8-545 (1), 8-573 (1,2,6), 8-596 (9,10,11,17, 19), 8-672 (2), 8-720 (4,9), 8-743 (2,3,4,5,13, 14,15), 8-900 (2), 8-903 (2)
	
	9.6


Продолжение таблицы 6

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	8-146 (1,2,3,4,5), 8-151 (3), 8-152 (6,10,13,14), 8-162 (3), 8-163 (3), 8-164 (9,10,11), 8-171, 8-187 (1), 8-490 (4,14,15, 16,25, 26, 27,31,35, 36, 37,45,46,47,48,49), 8-599 (7,8,14), 8-633 (1,9, 11), 8-636 (6), 8-679 (1), 8-680 (1), 8-904 (2,3)
	5.6
	5.4

	8-152 (17,18), 8-408 (3), 8-482 (10,11,12), 8-486 (14), 8-489 (13,51,52,53), 8-505, 8-524 (11,15,17,21)
	
	6.6

	8-25 (22), 8-145 (1,2,4), 8-152 (19,20), 8-331 (1), 8-402 (1), 8-407 (702), 8-484 (12), 8-490 (3,12,13,23,34,43,44), 8-494 (1), 8-532 (4), 8-661 (1,2,3), 8-744 (4)
	
	7.4

	8-78 (1,2), 8-176 (9), 8-412 (5,6,8), 8-421 (1), 8-492 (10), 8-530 (1,2,11,15,16,23), 8-531 (1), 8-532 (2,3), 8-545 (10), 8-642 (10), 8-712 (3)
	
	8.6

	8-1 (18,20,23,27,28), 8-3 (1), 8-6 (1,2), 8-7 (4, 5), 8-8 (2), 8-13 (3,4), 8-14 (3), 8-15 (7,8, 11), 8-17 (1), 8-25 (28), 8-27 (1,2,4), 8-46, 8-60, 8-77 (2), 8-82, 8-88 (2), 8-123 (2,6,7), 8-196 (1), 8-332 (2), 8-472 (6,9), 8-487 (3,4), 8-488, 8-489 (3,4), 8-492 (8), 8-521 (4), 8-526 (4,9), 8-535 (2,3), 8-545 (6,8,9,12,13), 8-594 (103, 203), 8-596 (3,4), 8-632, 8-688, 8-711, 8-718 (2), 8-719 (2,4)
	
	9.6

	8-76 (2), 8-151 (1,2), 8-162 (1,2), 8-163 (1,2), 8-164 (8), 8-165 (2,3,4,5,6,7,8,9), 8-368, 8-484 (15,16,17,18,19,20,21,22), 8-485 (9,10), 8-489 (26,36,47,58), 8-490 (5,6,7,8,9,17,18, 28,29,30, 38,39,40), 8-593 (20), 8-633 (2,3), 8-637 (3), 8-679 (2), 8-693 (2), 8-696 (5)
	6.5
	5.5

	8-152 (16), 8-408 (2), 8-486 (13), 8-489 (7,8, 19,20,21, 24,25, 30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,54,55,56,57), 8-501 (1), 8-524 (6,16,19), 8-637 (1), 8-902 (1,2)
	
	6.3

	8-533 (2), 8-606 (1), 8-714 (2), 8-723 (3)
	
	7.5

	8-2 (1,3), 8-4 (5), 8-9 (4), 8-78 (4), 8-177 (1,9, 10,11), 8-412 (4), 8-421 (2), 8-494 (4), 8-530 (3,10), 8-532 (1,15), 8-697, 8-712 (2), 8-716
	
	8.4

	8-6 (6), 8-8 (4,5,8,11), 8-13 (1), 8-15 (5), 8-16, 8-17 (9), 8-27 (3), 8-57 (4), 8-58 (2), 8-79 (4), 8-123 (1), 8-174, 8-175 (3,4), 8-178, 8-413 (6, 11), 8-452 (6,7), 8-487 (2,5), 8-492 (2,7), 8-525 (7), 8-527, 8-530 (22), 8-534 (2), 8-545 (2,7,11, 14,15,16), 8-594 (303,403,503,904), 8-598 (1), 8-607 (1,2,3), 8-642 (8,9), 8-684, 8-694 (1), 8-718 (1), 8-720 (6), 8-741 (3)
	
	9.6

	8-403 (4)
	
	11.6

	8-102, 8-164 (6,7), 8-165 (1), 8-484 (23), 8-486 (11,12), 8-599 (3,4,11), 8-633 (4,12), 8-693 (3), 8-719 (6)
	7.5
	5.4

	8-9 (2), 8-148, 8-152 (2), 8-289 (2), 8-394, 8-424, 8-489 (10,11,12,22,23,46), 8-501 (4), 8-508 (6,8), 8-524 (5,10,14), 8-698 (1,2,3), 8-715 (2), 8-723 (1,2)
	
	6.5

	8-9 (7), 8-141, 8-183 (402), 8-493 (1), 8-494 (3), 8-714 (1,3,4, 5,6), 8-744 (1,2,3,8,9)
	
	7.5

	8-2 (2), 8-9 (8), 8-44, 8-78 (5), 8-177 (8), 8-412 (3), 8-530 (9), 8-532 (9), 8-606 (2), 8-642 (3,4), 8-712 (1), 8-713 (1)
	
	8.6

	8-1 (22,25), 8-6 (7), 8-13 (2), 8-15 (9), 8-18 (2), 8-43, 8-58 (1), 8-79 (3), 8-83, 8-88 (1), 8-123 (3,4), 8-167 (11,12,13,14), 8-180, 8-413 (5,12, 14,15,18), 8-502, 8-503 (1), 8-521 (3), 8-526 (7), 8-530 (20), 8-534 (1,3,4), 8-535 (1), 8-543 (1), 8-545 (3), 8-597, 8-642 (1,2,6,7), 8-695 (3), 8-721 (4)
	
	9.5


Продолжение таблицы 6

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	8-147 (5,6,8,9), 8-419, 8-528 (1), 8-633 (5,7)
	8.5
	5.5

	8-9 (1,3), 8-152 (12), 8-408 (1), 8-489 (9), 8-508 (7,10), 8-524 (13), 8-698 (4), 8-715 (1), 8-912
	
	6.6

	8-9 (6), 8-183 (202,302), 8-493 (2), 8-531 (2), 8-606 (3)
	
	7.4

	8-9 (5), 8-177 (7), 8-184, 8-412 (1,2), 8-523 (1,2), 8-525 (8), 8-532 (8,14), 8-642 (5)
	
	8.5

	8-8 (6,7), 8-15 (10), 8-19, 8-61, 8-79 (2), 8-86, 8-123 (5), 8-176 (4,5), 8-179 (2), 8-413 (1,2,4, 7,9,10,13,16,17), 8-472 (7,8), 8-477, 8-492 (1), 8-507 (3), 8-521 (2), 8-526 (6,8), 8-534 (6), 8-536, 8-598 (2), 8-639, 8-640, 8-695 (2), 8-721 (5)
	
	9.6

	8-147 (1,2,3,4,7), 8-633 (13), 8-695 (5), 8-743 (19)
	9.5
	5.4

	8-152 (11), 8-508 (9), 8-524 (4), 8-633 (6), 8-637 (2)
	
	6.6

	8-183 (102), 8-490 (24), 8-533 (3), 8-713 (2)
	
	7.4

	8-177 (6), 8-523 (3,4), 8-530 (8), 8-634 (3), 8-635 (2)
	
	8.7

	8-1 (1,2,3,4,5,19,26,30), 8-8 (12), 8-10 (5), 8-14 (1), 8-17 (8), 8-18 (1), 8-79 (1), 8-149, 8-176 (6), 8-197, 8-289 (3), 8-413 (3,8), 8-414 (101), 8-452 (5), 8-486 (1,2), 8-489 (14), 8-521 (1), 8-530 (19), 8-534 (5), 8-595 (203), 8-606 (4), 8-631, 8-634 (1,2), 8-635 (1), 8-672 (1), 8-694 (3), 8-695 (1), 8-719 (1,3), 8-722
	
	9.6


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобили бортовые, агрегаты окрасочные, аппараты для газовой сварки и резки, вагонетки, воздухоосушители, выпрямители полупроводниковые, газовые горелки, домкраты гидравлические, дрели, компрессоры, лебедки электрические, маслонасосы, маслоподогреватели, машины шлифовальные, насосы вакуумные, перфораторы, пилы дисковые, пистолеты монтажные, платформы широкой колеи, подъемники гидравлические, полуавтоматы сварочные, полуприцепы, прессы гидравлические, пресс ножницы, прицепы тракторные, рольтанги, станки (сверлильные, трубогибочные, для размотки рулонного материала, токарно-винторезные, трубонарезные, трубоотрезные), станции насосные, тали электрические, тельферы, тракторы, трамбовки, транспортеры, установки (передвижные цеолитовые, суховей, фильтр-пресс, для сварки ручной дуговой), шинотрубогибы, шкафы сушильные, шуруповерты, электропаяльники, электрофены и др.
Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): азот жидкий технический, асбестовый шнур, асбестовый картон, асботекстолит, ацетон технический, бензин автомобильный, бирки, битумный компаунд, болты, брезент огнеупорный, бура, бязь суровая, вазелин технический, вентили, ветошь, винты, втулки, вяжущее, гайки, гвозди, грунтовка, доски, дрова, дюбели, жир паяльный, заглушки, зажимы изолирующие, закрепы, изолента ПВХ, канифоль, картон, кислород технический, кислота азотная, клей ПВА, кнопки, колпачки, костыли для железных дорог, краска масляная, крошка резиновая, круги (шлифовальные, отрезные), лаки, ленты, лесоматериалы, листы из свинца, льняная прядь, мел природный молотый, натр едкий технический, нитки суровые, отвердитель, пакля пропитанная, парафины нефтяные, паста кварцевазелиновая, патроны строительные, перемычки гибкие, пластины резиновые технические, пленка полиэтиленовая, подкладки заземления, полоски и пряжки, портландцемент, припой, провод, проволока стальная, прокат горячекатаный, прутки, растворители, растворы, сверла, смесь пропана и бутана технических, сольвент нефтяной, спирт этиловый технический, сталь, тальк технический, ткань мешочная, ткань стеклянная, трубки резиновые вакуумные, трубки ТВ-40, трубы, уайт-спирит, уголки, фольга, хомуты, шайбы, шкурка, шпагаты, шпалы, шпильки, шплинт, штыри, шурупы, электроды, эмаль и др.

 

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ
 

Отдел 1. Распределительные устройства и подстанции
 

Раздел 1. Распределительные устройства открытые 6–750 кВ
 

1.1.1. В нормативах учтены расходы на:

а) горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;

б) установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола;

в) монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла;

г) производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки.

1.1.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором), определяемые по соответствующим нормативам отдела 2;

б) монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме нормативов групп 3, 8 и 25), определяемые по соответствующим нормативам отдела 3;

в) монтаж опорных конструкций (кроме нормативов группы 25);

г) монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих коллекторы трансформатора и системы охлаждения типа Ц, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 12 «Технологические трубопроводы»;

д) монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей, определяемые по соответствующим нормативам отделов 1 и 2;

е) изготовление противовесов для подвесных разъединителей (нормативы Ц8-11-11 и Ц8-11-12).

1.1.3. Расходы на монтаж разъединителей с килевым расположением фаз определяются по нормам группы 11 с коэффициентом 1,4.

1.1.4. Расходы на монтаж шинных опор напряжением 110–220 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормативам группы 17 с коэффициентом 1,4.

1.1.5. Расходы на монтаж разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормативам группы 11 с коэффициентом 1,25.

1.1.6. В нормативах групп 25 и 28 не учтены расходы на:

а) монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд), кроме норм Ц8-25-1, Ц8-25-2, определяемые по нормам групп 1 и 62;

б) монтаж выключателей 110 и 220 кВ;

в) прокладку кабелей и труб, кроме нормативов с Ц8-25-3 по Ц8-25-21, определяемые по нормативам раздела 1 отдела 2;

г) прокладку контура заземления, кроме нормативов с Ц8-25-3 по Ц8-25-21, определяемые по нормативам раздела 8 отдела 2;

д) монтаж освещения (кроме нормативов с Ц8-25-3 по Ц8-25-21), молниезащиты и оборудования ОПУ;

е) монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ (нормативы группы 28).

1.1.7. В нормативах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

грузов железобетонных;

каната стального (троса);

проводов всех марок и сечений;

труб;

шин.

1.1.8. Норматив Ц8-10-3 следует добавлять к нормативу Ц8-10-2 при наличии в технической документации на трансформатор (автотрансформатор, реактор) соответствующего указания о степени очистки масла.

 

Раздел 2. Распределительные устройства закрытые 35–220 кВ
 

1.2.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки.

1.2.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) установку приводов разъединителей, определяемые по соответствующим нормативам группы 57;

б) монтаж устройства блокировки разъединителей, вторичной коммутации и заземления, определяемые по соответствующим нормативам отдела 2;

в) установку опорных конструкций.

1.2.3. В нормативах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

проводов всех марок и сечений;

труб.

 

Раздел 3. Распределительные устройства закрытые 3–20 кВ
 

1.3.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

1.3.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) разделку кабеля, определяемые по соответствующим нормативам 1 отдела 2;

б) монтаж компрессорных установок и воздуховодов к воздушным выключателям;

в) монтаж опорных металлических конструкций;

г) установку опорных и проходных изоляторов для неэкранированных токопроводов;

д) монтаж встроенных трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей;

е) монтаж вентиляционно-охладительных установок.

1.3.3. При монтаже разъединителей с двумя тягами монтаж с учетом дополнительной тяги следует определять по нормативу Ц8-57-4.

1.3.4. В нормативах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

труб;

шинодержателей;

компенсаторов;

конструкций металлических (Ц8-88-3);

пластин переходных;

плит асбестоцементных.

 

Раздел 4. Преобразовательные устройства
 

1.4.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

1.4.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) монтаж трансформаторов, определяемые по соответствующим нормативам отдела 1;

б) монтаж щитков, определяемые по соответствующим нормативам раздела 4 отдела 3;

в) прокладку шин заземления, определяемые по соответствующим нормативам раздела 8 отдела 2;

г) устройство системы охлаждения, определяемые по соответствующим нормативам отдела 1.

 

Раздел 5. Аккумуляторные установки
 

1.5.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

1.5.2. Нормативами группы 122 учтены расходы на одно формирование и контрольный заряд-разряд одной или нескольких аккумуляторных батарей или групп батарей одновременно одним зарядным агрегатом. При одновременном выполнении нескольких формирований батарей или группы батарей разными разрядными агрегатами к нормам всех формирований, кроме одного, следует применять коэффициент 0,3.

1.5.3. Расходы на ошиновку аккумуляторных батарей определяются по соответствующим нормативам раздела 3 настоящего отдела.

1.5.4. В нормативах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

стеллажей;

плит проходных.

 

Отдел 2. Канализация электроэнергии и электрические сети
 

Раздел 1. Кабельные линии до 500 кВ
 

2.1.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в нормативах Ц8-156-3 по Ц8-156-6 и группе 181 – 8 м.

2.1.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) монтаж анкерных и ограничительных конструкций и конструкций под концевые муфты маслонаполненных кабелей;

б) контроль сварных соединений трубопроводов;

в) установку и разборку шатров при монтаже концевых муфт маслонаполненных кабелей и кабельных вводов в трансформаторы;

г) монтаж коллектора для автоматической подпитывающей установки маслонаполненных кабелей.

2.1.3. Нормативы группы 144 предназначены для определения расходов на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к инженерному и технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.

2.1.4. В нормативах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

заделок кабельных (комплект материалов);

зажимов питающих;

кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

каната стального (троса);

муфт натяжных;

кассет герметизирующих;

кирпича;

конструкций металлических кабельных, кроме нормативов с Ц8-152-1 по Ц8-152-3;

коробов;

кожухов защитных для кабельных муфт;

кронштейнов для крепления трубопроводов и муфт маслонаполненных кабелей;

лотков металлических;

масла для маслонаполненных кабелей;

муфт кабельных, кроме муфт для маслонаполненных кабелей, учитываемых как оборудование;

наконечников в нормативах группы 144;

плит асбестоцементных и железобетонных;

песка, кроме нормативов группы 156;

труб.

2.1.5. В нормативах групп 192–195 учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, горизонтальное перемещение до 20 м.

В нормативах учтены расходы на производство работ с применением автогидроподъемника.

При производстве работ со средств подмащивания следует корректировать нормативы: расходы на эксплуатацию автогидроподъемника исключаются, расходы на перестановку средств подмащивания добавляются согласно технологии выполнения работ (на прокладку кабеля греющего и установку бирок).

2.1.6. В нормативах групп 196–199 учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 6 м, горизонтальное перемещение до 1000 м.

 

Раздел 2. Сети контактные железнодорожного транспорта
 

2.2.1. В нормативах учтены расходы на изоляцию металлических конструкций армировки контактной сети от железнодорожных опор.

2.2.2. Монтаж проводов различного назначения по опорам контактной сети, кроме несущего троса и контактного провода, определяется по нормативам группы 288.

2.2.3. При производстве работ в условиях движения поездов к затратам труда (или заработной плате) рабочих и затратам труда (или заработной плате) машинистов применяются коэффициенты, приведенные в таблице 7.

 

Таблица 7
 

	Число поездов, проходящих по пути за сутки
	14–36
	до 72
	до 112
	до 140
	свыше 140

	Коэффициенты
	1,15
	1,4
	1,7
	2
	2,3


 

Примечание. Количество поездов для установления коэффициентов определяется для работ:

а) на опорах и с «поля» – как сумма поездов, проходящих по путям, расположенным на расстоянии 4 м от оси действующего пути;

б) «с пути», в том числе со съемной монтажной вышки, – как сумма поездов, проходящих по путям на расстоянии 4 м от оси действующего пути;

в) на поперечинах – как сумма поездов, проходящих по путям, перекрываемым поперечиной.

 

2.2.4. Нормативы с Ц8-281-1 по Ц8-281-6, Ц8-282-2, Ц8-282-3, Ц8-282-7, Ц8-282-8, Ц8-282-9, Ц8-282-12, с Ц8-282-14 по Ц8-282-18, с Ц8-285-1 по Ц8-285-11, Ц8-288-1, Ц8-288-2, Ц8-288-5, Ц8-288-8 разработаны с учетом продолжительности «окна» 2 ч. 

В случае фактического предоставления «окна» другой продолжительности к затратам труда (или заработной плате) рабочих и затратам труда (или заработной плате) машинистов следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 8.

 

Таблица 8
 

	Средняя продолжительность «окна», ч
	Коэффициент

	до 2
	1,5

	свыше 2
	0,8


 

Примечания:

1. Средняя продолжительность «окна» определяется путем деления общего количества часов по всем предоставляемым «окнам» за расчетный период на количество «окон».

2. Одновременное применение коэффициентов по таблицам 5 и 6 допускается в случаях, когда работы выполняются с занятием одного пути в «окно» при движении поездов по соседним путям с нормальным междупутьем.

 

2.2.5. В нормативах настоящего раздела не учтены расходы на:

а) монтаж устройств для ревизионных работ под напряжением;

б) сверление отверстий в элементах пролетных строений мостов и пешеходных мостиков для прохода штанг и крепление деталей;

в) крепление закладных элементов на своде тоннеля.

2.2.6. В нормативах раздела не учтен расход следующих материальных ресурсов:

грузов железобетонных;

кронштейнов (консолей) всех видов металлических и деревянных, с хомутами, крепежными деталями, штырями и металлической армировкой деревянных кронштейнов;

кронштейнов фиксаторных;

изоляторов штыревых;

надставок и стоек всех видов на опорах контактной сети и поперечинах;

проводов всех марок и сечений;

проволоки разного назначения (кроме вязальной);

каната стального (троса);

деталей и изделий контактной сети.

 

Раздел 3. Сети контактные городского транспорта
 

2.3.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 8 м.

2.3.2. В нормативах не учтены расходы на: монтаж контактных сетей на разводных мостах, устройство проходов подвески контактных сетей под путепроводами, в туннелях и в воротах депо, ограждение грузов при компенсированной подвеске проводов, анкеровку жесткого несущего троса и компенсированную анкеровку провода, определяемые по соответствующим нормативам раздела 2 настоящего отдела.

2.3.3. В нормативах раздела не учтен расход следующих материальных ресурсов:

анкеровок средних для контактного провода;

вилок одинарных подвесных;

дужек питающих;

зажимов;

изоляторов;

колец воздушных;

кронштейнов;

муфт натяжных;

планок распорных для контактного провода;

подвесок;

проволоки стальной;

серег;

каната стального (троса);

траверс двухштыревых;

угольников для бадрайта;

хомутов;

шумоглушителей;

компенсаторов;

коромысла;

крюков;

фиксаторов;

проводов всех марок и сечений;

роликов отводных.

 

Раздел 4. Сети контактные метрополитена
 

2.4.1. В нормативах учтены расходы на перемещение оборудования и материальных ресурсов в тоннеле на расстояние 100 м, вертикальное – до проектных отметок.

2.4.2. В нормативах раздела не учтен расход следующих материальных ресурсов:

кабелей всех марок и сечений;

шин из цветных металлов, включая компенсаторы и наконечники медные;

электроконструкций;

пластин стальных к контактному рельсу.

 

Раздел 5. Электроосвещение наружное
 

2.5.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2.5.2. В нормативах раздела не учтен расход следующих материальных ресурсов:

арматуры осветительной, включая стекло и стартеры;

изоляторов;

каната (троса) стального;

колонок «переход»;

компенсаторов;

кронштейнов для светильников;

крюков;

ламп электрических;

планок;

предохранителей столбовых;

проводов всех марок и сечений;

пускорегулирующих аппаратов (ПРА);

роликов подвесных;

траверс;

труб стальных;

хомутов;

цоколей к опорам;

щитков осветительных.

 

Раздел 6. Сети проводок в зданиях и сооружениях
 

2.6.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м.

2.6.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) установку поддерживающих и опорных конструкций для крепления лотков, определяемые по соответствующим нормативам группы 152 «Конструкции металлические кабельные»;

б) затягивание проводов в трубы при монтаже модульных проводок, определяемые по соответствующим нормативам группы 412;

в) монтаж стальной полосы для крепления кабеля по группе 401, определяемые по норме Ц8-152-3;

г) монтаж конструкций под осветительные шинопроводы, определяемые по нормативу Ц8-414-1;

д) установку распределительных колонок при монтаже модульных проводок, определяемые по нормативам группы 544.

2.6.3. В нормативах раздела не учтен расход следующих материальных ресурсов:

кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

каната стального (троса);

муфты натяжной;

коробов и лотков металлических;

труб;

вводов гибких;

рукавов металлических (шлангов);

шинопроводов для переменного тока напряжением до 1 кВ и постоянного тока напряжением до 1,2 кВ;

коробок ответвительных, соединительных, проходных, модульных, установочных;

ящиков протяжных;

конструкций для крепления коробов и шинопроводов;

сжимов болтовых для магистральных шинопроводов;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

трубок резинобитумных;

шинодержателей;

компенсаторов шинных;

профилей перфорированных по группе 397;

разделителей (перегородок) по группе 395;

шинопроводов осветительных;

кабель-каналов ПВХ и аксессуаров.

2.6.4. При выполнении работ по монтажу кабель-каналов ПВХ с автовышки (автогидроподъемника) добавлять норму эксплуатации автовышки (автогидроподъемника):

для кабель-каналов сечением до 20 x 10 мм – 12,1 маш.ч;

для кабель-каналов сечением до 25 x 25 мм – 16,72 маш.ч;

для кабель-каналов сечением до 100 x 60 мм – 23,2 маш.ч. 

 

Раздел 7. Шины тяжелые
 

2.7.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2.7.2. В нормативах не учтен расход шин и лент из цветных металлов.

 

Раздел 8. Сети заземления электротехнических установок
 

2.8.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2.8.2. В нормативе Ц8-472-10 не учтен расход провода.

2.8.3. В нормативах раздела 8 расходы на земляные работы не учтены.

 

Отдел 3. Электросиловые и электроосветительные установки
 

Раздел 1. Электрические машины
 

3.1.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

В нормативах группы 488 учтены расходы на горизонтальное перемещение статора и ротора при установке на фундамент на расстояние до 10 м.

3.1.2. В нормативах на установку электрических машин и агрегатов не учтены расходы на:

а) устройство защитных ограждений, определяемые по нормативу Ц8-88-3;

б) установку защитных кожухов на вводах питания, определяемые по норме Ц8-545-17;

в) установку температурных, водоструйных реле, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;

г) монтаж централизованной системы смазки подшипников, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 12 «Технологические трубопроводы».

3.1.3. Расходы на подготовку к испытанию, сдаче под наладку, а также присоединение к электрической сети агрегатов определяются по соответствующим нормативам данного раздела настоящего Сборника для каждой машины, входящей в состав агрегата в отдельности.

3.1.4. При установке электрических машин и агрегатов в помещениях со взрывоопасной средой к нормативам на подготовку машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску и присоединению к электрической сети следует применять коэффициент 1,7.

3.1.5. В нормативах не учтены расходы на изготовление вентиляционных кожухов, фундаментных болтов, болтов и пальцев для муфт, шпонок, изолирующих подкладок под подшипники и других деталей, являющихся принадлежностью оборудования, поставляемого заводами-изготовителями.

3.1.6. В нормативах настоящего раздела не учтен расход следующих материальных ресурсов:

подкладок металлических;

клиньев металлических;

кронштейнов;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений.

Раздел 2. Токоподвод к подъемно-транспортным установкам
 

3.2.1. В нормативах на монтаж троллеев учтены расходы на вертикальное перемещение электрооборудования и материальных ресурсов на высоту до:

15 м – крановых (кроме напольных);

8 м – тельферных.

3.2.2. В нормативах не учтены расходы на монтаж:

а) муфт и концевых заделок кабелей, определяемые по соответствующим нормативам раздела 1 отдела 2;

б) разъединителя, дистанционного привода и блок-замка к нему, а также несущей конструкции для высоковольтного токоприемника, определяемые по соответствующим нормативам отдела 1;

в) приборов световой сигнализации наличия напряжения на троллейных линиях и шинопроводах троллейных (светофоров).

3.2.3. В нормативах раздела не учтен расход следующих материальных ресурсов:

кабелей и проводов всех марок и сечений;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

комплектных троллейных устройств из двутаврового алюминиевого сплава № 30;

секций троллейных заводского изготовления;

кронштейнов троллейных с троллеедержателями;

шпилек к кронштейнам;

компенсаторов троллейных;

изоляторов;

шинодержателей;

планок сталеалюминиевых;

каната стального (троса).

 

Раздел 3. Устройства пускорегулирующие
 

3.3.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

3.3.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) прокладку шинных и других соединений между блоками резисторов, определяемые по соответствующим нормативам раздела 3 отдела 1 и раздела 6 отдела 2;

б) установку защитных ограждений блоков резисторов, определяемые по нормативу Ц8-88-3;

в) установку опорных конструкций для аппаратов по нормативам групп 521, 522, 523, определяемые по нормативу Ц8-88-3;

г) установку кожухов для защиты кабельных вводов и электрооборудования, определяемые по нормативу Ц8-545-17;

д) установку коробок с зажимами, определяемые по соответствующим нормативам группы 545;

е) присоединение к сети шинами аппаратов на ток свыше 2500 А, определяемые по соответствующим нормативам раздела 3 отдела 1.

3.3.3. При присоединении жил кабелей или проводов к устройствам флажковыми (фигурными) наконечниками из медных или алюминиевых шин к нормативам настоящего раздела следует добавлять нормативы группы 494.

3.3.4. Нормативы групп 521, 522 и 523 следует применять только при реконструкции и модернизации промышленных предприятий.

3.3.5. В нормативах раздела не учтен расход следующих материальных ресурсов:

аппаратов штепсельных;

выключателей и переключателей пакетных;

деталей дистанционных передач к пускорегулирующим устройствам (валов, подшипников, тяг, рычагов и т.п.);

колонок распределительных с рубильниками, предохранителями и штепсельными розетками на ток до 400 А (для модульных проводок);

коробок с зажимами (по нормативам группы 545);

коробок для универсальных переключателей;

масла для маслонаполненных аппаратов;

предохранителей всех типов на ток до 400 А для напряжения до 1000 В;

пускателей на ток до 400 А (кроме масляных, магнитных и взрывозащищенных);

рубильников и переключателей на ток до 400 А;

световых сигнальных приборов (светофоров), включая стекло и лампы;

ящиков пусковых и силовых всех типов, не имеющих установленного оборудования;

щитков, шкафов и ящиков с предохранителями, выключателями, рубильниками и переключателями на ток до 400 А;

щитков, шкафов и пунктов всех типов и видов с установочными автоматами, используемых для осветительных сетей.

 

Раздел 4. Низковольтные комплектные устройства
 

3.4.1. Настоящий раздел содержит нормативы на монтаж щитов, пунктов, шкафов (ящиков) и пультов, именуемых низковольтными комплектными устройствами (НКУ).

3.4.2. В нормативах на монтаж НКУ учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

3.4.3. В нормативах не учтены расходы на:

а) монтаж сборных шин при поставке щитов одиночными панелями, определяемые по соответствующим нормативам раздела 3 отдела 1;

б) установку дополнительных наборных зажимов и прокладку дополнительных проводов сверх смонтированных заводами-изготовителями, определяемые по соответствующим нормативам раздела 3 отдела 1 и раздела 6 отдела 2;

в) монтаж кабельных наконечников сечением свыше 240 мм2;

г) монтаж разделанных жил кабелей вне панели, к которой подведен кабель, определяемые по соответствующим нормативам раздела 6 отдела 2.

3.4.4. При реконструкции и модернизации действующих электроустановок расходы на монтаж дополнительно устанавливаемых аппаратов и приборов определяются по соответствующим нормативам раздела 3 отдела 1 и раздела 6 отдела 2.

3.4.5. Нормативы группы 574 предназначены для определения расходов на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела.

3.4.6. В нормативах раздела не учтен расход следующих материальных ресурсов:

шин всех профилей и сечений;

проводов всех марок и сечений;

шкафов (норматив Ц8-571-2).

 

Раздел 5. Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики
 

3.5.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме групп 599 и 600 – 2 м, группы 596 нормативы 1–14 – проектные отметки, нормативы 15–20 – до 5 м.

3.5.2. В нормативах не учтены расходы на:

а) нанизывание и крепление хрусталя при монтаже люстр (художественной арматуры);

б) установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), определяемые по соответствующим нормативам группы 88;

в) пропуск поездов при производстве работ в условиях движения поездов (группа 606), определяемые в соответствии с п. 2.2.4 раздела 2 отдела 2;

г) заземление;

д) для нормативов группы 591 при установке приборов для скрытой проводки дополнительно учитываются расходы на сверление отверстий (гнезд) под коробки.

3.5.3. В нормативах раздела не учтен расход следующих материальных ресурсов:

арматуры осветительной – светильников, прожекторов, светофоров, сигнальных фонарей и др., включая стекло, ПРА и стартеры;

выключателей, переключателей, штепсельных розеток, потолочных розеток, патронов, блоков с выключателями и штепсельными розетками;

ламп электрических;

кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование;

проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование, а также проводок для заземления светильников и прожекторов;

каната стального (троса);

конструкций металлических по группе 599, а также для крепления светильников (кронштейнов, подвесок, стоек);

щитков лабораторных, не имеющих установленного оборудования;

щитков, шкафов и пунктов, используемых для осветительных сетей;

вентиляторов;

ящиков с понижающими трансформаторами;

счетчиков однофазных, а также трехфазных для осветительных сетей;

электрополотенца;

конвектора;

универсально-сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) по группе 598;

звонков электрических;

комплектных осветительных устройств с щелевыми световодами;

коробок установочных;

труб и рукавов металлических по норме Ц8-593-19.

3.5.4. Нормативом Ц8-602-3 не учтены расходы на:

а) производство работ по подготовке основания пола для установки конвектора, определяемые дополнительно по соответствующим нормативам;

б) комплекс работ по монтажу и подключению настенного программируемого регулятора, определяемые дополнительно по соответствующим нормативам Сборника 8 и Сборника 11.

 

Раздел 6. Установки театрально-зрелищных предприятий
 

3.6.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

3.6.2. При монтаже тросовой системы с количеством узлов передаточных роликов более трех за каждый дополнительный узел к нормативам группы 639 следует применять коэффициент 1,3.

3.6.3. При установке электронного темнителя следует применять коэффициент 1,2 к нормативу Ц8-634-3.

3.6.4. В нормативах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

арматуры осветительной;

ламп электрических всех видов и мощностей;

коробок клеммных;

коробок штепсельных и лючков для них;

приставок и приспособлений для осветительной арматуры;

проводов всех марок и сечений;

прожекторов;

роликов тросировочных для тросовой системы к сценическим регуляторам;

каната стального (троса);

светофильтров, сеток и рамок;

шин сборных.

 

Отдел 4. Кабельные линии и электрооборудование специальных установок
 

Раздел 1. Кабельные линии до 110 кВ в угольных и сланцевых шахтах
 

4.1.1. В нормативах учтены расходы на спуск барабана с кабелем по стволу шахты и доставку по выработкам до места производства работ, а также подъем барабана на поверхность.

4.1.2. В нормативах на монтаж кабеля не учтены расходы на:

а) установку конструкций для крепления кабеля в горных выработках;

б) монтаж муфт и концевых разделок кабеля, определяемые по соответствующим нормативам раздела 1 отдела 2;

в) окраску кабеля, определяемые по соответствующим нормативам раздела 2 настоящего отдела.

4.1.3. При прокладке небронированных кабелей к затратам труда рабочих по нормативам групп с 663 по 666 следует применять коэффициент 0,9.

4.1.4. В нормативах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

кабелей всех марок и сечений;

муфт кабельных всех марок и сечений.

 

Раздел 2. Кабельные линии сигнализации, централизации и блокировки в горнорудных шахтах
 

4.2.1. В нормативах учтены расходы на:

а) спуск в клети на глубину 1000 м и доставку по горизонтальным горным выработкам от ствола шахты на расстояние 1000 м;

б) пропуск составов при движении их в горных выработках;

в) окраску кабелей в стволах шахт, труб стальных для монтажа кабельных трасс, шин заземления и коробок распределительных.

4.2.2. При работе в условиях, усложняющих производство работ, к затратам труда рабочих следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 9:

 

Таблица 9
 

	Условия производства работ
	Коэффициент

	В горных выработках с притоком воды, падающей с кровли струями
	1,10

	В наклонных выработках с углом наклона в град. до: 
	 

	20
	1,30

	40
	1,85

	60
	2,35


4.2.3. В нормативах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

кабелей и проводов всех марок и сечений;

коробок телефонных, сигнальных и распределительных;

шкафов распределительных и телефонных;

труб, кроме нормативов группы 691;

муфт кабельных всех марок и сечений.

 

Раздел 3. Электрооборудование в угольных и сланцевых шахтах
 

4.3.1. В нормативах не учтены расходы на:

а) спуск по стволу и доставку по горным выработкам оборудования до места монтажа;

б) прокладку кабелей, монтаж муфт и кожухов защитных, определяемые по соответствующим нормативам раздела 1 настоящего отдела;

в) монтаж местного заземления по нормативам группы 723, определяемые по соответствующим нормативам группы 724.

4.3.2. В нормативах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

арматуры осветительной;

кожухов защитных для кабельных муфт;

ламп электрических всех видов;

масла для реостатов масляных;

проводов всех марок и сечений;

тросов (канатов) для сигнализации;

труб стальных, медных, свинцовых.

 

Раздел 4. Кабельные линии и электрооборудование ядерных электроустановок и спецкорпусов АЭС
 

4.4.1. В нормативах учтены расходы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

4.4.2. Нормативы группы 742 следует добавлять к соответствующим нормативам отдела 3 раздела 1 «Электрические машины» и к нормативам на силовые вводы.

4.4.3. В нормативах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

кабелей всех марок и сечений;

кожухов защитных для муфт;

труб;

проходок герметических ПГКК;

вводов герметических ВГУ.

4.4.4. Нормативы группы 744 следует применять при прокладке кабелей в спецпомещениях (реакторное отделение и спецкорпус АЭС) по установленным конструкциям и лоткам.

 

Отдел 5. Сети проводок в жилых и общественных зданиях
 

Раздел 1. Сети проводок в жилых и общественных зданиях
 

5.1.1. В нормативах учтены расходы на:

а) горизонтальное перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ на расстояние до 50 м;

б) вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов и производство работ на высоте до 5 м.

5.1.2. При выполнении работ по монтажу конструкций с автовышки (автогидроподъемника) добавлять норму эксплуатации автовышки (автогидроподъемника):

для лотков шириной до 200 мм (Ц8-900-1) – 85,05 маш.ч;

для лотков шириной до 400 мм (Ц8-900-2) – 73,14 маш.ч;

для стоек (Ц8-901-1) – 36,35 маш.ч. 

10
9

