НРР 8.03.223-2026
НРР 8.03.223-2026

 (
НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на монтаж оборудования

Сборник 23

Оборудование предприятий электротехнической промышленности

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

на мантаж абсталявання

Зборнiк 23

Абсталяванне прадпрыемстваў электратэхнiчнай прамысловасцi
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for equipment installation
Miscellany 23

Electric power industry equipment
Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности при возведении, реконструкции и модернизации предприятий.

2. В нормативах учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

б) вертикальное перемещение оборудования в пределах этажа.

3. В нормативах не учтены:

а) расход материалов, необходимых для индивидуального испытания оборудования, приведенный в таблице 1;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц23-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

б) устройство лесов для монтажа оборудования, определяемое по соответствующим сборникам нормативов расхода ресурсов.

 
Таблица 1 – Нормы расхода материалов для индивидуального испытания оборудования вхолостую
 

	Номер норматива
	Электроэнергия, кВт·ч
	Пар, т
	Вода, м3
	Сжатый воздух, м3
	Газ природный, м3
	Водород, м3
	Азот, м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ц23-3-1
	273
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-3-2
	420
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-3-3
	399
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-3-4
	294
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-3-5
	420
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-3-6
	399
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-3-7
	294
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-3-8
	378
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-4-1
	210
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-4-2
	231
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-5-2
	34
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-5-3
	147
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-5-4
	4 263
	–
	176
	368
	–
	–
	–

	Ц23-22-1
	39
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-22-8
	179
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-23-1
	644
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-23-2
	966
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-23-3
	966
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-24-1
	2 205
	–
	16.8
	16.8
	–
	–
	–

	Ц23-24-2
	2 499
	–
	16.8
	16.8
	–
	–
	–

	Ц23-24-3
	2 720
	–
	25.8
	56
	–
	–
	–

	Ц23-24-4
	5 145
	–
	36.4
	3.1
	–
	–
	–

	Ц23-24-5
	6 542
	–
	19
	–
	–
	–
	–

	Ц23-24-6
	5 880
	–
	23
	84
	–
	–
	–

	Ц23-25-1
	4 557
	–
	42
	101
	–
	–
	–

	Ц23-25-2
	4 704
	–
	16.8
	112
	–
	–
	–

	Ц23-26-1
	3 063
	0.3
	245
	1 103
	–
	–
	–

	Ц23-26-2
	9 580
	0.33
	245
	2 450
	–
	–
	–

	Ц23-26-3
	15 092
	0.024
	1 225
	613
	–
	–
	–

	Ц23-28-1
	50
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-28-2
	154
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-28-3
	137
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-28-4
	143
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-28-5
	840
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-28-6
	907
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-28-7
	294
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-32-1
	53
	–
	1.2
	20.2
	–
	–
	–

	Ц23-33-2
	70
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-201-2
	–
	6.8
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-201-6
	–
	–
	–
	252
	–
	–
	–

	Ц23-202-3
	–
	–
	–
	2.8
	–
	–
	–

	Ц23-203-3
	–
	–
	–
	4.2
	–
	–
	–

	Ц23-210-4
	–
	–
	–
	0.04
	–
	–
	–

	Ц23-210-5
	–
	–
	–
	0.21
	–
	–
	–

	Ц23-210-6
	–
	–
	–
	0.003
	–
	–
	–

	Ц23-210-8
	–
	–
	–
	0.14
	–
	–
	–

	Ц23-211-2
	–
	–
	–
	0.42
	–
	–
	–

	Ц23-211-3
	–
	–
	–
	0.28
	–
	–
	–


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ц23-220-1
	56
	–
	0.5
	–
	–
	–
	–

	Ц23-220-2
	182
	–
	0.56
	–
	–
	–
	–

	Ц23-220-3
	182
	–
	0.5
	–
	–
	–
	–

	Ц23-220-4
	182
	–
	0.56
	–
	–
	–
	–

	Ц23-220-5
	35
	–
	0.25
	–
	–
	–
	–

	Ц23-220-6
	46
	–
	0.25
	–
	–
	–
	–

	Ц23-231-1
	99
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-240-1
	–
	1.8
	0.13
	–
	–
	–
	–

	Ц23-240-2
	–
	6
	0.28
	–
	–
	–
	–

	Ц23-250-1
	1 029
	–
	191
	–
	–
	–
	–

	Ц23-250-2
	1 132
	–
	11.8
	94.1
	–
	–
	–

	Ц23-250-3
	3 822
	–
	191.1
	95.6
	–
	–
	–

	Ц23-250-4
	1 433
	–
	–
	73.5
	–
	–
	–

	Ц23-250-5
	62
	–
	–
	73.5
	–
	–
	–

	Ц23-250-6
	1 374
	–
	–
	132
	–
	–
	–

	Ц23-250-7
	703
	–
	–
	70.6
	–
	–
	–

	Ц23-250-8
	500
	–
	–
	88.2
	–
	–
	–

	Ц23-251-1
	735
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-251-2
	882
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-270-1
	426
	–
	2.5
	56
	–
	–
	–

	Ц23-270-2
	35
	–
	0.21
	25.2
	–
	0.42
	–

	Ц23-270-3
	35
	–
	0.28
	70
	–
	2.1
	–

	Ц23-270-4
	63
	–
	0.14
	28
	–
	0.7
	–

	Ц23-270-5
	63
	–
	0.14
	28
	–
	0.9
	–

	Ц23-270-13
	–
	–
	1.4
	–
	–
	–
	–

	Ц23-270-16
	59
	–
	1.1
	1.4
	–
	–
	–

	Ц23-270-18
	–
	–
	–
	2.8
	–
	–
	–

	Ц23-270-19
	42
	–
	0.74
	–
	–
	–
	–

	Ц23-270-20
	–
	–
	–
	4.2
	–
	–
	–

	Ц23-270-23
	–
	–
	–
	0.28
	–
	–
	–

	Ц23-270-24
	–
	–
	–
	14
	–
	–
	–

	Ц23-270-31
	28
	–
	0.28
	21
	–
	–
	–

	Ц23-270-33
	56
	–
	–
	0.14
	–
	–
	–

	Ц23-270-35
	155
	–
	0.11
	0.11
	–
	–
	–

	Ц23-270-36
	179
	–
	12
	12
	–
	–
	–

	Ц23-270-37
	1 288
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-270-38
	1 372
	–
	–
	9.8
	–
	–
	–

	Ц23-270-40
	118
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-1
	3 920
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-2
	368
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-3
	78
	–
	19.6
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-4
	735
	0.84
	–
	14.7
	–
	–
	–

	Ц23-271-5
	5 096
	–
	49
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-6
	1 154
	–
	13.2
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-7
	28
	–
	16.7
	49
	–
	–
	–

	Ц23-271-8
	3 337
	–
	6 321
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-14
	35
	–
	 
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-15
	280
	–
	1.3
	21
	–
	–
	–

	Ц23-271-16
	224
	–
	1.4
	–
	7.7
	–
	 

	Ц23-271-17
	224
	–
	1.1
	21
	–
	–
	–

	Ц23-271-18
	70
	–
	1.1
	7
	–
	–
	–

	Ц23-271-20
	70
	–
	1.1
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-38
	–
	–
	0.42
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-39
	–
	–
	0.42
	–
	–
	–
	–


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ц23-271-40
	–
	–
	–
	4.2
	–
	–
	–

	Ц23-271-47
	–
	–
	–
	1.4
	–
	–
	–

	Ц23-271-48
	–
	–
	–
	14
	–
	–
	–

	Ц23-271-50
	–
	–
	0.14
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-54
	25
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-271-68
	–
	–
	–
	14
	–
	–
	–

	Ц23-273-1
	956
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-273-2
	2 205
	–
	–
	882
	–
	–
	–

	Ц23-273-7
	250
	–
	–
	1 323
	–
	–
	–

	Ц23-273-10
	–
	–
	0.56
	0.35
	–
	–
	–

	Ц23-275-1
	2 323
	–
	34
	–
	–
	–
	–

	Ц23-275-2
	–
	–
	–
	735
	–
	–
	–

	Ц23-275-3
	49
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-275-4
	168
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-275-5
	60
	–
	8.4
	–
	–
	–
	–

	Ц23-275-7
	–
	–
	7
	3.5
	–
	–
	–

	Ц23-284-1
	24
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-284-2
	31
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-284-3
	24
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-285-1
	448
	–
	–
	8.4
	–
	–
	–

	Ц23-285-2
	616
	–
	–
	8.4
	–
	–
	–

	Ц23-285-3
	1 610
	–
	–
	14
	–
	–
	–

	Ц23-285-4
	1 512
	–
	–
	8.4
	–
	–
	–

	Ц23-285-5
	13 650
	–
	–
	21
	–
	–
	–

	Ц23-285-6
	1 607
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-290-3
	52
	4.6
	12.6
	7
	–
	–
	–

	Ц23-290-4
	67
	4.6
	12.6
	7
	–
	–
	–

	Ц23-291-1
	–
	–
	0.28
	3.5
	–
	–
	–

	Ц23-291-2
	20
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-291-3
	40
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-291-4
	47
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-292-1
	144
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-292-2
	515
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-292-3
	1 470
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-292-4
	52
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-292-5
	73
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-292-6
	529
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-292-7
	675
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-292-8
	650
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-300-1
	137
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-300-4
	53
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-307-6
	25
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-309-5
	101
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-400-1
	1 838
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-400-2
	–
	0.75
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-400-3
	335
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-400-4
	34
	1.6
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-400-5
	–
	0.8
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-401-1
	1 071
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-500-1
	221
	–
	4.4
	1 735
	215
	–
	–

	Ц23-500-2
	270
	–
	2.1
	1 116
	534
	–
	16.2

	Ц23-500-3
	776
	–
	58.8
	3 829
	701
	–
	73.5

	Ц23-501-1
	137
	–
	11.8
	229
	118
	–
	–

	Ц23-501-2
	138
	–
	 
	510
	74
	8.8
	29.4


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ц23-501-3
	764
	–
	 
	4 013
	426
	7.4
	41.2

	Ц23-501-4
	82
	–
	 
	581
	118
	–
	–

	Ц23-501-5
	225
	–
	1.5
	681
	163
	1.5
	5.9

	Ц23-501-6
	1 808
	–
	1.5
	532
	135
	–
	5.9

	Ц23-502-1
	52
	–
	1.5
	250
	43
	2.9
	16.2

	Ц23-502-2
	193
	–
	 
	315
	18
	–
	–

	Ц23-502-3
	232
	–
	 
	491
	21
	–
	–

	Ц23-503-1
	2 744
	–
	1 568
	67.4
	6 272
	–
	–

	Ц23-504-1
	3 951
	–
	2.9
	6 012
	603
	1.5
	10.3

	Ц23-504-2
	4 078
	–
	328
	647
	97
	19.1
	106

	Ц23-505-1
	1 617
	–
	 
	2 574
	375
	–
	113.2

	Ц23-506-1
	1 461
	–
	 
	934
	15
	566
	218.6

	Ц23-507-1
	423
	–
	4.4
	64.7
	38
	–
	19.1

	Ц23-510-1
	1 060
	–
	221
	2 793
	368
	–
	–

	Ц23-510-2
	1 047
	–
	206
	5 515
	2 117
	–
	–

	Ц23-510-3
	2 102
	–
	368
	13 612
	4 528
	–
	–

	Ц23-511-1
	81
	–
	17.6
	7 953
	485
	–
	–

	Ц23-511-2
	125
	–
	17.6
	8 320
	529
	–
	–

	Ц23-512-1
	447
	–
	29.4
	7 791
	1 117
	–
	–

	Ц23-512-2
	454
	–
	29.4
	9 496
	1 267
	–
	–

	Ц23-522-2
	31
	–
	0.7
	–
	0.63
	0.21
	–

	Ц23-525-1
	–
	–
	0.7
	–
	–
	–
	–

	Ц23-525-2
	34
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Ц23-530-1
	–
	–
	9.1
	18.2
	5.6
	–
	–

	Ц23-530-2
	–
	–
	9.1
	9.8
	9.38
	–
	–

	Ц23-541-1
	–
	–
	1.8
	1.4
	–
	–
	1.4

	Ц23-541-2
	–
	–
	0.14
	4.9
	1.7
	–
	–

	Ц23-541-3
	–
	–
	1.8
	2.8
	–
	–
	1.4

	Ц23-541-4
	–
	–
	0.42
	0.7
	–
	–
	–

	Ц23-541-5
	–
	–
	1.1
	4.9
	–
	–
	–

	Ц23-541-6
	–
	–
	4.2
	22.4
	–
	–
	–

	Ц23-541-7
	–
	–
	7
	56
	–
	–
	–

	Ц23-542-1
	–
	–
	–
	11.2
	33.6
	–
	–

	Ц23-550-1
	1 470
	–
	–
	–
	–
	–
	–


4. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 2 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	23-3 (7), 23-5, 23-22 (4), 23-28 (7), 23-274 (4), 23-307 (5), 23-541 (1,2,6,7)
	0.9
	-


Продолжение таблицы 2

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	23-2, 23-3 (1,2,6), 23-4, 23-22 (1,2,3,6,7,8), 23-23 (1), 23-24 (1,2,3,4), 23-25, 23-240 (2), 23-250 (7), 23-251, 23-270 (35), 23-271 (2,7), 23-273 (10), 23-274 (7), 23-290 (3,4), 23-291 (3), 23-304 (1,6), 23-305, 23-400 (4,5), 23-541 (3,4,5), 23-550 (1)
	1.5
	-

	23-3 (3,4,5), 23-22 (5), 23-24 (5,6), 23-26 (1), 23-27, 23-28 (3), 23-31, 23-32, 23-33 (2), 23-34 (2), 23-201 (2), 23-250 (5,6), 23-270 (3,23,24), 23-271 (1,4,38,47,55,58), 23-273 (1,9), 23-275 (2,3), 23-281, 23-284, 23-290 (2), 23-291 (2,4), 23-302 (2), 23-303, 23-304 (4), 23-306, 23-308, 23-400 (1,2), 23-401, 23-500 (2), 23-501 (4), 23-504 (1), 23-506, 23-507, 23-522, 23-524, 23-525 (2), 23-542
	2.6
	-

	23-3 (8), 23-28 (1,4), 23-33 (1), 23-34 (1), 23-200, 23-201 (1,3,5,6), 23-202 (1,2), 23-203 (1,2), 23-210, 23-211 (2), 23-220 (1,5), 23-240 (1), 23-250 (1,2,3,4,8), 23-270 (1,2,4,5,16,17,19,31,33,36), 23-271 (3,5,6,11,12,15,16,17,18,20, 39,41,45,48,50,51,54,59,60,66,67,68,70), 23-272 (3), 23-273 (2,5,7,8), 23-275 (1,4,5), 23-283 (2,4), 23-291 (1), 23-292 (1,2,4,5,6,7,8), 23-300 (2,3), 23-301, 23-302 (3), 23-304 (5), 23-307 (1,2,4), 23-400 (3), 23-500 (1), 23-501 (1,2,3,5,6), 23-502, 23-504 (2), 23-505, 23-520, 23-530, 23-531, 23-550 (5,6)
	3.5
	-

	23-28 (6)
	
	30.9

	23-21, 23-28 (2), 23-201 (4), 23-202 (3), 23-203 (3), 23-213, 23-270 (13,18,20), 23-271 (8,14,36,40,57), 23-272 (2), 23-274 (6), 23-275 (7), 23-283 (1,3), 23-290 (1), 23-291 (5), 23-292 (3), 23-307 (3), 23-309, 23-500 (3), 23-510 (3), 23-525 (1), 23-550 (4)
	4.3
	-

	23-270 (14), 23-271 (9,13), 23-273 (14), 23-503, 23-510 (1,2), 23-515
	5.5
	-

	23-220 (2,3,4), 23-511 (1)
	6.6
	-

	23-202 (4), 23-220 (6), 23-231, 23-300 (1), 23-511 (2)
	7.4
	-

	23-23 (3)
	
	58.8

	23-211 (3)
	8.2
	-

	23-23 (2)
	
	58.8

	23-300 (4), 23-307 (6)
	9.5
	-

	23-28 (5)
	
	30.9


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): лебедки электрические, полуприцепы-тяжеловозы, тракторы на пневмоколесном ходу и др.







6
5

