НРР 8.03.234-2026
НРР 8.03.234-2026

 (
НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
на монтаж оборудования

Сборник 34
Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI 
на мантаж абсталявання

Зборнiк 34

Абсталяванне ўстаноў аховы здароўя i прадпрыемстваў медыцынскай прамысловасцi

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION 
for equipment installation

Miscellany 34

Medical establishment care and medical industry equipment

Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на работы по монтажу оборудования при возведении, реконструкции и модернизации учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м (по отделу 2); вертикальное – до 2 м;

б) индивидуальное испытание оборудования вхолостую, а также гидравлическое и пневматическое.

3. В нормативах не учтены:
______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц34-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

а) расходы на горизонтальное перемещение оборудования по отделу 1. При выполнении в необходимых случаях указанных работ подрядчиком их нормы определяются по нормативам Сборника 38 «Нормы на дополнительное перемещение оборудования и материалов сверх предусмотренного в сборниках»;

б) расходы на монтаж трубопроводов и арматуры по отделу 2, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 12 «Технологические трубопроводы»;

в) расход материалов для индивидуального испытания оборудования, приведенный в таблице 1.

 

Таблица 1 – Нормы расхода материалов для индивидуального испытания оборудования
 

	Номер норматива
	Электроэнергия, кВт·ч
	Пар, т
	Номер норматива
	Электроэнергия, кВт·ч
	Пар, т

	Ц34-1-2
	30.0
	–
	Ц34-201-2
	48
	–

	Ц34-1-3
	90.2
	–
	Ц34-201-5
	24
	–

	Ц34-1-4
	96.6
	–
	Ц34-202-1
	120
	–

	Ц34-1-5
	38.6
	–
	Ц34-202-2
	33
	–

	Ц34-1-6
	96.6
	–
	Ц34-202-7
	90
	–

	Ц34-1-7
	2572.0
	–
	Ц34-203-4
	1869
	–

	Ц34-60-2
	2898.0
	–
	Ц34-203-6
	96
	–

	Ц34-60-3
	2898.0
	–
	Ц34-203-9
	170
	–

	Ц34-60-4
	2898.0
	–
	Ц34-203-10
	37.5
	–

	Ц34-60-5
	2898.0
	–
	Ц34-203-15
	228
	–

	Ц34-60-6
	2898.0
	–
	Ц34-203-16
	934
	–

	Ц34-60-7
	3692.0
	–
	Ц34-203-17
	37.2
	–

	Ц34-60-8
	2898.0
	–
	Ц34-203-21
	1164
	–

	Ц34-60-9
	5795.0
	–
	Ц34-203-22
	174
	–

	Ц34-60-19
	2898.0
	–
	Ц34-203-26
	90
	–

	Ц34-60-20
	60.0
	–
	Ц34-203-27
	480
	–

	Ц34-60-21
	40.0
	–
	Ц34-204-2
	141
	–

	Ц34-60-22
	60.0
	–
	Ц34-204-3
	40
	–

	Ц34-60-23
	65.0
	–
	Ц34-204-11
	38.4
	–

	Ц34-60-24
	70.0
	–
	Ц34-204-20
	54
	–

	Ц34-60-25
	70.0
	–
	Ц34-206-2
	42
	–

	Ц34-60-26
	70.0
	–
	Ц34-207-4
	200
	–

	Ц34-60-27
	55.0
	–
	Ц34-207-5
	45
	–

	Ц34-61-1
	59.5
	–
	Ц34-207-6
	570
	–

	Ц34-62-1
	47.6
	–
	Ц34-207-12
	90
	–

	Ц34-62-2
	71.4
	–
	Ц34-207-16
	60
	–

	Ц34-62-3
	57.1
	–
	Ц34-207-17
	66
	–

	Ц34-62-4
	35.0
	–
	Ц34-207-18
	330
	–

	Ц34-63-1
	160.0
	–
	Ц34-207-19
	420
	–

	Ц34-63-2
	60.0
	–
	Ц34-207-20
	180
	–

	Ц34-64-6
	51.5
	–
	Ц34-207-22
	22.5
	–

	Ц34-71-3
	23.52
	–
	Ц34-207-25
	216
	–

	Ц34-71-4
	35.28
	–
	Ц34-207-29
	60
	–

	Ц34-71-5
	–
	0.00007
	Ц34-207-31
	60
	–

	Ц34-73-2
	–
	0.0004
	Ц34-207-33
	22.5
	–

	Ц34-131-4
	–
	0.0005
	Ц34-207-35
	24
	–

	Ц34-166-11
	35.28
	–
	Ц34-207-36
	21
	–

	Ц34-166-12
	50.4
	–
	Ц34-207-37
	64
	–

	Ц34-171-2
	64
	–
	Ц34-207-38
	64
	–

	Ц34-171-3
	96.1
	–
	Ц34-207-41
	48
	–

	Ц34-200-2
	33
	–
	Ц34-207-44
	60
	–

	Ц34-200-3
	36
	–
	Ц34-207-56
	27
	–

	Ц34-200-5
	42
	–
	Ц34-207-58
	30
	–

	Ц34-200-6
	30
	–
	Ц34-207-65
	27
	–

	Ц34-200-7
	108
	–
	Ц34-207-66
	60
	–

	Ц34-200-9
	66
	–
	Ц34-207-67
	24
	–

	Ц34-200-10
	38.4
	–
	Ц34-207-69
	480
	–

	Ц34-201-1
	30
	–
	 
	 
	 


 

4. Корректировка нормативов на монтаж в зависимости от изменения массы оборудования не производится.

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

Отдел 1. Оборудование учреждений здравоохранения

1.1. В нормативах учтены расходы на:

а) установку арматуры, контрольно-измерительных и других приборов, поставляемых комплектно с оборудованием;

б) подсоединение к оборудованию трубопроводов с арматурой и контрольно-измерительными приборами;

в) электромонтажные работы, связанные с присоединением узлов оборудования к электрической сети и контурам заземления.







2
3

