НРР 8.03.237-2026
НРР 8.03.237-2026

( 
НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на монтаж оборудования

Сборник 37
Оборудование общего назначения
НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

на мантаж абсталявання

Зборнiк 37
Абсталяванне агульнага прызначэння
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for equipment installation

Miscellany 37
General purpose equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* предназначены для определения расходов на монтаж оборудования общего назначения, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности.

2. В нормативах расхода ресурсов отдела 1 учтены расходы на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая расходы на:

а) горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

б) вертикальное перемещение на отметку до +1 м. При монтаже оборудования на отметке свыше 1 м к нормам затрат труда рабочих и нормам времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов, следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1;

в) в нормативах расхода ресурсов отдела 2 учтено внутриплощадочное перемещение такелажных приспособлений и механизмов, необходимых для выполнения работ, при установке или уборке на расстояние до 20 м.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц37-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

Таблица 1

 

	Отметка выполнения монтажных работ
	Коэффициент к нормам затрат труда рабочих и к нормам времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов

	св. 1 до 5 м
	1,1

	св. 5 до 15 м
	1,2

	св. 15 м
	1,35


 

3. В нормативах группы 6 не учтены нормы расхода электроэнергии, необходимой для индивидуального испытания машин и механизмов, приведенные в таблице 2.

 

Таблица 2 – Нормы расхода электроэнергии, необходимой для индивидуального испытания машин и механизмов
 

	Номер норматив
	Электроэнергия, кВт·ч
	Номер норматива
	Электроэнергия, кВт·ч

	1
	2
	3
	4

	Ц37-6-1
	1,9
	Ц37-6-2
	4,8

	Ц37-6-3
	9,9
	Ц37-6-4
	19

	Ц37-6-5
	28,5
	Ц37-6-6
	38

	Ц37-6-7
	47,5
	Ц37-6-8
	95

	Ц37-6-9
	152
	Ц37-6-10
	184

	Ц37-6-11
	380
	Ц37-6-12
	760

	Ц37-6-13
	1 330
	Ц37-6-14
	1 520

	Ц37-6-15
	1 900
	Ц37-6-16
	2 375

	Ц37-6-17
	3 800
	Ц37-6-18
	4 750

	Ц37-6-19
	9 500
	Ц37-6-20
	11 970

	Ц37-6-21
	4 790
	Ц37-6-22
	9 500

	Ц37-6-23
	11 400
	Ц37-6-24
	5 200

	Ц37-6-25
	19 000
	Ц37-6-26
	26 600

	Ц37-6-27
	38 000
	Ц37-6-28
	47 880

	Ц37-6-29
	68 400
	Ц37-6-30
	95 000


 

4. В нормативах расхода ресурсов приведены расходы на монтаж оборудования, освобожденного от обслуживающих площадок, лестниц, обвязочных трубопроводов и изоляции. При монтаже оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией к нормам затрат труда рабочих и нормам времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициент 1,25.

5. Указанный в нормах размер «до» включает в себя этот размер, «свыше» – исключает.

6. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	37-1 (7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19), 37-2 (8,9,10,11,12, 13,14,15,16), 37-3 (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17), 37-4, 37-23
	0.4
	-

	37-7
	
	46.4

	37-1 (6), 37-2 (6,7), 37-3 (5,6,7), 37-10 (12)
	1.6
	-

	37-24
	
	34.2

	37-1 (4,5), 37-2 (4,5), 37-3 (4), 37-10 (11,23,46)
	2.4
	-

	37-10 (45,57)
	3.6
	-

	37-8 (8,16), 37-9 (6,12)
	
	4.6

	37-8 (5)
	
	10.4

	37-1 (3), 37-2 (3), 37-3 (3)
	4.3
	-

	37-9 (1,2,3,4,5,7,8,9,10,11)
	
	3.1

	37-8 (1,2,3,4,6,7,11,12,13,14,15)
	
	11.9

	37-8 (9,10)
	5.2
	16.4

	37-22 (3,4)
	6.1
	36.8

	37-1 (1,2), 37-2 (1,2), 37-3 (1,2)
	9.7
	-

	37-22 (1,2)
	
	36.8


Таблица 4 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	37-22 (1,3)
	0.4
	9.7

	37-1 (4), 37-2 (4)
	2.9
	9.7

	37-1 (5,6,7,8,9,10,12,17,18), 37-2 (5,6), 37-3 (4,5,6,17), 37-4 (4)
	3.6
	9.7

	37-1 (11,19), 37-2 (7,8), 37-3 (15), 37-4 (5,6), 37-24
	4.5
	9.7

	37-1 (15,16), 37-2 (9,16), 37-3 (7,13,14,16)
	5.6
	9.7

	37-2 (10,11,12,15), 37-3 (8,9,12), 37-4 (7,8,9,15,16)
	6.6
	9.7

	37-1 (13,14), 37-2 (13,14), 37-3 (10,11), 37-4 (10,11,12,13,14)
	7.4
	9.7

	37-7
	8.6
	8.5

	37-1 (1,2,3), 37-2 (1,2,3), 37-3 (1,2,3), 37-4 (1,2,3)
	
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобили бортовые, аппараты для газовой сварки и резки, бульдозеры, домкраты гидравлические, машины шлифовальные электрические, насосы для водопонижения и водоотлива, полуприцепы, станки сверлильные и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту):бензин-растворитель, болты, ветошь, гайки, доски хвойные, канаты капроновые, кислород, круг на бакелите отрезной, круги шлифовальные, мел, поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты), проволока стальная, прокат стальной, смазка, смесь пропана и бутана, шайбы, шкурка шлифовальная и др.

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ
ОТДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
1.1. В нормативах расхода ресурсов отдела 1 не учтены расходы на:

устройство и разборку такелажных приспособлений (полиспасты, блоки, электролебедки, якоря, расчалки и т.п.), необходимых при монтаже оборудования, при перемещении по фронту работ. Расходы на эти работы следует учитывать дополнительно по соответствующим нормативам расхода ресурсов отдела 2 настоящего Сборника;

испытание оборудования с электроприводом на холостом ходу, определяемые дополнительно в соответствии с техническими требованиями и инструкциями на монтаж оборудования. При отсутствии вышеуказанных документов рекомендуется определять расходы на испытание оборудования на холостом ходу по нормативам группы 6.

1.2. В нормативах расхода ресурсов отдела 1 предусмотрены расходы на выверку оборудования, сохраняющего геометрические размеры и форму в период транспортирования и монтажа. При необходимости выполнения на монтажной площадке работ по контролю и восстановлению геометрической формы оборудования по причине недостаточной его жесткости к нормам затрат труда рабочих и нормам времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициент 1,3.

1.3. Нормами 3–16 группы 1 и нормами 10–16 группы 3 предусмотрен монтаж оборудования при помощи кранов на пневмоколесном ходу. Нормами 17–19 группы 1 и нормой 17 группы 3 предусмотрен монтаж оборудования при помощи кранов на специальном шасси автомобильного типа.

При выполнении монтажных работ такелажными средствами к нормам затрат труда рабочих следует применять коэффициент 1,25; время эксплуатации такелажных средств следует определять по времени эксплуатации крана (на пневмоколесном ходу или на специальном шасси автомобильного типа) с учетом поправочного коэффициента 1,25.

Расходы на устройство и разборку такелажных средств при их перемещении по фронту работ следует учитывать дополнительно по соответствующим нормативам отдела 2 настоящего Сборника.

1.4 Нормами 3–16 группы 2 и нормами 3–16 группы 4 предусмотрен монтаж оборудования при помощи мостовых кранов. При изменении условий производства следует применять поправочные коэффициенты:

при замене мостового крана на кран на пневмоколесном ходу:

к нормам затрат труда рабочих – 1,2;

время эксплуатации крана на пневмоколесном ходу следует определять по времени эксплуатации мостового крана с учетом поправочного коэффициента 1,2;

при замене мостового крана такелажными средствами:

к нормам затрат труда рабочих – 1,4;

время эксплуатации такелажных средств следует определять по времени эксплуатации мостового крана с учетом поправочного коэффициента 1,4.

Расходы на устройство и разборку такелажных средств при их перемещении по фронту работ следует учитывать дополнительно по соответствующим нормативам отдела 2 настоящего Сборника.

1.5 Нормативами групп 1, 2 предусмотрен монтаж сосудов или аппаратов без механизмов. При монтаже аппаратов со встроенными механизмами к затратам труда рабочих следует применять поправочные коэффициенты:

для оборудования массой до 18 т – 1,1;

для оборудования массой свыше 18 т – 1,05.

1.6 Нормативами групп 3, 4 предусмотрен монтаж машин и механизмов, технические требования к монтажу которых соответствуют компенсирующей способности связей, т.е. при установке оборудования на опорной поверхности и присоединении к нему другого оборудования или трубопроводов не требуется проведения специальных дополнительных работ и применения специальных приспособлений.

При монтаже машин и механизмов, к монтажу которых предъявляются повышенные требования по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, следует применять поправочные коэффициенты:

к нормам затрат труда рабочих – 1,2;

ко времени использования крана на пневмоколесном ходу (для норм 10–16 группы 3, и при замене мостового крана для норм 3–16 группы 4) и крана на специальном шасси автомобильного типа (для нормы 17 группы 3) – 1,1.

1.7 Нормативы отдела 1 раздела 3 предназначены для определения затрат на гидравлическое испытание сосудов и аппаратов, поступающих в собранном виде, в случаях:

а) истечение гарантийного срока хранения оборудования;

б) получение повреждения в процессе транспортирования или монтажа оборудования;

в) применения при монтаже аппаратов сварки, пайки или вальцовки элементов, работающих под давлением;

г) нанесения в сосудах и аппаратах химзащитных покрытий.
ОТДЕЛ 2. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

2.1. В нормативах расхода ресурсов отдела 2 учтены расходы на:

проверку работы такелажных приспособлений и механизмов, необходимых для выполнения работ;

подготовку площадки для установки такелажных устройств.

2.2. Нормативы отдела 2 раздела 4 учитывают расходы на подъем и закрепление расчалок (оттяжек) при их перемещении по фронту работ. Расходы на снятие расчалок (оттяжек) определяются по нормативам отдела 2 раздела 4 настоящего Сборника с коэффициентом 0,6.
ОТДЕЛ 3. МОНТАЖ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. В нормативе Ц37-24-1 не учтены следующие расходы:

подготовка к монтажу и монтаж гидросистемы;

промывка, продувка и опрессовка трубных узлов;

монтаж контуров уплотнений;

работы по автономным испытаниям защитного устройства;

пусконаладочные работы.

Указанные расходы учитываются дополнительно в соответствии с требованиями проектной и монтажно-технологической документации.






4
3

