НРР 8.03.238-2026
НРР 8.03.238-2026

 (
НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
на монтаж оборудования

Сборник 38
Нормы на дополнительное перемещение оборудования и материалов сверх предусмотренного в сборниках

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI 
на мантаж абсталявання

Зборнiк 38

Нормы на дадатковае перамяшчэнне абсталявання i матэрыялаў зверх прадугледжанага ў зборнiках

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION 
for equipment installation

Miscellany 38

Norms on additional movement of equipment and materials (over the 
norms indicated in the Miscellanies)

Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы расхода ресурсов на работы по перемещению оборудования и материальных ресурсов на расстояния сверх учтенных в нормативах на монтаж оборудования и приведенных в технических частях соответствующих сборников.

В нормативах учтены расходы на:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа, сверх учтенного в нормативах расстояния, за исключением случаев, когда в нормативах учтено перемещение «до места установки», но в общей сложности не свыше 1500 м;
______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц38-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

б) вертикальное перемещение оборудования на отметках выше или ниже учтенных в нормативах, за исключением случаев, когда в нормативах учтено перемещение «до проектных отметок». По нормативам, в которых перемещение учтено «в пределах этажа», дополнительно учитываются расходы на подъем оборудования от уровня земли до пола соответствующего этажа;

в) перемещение оборудования в шахтах по стволам и выработкам, когда в нормативах это не учтено.

Расходы на перемещение оборудования по линейным сооружениям (канатные дороги и др.) сверх 1000 м должны определяться на основании индивидуальных нормативов.

Расходы на перемещение оборудования сверх 1500 м, кроме оборудования по линейным сооружениям и оборудования в шахтах при перемещении по стволам и выработкам, учитываются в стоимости оборудования.

2. При определении расходов на опускание оборудования и материальных ресурсов к нормативам с Ц38-1-10 по Ц38-1-33 следует применять коэффициент 0,9.

3. Расходы на дополнительное горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние до 50 м не должны учитываться.

4. В нормативах раздела 3 учтены расходы на спуск оборудования при любой глубине шахты (нормативы Ц38-3-1 – Ц38-3-4), на погрузку оборудования на поверхности (на технологической площадке) (норматив Ц38-3-13), в камере обработки грузов в шахте и выгрузку их в месте доставки (на приобъектном складе) (норматив Ц38-3-14), а также на перемещение горного оборудования и материалов по выработкам (нормативы Ц38-3-5 – Ц38-3-12, Ц38-3-14, Ц38-3-15).

5. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на колесном ходу, к нормативам раздела 3 следует применять следующие коэффициенты:

а) в клети – 0,94;

б) под клетью при отсутствии хвостового каната – 0,81;

в) на подъемном канате при снятой клети – 0,84.

6 При перемещении оборудования, смонтированного на колесном ходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к нормативам раздела 3 следует применять следующие коэффициенты:

а) при помощи электровоза – 0,56;

б) при помощи электролебедок – 0,41.







2
1

