НРР 8.03.365-2026
НРР 8.03.365-2026

(

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 65

Внутренние санитарно-технические работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 65

Унутраныя санiтарна-тэхнiчныя работы 

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 65

Internal plumbing works


 Дата введения 2026-05-01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.
В настоящий Сборник включены нормативы, предназначенные для определения стоимости работ по ремонту внутренних сантехнических устройств и инженерных сетей.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е65-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 65-1 (норма 1)»).

1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ, включая:

разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов;

сверление или пробивку отверстий для креплений;

перемещение баллонов в процессе сварочных работ;

присоединение приборов к трубопроводам;

снятие в процессе работы и обратную установку отдельных деталей пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов;

устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности.

1.3 При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства (далее - проект) для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.4 В нормативах нормы расхода ресурсов на выполнение работ определены исходя из условий использования при этом узлов и деталей, изготовленных на предприятиях или в подсобном производстве организаций.

1.5 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ определены, исходя из условий производства их на высоте до 3 м от уровня пола, а для условий выполнения работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола. Расход ресурсов при выполнении работ на других высотах следует определять по этим же нормативам с учетом коэффициентов к затратам труда и нормам эксплуатации машин: на высоте свыше 3 до 5 м – 1,1; свыше 5 до 8 м – 1,25; свыше 8 до 10 м – 1,35; свыше 10 м – 1,5.

1.6 При производстве работ в помещениях высотой более 3,5 м устройство лесов (при обосновании их необходимости) следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» дополнительно.

1.7 В нормативах нормы расхода ресурсов на выполнение всех подготовительных операций, входящих в состав работ, определены исходя из условий осуществления их вручную.

1.8 В нормативах приведены диаметры труб и арматуры по номинальному наружному диаметру. Если проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормативах, то нормы расхода ресурсов на выполнение работ с использованием таких труб следует принимать по нормативам, определенным для труб ближайшего диаметра. Нормы расхода ресурсов принимаются с учетом диаметра труб и арматуры, определенных проектом.

1.9 В нормативах нормы расхода ресурсов на выполнение работ по прокладке трубопроводов и установке санитарно-технических приборов определены исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд.

1.10 При выполнении работ по смене санитарно-технических приборов нормы расхода ресурсов учтены исходя из условий использования при их производстве типовых креплений.

1.11 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по тепловым испытаниям систем отопления и пуску систем, включая наружный осмотр смонтированного оборудования при опробовании и сдаче-приемке систем отопления, принимаются равными 3 % от затрат труда и норм эксплуатации машин, учтенных в нормативах на выполнение работ по устройству указанных систем.

1.12 Работы по разборке трубопроводов отопления из водогазопроводных труб на сварке определяются по соответствующим нормативам таблицы 65-1.
1.13 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	65-79
	0.6
	64.6

	65-59
	1.4
	-

	65-7 (1)
	3.7
	-

	65-78 (3)
	3.7
	64.6

	65-7 (2,3,4)
	4.7
	-

	65-78 (1,2)
	5.5
	64.6

	65-78 (4)
	6.3
	64.6

	65-6 (1)
	8.5
	-

	65-6 (2,3)
	10
	-

	65-18, 65-21
	10
	64.6


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	65-7 (3,4), 65-37 (4), 65-47 (4,8), 65-63, 65-72, 65-73
	0.3
	-

	65-17
	0.3
	6.9

	65-6 (3), 65-11 (3,4,5,6,7,8,10), 65-18 (6), 65-19, 65-30 (1,2,3), 65-36, 65-50 (1,2), 65-61 (3), 65-77 (1)
	0.3
	9.7

	65-15 (1), 65-50 (4)
	1.7
	9.7

	65-9 (1)
	2.5
	-

	65-31, 65-35, 65-50 (3), 65-60, 65-64 (7)
	2.5
	9.7

	65-8 (1)
	3.4
	-

	65-14 (1), 65-18 (5), 65-33 (2), 65-38 (5,6)
	3.4
	9.7

	65-37 (1), 65-47 (1,5)
	4.4
	-

	65-10 (3)
	4.4
	7.4

	65-18 (1,2,3,4)
	4.4
	9.7

	65-15 (2)
	5.5
	5.6

	65-14 (2), 65-21, 65-33 (3)
	5.5
	9.7

	65-9 (2)
	6.4
	-

	65-33 (1,4), 65-43
	6.4
	9.7

	65-8 (2)
	7.3
	-

	65-10 (2)
	7.3
	7.4

	65-11 (2), 65-34
	7.3
	9.7

	65-37 (2), 65-47 (2,6)
	8.3
	-


Продолжение таблицы 2
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	65-10 (1)
	8.3
	7.5

	65-14 (3)
	8.3
	9.7

	65-7 (1,2), 65-8 (3), 65-37 (3), 65-47 (3,7)
	10
	-

	65-6 (1,2), 65-11 (1), 65-38 (1,2,3,4), 65-42, 65-77 (2,3)
	10
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): перфораторы пневматические, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода, лента клейкая, льняная прядь, каболка, проволока стальная и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов определяется:

а) из чугунных канализационных и пластмассовых труб – по проектной длине трубопроводов без вычета длины участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

б) из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб – по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.2 Количество, тип и размеры арматуры, подлежащей установке на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов принимается по проектным данным.

2.3 Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов принимается по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями.

2.4 Объем работ по разборке коробов исчисляются по наружной поверхности.

2.5 Объем работ по прочистке вентиляционных каналов определяются по длине прочищенных каналов.






2
3

