НРР 8.03.367-2026
НРР 8.03.367-2026

(

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 67

Электромонтажные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 67

Электрамантажныя работы
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 67

Wiring works


 Дата введения 2026-05-01
Техническая  часть

1  Общие  указания

1.1
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу электрических сетей и освещения в жилых и общественных зданиях.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е67-2-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 67-2 (норма 1)»).

1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по перестановке приспособлений, частичной разборке и сборке аппаратов при осмотре, включению электрифицированного инструмента в сеть, уходу за инструментом.

1.3 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов на выполнение работ определены исходя из условий производства работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 м.

1.4 Нормы расхода ресурсов на демонтаж проводов определены с учетом их отсоединения, отвертывания болтов и гаек, свертывания проводов в бухты. В нормативах таблицы 67-2 предусмотрены нормы расхода ресурсов на демонтаж стальных труб без сохранения материала.

1.5 Марки, сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. принимаются в соответствии с проектной документацией объекта строительства (далее - проект) с учетом следующих норм отходов в процентах:

	Арматура осветительная пластмассовая
	1

	арматура осветительная фарфоровая и стеклянная
	3

	стекло и лампы для осветительной арматуры
	2

	электроустановочные изделия
	2

	кабели всех марок и сечений
	2

	провода сечением кв. мм:
	

	до 10
	3

	более 10
	2

	трубы стальные
	3

	трубы пластмассовые
	2

	тросы (канаты)
	2


1.6
При определении нормативов в таблицах настоящего Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.7
Нормативами таблицы 67-9 учтены затраты на установку пускателей магнитных, стоимость которых учитывается дополнительно.
1.8 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	67-9 (1), 67-10 (1)
	2.5
	5.3

	67-9 (2)
	7.5
	5.3

	67-10 (2)
	10
	5.3


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): электроизоляционная лента и др.

2  Правила определения объёмов работ

2.1
Объём работ по электроосвещению определяется в соответствии с проектом.

2.2
Магистралью считается проводка, проложенная от вводного шкафа к стоякам; стояком считается проводка от магистрали вверх и вниз по лестничной клетке; групповой сетью считается проводка от щитков до электроприёмников.







2
1

