НРР 8.03.368-2026
НРР 8.03.368-2026

(
НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонт объектов

Сборник 68

Благоустройство

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
на рамонт аб`ектаў

Зборнiк 68

Добраўпарадкаванне
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repairing sites
Miscellany 68

Land improvement


 Дата введения 2026-05-01
Техническая  часть

1  Общие  указания

1.1
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на работы по ремонту объектов благоустройства. 

1.2
В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по разбивке, визированию, установке маяков и другим вспомогательным операциям и уходу за покрытием.

1.3
Нормы расхода ресурсов на выполнение строительных работ по ремонту на улицах определены исходя из условий их производства с применением дорожных машин и средств малой механизации. 
______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е68-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 68-1 (норма 1)»).

Нормы времени по доставке асфальтобетонного лома на регенерационный завод следует учитывать дополнительно.

1.4
Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по ремонту дорожных оснований и покрытий на одной половине проезжей части при систематическом движении автотранспорта на другой определяются по нормативам соответствующих таблиц с учетом коэффициента 1,2 к нормам затрат труда рабочих и времени эксплуатации строительных машин и механизмов.

Нормативами таблицы 68-53 предусмотрено производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой с интенсивностью более 1000 транспортных средств в сутки. При иной интенсивности движения к нормам затрат труда рабочих и времени эксплуатации машин и механизмов применяются корректирующие коэффициенты: 

от 100 до 1000 транспортных средств в сутки - 0,96;

до 100 транспортных средств в сутки - 0,83.

При необходимости использования автомобиля прикрытия (код М400001) в соответствии со схемой организации дорожного движения (принятыми проектными решениями) время на его эксплуатацию учитывается дополнительно и составляет для норматива (маш.-час):

Е68-53-1 - 1,46; Е68-53-2 - 0,78; Е68-53-3 ÷5  - 1,86.

1.5
При разборке дворовых деревянных уборных нормы расхода ресурсов по засыпке с подвозкой грунта учитывать дополнительно. При их устройстве нормы времени по отвозке грунта от места рытья нормативом не учтены.

1.6
В нормативах таблицы 68-14 возврат материалов и масса строительного мусора определяется по проекту (при обследовании).

1.7
В нормативах таблицы 68-41 норма времени по доставке битумно-минеральных смесей к месту укладки учтена в составе нормы эксплуатации «машин для транспортировки литого асфальта».

1.8
Нормативами таблиц 68-44 и 68-45 предусмотрено производство работ с установкой и перемещением подмостей по усилению и защите поверхностей конструкций высотой до 4 м. При высоте более 4 м к затратам труда рабочих, учтенными этими нормативами, применяется повышающий коэффициент 1,25.

1.9
Целесообразность устройства лесов, использование электрических люлек, автовышек обосновывается проектом организации строительства и учитывается дополнительно на основании проектной документацией объекта строительства (далее - проект).
1.10
В нормативах Е68-46-4 ÷ Е68-46-9 расход сухих смесей «Эмако» (наливной тип) и воды, неучтенных в нормах, принимается по таблице (нормы) 1.
Таблица (нормы) 1
	№№

п/п
	Наименование составов
	Расход на 100 м2 ремонтируемой поверхности при толщине 20 мм

	
	
	сухие смеси, кг
	вода, м3

	1
	Эмако S66
	4500
	0,38

	2
	Эмако S88
	3900
	0,59

	3
	Эмако SFR:

пластичная смесь

жидкая смесь
	4000

4000
	0,46

0,65

	4
	Эмако Фаст Файбер
	4000
	0,39

	5
	Эмако Фаст Колайбл
	4100
	0,40


1.11
Нормы расхода ресурсов на устройство опалубки нормативами таблиц 68-45 и 68-46 не предусмотрены и учитываются дополнительно в соответствии с проектом.

При обосновании проектом, если старая арматура ненадежна или толщина бетонного покрытия должна быть более 20 мм, нормативы по установке арматуры учитываются дополнительно.

1.12
При определении нормативов в таблицах Сборника приняты нормы расхода ресурсов, приведенные в наименовании. В случае применения в проекте для данного вида работ других ресурсов нормативы корректируются в соответствии с проектом.

1.13 Нормативы таблицы 68-56 предназначены для определения норм расхода ресурсов при выполнении работ на объектах ремонта улиц населенных пунктов, кроме улиц населенных пунктов, отнесенных к автомобильным дорогам общего пользования.

Нормативом Е68-56-1 учтено производство работ при наличии не более 1 (одного) съезда (примыкания) на 1000 м2. При большем числе съездов (примыканий) на 1000 м2 расходы на устройство последующих съездов (примыканий) сверх одного следует определять на основании нормативов таблицы 27-206 Сборника № 27 «Автомобильные дороги».

Расходы по уплотнению уложенной асфальтобетонной смеси, а также обработке кромок сопрягаемых полос нормативов таблицы 68-56 определяются по соответствующим нормативам таблиц 27-208, 27-205 Сборника № 27 «Автомобильные дороги».

Расходы на установку и снятие копирных струн нормативами таблицы 68-56 не учтены и при соответствующем обосновании могут быть определены на основании нормативов Е27-76-11, Е27-76-12 Сборника № 27 «Автомобильные дороги».

В нормативах Е68-56-1, Е68-56-2 нормы расхода асфальтобетонной смеси в зависимости от проектных данных следует определять по Таблице 2.

 Таблица 2
 

	Наименование асфальтобетонной смеси
	Норма расхода, т/1000м2

	
	для покрытия толщиной 4 см
	на каждый 1 см изменения толщины

	Смеси по СТБ 1033-2016

	Плотная мелкозернистая типов А, Б, В (плотность каменных материалов – 2,5-2,9 т/м3)
	100,4
	25,2

	Плотная мелкозернистая типов А, Б, В (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3)
	106,0
	26,6

	Плотная крупнозернистая типов А, Б (плотность каменных материалов – 2,5-2,9 т/м3)
	99,6
	25,0

	Плотная крупнозернистая типов А, Б (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3)
	106,0
	26,6

	Плотная песчаная типов Г, Д (плотность каменных материалов – 2,5-3,0 т/м3)
	94,2
	23,6

	Пористая крупнозернистая (плотность каменных материалов – 2,5-2,9 т/м3)
	98,5
	24,6

	Пористая крупнозернистая (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3)
	102,6
	25,6

	Пористая мелкозернистая (плотность каменных материалов – 2,5-2,9 т/м3)
	99,8
	25,0

	Пористая мелкозернистая (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3)
	103,8
	26,0

	Высокопористая крупнозернистая (плотность каменных материалов – 2,5-2,9 т/м3)
	97,4
	24,4

	Высокопористая крупнозернистая (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3)
	101,4
	25,4

	Высокопористая мелкозернистая (плотность каменных материалов – 2,5-2,9 т/м3)
	98,2
	24,6

	Высокопористая мелкозернистая (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3)
	102,2
	25,6

	Высокопористая песчаная (плотность каменных материалов – 2,5-3,0 т/м3)
	89,5
	22,4

	Плотная мелкозернистая типа С (плотность каменных материалов – 2,5-2,9 т/м3)
	100,2
	25,0

	Плотная мелкозернистая типа С (плотность каменных материалов – 3,0 и более т/м3)
	105,7
	26,4

	Смеси по ТУ BY 100019869.001-2011

	Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 1 марок I, II и III
	100,5
	25,1

	Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 2 марок I и II
	100,7
	25,2

	Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 2 марки III
	99,8
	25


Продолжение Таблицы 2

	Наименование асфальтобетонной смеси
	Норма расхода, т/1000м2

	
	для покрытия толщиной 4 см
	на каждый 1 см изменения толщины

	Смеси по СТБ 1033-2016

	Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 3 марок I и II
	99,2
	24,8

	Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 3 марки III
	98,2
	24,6

	Крупнозернистые смеси типа АПДУ 3 марок I и II
	98,8
	24,7

	Крупнозернистые смеси типа АПДУ 3 марки III
	98,0
	24,5

	Мелкозернистые и среднезернистые смеси типа АПДУ 4 марок I, II, III
	100,0
	25

	Песчаные смеси типа АПДУ 5 марок I, II, III
	98,4
	24,6


 

Нормативами Е68-56-1, Е68-56-2 учтено производство работ при наличии не более восьми люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 устраиваемого покрытия. При большем числе люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 к нормам затрат труда рабочих и нормам времени эксплуатации машин и механизмов применяются корректирующие коэффициенты:

при наличии люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 8 до 15 – 1,05;

при наличии люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 15 до 20 – 1,15;

при наличии люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 20 – 1,3.

В случаях согласования с территориальными подразделениями ГАИ МВД Республики Беларусь планов обустройства мест производства дорожных работ, учтенных в нормативах таблицы 68-56, с использованием машины прикрытия в соответствии с ТКП 636-2019 «Обустройство мест производства работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и улиц населенных пунктов», утвержденным постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 28 августа 2019 г. № 46/10, следует дополнительно учитывать стоимость эксплуатации машины прикрытия (маш.ч) по времени работы основной машины или времени выполнения работ вручную с учетом состава звена, либо по проектным данным.

1.14 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	68-41 (1)
	1.8
	42

	68-10 (1), 68-11
	3.4
	22.7

	68-28
	3.4
	64.6

	68-10 (2)
	4.6
	23.4

	68-15 (5,6), 68-41 (2,3,4,5)
	4.6
	44.4

	68-15 (3,4)
	6.6
	50.6

	68-15 (1,2)
	7.4
	53.6

	68-27
	7.4
	64.6


Таблица 4 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	68-11, 68-16, 68-19, 68-43 (2), 68-54
	0.3
	-

	68-10, 68-36 (1,3)
	0.3
	9.7

	68-25 (1,3)
	1.5
	5.6

	68-35 (2,3,4), 68-36 (2), 68-37 (2,3,4)
	1.5
	9.7

	68-25 (2)
	2.2
	7.7

	68-35 (1), 68-37 (1)
	2.2
	9.7

	68-38
	3.4
	9.7

	68-36 (4)
	7.7
	9.7

	68-32, 68-33
	10
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): машины поливомоечные, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода, песок, гвозди строительные и др.

2 Правила определения объёмов работ
2.1
Объём работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру намечаемой к ремонту (отремонтированной) площади.

2.2
При определении полнодревности (выхода древесины) из остатков зеленых насаждений использовать коэффициенты по таблице 5.

Определение полнодревности хмыза и дров:

укладка производится плотно между кольями комлями в одну сторону;

при обмере свежесложенного хмыза делается прибавка на осадку в размере 20%. 
Обмер производится в следующем порядке:

а)
ширина и высота – по комлевой выкладке;

б)
длина – по средней длине стволиков или веток.

При определении складочных кубометров кряжей в нормативах Е68-3-1 ÷ 6 использовать таблицы 3, 4, 5, 6.

Объем выхода древесины и масса мусора от сноса деревьев уточняется на основании осмотра их в натуре с составлением актов обследования.

Таблица 5
	Наименование  сортаментов
	Переводной коэффициент для пересчета складочных кубометров в плотные кубометры

	Хмыз (сучья, ветки, голье) и мелкий неочищенный хворост длиной до 2 м
	0,1

	Дрова лиственных пород:
	

	тонкие (толщиной 3 – 10 см)
	

	круглые    длиной 0,5 м
	0,66

	длиной 1 м
	0,63

	длиной 2 м
	0,60

	средние (толщиной 11 – 15 см)
	

	колотые    длиной 0,5 м
	0,72

	длиной 1 м
	0,69

	длиной 2 м
	0,66

	круглые    длиной 0,5 м
	0,74

	 длиной 1 м
	0,70

	 длиной 2 м
	0,67

	толстые (толщиной более 15 см)
	

	колотые    длиной 0,5 м
	0,75

	длиной 1 м
	0,72

	длиной 2 м
	0,70


Коэффициенты перевода плотных кубометров в складочные 
для определения объема работ при валке деревьев (ГОСТ 3243-88)
Таблица 6
	Наименование сортаментов
	Переводной коэффициент для пересчета плотных кубометров в складочные кубометры

	Кряжи диаметром более 15 см длиной от 1 м до 2 м:

хвойные

лиственные
	1,49

1,47


Выход древесины в плотном теле при валке деревьев 
в зависимости от диаметра древесного ствола и высоты деревьев твердых пород 
(дуб, граб, береза, бук, ясень, клен, акация)
Таблица 7
	Диаметр в коре на высоте 1,3 м, см
	Высота, м
	Объем, м3
	Высота, м
	Объем, м3

	
	
	Всего
	в т.ч. ствол
	
	Всего
	в т.ч. ствол

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	16-13
	0,038
	0,035
	13-10,5
	0,030
	0,028

	12
	19-15
	0,097
	0,090
	15-12,5
	0,076
	0,070

	16
	21-16,5
	0,189
	0,175
	16,5-14
	0,159
	0,148

	20
	23-18,5
	0,327
	0,303
	18,5-15,5
	0,278
	0,258

	24
	25-20
	0,505
	0,468
	20-17
	0,419
	0,388

	28
	26-21,5
	0,724
	0,670
	21,5-18
	0,608
	0,563

	32
	28-22,5
	1,004
	0,930
	22,5-19
	0,851
	0,788

	36
	29-24
	1,326
	1,228
	24-20
	1,102
	1,020

	40
	30-25
	1,682
	1,558
	25-20,5
	1,409
	1,305

	44
	31-26
	2,144
	1,985
	26-21
	1,763
	1,633

	48
	32-26,5
	2,608
	2,415
	26,5-21
	2,152
	1,993

	52
	33-27
	3,119
	2,888
	27-21
	2,573
	2,383

	56
	33-27,5
	3,672
	3,400
	27,5-21
	3,002
	2,780

	60
	34-28
	4,296
	3,978
	28-21
	3,460
	3,203

	64
	34-28
	4,906
	4,543
	28-21
	3,720
	3,444

	68
	35-28
	5,594
	5,180
	28-21
	4,205
	3,894

	72
	35-28
	6,164
	5,708
	
	
	

	76
	35-28
	6,871
	6,362
	
	
	

	80
	35-28
	7,621
	7,057
	
	
	

	84
	35
	8,907
	8,25
	
	
	

	88
	35
	9,779
	9,05
	
	
	

	92
	35
	10,684
	9,89
	
	
	

	96
	35
	11,634
	10,77
	
	
	

	100
	35
	12,638
	11,70
	
	
	


Примечания:
1
Графы 3, 6 используются для определения общего объема перевозки древесины от валки деревьев;
2
Графы 4, 7 используются для определения объема кряжей в плотном теле;
3
Коэффициент перевода плотных кубометров в складочные приведен в таблице 6;
4
Плотность для расчета 1 м3 массы древесины по видам деревьев для твердых пород – 870 кг/м3.
Выход древесины в плотном теле при валке деревьев

в зависимости от диаметра древесного ствола и высоты деревьев мягких пород
(осина, липа, тополь, ольха)
Таблица 8

	Диаметр в коре на высоте 1,3 м, см
	Высота, м
	Объем, м3
	Высота, м
	Объем, м3

	
	
	Всего
	в т.ч. ствол
	
	Всего
	в т.ч. ствол

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	14-12
	0,034
	0,032
	12-10
	0,089
	0,082

	12
	18-16
	0,101
	0,093
	15-13
	0,082
	0,076

	16
	21-18,5
	0,201
	0,185
	17,5-15
	0,171
	0,157

	20
	24-21
	0,350
	0,323
	19,5-17
	0,291
	0,269

	24
	25-22
	0,531
	0,489
	21-19
	0,461
	0,425

	28
	26-23
	0,757
	0,698
	22-19,5
	0,646
	0,595

	32
	28-24
	1,042
	0,960
	23-20
	0,873
	0,805

	36
	29-24,5
	1,362
	1,255
	24-20
	1,137
	1,048

	40
	29-25
	1,701
	1,568
	25-20
	1,424
	1,313

	44
	30-25,5
	2,105
	1,940
	25-20,5
	1,700
	1,567

	48
	31-26
	2,569
	2,368
	25-20,5
	2,062
	1,900

	52
	31-26,5
	3,030
	2,793
	25-20,5
	2,430
	2,240

	56
	31-26,5
	3,532
	3,255
	25-21
	2,951
	2,720

	60
	32-26,5
	4,104
	3,783
	25-21
	3,038
	2,800

	64
	32-27
	4,629
	4,267
	25
	3,656
	3,370

	68
	30-27
	4,855
	4,475
	25
	4,166
	3,840

	72
	30-27
	5,474
	5,045
	25
	4,676
	4,310

	76
	30-27
	6,087
	5,610
	
	
	

	80
	30-27
	6,765
	6,235
	
	
	


Примечания:

1
Графы 3, 6 используются для определения общего объема перевозки древесины от валки деревьев;
2
Графы 4, 7 используются для определения объема кряжей в плотном теле;
3
Коэффициент перевода плотных кубометров в складочные приведен в таблице 6;
4
Плотность для расчета 1 м3 массы древесины по видам деревьев для мягких пород – 762 кг/м3.
	Выход древесины в плотном теле при валке деревьев 
в зависимости от диаметра древесного ствола и высоты деревьев хвойных пород 
(ель, сосна, пихта)



	Таблица 9


	Диа-метр в коре на высоте 1,3 м, см
	Высота, м
	Объем, м3
	Высота, м
	Объем, м3
	Высота, м
	Объем, м3

	
	
	Всего
	в т.ч. ствол
	
	Всего
	в т.ч. ствол
	
	Всего
	в т.ч. ствол

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8
	14-11
	0,035
	0,033
	11-8
	0,030
	0,028
	8-6
	0,022
	0,020

	12
	18-15
	0,102
	0,095
	14-13
	0,084
	0,078
	12-10
	0,070
	0,065

	16
	22-19
	0,218
	0,203
	18-16
	0,180
	0,168
	15-12
	0,151
	0,140

	20
	26-23
	0,383
	0,355
	21-19
	0,321
	0,298
	17-14
	0,269
	0,250

	24
	28-25
	0,595
	0,553
	23-21
	0,504
	0,468
	19-15
	0,423
	0,393

	28
	30-28
	0,865
	0,803
	25-23
	0,733
	0,680
	21-16
	0,609
	0,565

	32
	31-28
	1,177
	1,093
	27-23
	0,999
	0,928
	22-17
	0,838
	0,778

	36
	33-29
	1,538
	1,428
	28-24
	1,042
	0,968
	24-18
	1,104
	1,025

	40
	34-30
	1,948
	1,808
	29-25
	1,662
	1,543
	25-19
	1,406
	1,305

	44
	35-30
	2,406
	2,233
	30-25
	2,055
	1,908
	25-19
	1,748
	1,623

	48
	35-31
	2,904
	2,695
	31-25
	2,484
	2,305
	25-23
	2,195
	2,037

	52
	36-31
	3,440
	3,193
	31-25
	2,944
	2,733
	25-23
	2,645
	2,455

	56
	36-31
	4,014
	3,725
	31-26
	3,443
	3,195
	23
	2,834
	2,630

	60
	37-31
	4,639
	4,305
	31-26
	3,984
	3,698
	23
	3,243
	3,010

	64
	37-32
	5,299
	4,918
	32-26
	3,324
	3,085
	
	
	

	68
	37-32
	6,002
	5,570
	32-26
	3,771
	3,500
	
	
	

	72
	37-32
	6,748
	6,263
	32-26
	4,237
	3,933
	
	
	

	76
	37-32
	7,532
	6,990
	
	
	
	
	
	

	80
	37-32
	8,337
	7,738
	
	
	
	
	
	


Примечания.
1
Графы 3, 6, 9 используются для определения общего объема перевозки древесины от валки деревьев;
2
Графы 4, 7, 10 используются для определения объема кряжей в плотном теле;
3
Коэффициент перевода плотных кубометров в складочные приведен в таблице 6;
4
Плотность для расчета 1 м3 массы древесины по видам деревьев для хвойных пород – 863 кг/м3.







6
7

