СНБ 8.03.507-03

НРР 8.03.5107-2026
НРР 8.03.5107-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы, 
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 107
Реставрация и воссоздание металлических

конструкций и декоративных элементов
НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI
рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 107
Рэстаўрацыя i ўзнаўленне металiчных канструкцый i  дэкаратыўных элементаў
sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values
Miscellany 107
Restoration and reconstruction of metal constructions 

and decoration elements
 Дата введения 2026-
Техническая  часть
1  Общие  указания

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.
______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е107-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 107-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию металлических конструкций и декоративных элементов.

1.2 Реставрация и воссоздание металлических конструкций производится с учетом индивидуального характера конструкций и элементов, при этом основным принципом является максимальное сохранение существующих деталей и воссоздание утраченных деталей в строгом соответствии с начальными нормативами:

1.2.1 новые детали изготавливаются, как правило, только взамен полностью утраченных или пришедших в негодность;

1.2.2 деформированные, но хорошо сохранившиеся детали и элементы подвергаются необходимой правке;

1.2.3 удаление заменяемых или подлежащих выправке элементов может производиться путем демонтажа всей конструкции или путем вырезки той части, которая подлежит замене или выправке;

1.2.4 целесообразность того или иного способа устанавливается на основе данных, получаемых в результате тщательного, предварительного осмотра конструкций и решается в каждом случае в зависимости от состояния всей конструкции;

1.2.5 демонтаж и монтаж конструкций производится на малых площадках, шириной чаще менее 1,5 м и на большой высоте (главы, кресты).

1.3 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены исходя из условий выполнения демонтажа и монтажа при помощи ручных лебедок или ручных блоков с устройством для них соответствующих подмостей наверху для производства работ.

1.4 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены исходя из условий изготовления остова креста, решеток, оград, ворот, калиток, дверных полотен и ставень (за исключением особо оговоренных случаев), изготовления декоративных изделий, а также выполнения каркасов (дверных полотен, ставней и т.п.) из листовой стали.

1.5 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены исходя из условий следующей степени насыщенности заполнения каркаса решетки декоративными деталями, в зависимости от количества деталей на м2 проекции решетки:

1.5.1 низкая – до 10 деталей на квадратный метр;

1.5.2 средняя – до 25 деталей на квадратный метр;

1.5.3 высокая – более 25 деталей на квадратный метр.

1.6 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены исходя из условий следующих категорий сложности при воссоздании декоративных элементов:

1.6.1 вырезные декоративные детали из листовой стали подразделяются на:

1.6.1.1 простые – детали, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, простого геометрического рисунка, криволинейного повторяющегося рисунка, с количеством прорезных мест до 5 на квадратный дециметр;

1.6.1.2 сложные – детали криволинейного не повторяющегося рисунка, сложного геометрического рисунка с количеством прорезных мест более 5 на квадратный дециметр.

1.6.2 Декоративные кованые детали подразделяются на:

1.6.2.1 детали простого рисунка – имеющие один простой завиток сечением металла до 200 мм2 в одной плоскости;

1.6.2.2 детали среднего рисунка – имеющие несколько завитков сечением металла до 200 мм2 в одной плоскости;

1.6.2.3 детали сложного рисунка – находящиеся в одной плоскости и имеющие несколько завитков сечением металла до 240 мм2 или имеющие завитки изгиба на ребро и детали простого растительного орнамента;

1.6.2.4 детали особо сложные – плоскостные детали сечением металла более 600 мм2; детали изгибом на ребро сечением металла более 240 мм2 и имеющие несколько завитков; объемные детали растительного орнамента, животных, птиц и людей.

1.6.3 Пики подразделяются на следующие категории сложности:

1.6.3.1 простые пики – плоские и на три грани;

1.6.3.2 средние пики – более 3 граней без дополнительных декоративных элементов;

1.6.3.3 сложные пики – объемные с дополнительными декоративными элементами.

1.6.4 Жиковины подразделяются на следующие категории сложности:

1.6.4.1 простая жиковина – прямолинейная и с вырезкой криволинейного фрагмента до трех штук;

1.6.4.2 средняя жиковина – с ковкой криволинейного фрагмента до семи штук;

1.6.4.3 сложная жиковина – с ковкой криволинейного фрагмента более семи штук.

1.6.5 Кованые засовы и скобы для засовов подразделяются на:

1.6.5.1 засовы простые – простого геометрического рисунка и с вырубкой и ковкой криволинейных фрагментов до трех штук;

1.6.5.2 засовы сложные – сложного рисунка и с вырубкой и ковкой криволинейных фрагментов более трех штук;

1.6.6 Декоративные заклепки подразделяются на:

1.6.6.1 заклепки простые – шляпки гладкие без рисунка;

1.6.6.2 заклепки средние – шляпки геометрического простого рисунка;

1.6.6.3 заклепки сложные – шляпки орнаментованные криволинейным рисунком.

1.6.7 Дверные приборы подразделяются на:

1.6.7.1 приборы простые – ручки-скобы, дверные и оконные приборы гладкие без декоративного орнамента и деталей;

1.6.7.2 приборы средней сложности – дверные и оконные приборы со средними декоративными деталями;

1.6.7.3 приборы сложные – дверные и оконные приборы со сложными декоративными деталями.

1.6.8 Проушины металлические подразделяются на:

1.6.8.1 проушины простые – гладкие, геометрического рисунка без декоративных фрагментов;

1.6.8.2 проушины сложные – сложной конфигурации с декоративными фрагментами.
1.7 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	107-2 (1,2,3,4,5,6,7), 107-10 (1,2,3,4,5,6,7), 107-24, 107-31
	0.5
	-

	107-1 (15,16,17,18,19,20,21), 107-2 (8,9,10,11,12,13,14), 107-3 (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13), 107-4, 107-5 (1,2,3,4,5,6,7,8), 107-9 (1,2,3,4), 107-15 (1)
	3.8
	-

	107-3 (1,12,14,15,16), 107-7, 107-15 (2)
	4.4
	-


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	107-7, 107-9 (1,2,3,4), 107-22, 107-23 (9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32), 107-27, 107-32
	0.6
	9.7

	107-21 (1), 107-23 (1,2,3,4,5,6,7,8)
	1.1
	9.7

	107-21 (2)
	2.8
	9.7

	107-9 (23), 107-14 (10)
	3.8
	9.7

	107-21 (3), 107-33 (1)
	4.5
	9.7

	107-3 (5), 107-24, 107-33 (5)
	5.6
	9.7

	107-3 (1,2,3,6,7,8,9,11), 107-33 (2,3,4)
	6.6
	9.7

	107-3 (4,10,12,13,15), 107-4 (1,4)
	7.5
	9.7

	107-3 (14,16), 107-4 (2,3), 107-29
	8.2
	9.7

	107-4 (5,6,7,8), 107-19 (2)
	9.9
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): пила, аппарат для газовой сварки и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): кислород технический, шкурка шлифовальная и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 В нормативах таблицы 107-1 (нормы 15–21) изготовление отдельных частей каркасов взамен утраченных определяется по нормативам таблицы 107-2, а при изготовлении каркаса главы – к затратам труда применяется коэффициент 1,25. Очистка каркаса от коррозии металлическими щетками определяется по нормативам таблицы 107-14.

2.2 В нормативах таблицы 107-3 учтена реставрация крестов средней сложности.

При реставрации сложных крестов к затратам труда применяется коэффициент 1,5; при реставрации простых крестов – 0,7.

Нормы расхода ресурсов на изготовление яблока и конуса следует определять дополнительно.

2.3 В нормативах таблиц 107-4 и 107-7 не учтены нормы расхода ресурсов на воссоздание декоративных деталей, которые определяются по нормативам таблицы 107-12.

2.4 Нормы расхода ресурсов на выполнение позолоты и лужения элементов креста, а также изготовление конуса и яблока в нормативах таблицы 107-4 не предусмотрены и их следует определять дополнительно.

2.5 Предварительная сборка изделия с подгонкой и центровкой определяется по таблице 107-10 с коэффициентом 0,8 к затратам труда.

3 КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ

	Условия применения
	Номера таблиц (норм)
	Коэффициенты к нормам

	
	
	затрат труда рабочих
	времени эксплуатации машин и механизмов

	3.1 Реставрация металлических стропильных систем сложных крыш
	107-1
	0,7
	0,7

	3.2 Гнутье журавцов на ребро
	107-2 (1–7)
	1,15
	1,15

	3.3 Восстановление металлических стропильных систем сложных пирамидальных крыш
	107-2 (1–7)
	0,15
	1,15

	3.4 Установка позолоченных крестов
	107-5
	1,2
	1,2

	3.5 Реставрация металлических дверных полотен и ставней
	107-6
	 
	 

	3.5.1 реставрация металлических дверных полотен
	
	1,2
	 

	3.5.2 реставрация металлических ставней площадью менее 1 м2
	
	1,1
	 

	3.6 Демонтаж и монтаж решеток ограждения мостов
	107-10
	1,25
	1,25

	3.7 Воссоздание подстав с завершенной хвостовой частью
	107-12
	0,9
	0,9


 
6
5

