СНБ 8.03.508-03

НРР 8.03.5108-2026
НРР 8.03.5108-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 108
Реставрация  и  воссоздание штукатурной отделки

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 108

Рэстаўрацыя i ўзнаўленне тынкаванай апрацоўкi
SPECIFICATIONS ОF THE EXPENSE ОF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values
Miscellany 108

Restoration and reconstruction of plaster trimming

 Дата введения 2026-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию штукатурной отделки.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е108-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 108-1 (норма 1)»).

1.2 Выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м2 относится к реставрационным работам, более 10 м2 – к воссозданию.

1.3 При выполнении штукатурки толщиной 30 мм предусмотрено устройство маяков (высококачественная штукатурка). При работе на отдельных местах площадью до 1 м2 устройство маяков не производится.

1.4 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение следующих вспомогательных операций:

1.4.1 приготовление растворов;

1.4.2 перемешивание (заводка) растворов с добавками;

1.4.3 процеживание раствора и просеивание для покрывки;

1.4.4 перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц, при обработке поверхностей высотой до 3,5 м.

1.5 Выполнение работ на криволинейных поверхностях предусмотрено при намете на 10 мм больше, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.
1.6 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	108-9, 108-10, 108-11, 108-14, 108-16, 108-17, 108-18, 108-19, 108-20, 108-22, 108-24, 108-25, 108-30 (4), 108-32, 108-41, 108-42 (2,4)
	0.6
	-


Продолжение таблицы 1
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	108-42 (1,3)
	0.6
	3.6

	108-30 (1,2,3), 108-34
	1.4
	-

	108-4, 108-5
	1.4
	9.7

	108-21, 108-23
	2.6
	-

	108-12 (1,2,4,6,7), 108-13 (1,2,4,6,7)
	2.6
	7.6

	108-12 (5), 108-13 (5)
	3.1
	7.5

	108-12 (3), 108-13 (3)
	4.7
	8.6

	108-6 (1)
	5.3
	9.7

	108-38
	6.1
	-

	108-36 (1,2,3)
	7.7
	7.9

	108-37
	7.7
	8.3

	108-36 (5)
	8.8
	8.5

	108-36 (4)
	9.8
	8.4

	108-6 (2,3), 108-15
	9.8
	9.7


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода, гвозди строительные и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 При выполнении работ с люлек или приставных лестниц к затратам труда применяется коэффициент 1,2.

2.2 Горизонтальное перемещение люлек в нормативах не учтено и определяется дополнительно согласно проектным данным.

2.3 Площадь оштукатуриваемой поверхности определяется по действительно обрабатываемой поверхности с учетом рельефа и за вычетом необрабатываемых мест. 

2.4 При реставрации штукатурной отделки сужающихся пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда соответствующих нормативов применяется коэффициент 1,2.

2.5 При необходимости уточнения нормативов, разработанных с разбивкой по площади до 1 м2, до 5 м2, до 10 м2, и более 10 м2, в случае необходимости уточнения нормативов следует применять коэффициенты к затратам труда:

2.5.1 при площади поверхностей до 1 м2 – 1,25;

2.5.2 при длине тяг до 5 м – 1,15.

2.6 Расход материалов по норме Е108-8-1 на каждый дополнительный маяк увеличивается на стенах на 0,15 кг, на сводах – на 0,22 кг.

2.7 Расход материалов по нормативу Е108-15-1 при увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см увеличивается:

досок 25 мм – на 0,001 м3;

жести – на 0,045 кг.

2.8 Нормы расхода ресурсов на изготовление образцов терразитовой штукатурки для подбора цвета определяются по нормативам таблицы 108-38.

2.9 Нормы расхода ресурсов при увеличении намета на каждые 10 мм сверх учтенных в нормативах таблиц 108-32, 108-34 определяются по таблице 108-11.

2.10 Нормы расхода ресурсов на увеличение намета на каждые 10 мм сверх учтенных в нормативах таблицы 108-37 определяются по таблице 108-14.

3 КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ

	Условия применения
	Номера 
таблиц (норм)
	Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих

	3.1 Одновременное снятие нескольких слоев
	108-1
	1,25

	3.2 Выполнение работ на арках и сводах
	108-1
	1,1

	3.3 Выполнение работ на профилированных поверхностях
	108-1
	1,1

	3.4 Постановка маяков в количестве 10 шт. и более в одном комплекте
	108-8
	0,9

	3.5 Реставрация и воссоздание штукатурки площадью более 10 м2
	108-32
108-33
108-34
108-35
108-36
108-37
	0,8


2
3

