СНБ 8.03.509-03
НРР 8.03.5109-2026
НРР 8.03.5109-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 109
Реставрация  и  воссоздание  облицовок

из искусственного  мрамора
НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 109

Рэстаўрацыя i ўзнаўленне аблiцовак 

са штучнага мармуру
SPECIFICATIONS ОF THE EXPENSE ОF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values
Miscellany 109

Restoration and reconstruction of artificial

marble facing

 Дата введения 2026
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.
______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е109-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 109-1 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на реставрацию и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

1.2 Особенностью данного вида работ является необходимость исключительно тонкого и точного воспроизведения рисунка искусственного мрамора и тончайшего подбора оттенков красителей, а также особо тщательная обработка мест примыкания к сохранившимся участкам облицовки.

1.3 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение следующих вспомогательных операций:

1.3.1 подноска и нагрев воды;

1.3.2 подготовка к работе оселков;

1.3.3 варка песчаника (при необходимости);

1.3.4 установка и передвижение подмостей для выполнения работ на высоте до 3,5 м. При работе с приставных лестниц к затратам труда и нормам эксплуатации машин применять коэффициент 1,25.

1.4 Нормы расхода ресурсов по установке лесов нормативами не учтены и определяются по соответствующим нормативам Сборника 113 «Разные работы».

1.5 В нормативах настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены исходя из следующих видов разрушений:

1.5.1 волосяные трещины – до 0,5 мм, не подлежащие расшивке и заделке;

1.5.2 мелкие трещины – до 3 мм;

1.5.3 глубокие трещины – более 3 мм.

1.6 В нормативах учтена толщина готового слоя облицовки 1,0 см, а толщина наносного слоя (нестроганного) – не более 2,5 см.

При другой толщине облицовочного слоя расход материалов принимается по проектной документации объекта строительства.

1.7 По своему характеру поверхность деталей, изделий, конструкций делится на четыре категории сложности:

1.7.1 I категория – стены прямолинейные;

1.7.2 II категория – откосы, столбы, пилястры гладкие, зеркала;

1.7.3 III категория – прямолинейные тяги и архитектурные детали, имеющие профиль в 1–3 ступени (базы, капители, балясины переменного сечения и т.п.).

1.7.4 IV категория – прямолинейные тяги и архитектурные детали, имеющие сложный профиль более 3 ступеней (базы, капители, пилястры и колонны прямолинейного сечения с каннелюрами, балясины переменного сечения и т.п.).

При реставрации и воссоздании гладких стен с расположенными на них архитектурными деталями на расстоянии друг от друга не более 50,0 см, поверхность гладких стен относится ко II категории сложности.
1.8 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	109-2 (9)
	0.4
	-

	109-9 (6), 109-11
	0.4
	9.7

	109-9 (2,4)
	1.7
	9.7

	109-2 (1), 109-9 (5)
	2.4
	9.7

	109-1 (2,3,4), 109-2 (2,3,4,5), 109-9 (1,3)
	3.3
	9.6

	109-10 (2,3,4)
	4.7
	5.3

	109-2 (6,7,8)
	4.7
	9.7

	109-10 (1)
	5.5
	5.3

	109-1 (1)
	10
	9.4


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода, ветошь и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 При выполнении работ на криволинейных поверхностях к затратам труда применяется коэффициент 1,2.

2.2 При реставрации и воссоздании орнаментованных деталей нормы расхода ресурсов определяются как на работы по поверхности IV категории сложности с применением следующих коэффициентов к нормам затрат труда:

2.2.1 работы со сложно орнаментованными деталями – 2,0;

2.2.2 работы с деталями с орнаментом средней сложности – 1,7.

2.3 При реставрации и воссоздании многоцветного мрамора (более 3 цветов) к затратам труда соответствующих нормативов применяется коэффициент 1,15.

2.4 В нормативах таблиц 109-5 (нормы 4–6) и 109-7 учтена реставрация поверхности основания или облицовки объемом не более 10 %. При больших объемах работ на каждые 10 % увеличения объемов реставрации нормы затрат труда и расхода материалов увеличиваются на 30 %.

2.5 Укрытие поверхности из искусственного мрамора бумагой или полиэтиленовой пленкой для предохранения от загрязнений в процессе реставрации помещения определяется дополнительно в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

4
3

