СНБ 8.03.511-03

НРР 8.03.5111-2026
НРР 8.03.5111-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 111
Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных 
каштоўнасцях
Зборнiк 111

Рэстаўрацыя і ўзнаўленне архiтэктурна-ляпнога дэкора

SPECIFICATIONS ОF THE EXPENSE ОF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works 

performed on material historical and cultural values
Miscellany 111

Restoration and reconstruction of architectural and stucco 
mouldings

 Дата введения 2026
 Техническая  часть

1  Общие  указания
1.1
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее - нормативы и (или) нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее - нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее - нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее - затраты труда) в человеко-часах.
В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию архитектурно-лепного декора.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е111-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 111-1 (норма 1)»).

1.2
Комплекс работ по реставрации архитектурно-лепного декора включает в себя следующие основные виды работ:

1.2.1
Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора различных загрязнений (пыль, копоть, паутина), а также очистка от всех клеевых, эмульсионных или масляно-лаковых наслоений, выявившихся в результате проводимых ранее ремонтов или реставраций, с целью максимального выявления рельефа и рисунка оригинала архитектурно-лепного декора;

1.2.2
Реставрация архитектурно - лепного декора, находящегося к моменту производства реставрационных работ разбитым на отдельные фрагменты, заключающаяся в тщательном подборе и последующем склеивании имеющихся для максимального использования подлинных фрагментов при полном восстановлении архитектурно-лепного декора.

1.2.3
Воссоздание путем отливки недостающих фрагментов или целых деталей после произведенного подбора и склеивания отдельных фрагментов и целых деталей архитектурно-лепного декора.

1.2.4
Обработка поверхности архитектурно-лепного декора, заключающаяся в догипсовке отдельных выбоин, сколов, трещин, щелей, а также в догипсовке в местах утрат.

1.2.5
Химическое укрепление гипса, разрушенного в результате протечек, а также удаление с поверхности гипса различных выколов и ржавых пятен.

1.3
По своему характеру архитектурно-лепной декор делится на четыре категории сложности:

1.3.1
I категория сложности - профилированные, прямолинейные, погонные поверхности (профили, тяги), а также гладкие поверхности, разделяющие лепной декор (шириной до 100 мм);

1.3.2
II категория сложности – детали простого рисунка (гладкие листы, гладкие модульоны, капли, гладкие шишки, сухари), а также криволинейные профилированные поверхности (дорические капители, базы);

1.3.3
III категория сложности – детали средней сложности рисунка (верёвочка, жгут, горох, порезка орнаментованная, меандр, бус, орнаментованные модульоны, кронштейны с рисунком небольшого насыщения, капитель ионическая, ионики);

1.3.4
IV категория сложности – детали сложного рисунка большого насыщения орнаментом (акантовый лист, коринфская капитель, сложноорнаментованные розетки, архитектурно-лепной декор типа Барокко, Рококо, Рокайль, Ампир, Ренессанс).

1.4
В нормативах таблиц настоящего Сборника предусмотрены нормы расхода ресурсов на приготовление раствора.

1.5
Расход гипса, указанный в нормативе уточняется актом после выполнения головного эталона.

1.6
При производстве работ на потолке к нормам затрат труда рабочих применяется коэффициент 1,2; на высоте свыше 30 м - коэффициент 1,1.

1.7
Склеивание разобранных и маркированных фрагментов и установка на место производится согласно маркировке с определением норм расхода ресурсов на выполнение этих работ по нормативам таблицы 111-5, нормы расхода ресурсов на установку на место вновь отлитых деталей определяются по нормативу 111-46-55.

При склеивании фрагментов деталей сильно измельченного рисунка или глубокого рельефа, а также при склеивании фрагментов, имеющих сильные повреждения, к нормам затрат труда рабочих применяются коэффициенты 1,2-1,35.

Склеивание или скрепление фрагментов должно производиться латунными гвоздями, медной или металлической проволокой, обработанной антикоррозийным составом. При склеивании необходимо следить за правильностью найденного места, не допускать в местах стыков грубых швов, наростов, искажающих рельеф и рисунок архитектурно-лепного декора.

1.8
При воссоздании повторяющихся деталей архитектурно-лепного декора путем отливки в качестве модели для повторяющихся элементов, как правило, используется подлинная, наиболее сохранившаяся деталь.

При отсутствии подлинной сохранившейся детали, годной для использования под модель, производится изготовление модели вновь.

1.9
В нормативах таблиц на изготовление форм учтены нормы расхода ресурсов на выполнение следующих работ:

1.9.1
При изготовлении клеевых форм:

1.9.1.1
укладка на модель слоя глины;

1.9.1.2
нанесение на поверхность глины гипсового раствора для кожуха;

1.9.1.3
снятие кожуха с очисткой от глины;

1.9.1.4
просверливание отверстий в кожухе;

1.9.1.5
установка кожуха на модель с замазкой швов гипсовым раствором;

1.9.1.6
заливка форм клеем через отверстие кожуха;

1.9.1.7
снятие кожуха и клеевой формы с модели.

1.9.2
При изготовлении гипсовых кусковых форм:

1.9.2.1
разметка модели на части по кускам формы;

1.9.2.2
установка бортиков из глины, реек между заготовленными кусками форм;

1.9.2.3
нанесение гипсового раствора на отдельные части модели и укладка металлических петель;

1.9.2.4
снятие кусков формы с обрезкой и зачисткой;

1.9.2.5
пригонка к модели;

1.9.2.6
устройство лунок для сцепления с кожухом;

1.9.2.7
нанесение на форму гипсового раствора для кожуха;

1.9.2.8
снятие кожуха;
1.9.2.9
укладка кусков формы на кожух.

1.10
С одной клеевой или гипсовой формы производится до 7 отливок.

1.11
В таблицах нормативов на изготовление форм учтены нормы расхода ресурсов на смазку моделей гипсовых форм и кожухов, покрытие лаком гипсовых форм, а также припудривание тальком и промывку клеевых форм раствором квасцов.

1.12
В нормативах таблиц на отливку гипсовых деталей учтены нормы расхода ресурсов на выполнение следующих работ:

1.12.1
При отливке гипсовых деталей в клеевых формах:

1.12.1.1
заливка в форму гипсового раствора;

1.12.1.2
выемка формы из кожуха;

1.12.1.3
выемка детали из формы;

1.12.1.4
укладка формы в кожух;
1.12.1.5
зачистка и фактуровка отлитых деталей.

1.12.2
При отливке гипсовых деталей в гипсовых кусковых формах:

1.12.2.1
заливка в форму гипсового раствора;

1.12.2.2
накладывание щита на кожух;

1.12.2.3
перевертывание кожуха на щит;

1.12.2.4
снятие кожуха с формы;

1.12.2.5
разборка формы по кускам и укладка кусков в кожух;

1.12.2.6
зачистка и фактуровка отлитых деталей.

1.13
В нормативах на установку лепного декора нормы расхода ресурсов определены в соответствии со следующими требованиями:

1.13.1
В установленном ряду для погонных изделий не должно быть западаний и выступов. Рисунок в углах должен быть симметричным по обеим сторонам угла. Швы на стыках отдельных частей, раковины и другие мелкие дефекты должны быть заделаны и не должны быть заметны. Детали должны быть надёжно скреплены с местом постановки.

1.13.2
При постановке штучных изделий, собираемых на месте из отдельных деталей, должно быть обеспечено прочное скрепление деталей между собой и местом установки.

Швы и мелкие дефекты должны быть тщательно заделаны в соответствии с рисунком и рельефом изделий и не должны быть заметны.

1.14
В нормативах на установку лепных деталей учтены нормы расхода ресурсов на выполнение следующих работ:

1.14.1
проверка осей и линий установки;

1.14.2
разметка центров осей устанавливаемых изделий;

1.14.3
просверливание отверстий в изделии для крепления и постановки ключей (в необходимых случаях);

1.14.4
пригонка к месту установки отдельных частей или всей детали насухо;

1.14.5
насечка ножом и смачивание водой места установки и задней поверхности детали;

1.14.6
приготовление раствора;

1.14.7
нанесение раствора на поверхность детали;

1.14.8
установка детали на место;

1.14.9
заделка и зачистка швов.

1.15
При установке лепного декора на сильно поврежденную старую поверхность, требующую дополнительной обработки, к затратам труда рабочих применяется коэффициент 1,2.

1.16
Установка вновь отлитых деталей производится на латунных или медных гвоздях, латунной медной или металлической проволоке, обработанной антикоррозийным составом.

1.17 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	111-59
	0.3
	9.7

	111-25 (5), 111-37, 111-48 (10), 111-53 (1,3)
	1.4
	9.7

	111-24 (3), 111-25 (1,2,3,4), 111-32, 111-47, 111-48 (5,9), 111-52, 111-60
	2.5
	9.7

	111-24 (1,2), 111-34, 111-43 (3,5), 111-48 (3,4,8), 111-53 (2,4)
	3.5
	9.7

	111-48 (1,6,7)
	6
	9.7

	111-64
	6.9
	5.6

	111-48 (2)
	6.9
	9.7

	111-63
	7.9
	-

	111-36 (4), 111-43 (2)
	7.9
	9.7

	111-31 (1,5)
	8.6
	9.7

	111-36 (1,2,3), 111-43 (1,4)
	9.6
	9.7


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): стеклосетка, лак, смазка и др.

2  Правила определения объемов работ

2.1
Объем работ по реставрации архитектурно-лепного декора определяется в квадратных метрах развернутой поверхности следующим образом:

2.1.1
профилированные прямолинейные поверхности – высота поверхности по огибу, умноженная на длину;

2.1.2
поверхности архитектурно–лепного декора и отдельные детали гладкого рисунка –площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки 1,15-1,30;

2.1.3
поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали рисунка средней сложности –площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки 1,5;

2.1.4
поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали сложного насыщенного рисунка при высоте рельефа до 20 мм – площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки 2,0, а при высоте рельефа более 20 мм – на коэффициент развёртки 2,3;

2.1.5
поверхности капители коринфской – величина среднего периметра, умноженная на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки 2,5-2,7;

2.1.6
поверхности капители ионической – величина большего периметра, умноженная на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки 1,3;

2.1.7
поверхность капители тосканской и дорической – величина среднего периметра, умноженная на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки 1,5.

2.2
В случаях, когда производство реставрационных работ ведется на поверхности и деталях архитектурно–лепного декора, не поименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.

3  Коэффициенты к нормам
	Условия применения
	Номера

таблиц

(норм)
	Коэффициенты к нормам

затрат труда рабочих

	3.1  Отливка капители пилястр
	111-40
	0,7

	3.2  Отливка рельефных и выпуклых деталей, требующих дополнительно глубокой прорезки и чистки
	111-35÷111-45
	1,5


6
7

