СНБ 8.03.512-03

НРР 8.03.5112-2026
НРР 8.03.5112-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 112
Реставрация и воссоздание паркетных полов

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы, якія выконваюцца 
на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 112

Рэстаўрацыя і ўзнаўленне паркетных падлогаў

SPECIFICATIONS ОF THE EXPENSE ОF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works 

performed on material historical and cultural values

Miscellany 112

Restoration and reconstruction of parquet floors

Дата введения 2026
Техническая часть
1 Общие указания
1.1
Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее - нормативы и (или) нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее - нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее - нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее - затраты труда) в человеко-часах.
В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию паркетных полов.

1.2
В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по реставрации паркетных полов следующих видов:

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е112-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 112-1 (норма 1)»).

1.2.1
Полы прямолинейные геометрического рисунка:

- щитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания – «сороковка», «пятидесятка» и «кирпичик» типа «специал», уложенный в «елку»;

- щитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного очертания - ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей);
- щитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания – ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).

1.2.2
Полы с наборным художественным рисунком:

- щитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания – крупные звёзды, фрезы, меандр и т.п.;

- щитовой наборный художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся орнаментом средней сложности;

- щитовой наборный художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся орнаментом.

1.3
В нормативах Сборника нормы расхода ресурсов на реставрацию паркетных полов из дуба и других ценных пород дерева (красное и лимонное, орех и др.) на м2 пола определены в следующем соотношении:

1.3.1
в нормативах 112-1-1 ÷ 112-1-3 и 112-2-1 ÷ 112-2-3   - 100% дуба;

1.3.2
в нормативах 112-3-1 ÷ 112-3-3   – 70% дуба и 30% дерева ценных пород;

1.3.3
в нормативах 112-4-1 ÷ 112-4-3   - до 60% дуба;
1.3.4
в нормативах 112-5-1 ÷ 112-5-3   – 40% дерева ценных пород;

1.3.5
в нормативах 112-6-1 ÷ 112-6-3   – до 40% дуба и до 60% дерева ценных пород;

1.3.6
При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого в нормативах соотношения дуба и дерева ценных пород составляются индивидуальные нормативы.

1.4
В нормативах настоящего Сборника не предусмотрены нормы расхода ресурсов на восстановление основания под паркет, которые учитываются дополнительно.

1.5 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	112-11 (1,2,3)
	4.1
	9.7


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): антисептик и др.

2 Правила определения объемов работ

2.1 Обмер работ по реставрации щитовых паркетных полов производится следующим образом:

измеряются площади деталей и квадр, подлежащих замене на новые, определяется процент добавления нового материала;

измеряются площади деталей и квадр, подлежащих переклейке, определяется процент переклейки.
2.2
В случаях реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета, обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера.

2.3
При обмере художественных сложно-орнаментованных паркетных полов площадь фона, непосредственно примыкающая к орнаментованной части, добавляется к площади орнамента в пределах 25% от площади самого орнамента.

2.4
Для щитового художественного наборного сложного паркетного пола с неповторяющимся рисунком (таблица 112-6) на каждые 10% замены паркетного пола на изготовление заменяемых деталей и квадр добавляется: затраты труда 22,5 чел/часа.
3 Коэффициенты к нормативам
	Условия применения
	Номера

таблиц

(норм)
	Коэффициент к нормам затрат труда рабочих

	3.1 Реставрация участка паркета с прожилками из металла
	112-12
	1,3


4
3

