НРР 8.03.120-2026

НРР 8.03.120-2026


	Раздел 01. Воздуховоды металлические

	

	Таблица 20-1. Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные)

	

	Состав работ:

	а) сборка звеньев воздуховодов в блоки;

	б) установка и заделка креплений;

	в) подъем блоков и временная их подвеска;

	г) установка блоков в проектное положение;

	д) соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-1-1
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,93

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	35,61

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,12

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-10/10
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-2
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,93

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	35,61

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,12

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/10
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-3
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	32,77

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/10
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-4
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,96

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	35,63

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,13

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-5
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	32,79

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-6
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4


	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,28

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-7
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,28

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-10/30
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-8
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	103,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,73

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	21,1

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,22

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-10/30
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-9
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	32,77

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/30
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-10
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,29

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/30
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-11
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	103,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,65

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	21,07

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,21

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/30
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-12
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,84

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	16,84

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,37

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/30
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-13
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	76,96

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,56

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,46

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/30
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-14
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	70,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,11

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,82

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/30
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-15
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	70,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,11

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,82

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-16
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	63,66

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	12,67

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,54

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-17
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	49,13

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,46

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	9,69

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	1,94

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	13,8

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0074

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-18
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,78

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	16,79

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,36

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-10/50
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм круглого сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-1-19
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)


	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	76,96

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,43

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-10/50
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм круглого сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0109

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П


	Таблица 20-2. Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные)

	

	Состав работ:

	а) сборка звеньев воздуховодов в блоки;

	б) установка и заделка креплений;

	в) подъем блоков и временная их подвеска;

	г) установка блоков в проектное положение;

	д) соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода


	
	
	
	

	Е20-2-1
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,39

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,28

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-10/20
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-2
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,37

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,28

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/20
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-3
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	33,26

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/20
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-4
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,43

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,29

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-5
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	33,29

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,66

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ


	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту


	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-6
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)


	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,34

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,76

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,75

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-7
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,63

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-10/40
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-8
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	103,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,75

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	21,31

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,26

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-10/40
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-9
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	33,26

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/40
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-10
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,31

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,6

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/40
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-11
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	103,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	21,28

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,26

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/40
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-12
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,87

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	16,97

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,4

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/40
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-13
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	76,96

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,59

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,58

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,12

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/40
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-14
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)


	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	70,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,21

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,84

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-20/40
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-15
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	70,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,23

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,84

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-16
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	63,66

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,06

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	12,76

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-17
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	49,13

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,47

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	9,77

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	1,95

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	13,8

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0074

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П


	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-18
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,81

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	16,94

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-10/70
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм круглого сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-19
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	76,96

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,53

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,57

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,11

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-10-10/70
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1 мм круглого сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0109

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-20
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	64

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	12,74

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220


	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0109

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-21
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	59,49

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,88

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	11,82

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,36

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0107

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-22
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 1,4 мм, диаметром 1800 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	55,66

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,83

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	11,04

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,21

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,62

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	15,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0086

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-2-23
	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 1,4 мм, диаметром 2000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	52,06

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,65

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	10,3

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,06

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	15,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0086

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-10
	Воздуховоды из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П


	Таблица 20-3. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные)

	

	Состав работ:

	а) сборка звеньев воздуховодов в блоки;

	б) установка и заделка креплений;

	в) подъем блоков и временная их подвеска;

	г) установка блоков в проектное положение;

	д) соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-3-1
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,94

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	35,61

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,13

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-10/10
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм круглого сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-2
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,93

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	35,61

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,12

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/10
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-3
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,18


	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	32,77

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/10
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-4
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,96

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	35,63

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,13

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-5
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	32,79

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-6
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,28

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-7
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,28

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-10/30
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм круглого сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-8
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	103,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,71

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	21,1

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,22

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-10/30
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм круглого сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-9
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	32,78

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/30
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-10
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,29

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,59


	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/30
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-11
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	103,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,65

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	21,07

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,21

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/30
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-12
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,84

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	16,84

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,37

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/30
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-13
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	76,96

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,56

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,46

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/30
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-14
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	70,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,11

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,82

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/30
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-15
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	70,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,11

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,82

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-16
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	63,66

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	12,67

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,54

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-17
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	49,13

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,46

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	9,69

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	1,94

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	13,8

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0074

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-18
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,78

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	16,79

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,36

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-10/50
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1 мм круглого сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-19
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	76,96

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,43

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-10/50
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1 мм круглого сечения класса Н
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0109

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-20
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	64

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	12,64

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,53

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0109

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П


	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-3-21
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	59,49

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,85

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	11,74

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,35

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0107

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П


	Таблица 20-4. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные)

	

	Состав работ:

	а) сборка звеньев воздуховодов в блоки;

	б) установка и заделка креплений;

	в) подъем блоков и временная их подвеска;

	г) установка блоков в проектное положение;

	д) соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-4-1
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,39

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,28

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-10/20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм круглого сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-2
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,37

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,28

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-3
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	33,27

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-4
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	173,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,43

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,29

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-5
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	33,3

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,66

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-6
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,34

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,76

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,75

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-7
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,63

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-10/40
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм круглого сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-8
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	103,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,75

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	21,31

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,26

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-10/40
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм круглого сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-9
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	158,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	33,27

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/40
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-10
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	137,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,31

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	28,6

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/40
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-11
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	103,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	21,28

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,26

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/40
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-12
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,87

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	16,97

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,4

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/40
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ


	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-13
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	76,96

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,59

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,58

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,12

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/40
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-14
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	70,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,21

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,84

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-20/40
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-15
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	70,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,23

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,84

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-16
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	63,66

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,06

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	12,76

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-17
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	49,13

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,47

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	9,77

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	1,95

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	13,8

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0074

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-18
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,81

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	16,94

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-10/60
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1 мм круглого сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-19
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	76,96

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,53

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,57

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,11

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-30-20-10/60
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1 мм круглого сечения класса П
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0109

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-20
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	64

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	12,74

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0109

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-4-21
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса П (плотные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	59,49

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,88

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	11,82

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,36

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0107

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П


	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П


	Таблица 20-5. Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные)

	

	Состав работ:

	а) сборка звеньев воздуховодов в блоки;

	б) установка и заделка креплений;

	в) подъем блоков и временная их подвеска;

	г) установка блоков в проектное положение;

	д) соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-5-1
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	222,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	39,22

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,85

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-2
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	222,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	39,22

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,85

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-3
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	205,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	9,77

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,36

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,29

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-4
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	222,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	39,24

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,86

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-5
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	205,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	9,77

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,38

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,29

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ


	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-6
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	178,79

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,58

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	31,63

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,34

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-7
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	178,79

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,58

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	31,63

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,34

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-8
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	134,1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,87

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	23,54

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,71

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-9
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	205,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	9,77

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,36

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,29

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П


	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-10
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	178,79

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	31,64

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,34

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-11
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	134,1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,84

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	23,51

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,7

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-12
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	108,33

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	18,81

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,76

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,26

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-13
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	100,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,71

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	17,37

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,49

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100


	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-14
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	91,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,86

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,17

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-15
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	91,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,27

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,85

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,17

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-16
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,29

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,86

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-17
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	63,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,52

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	10,75

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	13,8

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0074

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-18
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	108,33

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	18,75

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,75

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-5-19
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	100,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,73

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	17,32

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,48

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,25

	
	Нормы расхода материалов


	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0109

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П


	Таблица 20-6. Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные)

	

	Состав работ:

	а) сборка звеньев воздуховодов в блоки;

	б) установка и заделка креплений;

	в) подъем блоков и временная их подвеска;

	г) установка блоков в проектное положение;

	д) соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-6-1
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	222,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	9,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	40,04

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	8,01

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-2
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	222,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	9,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	40,02

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	8,01

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	32,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0179

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-3
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром 800,1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	205,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,52

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,87

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-4
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром 250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	222,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	9,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	40,08

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	8,02

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту


	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-5
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром 355 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	205,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,52

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,9

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-6
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром 450 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	178,79

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,39

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	32,13

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,44

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-7
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	178,79

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,61

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	32

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,41

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-8
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	134,1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,29

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	23,76

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,75

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-9
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	205,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,52

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,87

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	23,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-10
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	178,79

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,75

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	31,96

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,41

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-11
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	134,1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,29

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	23,73

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,74

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-12
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	108,33

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,59

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	18,94

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,79

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-13
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	100,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,31

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	17,49

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,51

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	20,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0083

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-14
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	91,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,91

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,99

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,2

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,71

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-15
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	91,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,86

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	16

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,2

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,66

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-16
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,71

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,4

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,88

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0079

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-17
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	63,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	10,84

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,16

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	13,8

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0074

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-18
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	108,33

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,43

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	18,91

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,78

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0113

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-19
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	100,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	17,48

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,51

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0109

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-20
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,94

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,27

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,85

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0109

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-21
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	77,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	13,22

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0107

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П


	Е20-6-22
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 1,4 мм, диаметром 1800 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	87,56

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,25

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,1

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,03

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	15,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0086

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-6-23
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса П (плотные) толщиной 1,4 мм, диаметром 2000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	67,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,51

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	11,48

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	2,31

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	15,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0086

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионностойкой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П


	Таблица 20-7. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1 мм и 1,2 мм

	

	Состав работ:

	а) сборка звеньев воздуховодов в блоки;

	б) установка и заделка креплений;

	в) подъем блоков и временная их подвеска;

	г) установка блоков в проектное положение;

	д) соединение блоков на болтах с постановкой прокладок;

	е) контроль опрессовкой воздухом.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-7-1
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	224,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	28,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	40,25

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	8,05

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	19,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-7-2
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 355 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	211,85

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	29,72

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	38,03

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,61

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	21,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0117

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-7-3
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1 мм, диаметром до 450 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	192,69

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	32,23

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	34,59

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,91

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	24,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0117

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-7-4
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,2 мм, периметром до 600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	231

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	26,86

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	41,47

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	8,3

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	17,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	22,9

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	118

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0146

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-7-5
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,2 мм, периметром до 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	217,48

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	26,65

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	39,03

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,81

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	18,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	118

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-7-6
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	224,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	28,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	40,25

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	8,05

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	19,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	65

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-7-7
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 355 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	211,85

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	29,72

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	38,03

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,61

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	21,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0117

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-7-8
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром до 450 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	192,69

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	32,23

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	34,59

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	6,91

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	24,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	122

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0117

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-7-9
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, периметром до 600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	231

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	26,86

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	41,47

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	8,3

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	17,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	22,9

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	118

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0146

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-7-10
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, периметром до 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	217,48

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	26,65

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	39,03

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,81

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	18,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	118

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П


	Таблица 20-8. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм

	

	Состав работ:

	а) сборка звеньев воздуховодов в блоки;

	б) установка и заделка креплений;

	в) подъем блоков и временная их подвеска;

	г) установка блоков в проектное положение;

	д) соединение блоков на болтах с постановкой прокладок;

	е) контроль опрессовкой воздухом.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-8-1
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром св. 450 до 560 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	200,56

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	25,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,01

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,2

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	17,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0106

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-8-2
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 800 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	154,37

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	19,54

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	27,72

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,55

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	13,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	15,9

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0105

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-8-3
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	119,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	14,37

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	21,44

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,29

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	9,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	14,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-8-4
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	108,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	13,61

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	19,52

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,9

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	8,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	14,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-8-5
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	89,58

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	12,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	16,08

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,21

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	8,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	14,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-8-6
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,94

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11,63

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,07

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,02

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	7,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	13,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0075

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-8-7
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром св. 450 до 560 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	200,56

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	25,4

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,01

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,2

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	17,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	17,1

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0106

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-8-8
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм,диаметром до 800 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	154,37

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	19,54

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	27,72

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,55

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	13,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	15,9

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0105

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-8-9
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	119,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	14,37

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	21,44

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,29

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	9,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	14,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-8-10
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	108,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	13,61

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	19,52

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,9

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	8,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	14,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-8-11
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	89,58

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	12,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	16,08

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,21

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	8,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	14,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-8-12
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,94

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	11,63

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	15,07

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,02

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	7,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	13,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0075

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из оцинкованной стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П


	Таблица 20-9. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,8 мм и 2 мм

	

	Состав работ:

	а) сборка звеньев воздуховодов в блоки;

	б) установка и заделка креплений;

	в) подъем блоков и временная их подвеска;

	г) установка блоков в проектное положение;

	д) обварка фланцев по гребню;

	е) ультразвуковой контроль сварных соединений.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-9-1
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,8 мм, периметром 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	268,19

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	28,19

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	48,14

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	9,63

	М041803
	Дефектоскопы ультразвуковые
	маш.ч
	37,95

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	18,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	118

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-9-2
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	287,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	30,35

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	51,59

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	10,32

	М041803
	Дефектоскопы ультразвуковые
	маш.ч
	40,89

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	19,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	24,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	118

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0153

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-9-3
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 355 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	271,55

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	31,51

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	48,75

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	9,75

	М041803
	Дефектоскопы ультразвуковые
	маш.ч
	44,91

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	21,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	21,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	144

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0139

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-9-4
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 560 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	243,4

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	33,67

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	43,69

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	8,74

	М041803
	Дефектоскопы ультразвуковые
	маш.ч
	46,41

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	24,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0122

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-9-5
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 800 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	203,94

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	23,88

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,61

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	7,32

	М041803
	Дефектоскопы ультразвуковые
	маш.ч
	32,94

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	16,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	18,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	225

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0118

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-9-6
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 1000 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	154,38

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	17,56

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	27,72

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	5,55

	М041803
	Дефектоскопы ультразвуковые
	маш.ч
	22,35

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	11,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	16,9

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,011

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-9-7
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 1250 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	136,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	16,48

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	24,48

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,89

	М041803
	Дефектоскопы ультразвуковые
	маш.ч
	20,55

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	11,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	16,9

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,011

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-9-8
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 1400 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	114,93

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	14,95

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	20,63

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	4,12

	М041803
	Дефектоскопы ультразвуковые
	маш.ч
	18,3

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	10,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	16,9

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,011

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П

	Е20-9-9
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 1600 мм
(единица измерения - 100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	104,46

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	13,99

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	18,75

	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	маш.ч
	3,75

	М041803
	Дефектоскопы ультразвуковые
	маш.ч
	16,23

	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	9,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	15,5

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	220

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0098

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30
	Воздуховоды для АЭС и ТЭЦ из листовой стали
	м2
	100

	П3/1-130-80
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт.
	П

	П3/1-170
	Шиберы
	шт.
	П

	П3/1-180-10
	Сетки в рамках
	м2
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-70
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	П


	Раздел 02. Воздухораспределители

	

	Таблица 20-10. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха

	

	Состав работ:

	а) установка воздухораспределителей с присоединением к воздуховодам.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-10-1
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,37

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0,05

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,31

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00015

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,164

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00014

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	0,48

	Е20-10-2
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 50 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,69

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0,07

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,31

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00015

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,314

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00019

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	0,48

	Е20-10-3
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 70 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,38

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0,12

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,31

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00015

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,689

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0012

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	0,48

	Е20-10-4
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 100 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,01

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0,16

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,31

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00015

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,658

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00093

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	0,48

	Е20-10-5
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 125 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,79

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0,2

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,31

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00015

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,689

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0012

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	0,48

	Е20-10-6
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 150 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,65

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0,22

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,31

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00015

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,21

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	0,48

	Е20-10-7
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 250 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,92

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0,27

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,31

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00015

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,954

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0013

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	0,48

	Е20-10-8
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,5

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,39

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0,64

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,123

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00007

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	5,6

	Е20-10-9
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 30 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,85

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,47

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0,75

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,23

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00019

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	5,92

	Е20-10-10
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 50 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,54

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	0,88

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/275
	Клей резиновый 88 СА
	кг
	0,17

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,32

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00037

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	5,92

	Е20-10-11
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 100 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,15

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,42

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	1,31

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/275
	Клей резиновый 88 СА
	кг
	0,17

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,26

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00067

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	4,93

	Е20-10-12
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 150 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,6

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,63

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	1,95

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/275
	Клей резиновый 88 СА
	кг
	0,24

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,63

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00045

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	4,18

	Е20-10-13
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 250 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	3,19

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,28

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00069

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования


	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	8,2

	Е20-10-14
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 415 кг

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	10,98

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,54

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.ч
	4,74

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,58

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00129

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-50
	Воздухораспределители
	шт.
	1

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	8,2


	Раздел 03. Решетки жалюзийные стальные

	

	Таблица 20-11. Установка решеток жалюзийных

	

	Состав работ:

	а) установка решеток с выверкой и закреплением.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-11-1
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением

(единица измерения - решетка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,37

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,22

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00011

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,00043

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные
	шт.
	1

	Е20-11-2
	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением

(единица измерения - решетка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,78

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	0,01

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,3

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00011

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,05

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00036

	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,00043

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные
	шт.
	1

	Е20-11-3
	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением

(единица измерения - решетка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,11

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	0,01

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,34

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00016

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,06

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00055

	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,00064

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные
	шт.
	1

	Е20-11-4
	Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением

(единица измерения - решетка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	0,01

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00022

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,08

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00094

	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,00085

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные
	шт.
	1

	Е20-11-5
	Установка решеток площадью в свету до 3,5 м2 с выверкой и закреплением

(единица измерения - решетка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,23

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	0,01

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,44

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00022

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,095

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00106

	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,00085

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные
	шт.
	1

	Е20-11-6
	Установка решеток площадью в свету до 5 м2 с выверкой и закреплением

(единица измерения - решетка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,8

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	0,02

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,52

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00027

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,13

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00189

	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,00108

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные
	шт.
	1

	Е20-11-7
	Установка решеток площадью в свету до 6,5 м2 с выверкой и закреплением

(единица измерения - решетка)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,8

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,06

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	0,03

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00027

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,15

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,00189

	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,00108

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные
	шт.
	1


	Таблица 20-12. Установка решеток жалюзийных стальных

	

	Состав работ:

	а) установка решеток с выверкой и закреплением.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-12-1
	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размером 150 х 490 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,3

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00011

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,035

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные стальные
	м2
	0,074

	Е20-12-2
	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размером 150 х 580 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,33

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00012

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,055

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные стальные
	м2
	0,087

	Е20-12-3
	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200 х 200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,13

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00005

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,017

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки штампованные нерегулируемые
	м2
	0,04

	Е20-12-4
	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 200, размер 252 х 252 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,15

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00006

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,028

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки штампованные нерегулируемые
	м2
	0,064

	Е20-12-5
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 1, размер 100 х 200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,04

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
	т
	0,00002

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные стальные
	м2
	0,02

	Е20-12-6
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 2, размер 100 х 400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,04

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/140
	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм
	т
	0,000014

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные стальные
	м2
	0,04

	Е20-12-7
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 3, размер 200 х 200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,05

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/140
	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм
	т
	0,000018

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные стальные
	м2
	0,04

	Е20-12-8
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 4, размер 200 х 400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,07

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/140
	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм
	т
	0,000025

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные стальные
	м2
	0,08

	Е20-12-9
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 5, размер 200 х 600 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/140
	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм
	т
	0,000033

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные стальные
	м2
	0,12

	Е20-12-10
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150, размер 150 х 150 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9


	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,04

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/140
	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм
	т
	0,000014

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные стальные
	м2
	0,023

	Е20-12-11
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200, размер 200 х 200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,34

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,05

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/140
	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм
	т
	0,000018

	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
	шт.
	0,04

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-150
	Решетки жалюзийные стальные
	м2
	0,04


	Раздел 04. Клапаны

	

	Таблица 20-13. Установка клапанов

	

	Состав работ:

	а) установка клапанов с выверкой и закреплением;

	б) установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубу в стене (нормы 14-17);

	в) проверка действия клапанов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-13-1
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,16

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,26

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,246

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,17

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-2
	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,45

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,32

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,344

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,2

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-3
	Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,16

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,48

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,474

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,53

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-4
	Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,42

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,76

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	2,24

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,65

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-5
	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,16

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,26

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,246

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ


	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,17

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-6
	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,45

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,32

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,344

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,2

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-7
	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,16

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,48

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,474

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,52

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-8
	Установка клапанов обратных периметром до 3200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,42

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,76

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,473

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-9
	Установка клапанов обратных периметром до 4500 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,86

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	2,24

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,65

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-10
	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номера

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,2

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,71

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,47

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,37

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-11
	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 5 номера

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,01

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,89

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,54

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,59

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-12
	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 8 номера

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,07

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,12

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,8

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,99

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-13
	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 12,5 номера

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,37

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,63

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,28

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,74

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-14
	Установка в шахте клапанов перекидных утепленных

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,07

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,68

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,325

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,14

	3/13-20/10
	Блоки для троса одинарные
	шт.
	1

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-140-15/7
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	м
	0,18

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/40
	Канаты стальные

	П5/40-10
	Трос
	м
	12

	Е20-13-15
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,54

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,01

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-80-10/32
	Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 6 мм
	т
	0,00013

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,162

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,18

	3/13-20/10
	Блоки для троса одинарные
	шт.
	2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-20-10/12
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм
	м
	0,39

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/40
	Канаты стальные

	П5/40-10
	Трос
	м
	9,3

	Е20-13-16
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,17

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,36

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-80-10/32
	Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 6 мм
	т
	0,00027

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,432

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,77

	3/13-20/10
	Блоки для троса одинарные
	шт.
	2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-20-10/12
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм
	м
	0,39

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/40
	Канаты стальные

	П5/40-10
	Трос
	м
	9,3

	Е20-13-17
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,79

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-80-10/32
	Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 6 мм
	т
	0,00038

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,689

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2,35

	3/13-20/10
	Блоки для троса одинарные
	шт.
	2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/20
	Трубы и детали трубопроводов стальные

	6/20-20-10/12
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм
	м
	0,39

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/40
	Канаты стальные

	П5/40-10
	Трос
	м
	9,3

	Е20-13-18
	Установка клапанов перекидных периметром до 1000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда


	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,91

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,42

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,381

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,22

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-19
	Установка клапанов перекидных периметром до 1600 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,48

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,66

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,386

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-20
	Установка клапанов перекидных периметром до 2000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,89

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,64

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,66

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,386

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-21
	Установка клапанов перекидных периметром до 3600 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,51

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,47

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,21

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-13-22
	Установка клапанов перекидных периметром до 4000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,75

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	2,07

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	3,53

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1


	Раздел 05. Заслонки воздушные унифицированные и клапаны воздушные КВР и КВУ

	

	Таблица 20-14. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом

	

	Состав работ:

	а) установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок;

	б) опробование работы заслонок или клапанов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-14-1
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом, диаметром до 250 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,231

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,055

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-14-2
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом, диаметром до 355 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,3

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,318

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,074

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-14-3
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом, диаметром до 560 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,83

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,38

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,49

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,202

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-14-4
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом, диаметром до 800 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,66

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,53

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,921

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,242

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-14-5
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом, диаметром до 1000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,33

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,142

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,323

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-14-6
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом, периметром до 1000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,26

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,56

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,16

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-14-7
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом, периметром до 1600 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,3

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,694

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,32

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-14-8
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом, периметром до 2400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,83

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,37

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,05

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,48

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-14-9
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом, периметром до 4000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,75

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,59

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,8

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1


	Таблица 20-15. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом

	

	Состав работ:

	а) установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок;

	б) опробование работы заслонок или клапанов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-15-1
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметром до 250 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,35

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,231

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,055

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-15-2
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметром до 355 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,99

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,4

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,318

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,074

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-15-3
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметром до 560 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,49

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,5

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,49

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,202

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-15-4
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметром до 800 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,38

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,68

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,921

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,242

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-15-5
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметром до 1000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,48

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,78

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,142

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,323

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-15-6
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметром до 1000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,35

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,56

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,16

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования


	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-15-7
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметром до 1600 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,99

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,4

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,694

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,32

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-15-8
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметром до 2400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,49

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,5

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,05

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,48

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1

	Е20-15-9
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметром до 4000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,78

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,63

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,64

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-100
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	1


	Таблица 20-16. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом

	

	Состав работ:

	а) установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок;

	б) опробование работы заслонок или клапанов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-16-1
	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметром до 3200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,99

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,8

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,319

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-130-10-10/10
	Клапаны воздушные КВУ600 х 1000б с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25
	шт.
	1

	Е20-16-2
	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметром до 5600 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,41

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	2,32

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-130-10-10/30
	Клапаны воздушные КВУ1800 х 1000Б с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25
	шт.
	1

	Е20-16-3
	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметром до 6800 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,38

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,28

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	3,15

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-130-10-20/10
	Клапаны воздушные КВУ2400 х 1000Б с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25
	шт.
	1

	Е20-16-4
	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметром до 7600 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,15

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,43

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	3,15

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-130-10-30/20
	Клапаны воздушные КВУ2400 х 1400Б с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25
	шт.
	1


	Раздел 06. Отсосы

	

	Таблица 20-17. Установка отсосов

	

	Состав работ:

	а) установка отсосов с присоединением к воздуховоду.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-17-1
	Установка отсосов от оборудования

(единица измерения - 100 кг отсосов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,48

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,11

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,37

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,21

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-90
	Отсосы
	кг
	100

	Е20-17-2
	Установка отсосов бортовых

(единица измерения - 100 кг отсосов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,85

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,56

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,41

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-90
	Отсосы
	кг
	100


	Раздел 07. Зонты

	

	Таблица 20-18. Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами

	

	Состав работ:

	а) установка зонтов с креплением к вытяжной шахте.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-18-1
	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 200 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,46

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,09

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,04

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-10/10
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 200 мм
	шт.
	1

	Е20-18-2
	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 250 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,46

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,09

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,04

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-10/20
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 250 мм
	шт.
	1

	Е20-18-3
	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 315 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,63

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,12

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,04

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-10/30
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм
	шт.
	1

	Е20-18-4
	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 400 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,74

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,14

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,07

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-10/40
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 400 мм
	шт.
	1

	Е20-18-5
	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 450 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,19

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,07

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-10/50
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 450 мм
	шт.
	1

	Е20-18-6
	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 500 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,19

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,07

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-10/60
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм
	шт.
	1

	Е20-18-7
	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 630 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,19

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,23

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-10/70
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм
	шт.
	1

	Е20-18-8
	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 710 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,34

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,11

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-10/80
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 710 мм
	шт.
	1

	Е20-18-9
	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 800 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,34

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,12

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-10/90
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм
	шт.
	1

	Е20-18-10
	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 1000 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,43

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-10/100
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм
	шт.
	1

	Е20-18-11
	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения над шахтами диаметром 1250 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,62

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,21

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-10/110
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1250 мм
	шт.
	1


	Таблица 20-19. Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения над шахтами

	

	Состав работ:

	а) установка зонтов с креплением к вытяжной шахте.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-19-1
	Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 1000 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,63

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,12

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-20/10
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	шт.
	1

	Е20-19-2
	Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 1300 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,19

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-20/20
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1300 мм
	шт.
	1

	Е20-19-3
	Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 1600 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,19

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-20/30
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм
	шт.
	1

	Е20-19-4
	Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 2000 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,19

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,23

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-20/40
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2000 мм
	шт.
	1

	Е20-19-5
	Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 2600 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,43

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-20/50
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2600 мм
	шт.
	1

	Е20-19-6
	Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 3200 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,43

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-20/60
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм
	шт.
	1

	Е20-19-7
	Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 3600 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,62

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-20/70
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 3600 мм
	шт.
	1

	Е20-19-8
	Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 4000 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,95

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,76

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-20-20/80
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4000 мм
	шт.
	1


	Таблица 20-20. Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами

	

	Состав работ:

	а) установка зонтов с креплением к вытяжной шахте.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-20-1
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 200 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,46

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,09

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,04

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-10/10
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглые диаметром до 200 мм
	шт.
	1

	Е20-20-2
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 250 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,46

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,09

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,04

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-10/20
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглые диаметром до 250 мм
	шт.
	1

	Е20-20-3
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 315 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,63

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,12

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,04

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-10/30
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглые диаметром до 315 мм
	шт.
	1

	Е20-20-4
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 400 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,74

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,14

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,07

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-10/40
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглые диаметром до 400 мм
	шт.
	1

	Е20-20-5
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 450 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,19

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,07

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-10/50
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглые диаметром до 450 мм
	шт.
	1

	Е20-20-6
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 500 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,19

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,07

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-10/60
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглые диаметром до 500 мм
	шт.
	1

	Е20-20-7
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 630 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,19

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,23

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-10/70
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглые диаметром до 630 мм
	шт.
	1

	Е20-20-8
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 710 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,34

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,11

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-10/80
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглые диаметром до 710 мм
	шт.
	1

	Е20-20-9
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 800 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,34

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,12

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-10/90
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглые диаметром до 800 мм
	шт.
	1

	Е20-20-10
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 1000 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,43

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-10/100
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглые диаметром до 1000 мм
	шт.
	1

	Е20-20-11
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения над шахтами диаметром 1250 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,62

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,21

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-10/110
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглые диаметром до 1250 мм
	шт.
	1


	Таблица 20-21. Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения над шахтами

	

	Состав работ:

	а) установка зонтов с креплением к вытяжной шахте.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-21-1
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 1000 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,63

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,12

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-20/10
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	шт.
	1

	Е20-21-2
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 1300 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,19

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-20/20
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали прямоугольные периметром до 1300 мм
	шт.
	1

	Е20-21-3
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 1600 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,19

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-20/30
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали прямоугольные периметром до 1600 мм
	шт.
	1

	Е20-21-4
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 2000 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,19

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,23

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-20/40
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали прямоугольные периметром до 2000 мм
	шт.
	1

	Е20-21-5
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 2600 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,43

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,09

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-20/50
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали прямоугольные периметром до 2600 мм
	шт.
	1

	Е20-21-6
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 3200 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,43

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-20/60
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали прямоугольные периметром до 3200 мм
	шт.
	1

	Е20-21-7
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 3600 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,62

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-20/70
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали прямоугольные периметром до 3600 мм
	шт.
	1

	Е20-21-8
	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения над шахтами периметром 4000 мм

(единица измерения - зонт)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,95

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,76

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-120-10-20/80
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали прямоугольные периметром до 4000 мм
	шт.
	1


	Таблица 20-22. Установка зонтов над оборудованием

	

	Состав работ:

	а) установка зонтов с присоединением к воздуховоду;

	б) соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-22-1
	Установка зонтов над оборудованием
(единица измерения - м2 поверхности зонта)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,08

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,21

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	2/10-35/30
	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,00586

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-120
	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатанной и сортовой стали
	м2
	1


	Раздел 08. Дефлекторы

	

	Таблица 20-23. Установка дефлекторов

	

	Состав работ:

	а) сборка дефлекторов (нормы 4-8);

	б) установка дефлекторов с постановкой растяжек и талрепов (нормы 1-8).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-23-1
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,66

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-80-10-10/10
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N3, диаметром патрубка 280 мм
	шт.
	1

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Растяжки с талрепами
	шт.
	П

	Е20-23-2
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,8

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,79

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-80-10-10/20
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N4, диаметром патрубка 400 мм
	шт.
	1

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Растяжки с талрепами
	шт.
	П

	Е20-23-3
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,11

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-80-10-10/30
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N5, диаметром патрубка 500 мм
	шт.
	1

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Растяжки с талрепами
	шт.
	П

	Е20-23-4
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,14

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,7

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-80-10-10/40
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N6, диаметром патрубка 680 мм
	шт.
	1

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Растяжки с талрепами
	шт.
	П

	Е20-23-5
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 710 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,08

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	2,53

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-80-10-10/50
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N7, диаметром патрубка 710 мм
	шт.
	1

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Растяжки с талрепами
	шт.
	П

	Е20-23-6
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 800 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,08

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	2,53

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-80-10-10/60
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N8, диаметром патрубка 800 мм
	шт.
	1

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Растяжки с талрепами
	шт.
	П

	Е20-23-7
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 900 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	16,99

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	3,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-80-10-10/70
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N9, диаметром патрубка 900 мм
	шт.
	1

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Растяжки с талрепами
	шт.
	П

	Е20-23-8
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 1000 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	16,99

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	3,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-80-10-10/80
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N10, диаметром патрубка 1000 мм
	шт.
	1

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Растяжки с талрепами
	шт.
	П


	Раздел 09. Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт

	

	Таблица 20-24. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт

	

	Состав работ:

	а) установка узлов с креплением к железобетонному стакану и присоединением к воздуховоду;

	б) соединение узлов с конденсатоотводом.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-24-1
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм

(единица измерения - узел)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,08

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,002

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,04

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,002

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,189

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,178

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-160
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт (тип по проекту)
	шт.
	1

	Е20-24-2
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм

(единица измерения - узел)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,37

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,002

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,05

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,002

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,223

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,196

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-160
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт (тип по проекту)
	шт.
	1

	Е20-24-3
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм

(единица измерения - узел)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,99

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,005

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,1

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,005

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,344

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,226

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-160
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт (тип по проекту)
	шт.
	1

	Е20-24-4
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм

(единица измерения - узел)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,08

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,005

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,005

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,534

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,369

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-160
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт (тип по проекту)
	шт.
	1

	Е20-24-5
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 1000 мм

(единица измерения - узел)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,36

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,009

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,28

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,009

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,842

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,546

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-160
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт (тип по проекту)
	шт.
	1

	Е20-24-6
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 1250 мм

(единица измерения - узел)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,33

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,009

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,28

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,009

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,15

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,651

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-160
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт (тип по проекту)
	шт.
	1


	Раздел 10. Глушители шума вентиляционных установок

	

	Таблица 20-25. Установка глушителей шума вентиляционных установок типа ГТК

	

	Состав работ:

	а) установка шумоглушителей с присоединением к воздуховоду;

	б) установка и заделка креплений.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-25-1
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/10
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК-1-1 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 125 мм
	шт.
	1

	Е20-25-2
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/20
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК-1-2 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 200 мм
	шт.
	1

	Е20-25-3
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/30
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК 1-3 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 250 мм
	шт.
	1

	Е20-25-4
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/40
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК 1-4 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 315 мм
	шт.
	1

	Е20-25-5
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,46

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/50
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК 1-5 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 400 мм
	шт.
	1

	Е20-25-6
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,46

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/60
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК 1-6 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 500 мм
	шт.
	1

	Е20-25-7
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 2-1 диаметром обечайки 125 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/70
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК 2-1 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 125 мм
	шт.
	1

	Е20-25-8
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/80
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК 2-2 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 200 мм
	шт.
	1

	Е20-25-9
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 2-3 диаметром обечайки 250 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/90
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК 2-3 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 250 мм
	шт.
	1

	Е20-25-10
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/100
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК 2-4 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 315 мм
	шт.
	1

	Е20-25-11
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 2-5 диаметром обечайки 400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,46

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/110
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК 2-5 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 400 мм
	шт.
	1

	Е20-25-12
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТК 2-6 диаметром обечайки 500 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,46

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-10/120
	Глушители шума вентиляционные типа ГТК 2-6 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна круглого сечения на бандажном соединении, диаметром обечайки 500 мм
	шт.
	1


	Таблица 20-26. Установка глушителей шума вентиляционных установок типа ГТП

	

	Состав работ:

	а) установка шумоглушителей с присоединением к воздуховоду;

	б) установка и заделка креплений.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-26-1
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТП 1-1 сечением обечайки 200 х 100 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-20/10
	Глушители шума вентиляционные типа ГТП 1-1 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна прямоугольного сечения на реечном соединении, сечением обечайки 200 х 100 мм
	шт.
	1

	Е20-26-2
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТП 1-2 сечением обечайки 300 х 200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-20/20
	Глушители шума вентиляционные типа ГТП 1-2 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна прямоугольного сечения на реечном соединении сечением обечайки 300 х 200 мм
	шт.
	1

	Е20-26-3
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТП 1-3 сечением обечайки 400 х 200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,46

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-20/30
	Глушители шума вентиляционные типа ГТП 1-3 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна прямоугольного сечения на реечном соединении сечением обечайки 400 х 200 мм
	шт.
	1

	Е20-26-4
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТП 1-4 сечением обечайки 400 х 300 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,46

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-20/40
	Глушители шума вентиляционные типа ГТП 1-4 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна прямоугольного сечения на реечном соединении сечением обечайки 400 х 300 мм
	шт.
	1

	Е20-26-5
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТП 1-5 сечением обечайки 400 х 400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,46

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-20/50
	Глушители шума вентиляционные типа ГТП 1-5 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна прямоугольного сечения на реечном соединении сечением обечайки 400 х 400 мм
	шт.
	1

	Е20-26-6
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТП 2-1 сечением обечайки 200 х 100 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-20/60
	Глушители шума вентиляционные типа ГТП 2-1 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна прямоугольного сечения на реечном соединении сечением обечайки 200 х 100 мм
	шт.
	1

	Е20-26-7
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТП 2-2 сечением обечайки 300 х 200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-20/70
	Глушители шума вентиляционные типа ГТП 2-2 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна прямоугольного сечения на реечном соединении сечением обечайки 300 х 200 мм
	шт.
	1

	Е20-26-8
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТП 2-3 сечением обечайки 400 х 200 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,46

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-20/80
	Глушители шума вентиляционные типа ГТП 2-3 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна прямоугольного сечения на реечном соединении сечением обечайки 400 х 200 мм
	шт.
	1

	Е20-26-9
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТП 2-4 сечением обечайки 400 х 300 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,46

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-20/90
	Глушители шума вентиляционные типа ГТП 2-4 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна прямоугольного сечения на реечном соединении сечением обечайки 400 х 300 мм
	шт.
	1

	Е20-26-10
	Установка шумоглушителей вентиляционных типа ГТП 2-5 сечением обечайки 400 х 400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,46

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-70-10-20/100
	Глушители шума вентиляционные типа ГТП 2-5 трубчатые из листовой оцинкованной стали при звукопоглощающем материале из супертонкого щелочного волокна прямоугольного сечения на реечном соединении сечением обечайки 400 х 400 мм
	шт.
	1


	Таблица 20-27. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых

	

	Состав работ:

	а) установка пластин шумоглушителей в металлический кожух или строительные конструкции с закреплением (нормы 1-9);

	б) установка обтекателей (нормы 1-9);

	в) заготовка металлических профилей и шпилек, установка опорных конструкций в проектное положение с креплением к потолку (нормы 10-11);

	г) наклеивание ленты на торцевое соединение шумоглушителя (нормы 10-12);

	д) установка шумоглушителя на опорную конструкцию (нормы 10-11);

	е) установка шумоглушителя на опорную конструкцию с закреплением болтами (норма 12);

	ж) присоединение шумоглушителя к воздуховоду (нормы 10-12).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-27-1
	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа 2 1-1 размером пластин 100 х 500 х 750 мм

(единица измерения - пластина)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,86

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,19

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/110
	Электроды типа Э46 диаметром 4 мм
	т
	0,0001

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	2/10-35/30
	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,00247

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-190/10
	Обтекатели
	м2
	0,041

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-140-10
	Пластины звукопоглощающие из листовой и тонколистовой оцинкованной стали
	шт.
	1

	Е20-27-2
	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа 2 1-2 размером пластин 100 х 500 х 1000 мм

(единица измерения - пластина)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,86

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,19

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/110
	Электроды типа Э46 диаметром 4 мм
	т
	0,0001

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	2/10-35/30
	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,00247

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-190/10
	Обтекатели
	м2
	0,041

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-140-10
	Пластины звукопоглощающие из листовой и тонколистовой оцинкованной стали
	шт.
	1

	Е20-27-3
	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа 2 1-3 размером пластин 100 х 1000 х 1000 мм

(единица измерения - пластина)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,86

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,19

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/110
	Электроды типа Э46 диаметром 4 мм
	т
	0,0001

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	2/10-35/30
	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,00247

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-190/10
	Обтекатели
	м2
	0,041

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-140-10
	Пластины звукопоглощающие из листовой и тонколистовой оцинкованной стали
	шт.
	1

	Е20-27-4
	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа 2 2-1 размером пластин 200 х 500 х 750 мм

(единица измерения - пластина)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,95

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,21

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/110
	Электроды типа Э46 диаметром 4 мм
	т
	0,0001

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	2/10-35/30
	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,00247

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-190/10
	Обтекатели
	м2
	0,088

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-140-10
	Пластины звукопоглощающие из листовой и тонколистовой оцинкованной стали
	шт.
	1

	Е20-27-5
	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа 2 2-2 размером пластин 200 х 500 х 1000 мм

(единица измерения - пластина)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,95

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,21

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/110
	Электроды типа Э46 диаметром 4 мм
	т
	0,0001

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	2/10-35/30
	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,00247

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-190/10
	Обтекатели
	м2
	0,088

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-140-10
	Пластины звукопоглощающие из листовой и тонколистовой оцинкованной стали
	шт.
	1

	Е20-27-6
	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа 2 2-3 размером пластин 200 х 1000 х 1000 мм

(единица измерения - пластина)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,95

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,21

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/110
	Электроды типа Э46 диаметром 4 мм
	т
	0,0001

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	2/10-35/30
	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,00247

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-190/10
	Обтекатели
	м2
	0,088

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-140-10
	Пластины звукопоглощающие из листовой и тонколистовой оцинкованной стали
	шт.
	1

	Е20-27-7
	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа 2 3-1 размером пластин 400 х 500 х 750 мм

(единица измерения - пластина)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,24

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/110
	Электроды типа Э46 диаметром 4 мм
	т
	0,0001

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	2/10-35/30
	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,00247

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-190/10
	Обтекатели
	м2
	0,219

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-140-10
	Пластины звукопоглощающие из листовой и тонколистовой оцинкованной стали
	шт.
	1

	Е20-27-8
	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа 2 3-2 размером пластин 400 х 500 х 1000 мм

(единица измерения - пластина)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,24

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/110
	Электроды типа Э46 диаметром 4 мм
	т
	0,0001

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	2/10-35/30
	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,00247

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-190/10
	Обтекатели
	м2
	0,219

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-140-10
	Пластины звукопоглощающие из листовой и тонколистовой оцинкованной стали
	шт.
	1

	Е20-27-9
	Установка шумоглушителей вентиляционных пластинчатых типа 2 3-3 размером пластин 400 х 1000 х 1000 мм

(единица измерения - пластина)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,9

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,24

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/110
	Электроды типа Э46 диаметром 4 мм
	т
	0,0001

	2
	Строительные изделия и конструкции

	2/10
	Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций

	2/10-35/30
	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
	т
	0,0247

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-190/10
	Обтекатели
	м2
	0,219

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-140-10
	Пластины звукопоглощающие из листовой и тонколистовой оцинкованной стали
	шт.
	1

	Е20-27-10
	Установка пластинчатого глушителя шума ГП массой до 100 кг заводской сборки на вентиляционных системах с закреплением к потолку

(единица измерения - шумоглушитель)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,71

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330302
	Машины шлифовальные угловые
	маш.ч
	0,02

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/105
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	0,08

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,145

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-20
	Лента межфланцевая уплотнительная самоклеящаяся
	м
	2,6

	П1/10-240
	Металлический цанговый патрон (цанга) М8
	шт.
	4

	П1/10-240
	Профиль монтажный перфорированный
	м
	2

	П1/10-240-50-15
	Шпилька резьбовая оцинкованная диаметром 8 мм
	м
	3,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-70-10
	Глушитель шума пластинчатый ГП
	шт.
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13
	Металлическая струбцина
	шт.
	12

	Е20-27-11
	Установка пластинчатого глушителя шума ГП массой до 250 кг заводской сборки на вентиляционных системах с закреплением к потолку

(единица измерения - шумоглушитель)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030303
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
	маш.ч
	1,07

	М330302
	Машины шлифовальные угловые
	маш.ч
	0,03

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/105
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	0,08

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,145

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-20
	Лента межфланцевая уплотнительная самоклеящаяся
	м
	4,4

	П1/10-240
	Металлический цанговый патрон (цанга) М8
	шт.
	4

	П1/10-240
	Профиль монтажный перфорированный
	м
	3

	П1/10-240-50-15
	Шпилька резьбовая оцинкованная диаметром 8 мм
	м
	3,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-70-10
	Глушитель шума пластинчатый ГП
	шт.
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13
	Металлическая струбцина
	шт.
	16

	Е20-27-12
	Установка пластинчатого глушителя шума ГП массой свыше 100 кг заводской сборки на вентиляционных системах с закреплением к полу

(единица измерения - шумоглушитель)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,27

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030303
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
	маш.ч
	1,15

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,145

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-20
	Лента межфланцевая уплотнительная самоклеящаяся
	м
	4,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-70-10
	Глушитель шума пластинчатый ГП
	шт.
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13
	Металлическая струбцина
	шт.
	16


	Раздел 11. Двери и люки герметические

	

	Таблица 20-28. Установка дверей и люков герметических

	

	Состав работ:

	а) установка дверей или люков с креплением к закладной раме.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-28-1
	Установка дверей герметических штампованных размером 1250 х 500 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,9

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-200-10/10
	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 500 х 1250 мм
	шт.
	1

	Е20-28-2
	Установка дверей герметических штампованных размером 900 х 400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,7

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-200-10/20
	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 400 х 900 мм
	шт.
	1

	Е20-28-3
	Установка дверей герметических неутепленных размером 1250 х 500 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,9

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-200-10/10
	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 500 х 1250 мм
	шт.
	1

	Е20-28-4
	Установка дверей герметических неутепленных размером 900 х 400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,7

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-200-10/20
	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 400 х 900 мм
	шт.
	1

	Е20-28-5
	Установка дверей герметических утепленных размером 1250 х 500 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,9

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-200-20/10
	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250 х 500 мм
	шт.
	1

	Е20-28-6
	Установка герметических утепленных дверей размером 900 х 400 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,7

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-200-20/20
	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 900 х 400 мм
	шт.
	1

	Е20-28-7
	Установка герметических люков

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,4

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,62

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/25
	Материалы для систем и сооружений связи

	1/25-400-30/25
	Люк чугунный тяжелый (тип Т) для городской телефонной сети (ГТС) (с нижней стальной крышкой)
	шт.
	1


	Раздел 12. Вставки гибкие к радиальным вентиляторам

	

	Таблица 20-29. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

	

	Состав работ:

	а) установка вставок гибких с затяжкой болтов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-29-1
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,43

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,01

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-110-10-10/10
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,75


	Раздел 13. Кронштейны под вентиляционное оборудование

	

	Таблица 20-30. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование

	

	Состав работ:

	а) установка и заделка кронштейнов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-30-1
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование

(единица измерения - 100 кг изделия)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,1

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,02

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,77

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	0,5

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00216

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,93

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	100


	Раздел 14. Вентиляторы радиальные

	

	Таблица 20-31. Установка вентиляторов радиальных

	

	Состав работ:

	а) сборка вентиляторов из отдельных узлов и деталей (нормы 6,7,13);

	б) установка вентиляторов с электродвигателями на одной оси или на клиноременной передаче на готовое основание;

	в) выверка вентиляторов;

	г) опробование вентиляторов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-31-1
	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,84

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,82

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	0,81

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,5

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,278

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00098

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00028

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,14

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-2
	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 0,12 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	9,41

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,11

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	2,07

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,421

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00098

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00028

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,14

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,148

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-3
	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 0,4 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,19

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,65

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,45

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	2,67

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,524

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00147

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00042

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,21

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,254

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-4
	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 0,6 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	14,92

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,76

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	3,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,77

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002205

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00063

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,315

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,324

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-5
	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 1,1 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	21,42

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,21

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	2,53

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	4,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,68

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,152

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0028

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0008

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/40
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм
	т
	0,00066

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-6
	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 2,5 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	38,51

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,11

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	4,57

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	8,45

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,468

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00462

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00132

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,66

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/40
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм
	т
	0,0011

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-7
	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 3,5 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	46,94

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	5,55

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	10,3

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	2,327

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,01869

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00534

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	2,67

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/50
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,006

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-8
	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, масса до 0,12 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	9,41

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,11

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	2,07

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,38

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00098

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00028

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,14

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,12

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-9
	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, масса до 0,2 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	10,66

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,37

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,26

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	2,34

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,47

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00147

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00042

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,21

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,202

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-10
	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, масса до 0,4 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,19

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,65

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,45

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	2,67

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,524

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00147

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00042

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,21

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,254

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-11
	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, масса до 0,6 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	14,92

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,76

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	3,27

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,77

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002205

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00063

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,315

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,324

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-12
	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, масса до 0,9 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,63

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	2,13

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	3,95

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,152

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0028

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0008

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/40
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм
	т
	0,00066

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-31-13
	Установка вентиляторов радиальных с клиноременным приводом, масса до 2 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	28,49

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	3,38

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	6,25

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,468

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00462

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00132

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,66

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/40
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм
	т
	0,0011

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10
	Вентиляторы радиальные (марка по проекту)
	шт.
	1


	Раздел 15. Вентиляторы осевые

	

	Таблица 20-32. Установка вентиляторов осевых

	

	Состав работ:

	а) установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание;

	б) опробование вентиляторов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-32-1
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,16

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,91

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,076

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,015

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-20
	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси (марка по проекту)
	компл.
	1

	Е20-32-2
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,65

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,24

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,093

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,029

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-20
	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси (марка по проекту)
	компл.
	1

	Е20-32-3
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	10,83

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	2,37

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,117

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00658

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00188

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,94

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,029

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-20
	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси (марка по проекту)
	компл.
	1

	Е20-32-4
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	15,04

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,77

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	3,3

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,058

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00658

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00188

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,94

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,065

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-20
	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси (марка по проекту)
	компл.
	1

	Е20-32-5
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,3 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	22,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	2,64

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	4,87

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,62

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,072

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00658

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00188

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,94

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,065

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-20
	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси (марка по проекту)
	компл.
	1

	Е20-32-6
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,6 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	34,75

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	4,11

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	7,63

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,09

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00658

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00188

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,94

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,148

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-20
	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси (марка по проекту)
	компл.
	1


	Раздел 16. Вентиляторы крышные

	

	Таблица 20-33. Установка вентиляторов крышных

	

	Состав работ:

	а) установка вентиляторов и поддонов;

	б) опробование вентиляторов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-33-1
	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	1,35

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,492

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002009

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000574

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,287

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10-40
	Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися (марка по проекту)
	компл.
	1

	Е20-33-2
	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,79

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,27

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	2,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,587

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002009

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000574

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,287

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10-40
	Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися (марка по проекту)
	компл.
	1

	Е20-33-3
	Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,31

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,55

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	2,91

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,882

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,003864

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001104

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,552

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10-40
	Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися (марка по проекту)
	компл.
	1

	Е20-33-4
	Установка вентиляторов крышных массой до 0,7 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	18,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,97

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,32

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,39

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,004228

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001208

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,604

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-10-10-40
	Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися (марка по проекту)
	компл.
	1


	Раздел 17. Агрегаты воздушно-отопительные

	

	Таблица 20-34. Установка агрегатов воздушно-отопительных

	

	Состав работ:

	а) насадка и приварка фланцев на концы трубопровода;

	б) установка агрегатов;

	в) соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-34-1
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,54

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	2,02

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,87

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,000272

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,2

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,000602

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000172

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,086

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-30/50
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	2

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/2
	Материалы и изделия для отопления

	П3/2-10-20
	Агрегаты воздушно-отопительные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-34-2
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,4 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	10,81

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.ч
	2,56

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2,19

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,000318

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,21

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00063

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00018

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,09

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-30/50
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	2

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/2
	Материалы и изделия для отопления

	П3/2-10-20
	Агрегаты воздушно-отопительные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-34-3
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,8 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	21,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,48

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	5,05

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,000384

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,42

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001918

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000548

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,274

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-30/50
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	2

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/2
	Материалы и изделия для отопления

	П3/2-10-20
	Агрегаты воздушно-отопительные (марка по проекту)
	шт.
	1


	Раздел 18. Калориферы

	

	Таблица 20-35. Установка калориферов

	

	Состав работ:

	а) сварка стыков трубопроводов;

	б) установка калориферов на готовое основание;

	в) соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-35-1
	Установка калориферов массой до 0,1 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,55

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,22

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,35

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,000214

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,34

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,26

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/2
	Материалы и изделия для отопления

	П3/2-40
	Калориферы
	шт.
	1

	Е20-35-2
	Установка калориферов массой до 0,2 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,54

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,43

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,77

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,000462

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,49

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,38

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/2
	Материалы и изделия для отопления

	П3/2-40
	Калориферы
	шт.
	1

	Е20-35-3
	Установка калориферов массой до 0,3 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,77

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,7

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,77

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,000462

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,49

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,38

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/2
	Материалы и изделия для отопления

	П3/2-40
	Калориферы
	шт.
	1

	Е20-35-4
	Установка калориферов массой до 0,4 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,9

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,23

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,95

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,85

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,000492

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,57

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,45

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/2
	Материалы и изделия для отопления

	П3/2-40
	Калориферы
	шт.
	1

	Е20-35-5
	Установка калориферов массой до 0,5 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	9,3

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,23

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	2,04

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,85

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,000492

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,57

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,45

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/2
	Материалы и изделия для отопления

	П3/2-40
	Калориферы
	шт.
	1

	Е20-35-6
	Установка калориферов массой до 0,6 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	10,64

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	2,33

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,88

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,000505

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,65

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,52

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/2
	Материалы и изделия для отопления

	П3/2-40
	Калориферы
	шт.
	1


	Раздел 19. Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие

	

	Таблица 20-36. Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

	

	Состав работ:

	а) установка агрегатов;

	б) опробование агрегатов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-36-1
	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,17

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,2

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,67

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00119

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00034

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,17

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,81

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-210-10
	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие
	шт.
	1


	Раздел 20. Фильтры

	

	Таблица 20-37. Установка фильтров

	

	Состав работ:

	а) установка ячеек в каркас фильтров (норма 1);

	б) смачивание ячеек маслом (норма 1);

	в) установка кассет фильтров в рамы с присоединением к воздуховодам (норма 2).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-37-1
	Установка ячейковых фильтров
(единица измерения - м2 поверхности в свету)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,97

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,03

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,02

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-135-10-8
	Масло
	кг
	П

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры ячейковые
	м2
	1

	Е20-37-2
	Установка аэрозольных фильтров
(единица измерения - м2 поверхности в свету)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,83

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030305
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,8

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	2,68

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	3,05

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры аэрозольные
	м2
	1


	Раздел 21. Скрубберы

	

	Таблица 20-38. Установка скрубберов

	

	Состав работ:

	а) установка скрубберов на постамент с приваркой опор;

	б) присоединение к воздуховодам и трубопроводам водопровода и канализации.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-38-1
	Установка скрубберов массой до 0,15 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	10,12

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,943

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	0,94

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0006

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,367

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,79

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Скрубберы
	шт.
	1

	Е20-38-2
	Установка скрубберов массой до 0,3 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	10,78

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,089

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,08

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00336

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,61

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,827

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Скрубберы
	шт.
	1

	Е20-38-3
	Установка скрубберов массой до 0,45 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	11,07

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,179

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,17

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00336

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,785

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,935

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Скрубберы
	шт.
	1


	Раздел 22. Циклоны

	

	Таблица 20-39. Установка циклонов

	

	Состав работ:

	а) сборка циклонов (нормы 3-7);

	б) установка на постамент и закрепление;

	в) присоединение к воздуховодам и трубопроводам водопровода и канализации.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-39-1
	Установка циклонов массой до 0,3 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,341

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0002

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,19

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,092

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Циклоны
	шт.
	1

	Е20-39-2
	Установка циклонов массой до 0,5 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,17

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,542

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	1,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00086

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,4

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,336

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Циклоны
	шт.
	1

	Е20-39-3
	Установка циклонов массой до 1 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	27,13

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	5,272

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	5,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00618

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,49

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2,24

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Циклоны
	шт.
	1

	Е20-39-4
	Установка циклонов массой до 1,2 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	37,45

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,642

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	7,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00793

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,17

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2,56

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Циклоны
	шт.
	1

	Е20-39-5
	Установка циклонов массой до 3 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	70,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	14,19

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	14,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0103

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	2,68

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	4,98

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Циклоны
	шт.
	1

	Е20-39-6
	Установка циклонов массой до 6 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	117,51

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	24,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	24,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0147

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	4,36

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	7,87

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Циклоны
	шт.
	1

	Е20-39-7
	Установка циклонов массой более 6 т

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	182,45

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	37,56

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т
	маш.ч
	37,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,02

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	7,87

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	9,45

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Циклоны
	шт.
	1


	Раздел 23. Кондиционеры-доводчики эжекционные

	

	Таблица 20-40. Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных

	

	Состав работ:

	а) установка подставок;

	б) установка доводчиков на подставки;

	в) присоединение к трубопроводам и воздуховодам.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-40-1
	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,28

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,31

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	0,0062

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-220
	Кондиционеры-доводчики эжекционные
	шт.
	1


	Раздел 24. Виброизоляторы

	

	Таблица 20-41. Установка виброизоляторов

	

	Состав работ:

	а) установка виброизоляторов их закрепление с затяжкой болтов вручную.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-41-1
	Установка виброизоляторов номер 38

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,001

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,001

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-20-10-10/10
	Виброизоляторы пружинные ДО-38
	шт.
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,046

	Е20-41-2
	Установка виброизоляторов номер 39

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,001

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,001

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-20-10-10/20
	Виброизоляторы пружинные ДО-39
	шт.
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,046

	Е20-41-3
	Установка виброизоляторов номер 40

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,58

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,001

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,001

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-20-10-10/30
	Виброизоляторы пружинные ДО-40
	шт.
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,065

	Е20-41-4
	Установка виброизоляторов номер 41

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,65

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,002

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,002

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-20-10-10/40
	Виброизоляторы пружинные ДО-41
	шт.
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,065

	Е20-41-5
	Установка виброизоляторов номер 42

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,74

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,004

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,004

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-20-10-10/50
	Виброизоляторы пружинные ДО-42
	шт.
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,084

	Е20-41-6
	Установка виброизоляторов номер 43

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,82

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,004

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,004

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-20-10-10/60
	Виброизоляторы пружинные ДО-43
	шт.
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,084

	Е20-41-7
	Установка виброизоляторов номер 44

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,007

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,007

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-20-10-10/70
	Виброизоляторы пружинные ДО-44
	шт.
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,113

	Е20-41-8
	Установка виброизоляторов номер 45

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,007

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,007

	
	Нормы расхода материалов

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	3/1-20-10-10/80
	Виброизоляторы пружинные ДО-45
	шт.
	1

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,113


	Раздел 25. Камеры приточные типовые

	

	Таблица 20-42. Установка камер приточных типовых

	

	Состав работ:

	а) установка секций камеры, заслонок или клапанов;

	б) соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов;

	в) присоединение камер к трубопроводам;

	г) опробование камеры.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-42-1
	Установка камер приточных типовых без секции орошения, производительность до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	48,13

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,36

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030303
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
	маш.ч
	12,95

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	0,5

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,36

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00034

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00038

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	2,72

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/50
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	4,18

	Е20-42-2
	Установка камер приточных типовых без секции орошения, производительность до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	66,97

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,76

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030303
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
	маш.ч
	18,67

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	0,81

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,76

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00054

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00083

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	4,42

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/50
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	8,78

	Е20-42-3
	Установка камер приточных типовых без секции орошения, производительность до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	74,54

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,97

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030303
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
	маш.ч
	18,67

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	0,81

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00054

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00083

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	4,42

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	8,78

	Е20-42-4
	Установка камер приточных типовых без секции орошения, производительность до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	130,83

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,89

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030303
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
	маш.ч
	18,67

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	1,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0007

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00097

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	8,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	17,7

	Е20-42-5
	Установка камер приточных типовых без секции орошения, производительность до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	212,45

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,87

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030304
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)
	маш.ч
	36,65

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	1,49

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0009

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00177

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	12,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	18,5

	Е20-42-6
	Установка камер приточных типовых без секции орошения, производительность до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	229,26

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,77

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030304
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)
	маш.ч
	41,61

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	1,49

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0009

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00177

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	12,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	18,5

	Е20-42-7
	Установка камер приточных типовых без секции орошения, производительность до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	338,49

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,65

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030306
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
	маш.ч
	50,73

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	1,84

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0011

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00174

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	20,8

	Е20-42-8
	Установка камер приточных типовых без секции орошения, производительность до 150 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	346,89

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,61

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030306
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
	маш.ч
	82,18

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	1,84

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0011

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00174

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	20,8

	Е20-42-9
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения, производительность до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	63,74

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030304
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)
	маш.ч
	13,91

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	2,14

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00113

	1/10-150-15/80
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 32 мм
	шт.
	4

	1/10-150-15/90
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/95
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 65 мм
	шт.
	3

	1/10-150-15/105
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм
	шт.
	2

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00038

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	2,72

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/50
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм
	шт.
	4

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/80
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 65 мм
	шт.
	3

	3/11-10-10-20/100
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	6,71

	Е20-42-10
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения, производительность до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	86,66

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	6,81

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030304
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)
	маш.ч
	19,15

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	2,91

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	6,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00144

	1/10-150-15/80
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 32 мм
	шт.
	4

	1/10-150-15/90
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/95
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 65 мм
	шт.
	3

	1/10-150-15/105
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм
	шт.
	2

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00083

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	4,05

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/50
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм
	шт.
	4

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/80
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 65 мм
	шт.
	3

	3/11-10-10-20/100
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	13,1

	Е20-42-11
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения, производительность до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	121,23

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,88

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030304
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)
	маш.ч
	19,15

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	3,26

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	7,88

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00161

	1/10-150-15/90
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
	шт.
	4

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/105
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	2

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00083

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	4,8

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/100
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	15,4

	Е20-42-12
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения, производительность до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	186,05

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	12,75

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030304
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)
	маш.ч
	19,15

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	3,53

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	12,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00176

	1/10-150-15/90
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
	шт.
	4

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/105
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	2

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00097

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	8,3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/100
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	17,7

	Е20-42-13
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения, производительность до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	286,87

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	17,76

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030304
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)
	маш.ч
	37,63

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	4,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	17,76

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00215

	1/10-150-15/90
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
	шт.
	4

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/115
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 150 мм
	шт.
	2

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00177

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	12,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/120
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	25,1

	Е20-42-14
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения, производительность до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	316,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	23,54

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030304
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)
	маш.ч
	50,15

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	4,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	23,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00215

	1/10-150-15/90
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
	шт.
	4

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/115
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 150 мм
	шт.
	2

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00177

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	12,6

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/120
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	25,1

	Е20-42-15
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения, производительность до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	471,72

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	28,15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030306
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
	маш.ч
	54,62

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	5,51

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	28,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00284

	1/10-150-15/90
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
	шт.
	4

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	4

	1/10-150-15/115
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 150 мм
	шт.
	2

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00176

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	4

	3/11-10-10-20/120
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	32,3

	Е20-42-16
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения, производительность до 150 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	517,33

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	30,59

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030306
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
	маш.ч
	89,95

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	5,51

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	30,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00284

	1/10-150-15/90
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
	шт.
	4

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	4

	1/10-150-15/115
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 150 мм
	шт.
	2

	1/10-190-17/45
	Картон прокладочный марки А
	т
	0,00176

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	19

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	4

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	4

	3/11-10-10-20/120
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	32,3


	Раздел 26. Кондиционеры центральные

	

	Таблица 20-43. Установка камер орошения

	

	Состав работ:

	а) сборка камер из готовых узлов (нормы 3-10);

	б) установка камер;

	в) присоединение камер на болтах с постановкой прокладок;

	г) присоединение камер к трубопроводам.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-43-1
	Установка камер орошения, производительность до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	17,65

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,32

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,6

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	1,84

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00077

	1/10-150-15/90
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	3

	1/10-150-15/105
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм
	шт.
	2

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,16

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	3

	3/11-10-10-20/100
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	4,78

	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00403

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры орошениия
	шт.
	1

	Е20-43-2
	Установка камер орошения, производительность до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	21,6

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,56

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,5

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	1,84

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00077

	1/10-150-15/90
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	3

	1/10-150-15/105
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм
	шт.
	2

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,16

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	3

	3/11-10-10-20/100
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	4,78

	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00403

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры орошениия
	шт.
	1

	Е20-43-3
	Установка камер орошения, производительность до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	51,01

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,87

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	5,18

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	2,13

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0009

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/105
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	2

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,18

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/100
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	5,45

	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00336

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры орошениия
	шт.
	1

	Е20-43-4
	Установка камер орошения, производительность до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	56,29

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,94

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	5,93

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	2,13

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0009

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/105
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	2

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,18

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/100
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	5,45

	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00336

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры орошениия
	шт.
	1

	Е20-43-5
	Установка камер орошения, производительность до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	81,62

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	9,96

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	4,71

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00186

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/125
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 250 мм
	шт.
	2

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,32

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/140
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 250 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	10,6

	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00336

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры орошениия
	шт.
	1

	Е20-43-6
	Установка камер орошения, производительность до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	91,59

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	10,6

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	4,71

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00186

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/125
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 250 мм
	шт.
	2

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,32

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/140
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 250 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	10,6

	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00336

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры орошениия
	шт.
	1

	Е20-43-7
	Установка камер орошения, производительность до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	153,64

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	26,83

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	5,38

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00252

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/125
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 250 мм
	шт.
	2

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,41

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/140
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 250 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	13,4

	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00336

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры орошениия
	шт.
	1

	Е20-43-8
	Установка камер орошения, производительность до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	184,85

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	30,39

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	5,38

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00252

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	2

	1/10-150-15/125
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 250 мм
	шт.
	2

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,41

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	2

	3/11-10-10-20/140
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 250 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	13,4

	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00336

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры орошениия
	шт.
	1

	Е20-43-9
	Установка камер орошения, производительность до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	220,86

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,94

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	48,49

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	6,14

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00274

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	3

	1/10-150-15/130
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 300 мм
	шт.
	2

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,44

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	3

	3/11-10-10-20/150
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	13,4

	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00403

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры орошениия
	шт.
	1

	Е20-43-10
	Установка камер орошения, производительность до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	259,27

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,62

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	52,69

	М040201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.ч
	6,14

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	4,62

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00274

	1/10-150-15/100
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 80 мм
	шт.
	1

	1/10-150-15/110
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 125 мм
	шт.
	3

	1/10-150-15/130
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 300 мм
	шт.
	2

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,44

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/90
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм
	шт.
	1

	3/11-10-10-20/110
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 125 мм
	шт.
	3

	3/11-10-10-20/150
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	13,4

	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0,00403

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры орошениия
	шт.
	1


	Таблица 20-44. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)

	

	Состав работ:

	а) сборка фильтров из отдельных узлов и деталей (нормы 3-10);

	б) установка фильтров;

	в) установка опор;

	г) присоединение фильтров на болтах с постановкой прокладок;

	д) заливка бака фильтра маслом.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-44-1
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных), производительность до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,6

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,11

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,000896

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000256

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,128

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,96

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-135-10-8
	Масло
	л
	73

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сетчатые масляные
	шт.
	1

	Е20-44-2
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных), производительность до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	13,44

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,5

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,11

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,000896

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000256

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,128

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,96

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-135-10-8
	Масло
	л
	134

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сетчатые масляные
	шт.
	1

	Е20-44-3
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных), производительность до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	35,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,49

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	5,18

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,385

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,004032

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001152

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,576

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,35

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-135-10-8
	Масло
	л
	290

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сетчатые масляные
	шт.
	1

	Е20-44-4
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных), производительность до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	41,77

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,49

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	5,93

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,385

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,004032

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001152

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,576

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,35

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-135-10-8
	Масло
	л
	290

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сетчатые масляные
	шт.
	1

	Е20-44-5
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных), производительность до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	57,25

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,87

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	9,96

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,624

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,006048

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001728

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,864

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-135-10-8
	Масло
	л
	585

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сетчатые масляные
	шт.
	1

	Е20-44-6
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных), производительность до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	65,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,87

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	10,6

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,624

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,006048

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001728

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,864

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-135-10-8
	Масло
	л
	585

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сетчатые масляные
	шт.
	1

	Е20-44-7
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных), производительность до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	82,94

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,98

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	26,83

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,98

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,624

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,006048

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001728

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,864

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-135-10-8
	Масло
	л
	585

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сетчатые масляные
	шт.
	1

	Е20-44-8
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных), производительность до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	100,35

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,98

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	30,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,98

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,624

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,006048

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001728

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,864

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,6

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-135-10-8
	Масло
	л
	585

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сетчатые масляные
	шт.
	1

	Е20-44-9
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных), производительность до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	124,84

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,53

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	48,49

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,77

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00805

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0023

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	1,15

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2,48

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-135-10-8
	Масло
	л
	850

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сетчатые масляные
	шт.
	1

	Е20-44-10
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных), производительность до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	150,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,63

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	52,69

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,77

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00805

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0023

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	1,15

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2,48

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-135-10-8
	Масло
	л
	850

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сетчатые масляные
	шт.
	1


	Таблица 20-45. Установка фильтров воздушных (сухих)

	

	Состав работ:

	а) сборка фильтров из отдельных узлов и деталей;

	б) установка фильтров;

	в) установка опор;

	г) присоединение фильтров на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-45-1
	Установка фильтров воздушных (сухих), производительность до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	11,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	2,51

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,11

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002436

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000696

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,348

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,96

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сухие (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-45-2
	Установка фильтров воздушных (сухих), производительность до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	14,04

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,06

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,16

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,11

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002436

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000696

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,348

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,96

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сухие (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-45-3
	Установка фильтров воздушных (сухих), производительность до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	17,77

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,99

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,385

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002436

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000696

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,348

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сухие (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-45-4
	Установка фильтров воздушных (сухих), производительность до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	20,17

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,17

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,53

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,385

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002436

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000696

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,348

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сухие (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-45-5
	Установка фильтров воздушных (сухих), производительность до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	31,93

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	7,17

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,624

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,004872

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001392

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,696

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сухие (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-45-6
	Установка фильтров воздушных (сухих), производительность до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	34,09

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	7,66

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,624

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,004872

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001392

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,696

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сухие (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-45-7
	Установка фильтров воздушных (сухих), производительность до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	79,83

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,54

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	17,93

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,624

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,004872

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001392

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,696

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сухие (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-45-8
	Установка фильтров воздушных (сухих), производительность до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	90,86

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,61

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	20,41

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,624

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,004872

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001392

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,696

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сухие (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-45-9
	Установка фильтров воздушных (сухих), производительность до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	144,04

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,78

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	32,37

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,77

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00728

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00208

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	1,04

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2,48

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сухие (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-45-10
	Установка фильтров воздушных (сухих), производительность до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	153,64

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,96

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	34,52

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,77

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00728

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00208

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	1,04

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2,48

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Фильтры воздушные сухие (марка по проекту)
	шт.
	1


	Таблица 20-46. Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала

	

	Состав работ:

	а) сборка воздухонагревателей (нормы 3-10);

	б) установка воздухонагревателей;

	в) установка опор;

	г) присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок;

	д) присоединение воздухонагревателей к трубопроводам.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-46-1
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала, производительность до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,01

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,81

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00003

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	2

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001078

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,58

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-46-2
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала, производительность до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	9,55

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	2,15

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00003

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	2

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001078

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	2

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,58

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-46-3
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала, производительность до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	13,2

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	2,96

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,59

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00018

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	3

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002156

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	3

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,44

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-46-4
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала, производительность до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	17,4

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,91

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,59

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00018

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	3

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002156

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	3

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,44

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-46-5
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала, производительность до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	23,88

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,25

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	5,38

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,79

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00024

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	4

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,003234

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-46-6
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала, производительность до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	30,49

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,33

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	6,85

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,79

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00024

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	4

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,003234

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-46-7
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала, производительность до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	36,37

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	8,17

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00049

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	8

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001617

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	8

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2,94

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-46-8
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала, производительность до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	48,25

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,62

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	10,84

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,62

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00049

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	8

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001617

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	8

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2,94

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-46-9
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала, производительность до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	59,42

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,9

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	13,35

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2,33

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00073

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	12

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	12

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	3,38

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-46-10
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала, производительность до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	76,82

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	17,27

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	3,49

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0011

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	18

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	18

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	5,82

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1


	Таблица 20-47. Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала

	

	Состав работ:

	а) сборка воздухонагревателей (нормы 3-10);

	б) установка воздухонагревателей;

	в) установка опор;

	г) присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок;

	д) присоединение воздухонагревателей к трубопроводам.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-47-1
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала, производительность до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	9,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	2,07

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00003

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	4

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002156

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,16

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-47-2
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала, производительность до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	11,23

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	2,52

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,39

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00003

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	4

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002156

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,16

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-47-3
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала, производительность до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	15,6

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,51

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,59

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00018

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	6

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,004312

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	6

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2,88

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-47-4
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала, производительность до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	20,52

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,25

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,61

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,59

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00018

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	6

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,004312

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	6

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	2,88

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-47-5
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала, производительность до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	28,45

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,38

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	6,39

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,79

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00024

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	8

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,006468

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	8

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	4

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-47-6
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала, производительность до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	37,81

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,5

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	8,49

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,79

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00024

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	8

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,006468

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	8

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	4

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-47-7
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала, производительность до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	44,77

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,74

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	10,06

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00049

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	16

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,003234

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	16

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	5,84

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-47-8
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала, производительность до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	59,66

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,89

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	13,41

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00049

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	16

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,003234

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	16

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	5,84

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-47-9
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала, производительность до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	73,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,33

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	16,57

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2,33

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00073

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	24

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	24

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	6,76

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-47-10
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала, производительность до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	92,42

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,48

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	20,76

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	3,49

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0011

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	36

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	36

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	11,64

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1


	Таблица 20-48. Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала

	

	Состав работ:

	а) сборка воздухонагревателей;

	б) установка воздухонагревателей;

	в) установка опор;

	г) присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок;

	д) присоединение воздухонагревателей к трубопроводам.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-48-1
	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала, производительность до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	16,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,66

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,79

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,26

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00024

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	4

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002156

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,76

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-48-2
	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала, производительность до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	19,8

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,45

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,79

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00024

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	4

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002156

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,76

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-48-3
	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала, производительность до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	29,17

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,52

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	6,56

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00049

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	8

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,003234

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	8

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	3,3

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-48-4
	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала, производительность до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	34,81

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,64

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	7,82

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00049

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	8

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,003234

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	8

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	3,3

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-48-5
	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала, производительность до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	44,89

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	10,09

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00086

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	14

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	14

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	4,53

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-48-6
	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала, производительность до 160 тыс.м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	59,05

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,78

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	13,27

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00086

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	14

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	14

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	4,53

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-48-7
	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала, производительность до 200 тыс.м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	73,46

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	16,51

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	4,67

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00146

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	24

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	24

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	7,77

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-48-8
	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала, производительность до 250 тыс.м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	91,1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	20,48

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	4,67

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00146

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	24

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	24

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	7,77

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1


	Таблица 20-49. Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала

	

	Состав работ:

	а) сборка воздухонагревателей;

	б) установка воздухонагревателей;

	в) установка опор;

	г) присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок;

	д) присоединение воздухонагревателей к трубопроводам.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-49-1
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала, производительность до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	19,08

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,29

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,79

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,26

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00024

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	4

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002156

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,76

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-49-2
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала, производительность до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	23,41

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	5,26

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,79

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00024

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	4

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002156

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	4

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,76

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-49-3
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала, производительность до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	34,68

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,52

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	7,8

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00049

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	8

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,003234

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	8

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	3,3

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-49-4
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала, производительность до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	43,33

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,64

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	9,74

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00049

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	8

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,003234

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	8

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	3,3

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-49-5
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала, производительность до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	55,58

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,7

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	12,48

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00086

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	14

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	14

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	4,53

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-49-6
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала, производительность до 160 тыс.м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	71,06

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,78

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	15,97

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00086

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	14

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	14

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	4,53

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-49-7
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала, производительность до 200 тыс.м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	89,79

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	20,18

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	4,67

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00146

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	24

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	24

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	7,77

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1

	Е20-49-8
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала, производительность до 250 тыс.м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	109,71

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	маш.ч
	24,65

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	4,67

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00146

	1/10-150-15/85
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 40 мм
	шт.
	24

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	3/11-10-10-20/60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм
	шт.
	24

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	7,77

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Воздухонагреватели
	шт.
	1


	Таблица 20-50. Установка камер обслуживания

	

	Состав работ:

	а) сборка камер;

	б) установка камер;

	в) присоединение камер на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-50-1
	Установка камер обслуживания производительностью до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,55

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,47

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,18

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001078

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000308

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,154

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,24

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры обслуживания (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-50-2
	Установка камер обслуживания производительностью до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,07

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,59

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,18

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001078

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000308

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,154

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,24

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры обслуживания (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-50-3
	Установка камер обслуживания производительностью до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,52

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,69

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,18

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001078

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000308

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,154

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,24

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры обслуживания (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-50-4
	Установка камер обслуживания производительностью до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	9,14

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	2,05

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,18

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001078

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000308

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,154

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,24

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры обслуживания (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-50-5
	Установка камер обслуживания производительностью до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	13,08

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,11

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	2,94

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,25

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001617

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000462

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,231

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры обслуживания (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-50-6
	Установка камер обслуживания производительностью до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	17,77

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,99

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,25

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001617

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000462

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,231

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры обслуживания (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-50-7
	Установка камер обслуживания производительностью до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	18,84

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,24

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,25

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001617

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000462

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,231

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры обслуживания (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-50-8
	Установка камер обслуживания производительностью до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	23,53

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	5,28

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,25

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001617

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000462

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,231

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры обслуживания (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-50-9
	Установка камер обслуживания производительностью до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	33,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,27

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	7,55

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,272

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002156

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000616

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,308

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,47

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры обслуживания (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-50-10
	Установка камер обслуживания производительностью до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	33,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,27

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	7,58

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,272

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,002156

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000616

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,308

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,47

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры обслуживания (марка по проекту)
	шт.
	1


	Таблица 20-51. Установка камер воздушных

	

	Состав работ:

	а) сборка камер;

	б) установка камер;

	в) присоединение камер на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-51-1
	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,52

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,47

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,18

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001078

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000308

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,154

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,24

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры воздушные
	шт.
	1

	Е20-51-2
	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,22

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,63

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,18

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001078

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000308

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,154

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,24

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры воздушные
	шт.
	1

	Е20-51-3
	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,39

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,66

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,18

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001078

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000308

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,154

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,24

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры воздушные
	шт.
	1

	Е20-51-4
	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	13,2

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	2,96

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,25

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001617

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000462

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,231

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры воздушные
	шт.
	1

	Е20-51-5
	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	24,49

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	5,51

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,25

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00189

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00054

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,27

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,41

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры воздушные
	шт.
	1

	Е20-51-6
	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	32,29

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	7,26

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,25

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00189

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00054

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,27

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,41

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры воздушные
	шт.
	1

	Е20-51-7
	Установка камер воздушных ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,28

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,11

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,87

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,18

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001078

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000308

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,154

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,24

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры воздушные
	шт.
	1

	Е20-51-8
	Установка камер воздушных ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	16,56

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,25

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,001617

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000462

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,231

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,35

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры воздушные
	шт.
	1

	Е20-51-9
	Установка камер воздушных ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	22,93

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,17

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	5,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,25

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00189

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00054

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,27

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,41

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры воздушные
	шт.
	1

	Е20-51-10
	Установка камер воздушных ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	30,25

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,21

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	6,8

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,25

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00189

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00054

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,27

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,41

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Камеры воздушные
	шт.
	1


	Таблица 20-52. Установка клапанов воздушных

	

	Состав работ:

	а) установка клапанов;

	б) присоединение клапанов на болтах с постановкой прокладок;

	в) опробование клапанов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-52-1
	Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,5

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,24

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,244

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,073

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-2
	Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,86

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,54

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,244

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,073

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-3
	Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	15,6

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,51

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,244

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,073

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-4
	Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	25,93

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	5,83

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,244

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,073

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-5
	Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,12

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,83

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,377

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,11

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-6
	Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	18,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,21

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,458

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,12

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-7
	Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	29,64

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	6,67

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,51

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,13

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-8
	Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	36,73

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	8,25

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,564

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,15

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-9
	Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,86

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,54

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,488

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-10
	Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	16,81

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,78

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,488

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-11
	Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	18,61

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,19

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,629

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-12
	Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	36,13

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	8,11

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,629

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1

	Е20-52-13
	Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	44,17

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	9,92

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,629

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапаны
	шт.
	1


	Таблица 20-53. Установка блоков тепломассообмена

	

	Состав работ:

	а) сборка блоков (нормы 3-10);

	б) установка блоков;

	в) присоединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-53-1
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	18,36

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,41

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,12

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,5

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00016

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,04

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,24

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-250
	Блоки тепломассообмена (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-53-2
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	22,32

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,41

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	5,02

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,5

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00016

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,04

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,24

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-250
	Блоки тепломассообмена (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-53-3
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	51,26

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	11,52

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,75

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00023

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,06

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,86

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-250
	Блоки тепломассообмена (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-53-4
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	63,37

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,02

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	14,24

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0,75

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00023

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,06

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,86

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-250
	Блоки тепломассообмена (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-53-5
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	89,9

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,56

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	20,21

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,5

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00047

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,12

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	3,7

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-250
	Блоки тепломассообмена (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-53-6
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	103,83

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	23,33

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,5

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00047

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,12

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	3,7

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-250
	Блоки тепломассообмена (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-53-7
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	169,24

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	38,03

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2,48

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00078

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	6,18

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-250
	Блоки тепломассообмена (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-53-8
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	218,45

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,05

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	49,09

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2,48

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00078

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,2

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	6,18

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-250
	Блоки тепломассообмена (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-53-9
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	296,47

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,8

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	66,62

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	3,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00117

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,29

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	9,28

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-250
	Блоки тепломассообмена (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-53-10
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	324,08

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	4,42

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	72,83

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	3,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	4,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00117

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,29

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	9,28

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-250
	Блоки тепломассообмена (марка по проекту)
	шт.
	1


	Таблица 20-54. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена

	

	Состав работ:

	а) насадка и приварка фланцев на концы труб;

	б) соединение фланцев на болтах и прокладках;

	в) соединение на резьбе отводящих и подводящих труб к патрубкам оросительной системы;

	г) регулировка шарового клапана;

	д) присоединение теплообменников к трубопроводам.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-54-1
	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,85

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	0,57

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,06

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,12

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00023

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,05

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,18

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	П3/11-10
	Фланцы
	шт.
	П

	Е20-54-2
	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,02

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	0,62

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,07

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,12

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00023

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,05

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,18

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	П3/11-10
	Фланцы
	шт.
	П

	Е20-54-3
	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,15

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	0,93

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	1,12

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00023

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,05

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,18

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	П3/11-10
	Фланцы
	шт.
	П

	Е20-54-4
	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,42

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,45

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	2,46

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,0005

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,05

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,44

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	П3/11-10
	Фланцы
	шт.
	П

	Е20-54-5
	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,67

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,16

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	1,95

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	4,24

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00087

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,05

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,44

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	П3/11-10
	Фланцы
	шт.
	П

	Е20-54-6
	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,12

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,25

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	2,72

	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	4,24

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-140-40/150
	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм
	т
	0,00087

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	0,05

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/20
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ
	кг
	1,44

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/11
	Фланцы

	П3/11-10
	Фланцы
	шт.
	П


	Таблица 20-55. Установка агрегатов вентиляторных

	

	Состав работ:

	а) сборка агрегатов из отдельных узлов и деталей (нормы 4-8);

	б) установка агрегатов на готовое основание;

	в) выверка агрегатов;

	г) опробование вентиляторов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-55-1
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - агрегат)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,42

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,09

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	2,91

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00434

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00124

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,62

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-210
	Агрегаты вентиляторные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-55-2
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - агрегат)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	17,25

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,37

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,04

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00434

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00124

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,62

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-210
	Агрегаты вентиляторные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-55-3
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - агрегат)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	40,14

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,63

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	9,42

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00434

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00124

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,62

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-210
	Агрегаты вентиляторные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-55-4
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - агрегат)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	55,78

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,43

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	13,08

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,43

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,01218

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00348

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	1,74

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-210
	Агрегаты вентиляторные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-55-5
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - агрегат)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	81,2

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,91

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	19,04

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0168

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0048

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	2,4

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-210
	Агрегаты вентиляторные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-55-6
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - агрегат)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	154,11

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,32

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	36,14

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00854

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00244

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	1,22

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-210
	Агрегаты вентиляторные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-55-7
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - агрегат)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	166,76

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,82

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	39,11

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	2,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00854

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00244

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	1,22

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-210
	Агрегаты вентиляторные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-55-8
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - агрегат)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	192,06

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	3,88

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	45,05

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	3,88

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,01337

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00382

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	1,91

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-210
	Агрегаты вентиляторные (марка по проекту)
	шт.
	1


	Таблица 20-56. Установка блоков присоединительных

	

	Состав работ:

	а) сборка блоков из отдельных узлов и деталей (нормы 3-9);

	б) установка блоков;

	в) установка опор;

	г) присоединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-56-1
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,26

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,04

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	1,94

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0014

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0004

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,2

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-240
	Блоки присоединительные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-56-2
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	9,1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,07

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	2,13

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0014

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0004

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,2

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-240
	Блоки присоединительные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-56-3
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,19

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	2,85

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0014

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0004

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,2

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-240
	Блоки присоединительные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-56-4
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	13,23

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,13

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,1

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0014

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0004

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,2

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-240
	Блоки присоединительные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-56-5
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	30,7

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	7,2

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0021

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0006

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,3

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-240
	Блоки присоединительные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-56-6
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	32,31

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,18

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	7,58

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0021

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0006

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,3

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-240
	Блоки присоединительные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-56-7
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	53,94

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	12,65

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,26

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0021

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0006

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,3

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-240
	Блоки присоединительные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-56-8
	Установка блоков присоединительных БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	240,38

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	7,52

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	маш.ч
	56,4

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	7,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0105

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,003

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	1,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-240
	Блоки присоединительные (марка по проекту)
	шт.
	1

	Е20-56-9
	Установка блоков присоединительных БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	264,5

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8,28

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	маш.ч
	62,03

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	8,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0105

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,003

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	1,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-240
	Блоки присоединительные (марка по проекту)
	шт.
	1


	Таблица 20-57. Установка блоков приемных

	

	Состав работ:

	а) сборка блоков из отдельных узлов и деталей;

	б) установка блоков;

	в) установка опор;

	г) присоединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-57-1
	Установка приемных блоков производительностью до 10 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	13,45

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,12

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,16

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0035

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-230
	Блоки приемные
	шт.
	1

	Е20-57-2
	Установка приемных блоков производительностью до 20 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	15,18

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,14

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	3,56

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0035

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-230
	Блоки приемные
	шт.
	1

	Е20-57-3
	Установка приемных блоков производительностью до 31,5 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	17,48

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,1

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0035

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-230
	Блоки приемные
	шт.
	1

	Е20-57-4
	Установка приемных блоков производительностью до 40 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	20,13

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	4,72

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0035

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-230
	Блоки приемные
	шт.
	1

	Е20-57-5
	Установка приемных блоков производительностью до 63 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	34,39

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,38

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	8,06

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0035

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-230
	Блоки приемные
	шт.
	1

	Е20-57-6
	Установка приемных блоков производительностью до 80 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	38,64

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,42

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.ч
	9,06

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0035

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,001

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,5

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-230
	Блоки приемные
	шт.
	1

	Е20-57-7
	Установка приемных блоков производительностью до 160 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	46,93

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,69

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	11,01

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0042

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0012

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,6

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-230
	Блоки приемные
	шт.
	1

	Е20-57-8
	Установка приемных блоков производительностью до 250 тыс. м3/час

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	53,83

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	1,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.ч
	12,62

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	1,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,0042

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,0012

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,6

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-230
	Блоки приемные
	шт.
	1


	Таблица 20-58. Короба раздаточные к воздушно-тепловым завесам

	

	Состав работ:

	а) установка коробов с присоединением к воздуховодам.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-58-1
	Короба раздаточные к воздушно-тепловым завесам

(единица измерения - 100 кг коробов)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,84

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,11

	
	Нормы эксплуатации машин

	М030303
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
	маш.ч
	0,15

	М331617
	Средства малой механизации
	маш.ч
	0,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-5/57
	Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ)
	кг
	1,8

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,00084

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,00024

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,12

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1
	Короба раздаточные
	кг
	100


	Раздел 27. Решетки вентиляционные

	

	Таблица 20-59. Установка решеток площадью в свету до 0,2 м2 в конструкцию подвесного потолка

	

	Состав работ:

	а) разметка местоположения решетки;

	б) вырезка отверстия под установку решетки;

	в) шлифование кромок отверстия;

	г) установка и крепление решетки.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-59-1
	Установка решеток площадью в свету до 0,2 м2 в конструкцию подвесного потолка

(единица измерения - 100 решеток)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	75,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М134041
	Шуруповерт
	маш.ч
	8,4

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	24,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/95
	Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 7-8,6 мм
	шт.
	0,8

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	1

	1/10-240-55-20/20
	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм
	1000 шт.
	0,7

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-240
	Решетка
	шт.
	100


	Раздел 28. Кондиционирование

	

	Таблица 20-60. Монтаж внутренних блоков систем кондиционирования

	

	Состав работ:

	а) разметка, сверление отверстий и установка в бетонной стене настенного кронштейна (норма 1);

	б) разметка, сверление отверстий и установка в кирпичной стене настенного кронштейна (норма 2);

	в) разметка, сверление отверстий и установка в бетонном перекрытии навесных болтов (шпилек) прокладок с изоляцией (норма 3);

	г) подготовка труб хладагента к подсоединению (разметка, снятие фаски, установка конусной гайки, изготовление раструба);

	д) монтаж блока системы кондиционирования с подключением коммуникаций (дренажной трубы с изоляцией стыков войлочной и алюминиевой самоклеющейся лентой, кабеля связи и электрического кабеля).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-60-1
	Монтаж внутреннего блока фреоновых систем кондиционирования на бетонной стене

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,19

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331305
	Пылесос промышленный
	маш.ч
	0,35

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/115
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
	шт.
	0,15

	1/10-240-15/250
	Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм
	кг
	0,2

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/30
	Материалы для электротехнических установок

	5/30-40-2/24
	Лента электроизоляционная ЛЭТСАР
	кг
	0,013

	Е20-60-2
	Монтаж внутреннего блока фреоновых систем кондиционирования на кирпичной стене

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,99

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331305
	Пылесос промышленный
	маш.ч
	0,25

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/115
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
	шт.
	0,1

	1/10-240-15/250
	Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм
	кг
	0,2

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/30
	Материалы для электротехнических установок

	5/30-40-2/24
	Лента электроизоляционная ЛЭТСАР
	кг
	0,013

	Е20-60-3
	Монтаж внутренних потолочных кассетных (канальных, подвесных) блоков фреоновых систем кондиционирования

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,84

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331305
	Пылесос промышленный
	маш.ч
	0,2

	М331615
	Дрели электрические
	маш.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	0,06

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	3/13-10-10/30
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)
	т
	0,0004

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/30
	Материалы для электротехнических установок

	5/30-40-2/24
	Лента электроизоляционная ЛЭТСАР
	кг
	0,013

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-240-50-15
	Шпилька М8
	м
	П


	Таблица 20-61. Монтаж наружных блоков систем кондиционирования

	

	Состав работ:

	а) подача, установка и закрепление наружного блока фреоновых систем кондиционирования к опорной конструкции;

	б) подключение коммуникаций к установленному блоку.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-61-2
	Монтаж наружного блока фреоновых систем кондиционирования массой до 100 кг с закреплением к наружной стене с использованием автогидроподъемника

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,67

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	2,83

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021106
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т
	маш.ч
	0,52

	М031004
	Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м
	маш.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,000084

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000024

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,012

	Е20-61-3
	Монтаж наружного блока фреоновых систем кондиционирования массой до 100 кг с закреплением к наружной стене вручную (с уровня земли)

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,000084

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000024

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,012

	Е20-61-4
	Монтаж наружного блока фреоновых систем кондиционирования массой до 150 кг с закреплением к наружной стене вручную (с инвентарных лесов)

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,000168

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000048

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,024

	Е20-61-5
	Монтаж наружного блока фреоновых систем кондиционирования массой свыше 100 кг с закреплением к конструкции кровли

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,03

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,75

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021106
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т
	маш.ч
	0,5

	М040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.ч
	0,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-20/5
	Азот газообразный технический в баллонах
	т
	0,00038

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,15

	1/10-135-20/75
	Смесь пропана и бутана технических
	кг
	1,067

	1/10-135-25/65
	Бура
	кг
	0,02

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,000168

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000048

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,024

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-2/11
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10
	кг
	0,015

	Е20-61-6
	Монтаж наружного блока фреоновых систем кондиционирования массой свыше 100 кг с закреплением к фундаменту

(единица измерения - блок)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,54

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,59

	
	Нормы эксплуатации машин

	М021106
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т
	маш.ч
	0,39

	М040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-20/5
	Азот газообразный технический в баллонах
	т
	0,00038

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,15

	1/10-135-20/75
	Смесь пропана и бутана технических
	кг
	1,067

	1/10-135-25/65
	Бура
	кг
	0,02

	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
	т
	0,000168

	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
	т
	0,000048

	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
	кг
	0,024

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-2/11
	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10
	кг
	0,015


	Раздел 29. Монтаж вентиляционных коробов из оцинкованной стали толщиной до 1 мм

	

	Таблица 20-62. Монтаж вентиляционных коробов из оцинкованной стали толщиной до 1 мм

	

	Состав работ:

	а) составление эскизов вентиляционных систем с замерами и разметкой мест прокладки, разбивкой осей и нанесение их краской, составление спецификаций и комплектовочных ведомостей;

	б) сверление отверстий, установка и заделка креплений;

	в) сборка вентиляционных коробов в укрупнительные блоки (при пяти фасонных частях в системе) на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов;

	г) подъем и установка блоков в проектное положение и временное их крепление (при необходимости);

	д) соединение установленного блока с ранее смонтированным на фланцах с постановкой прокладок и затяжкой болтов;

	е) выверка и окончательное закрепление системы.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-62-1
	Монтаж вентиляционных коробов укрупненными блоками при периметре коробов до 600 мм, поверхности системы до 15 м2
(единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	129,83

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М020130
	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т
	маш.ч
	0,03

	М134041
	Шуруповерт
	маш.ч
	11

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	1,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	4,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-5
	Пластина резиновая
	т
	П

	П1/10-235-15
	Прокладка уплотнительная паронитовая
	кг
	П

	П1/10-235-20
	Лента уплотнительная (полимерный мастичный жгут)
	м
	П

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Вентиляционные короба и фасонные части из оцинкованной стали
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-10-10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	П

	Е20-62-2
	Монтаж вентиляционных коробов укрупненными блоками при периметре коробов до 1000 мм, поверхности системы до 15 м2
(единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	103,51

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М020130
	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т
	маш.ч
	0,03

	М134041
	Шуруповерт
	маш.ч
	11

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	1,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	4,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-5
	Пластина резиновая
	т
	П

	П1/10-235-15
	Прокладка уплотнительная паронитовая
	кг
	П

	П1/10-235-20
	Лента уплотнительная (полимерный мастичный жгут)
	м
	П

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Вентиляционные короба и фасонные части из оцинкованной стали
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-10-10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	П

	Е20-62-3
	Монтаж вентиляционных коробов укрупненными блоками при периметре коробов до 1600 мм, поверхности системы до 15 м2
(единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	83,08

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М020130
	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т
	маш.ч
	0,03

	М134041
	Шуруповерт
	маш.ч
	10

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	0,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	4,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-5
	Пластина резиновая
	т
	П

	П1/10-235-15
	Прокладка уплотнительная паронитовая
	кг
	П

	П1/10-235-20
	Лента уплотнительная (полимерный мастичный жгут)
	м
	П

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Вентиляционные короба и фасонные части из оцинкованной стали
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-10-10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	П

	Е20-62-4
	Монтаж вентиляционных коробов укрупненными блоками при периметре коробов до 2400 мм, поверхности системы до 15 м2
(единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	69,1

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М020130
	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т
	маш.ч
	0,03

	М134041
	Шуруповерт
	маш.ч
	9

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	0,57

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	4,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-5
	Пластина резиновая
	т
	П

	П1/10-235-15
	Прокладка уплотнительная паронитовая
	кг
	П

	П1/10-235-20
	Лента уплотнительная (полимерный мастичный жгут)
	м
	П

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Вентиляционные короба и фасонные части из оцинкованной стали
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-10-10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	П

	Е20-62-5
	Монтаж вентиляционных коробов укрупненными блоками при периметре коробов до 3200 мм, поверхности системы до 15 м2
(единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	61,96

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М020130
	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т
	маш.ч
	0,03

	М134041
	Шуруповерт
	маш.ч
	8

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	4,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-5
	Пластина резиновая
	т
	П

	П1/10-235-15
	Прокладка уплотнительная паронитовая
	кг
	П

	П1/10-235-20
	Лента уплотнительная (полимерный мастичный жгут)
	м
	П

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Вентиляционные короба и фасонные части из оцинкованной стали
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-10-10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	П

	Е20-62-6
	Монтаж вентиляционных коробов укрупненными блоками при периметре коробов до 3600 мм, поверхности системы до 15 м2
(единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	58,02

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М020130
	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т
	маш.ч
	0,03

	М134041
	Шуруповерт
	маш.ч
	8

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	4,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-5
	Пластина резиновая
	т
	П

	П1/10-235-15
	Прокладка уплотнительная паронитовая
	кг
	П

	П1/10-235-20
	Лента уплотнительная (полимерный мастичный жгут)
	м
	П

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Вентиляционные короба и фасонные части из оцинкованной стали
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-10-10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	П

	Е20-62-7
	Монтаж вентиляционных коробов укрупненными блоками при периметре коробов до 4500 мм, поверхности системы до 15 м2
(единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	51,55

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М020130
	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т
	маш.ч
	0,03

	М134041
	Шуруповерт
	маш.ч
	7

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	0,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	4,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-5
	Пластина резиновая
	т
	П

	П1/10-235-15
	Прокладка уплотнительная паронитовая
	кг
	П

	П1/10-235-20
	Лента уплотнительная (полимерный мастичный жгут)
	м
	П

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Вентиляционные короба и фасонные части из оцинкованной стали
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-10-10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	П

	Е20-62-8
	Монтаж вентиляционных коробов укрупненными блоками при периметре коробов до 5200 мм, поверхности системы до 15 м2
(единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	48,43

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М020130
	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т
	маш.ч
	0,03

	М134041
	Шуруповерт
	маш.ч
	7

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	4,15

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-5
	Пластина резиновая
	т
	П

	П1/10-235-15
	Прокладка уплотнительная паронитовая
	кг
	П

	П1/10-235-20
	Лента уплотнительная (полимерный мастичный жгут)
	м
	П

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-20
	Вентиляционные короба и фасонные части из оцинкованной стали
	м2
	100

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20-10
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
	кг
	П

	3/13
	Другие материалы для сантехработ

	П3/13-10-10
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм
	т
	П


	Раздел 30. Клапаны подпора воздуха

	

	Таблица 20-63. Установка клапанов подпора воздуха

	

	Состав работ:

	а) очистка поверхности проема;

	б) разметка и сверление отверстий;

	в) установка клапанов подпора воздуха с креплением;

	г) приготовление раствора;

	д) заделка зазора между стеной и корпусом клапана противопожарным материалом и раствором.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-63-1
	Установка клапанов подпора воздуха периметром до 2,4 м на высоте до 3 м от уровня пола

(единица измерения - 100 шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	208,91

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	10,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	5,71

	1/10-230-60-45-5/105
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для внутренних работ (В), гипсовая, М50
	т
	0,33

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0495

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-80-10
	Асбестовый шнур ШАП диаметром 28 мм
	т
	0,1133

	П1/10-240-10-5
	Болты анкерные
	т
	0,02164

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапан КПВ
	шт.
	100

	Е20-63-2
	Установка клапанов подпора воздуха периметром до 2,4 м на высоте до 6 м от уровня пола

(единица измерения - 100 шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	238,78

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	11,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	5,71

	1/10-230-60-45-5/105
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для внутренних работ (В), гипсовая, М50
	т
	0,33

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0495

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-80-10
	Асбестовый шнур ШАП диаметром 28 мм
	т
	0,1133

	П1/10-240-10-5
	Болты анкерные
	т
	0,02164

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапан КПВ
	шт.
	100

	Е20-63-3
	Установка клапанов подпора воздуха периметром до 4 м на высоте до 3 м от уровня пола

(единица измерения - 100 шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	326,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	15,36

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	8,57

	1/10-230-60-45-5/105
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для внутренних работ (В), гипсовая, М50
	т
	0,66

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,099

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-80-10
	Асбестовый шнур ШАП диаметром 28 мм
	т
	0,2266

	П1/10-240-10-5
	Болты анкерные
	т
	0,03246

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапан КПВ
	шт.
	100

	Е20-63-4
	Установка клапанов подпора воздуха периметром до 4 м на высоте до 6 м от уровня пола

(единица измерения - 100 шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	3,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	372,27

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	16,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
	шт.
	8,57

	1/10-230-60-45-5/105
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для внутренних работ (В), гипсовая, М50
	т
	0,66

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,099

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-80-10
	Асбестовый шнур ШАП диаметром 28 мм
	т
	0,2266

	П1/10-240-10-5
	Болты анкерные
	т
	0,03246

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-130
	Клапан КПВ
	шт.
	100


	Раздел 31. Воздуховоды гибкие

	

	Таблица 20-64. Прокладка гибких неизолированных воздуховодов

	

	Состав работ:

	а) замеры мест прокладки воздуховодов с разметкой мест расположения креплений;

	б) сверление отверстий для креплений;

	в) прокладка воздуховода со сборкой и установкой анкерного крепления;

	г) обрезка воздуховода по длине;

	д) вставка соединителей;

	е) герметизация стыков самоклеющейся лентой с фиксацией хомутами;

	ж) перестановка подмостей.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-64-1
	Прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	44,94

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	2,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/145
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 400 мм
	шт.
	0,69

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	1,87

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-40/10
	Подвеска резьбовая ПР-8
	м
	8,25

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-240-30-22
	Дюбель распорный латунный
	шт.
	55

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-30-10
	Воздуховоды
	м
	105

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	34

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	34

	П3/10-10-20-30
	Хомуты с резьбой и прокладкой
	шт.
	55

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	17

	Е20-64-2
	Прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 355 мм

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	57,84

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	2,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/145
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 400 мм
	шт.
	0,69

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	2,65

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-40/10
	Подвеска резьбовая ПР-8
	м
	8,25

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-240-30-22
	Дюбель распорный латунный
	шт.
	55

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-30-10
	Воздуховоды
	м
	105

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	34

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	34

	П3/10-10-20-30
	Хомуты с резьбой и прокладкой
	шт.
	55

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	17

	Е20-64-3
	Прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 502 мм

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	73,94

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	2,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/145
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 400 мм
	шт.
	0,69

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	3,75

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-40/20
	Подвеска резьбовая ПР-10
	м
	8,25

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-240-30-22
	Дюбель распорный латунный
	шт.
	55

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-30-10
	Воздуховоды
	м
	105

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	34

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	34

	П3/10-10-20-30
	Хомуты с резьбой и прокладкой
	шт.
	55

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	17


	Таблица 20-65. Прокладка гибких изолированных воздуховодов

	

	Состав работ:

	а) замеры мест прокладки воздуховодов с разметкой мест расположения креплений;

	б) сверление отверстий для креплений;

	в) прокладка воздуховода со сборкой и установкой анкерного крепления;

	г) обрезка воздуховода по длине;

	д) вставка соединителей;

	е) герметизация стыков самоклеющейся лентой с фиксацией хомутами;

	ж) перестановка подмостей.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-65-1
	Прокладка гибких изолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	53,03

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	2,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/145
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 400 мм
	шт.
	0,69

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	3

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-40/10
	Подвеска резьбовая ПР-8
	м
	8,25

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-240-30-22
	Дюбель распорный латунный
	шт.
	55

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-30-20
	Воздуховоды
	м
	105

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	34

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	34

	П3/10-10-20-30
	Хомуты с резьбой и прокладкой
	шт.
	55

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	17

	Е20-65-2
	Прокладка гибких изолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 355 мм

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	71,15

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	2,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/145
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 400 мм
	шт.
	0,69

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	4,17

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-40/10
	Подвеска резьбовая ПР-8
	м
	8,25

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-240-30-22
	Дюбель распорный латунный
	шт.
	55

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-30-20
	Воздуховоды
	м
	105

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	34

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	34

	П3/10-10-20-30
	Хомуты с резьбой и прокладкой
	шт.
	55

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	17

	Е20-65-3
	Прокладка гибких изолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 502 мм

(единица измерения - 100 м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	94,1

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	2,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-170-10/145
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 400 мм
	шт.
	0,69

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	5,81

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	3/10-10-20-40/20
	Подвеска резьбовая ПР-10
	м
	8,25

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-240-30-22
	Дюбель распорный латунный
	шт.
	55

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/1
	Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования

	П3/1-30-30-20
	Воздуховоды
	м
	105

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	34

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	34

	П3/10-10-20-30
	Хомуты с резьбой и прокладкой
	шт.
	55

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	17


	Таблица 20-66. Добавлять (исключать) при изменении количества соединений гибких неизолированных воздуховодов

	

	Состав работ:

	а) обрезка воздуховода по длине;

	б) вставка соединителя;

	в) герметизация стыков самоклеющейся лентой с фиксацией хомутами.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-66-1
	Добавлять (исключать) при изменении количества соединений гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,11

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	2

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	1

	Е20-66-2
	Добавлять (исключать) при изменении количества соединений гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 355 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,16

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	2

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	1

	Е20-66-3
	Добавлять (исключать) при изменении количества соединений гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 502 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,72

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,22

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	2

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	1


	Таблица 20-67. Добавлять (исключать) при изменении количества соединений гибких изолированных воздуховодов

	

	Состав работ:

	а) обрезка воздуховода по длине;

	б) вставка соединителя;

	в) герметизация стыков самоклеющейся лентой с фиксацией хомутами;

	г) соединение изоляции воздуховода и защита стыков самоклеющейся лентой.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-67-1
	Добавлять (исключать) при изменении количества соединений гибких изолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,18

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	2

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	1

	Е20-67-2
	Добавлять (исключать) при изменении количества соединений гибких изолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 355 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,25

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	2

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	1

	Е20-67-3
	Добавлять (исключать) при изменении количества соединений гибких изолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 502 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,34

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	2

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	2

	6
	Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов

	6/40
	Трубы и детали трубопроводов полимерные

	П6/40-80
	Соединитель воздуховодов
	шт.
	1


	Таблица 20-68. Присоединение гибких неизолированных воздуховодов

	

	Состав работ:

	а) обрезка воздуховода по длине;

	б) присоединение воздуховодов к элементам вентиляции;

	в) герметизация стыков самоклеющейся лентой с фиксацией хомутами.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-68-1
	Присоединение гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,055

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	1

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	1

	Е20-68-2
	Присоединение гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 355 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,08

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	1

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	1

	Е20-68-3
	Присоединение гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 502 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,11

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	1

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	1


	Таблица 20-69. Присоединение гибких изолированных воздуховодов

	

	Состав работ:

	а) обрезка воздуховода по длине;

	б) присоединение воздуховодов к элементам вентиляции;

	в) герметизация стыков самоклеющейся лентой с фиксацией хомутами.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е20-69-1
	Присоединение гибких изолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,12

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	1

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	1

	Е20-69-2
	Присоединение гибких изолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 355 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,17

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	1

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	1

	Е20-69-3
	Присоединение гибких изолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 502 мм

(единица измерения - шт.)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
	рулон
	0,23

	
	Материалы по проекту

	3
	Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/10
	Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов

	П3/10-10-20
	Хомут металлический для стыковки
	шт.
	1

	П3/10-10-20
	Хомут пластиковый
	шт.
	1


300
299

