Раздел 01. Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов

01. Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе

Таблица 25-4. Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе

Состав работ:

а) перемещение труб от склада до приемного стеллажа на базе;

б) подготовка труб к сварке на базе;

в) сборка и сварка труб первым слоем и сварка последующих слоев на базе;

г) перемещение секций труб на склад готовой продукции на базе;

д) перемещение и раскладка секций из труб вдоль трассы;

е) подготовка секций труб на трассе;

ж) сборка и сварка секций труб в нитку на трассе;

и) сварка захлестов и катушек на трассе.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-4-1 | Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 184,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 65,55 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 16,71 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 36,43 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 28,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,008785 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,089 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,07 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,063 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-4-2 | Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 195,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 68,16 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 18,41 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 37,6 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 30,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009875 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,07 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,077 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-4-3 | Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 378,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 223,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 12,54 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 60,72 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 20,24 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 38,52 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 48,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009657 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,078 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-4-4 | Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 395,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 241,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 14,88 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 67,51 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 21,02 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 41,39 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 51,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011314 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,06 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,008 |
| Е25-4-5 | Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 446,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 273,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 14,88 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 78,21 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 22,46 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 48,96 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 60,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,012666 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,097 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,07 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,13 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,008 |
| Е25-4-6 | Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 492,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 285,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 13,97 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 78,21 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 24,16 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 52,75 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 64,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,014634 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,185 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,008 |
| Е25-4-7 | Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 651,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 446,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 20,11 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 124,96 |
| М150502 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 34,99 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 68,55 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 88,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,017789 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,41 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,306 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,22 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,39 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,008 |
| Е25-4-8 | Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 819,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 526,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 26,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 159,3 |
| М150502 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 36,82 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 79,52 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 108,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,020775 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,402 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,28 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,55 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,006 |
| Е25-4-9 | Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1583,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 895,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 47,39 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 344,71 |
| М150601 | Базы трубосварочные полустационарные для труб диаметром до 1200-1400 мм | маш.ч | 55,49 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 92,84 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 169,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,110613 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,691 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,46 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 1,25 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,006 |

Таблица 25-5. Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе

Состав работ:

а) перемещение труб от склада до приемного стеллажа на базе;

б) подготовка труб к сварке на базе;

в) сборка и сварка труб первым слоем и сварка последующих слоев на базе;

г) перемещение секций труб на склад готовой продукции на базе;

д) перемещение и раскладка секций из труб вдоль трассы;

е) подготовка секций труб на трассе;

ж) сборка и сварка секций труб в нитку на трассе;

и) сварка захлестов и катушек на трассе.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-5-1 | Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 313,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 167,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,92 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 59,54 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 15,15 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 33,16 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 26,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,008829 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,045 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-5-2 | Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 177,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,92 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 62,02 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 16,71 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 34,21 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 28,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009919 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,074 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,055 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-5-3 | Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 349,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 202,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 11,23 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 55,23 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 18,41 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 34,99 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 43,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009592 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,04 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,056 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-5-4 | Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 219,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 13,58 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 61,37 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 19,07 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 37,6 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 47,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011336 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,061 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,044 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,08 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,008 |
| Е25-5-5 | Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 413,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 248,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 13,58 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 71,16 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 20,37 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 44,53 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 55,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,012644 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,104 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,008 |
| Е25-5-6 | Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 258,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 12,67 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 71,16 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 21,93 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 47,92 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 58,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,014606 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,097 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,07 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,15 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,008 |
| Е25-5-7 | Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 604,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 406,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 18,28 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 113,6 |
| М150502 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 31,86 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 62,29 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 80,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,017767 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,227 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,16 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,31 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,008 |
| Е25-5-8 | Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 759,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 478,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 24,02 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 144,93 |
| М150502 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 33,43 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 72,33 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 98,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,02071 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,37 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,298 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,21 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,44 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,006 |
| Е25-5-9 | Сварка трубопроводов 3-4 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1466,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 817,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 43,09 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 313,37 |
| М150601 | Базы трубосварочные полустационарные для труб диаметром до 1200-1400 мм | маш.ч | 50,4 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 90,36 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 152,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,110635 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,62 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,512 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,34 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,996 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,006 |

02. Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Таблица 25-6. Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:

а) перемещение труб от склада до стеллажа трубосварочной базы;

б) подготовка труб;

в) сборка и сварка труб в секции;

г) сборка и сварка труб в плети;

д) предварительное гидравлическое испытание плетей;

е) сварка плетей в общую нитку перехода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-6-1 | Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 682,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 441,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 107,59 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 189,33 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 12,27 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 95,84 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 11,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004306 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,103 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 96,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,044 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,34 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-6-2 | Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 733,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 504,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 150,16 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 193,25 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 13,71 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 105,76 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 13,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004687 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,114 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 125,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,05 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,41 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-6-3 | Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 799,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 525,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,01 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 161,91 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 198,47 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 15,02 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 100,93 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 13,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005712 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 196 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,061 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,44 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-6-4 | Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 893,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 637,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,35 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 186,72 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 249,39 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 13,84 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 118,56 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 32,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006671 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,177 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 283 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,086 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,058 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,61 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-6-5 | Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1124,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 795,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,35 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 198,47 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 276,81 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 25,33 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 190,63 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 45,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006976 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,205 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 385 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,098 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,065 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,008 |
| Е25-6-6 | Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1231,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 865,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,88 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 214,14 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 302,93 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 27,68 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 206,3 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 50,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007837 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,262 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 502,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,088 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,017 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 1,06 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,008 |
| Е25-6-7 | Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1498,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1025,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 16,06 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 240,25 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 309,45 |
| М150502 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 32,51 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 258,53 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 70,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009483 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,605 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 785 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,273 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,182 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,017 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 1,67 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,008 |
| Е25-6-8 | Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1771,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1282,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 21,68 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 268,98 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 446,55 |
| М150502 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 38,65 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 299,01 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 92,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011227 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1130,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,511 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,34 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,017 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 1,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,006 |
| Е25-6-9 | Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2469,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1807,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 39,96 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 300,31 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 549,7 |
| М150601 | Базы трубосварочные полустационарные для труб диаметром до 1200-1400 мм | маш.ч | 46,35 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 421,74 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 310,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,022018 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,957 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1539 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,814 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,54 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,017 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 1,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,006 |

03. Укладка трубопровода по опорам

Таблица 25-7. Укладка трубопровода по опорам

Состав работ:

а) установка металлических подвижных инеподвижных опор;

б) установка и снятие временных инвентарных опор;

в) укладка плетей труб по готовым опорам и сварка монтажных стыков;

г) крепление трубопровода на опорах;

д) окраска металлических подвижных и неподвижных опор алюминиевой краской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-7-1 | Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 417,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 235,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 65,18 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 167,96 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/25 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00109 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,91 |
| Е25-7-2 | Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 419,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 237,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 65,18 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 169,21 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/25 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001199 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,99 |
| Е25-7-3 | Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 507,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 282,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 78,97 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 200,55 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/25 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001068 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 1,08 |
| Е25-7-4 | Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 648,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 361,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 109,05 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 248,18 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/25 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001199 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 2,51 |
| Е25-7-5 | Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 760,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 422,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 127,85 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 289,54 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/25 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001363 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 2,88 |
| Е25-7-6 | Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 914,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 508,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 159,18 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 342,18 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 7,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/25 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005799 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 4,46 |
| Е25-7-7 | Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1174,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 645,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 205,56 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 432,43 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 7,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/25 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007303 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 5 |
| Е25-7-8 | Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1443,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1004,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 253,19 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 743,27 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 7,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/25 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00872 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 5 |
| Е25-7-9 | Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1772,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1308,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 401,09 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 898,7 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 8,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/25 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,042183 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 5 |

04. Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м

Таблица 25-8. Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м

Состав работ:

а) установка и демонтаж концевых заглушек;

б) перемещение плети трубопровода от места сборки к траншее;

в) укладка оснащенной плети в траншею;

г) прокладка тросов через водную преграду;

д) протаскивание плети и прокладка трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-8-1 | Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды, шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,06 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 12,41 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 1,36 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000556 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,31 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,29 |
| Е25-8-2 | Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды, шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,93 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 11,91 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 1,4 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000534 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,31 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,28 |
| Е25-8-3 | Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды, шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,17 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 14,79 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 1,63 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000567 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,31 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,27 |
| Е25-8-4 | Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды, шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,55 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 17,17 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 1,9 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 9,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000621 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,31 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,28 |
| Е25-8-5 | Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды, шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,52 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 26,69 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 2,05 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 10,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000676 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,31 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,24 |
| Е25-8-6 | Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды, шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,68 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 36,22 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 2,33 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 12,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000687 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,31 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм | м | 0,25 |
| Е25-8-7 | Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды, шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,04 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 52,52 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 3,3 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 21,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000872 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,31 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-90 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм | м | 0,26 |
| Е25-8-8 | Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды, шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,52 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 65,3 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 4,22 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 22,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001134 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,31 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-95 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | 0,39 |
| Е25-8-9 | Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды, шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - переход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,14 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 80,72 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 6,49 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 29,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003706 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,31 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-100 | Трубы сварные из стали, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм | м | 0,46 |

05. Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава

Таблица 25-9. Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава

Состав работ:

а) устройство, разборка стапеля и спускового пути;

б) устройство и разборка опор для анкеровки механизмов;

в) приварка и срезка буксирного оголовка и прокладка тросов через болото;

г) перемещение оснащенных плетей трубопровода со стапеля на спусковую дорожку;

д) протаскивание и укладка трубопровода через болото.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-9-1 | Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 284,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 140,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,65 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,15 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 76,09 |
| М152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.ч | 17,83 |
| М153200 | Лебедки тяговым усилием 1471,5 (150) кН (т) | маш.ч | 8,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000305 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,97 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали | т | 0,58 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,004 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,026 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 33 мм | 10 м | 4,47 |
| Е25-9-2 | Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 300,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 10,03 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,65 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 79,22 |
| М152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.ч | 17,83 |
| М153200 | Лебедки тяговым усилием 1471,5 (150) кН (т) | маш.ч | 10,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000338 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали | т | 0,58 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,004 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 33 мм | 10 м | 4,47 |
| Е25-9-3 | Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 313,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 175,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 11,28 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,79 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 98,14 |
| М152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.ч | 17,83 |
| М153200 | Лебедки тяговым усилием 1471,5 (150) кН (т) | маш.ч | 11,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали | т | 0,58 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,004 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,034 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 33 мм | 10 м | 4,47 |
| Е25-9-4 | Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 12,79 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,04 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 121,08 |
| М152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.ч | 17,83 |
| М153200 | Лебедки тяговым усилием 1471,5 (150) кН (т) | маш.ч | 12,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,15 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали | т | 0,58 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,004 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 33 мм | 10 м | 4,47 |
| Е25-9-5 | Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 265,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 16,04 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,17 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 162,94 |
| М152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.ч | 17,83 |
| М153200 | Лебедки тяговым усилием 1471,5 (150) кН (т) | маш.ч | 16,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000469 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,55 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали | т | 0,58 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,004 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,046 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 33 мм | 10 м | 4,47 |
| Е25-9-6 | Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 302,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 18,67 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,05 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 186,76 |
| М152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.ч | 17,83 |
| М153200 | Лебедки тяговым усилием 1471,5 (150) кН (т) | маш.ч | 18,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00061 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,33 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали | т | 0,58 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,004 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 33 мм | 10 м | 4,47 |
| Е25-9-7 | Прокладка трубопроводов на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 417,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 377,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 22,56 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 26,19 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 239,4 |
| М152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.ч | 17,83 |
| М153200 | Лебедки тяговым усилием 1471,5 (150) кН (т) | маш.ч | 22,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,4 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали | т | 0,58 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,004 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 33 мм | 10 м | 4,47 |

06. Изготовление и установка гнутых отводов и отводов заводского изготовления

Таблица 25-10. Изготовление и установка гнутых отводов и отводов заводского изготовления

Состав работ:

а) гнутье трубы на трубогибочных станках в холодном состоянии (нормы 1-9);

б) установка гнутого отвода с разметкой по месту, обрезкой концов трубы;

в) центровка гнутого отвода с трубопроводом прихваткой и сваркой стыков в траншее.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-10-1 | Изготовление и установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,64 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,14 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000174 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 |
| Е25-10-2 | Изготовление и установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,26 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,01 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000174 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 |
| Е25-10-3 | Изготовление и установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,76 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,51 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,005 |
| Е25-10-4 | Изготовление и установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,64 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,14 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000283 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,006 |
| Е25-10-5 | Изготовление и установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,89 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 10,4 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000316 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,009 |
| Е25-10-6 | Изготовление и установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,01 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 12,53 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,01 |
| Е25-10-7 | Изготовление и установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,52 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 13,62 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000458 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,019 |
| Е25-10-8 | Изготовление и установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,53 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 15,78 |
| М151303 | Станки трубогибочные для труб диаметром 1200-1400 мм | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000534 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,03 |
| Е25-10-9 | Изготовление и установка гнутых отводов, изготовленных на сварочной базе, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,29 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 22,52 |
| М151303 | Станки трубогибочные для труб диаметром 1200-1400 мм | маш.ч | 3,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000937 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,045 |
| Е25-10-10 | Установка отводов заводского изготовления, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,89 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 9,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000316 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-10 | Гнутый отвод заводского изготовления | шт. | 1 |
| Е25-10-11 | Установка отводов заводского изготовления, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,27 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 10,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-10 | Гнутый отвод заводского изготовления | шт. | 1 |
| Е25-10-12 | Установка отводов заводского изготовления, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,27 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 12,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000458 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-10 | Гнутый отвод заводского изготовления | шт. | 1 |
| Е25-10-13 | Установка отводов заводского изготовления, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,89 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 13,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000534 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-10 | Гнутый отвод заводского изготовления | шт. | 1 |
| Е25-10-14 | Установка отводов заводского изготовления, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,03 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 20,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000937 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-10 | Гнутый отвод заводского изготовления | шт. | 1 |

07. Фасонные части стальные для трубопроводов

Таблица 25-11. Установка фасонных частей стальных для трубопроводов

Состав работ:

а) установка фасонных частей по месту в траншее;

б) соединение фасонных частей с трубопроводом сваркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-11-1 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов, диаметр трубопровода до 400 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,12 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 77,46 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 80,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007663 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные диаметром 350-630 мм | т | 1 |
| Е25-11-2 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,12 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 77,46 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 80,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007663 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные диаметром 350-630 мм | т | 1 |
| Е25-11-3 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,45 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 35,85 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 72,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001908 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные диаметром 720-820 мм | т | 1 |
| Е25-11-4 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,45 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 35,85 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 72,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001908 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные диаметром 720-820 мм | т | 1 |
| Е25-11-5 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,33 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 17,55 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 35,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000927 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные диаметром 1020-1220 мм | т | 1 |
| Е25-11-6 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,33 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 17,55 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 35,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000927 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные диаметром 1020-1220 мм | т | 1 |
| Е25-11-7 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - т фасонных частей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,79 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 33,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00266 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные части стальные диаметром 1420 мм | т | 1 |

08. Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)

Таблица 25-12. Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)

Состав работ:

а) разработка траншей вручную в опасной зоне, пересекаемой коммуникациями;

б) уширение траншей одноковшовым экскаватором до размеров котлована для сварки стыков-захлестов;

в) устройство крепления стенок траншеи;

г) протаскивание трубопровода под коммуникацией;

д) сборка и сварка стыков захлестов в траншее;

е) изоляция стыков захлестов усиленного типа;

ж) обратная засыпка траншеи и котлована до уровня трубопровода вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-12-1 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 380 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,88 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,58 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 14,04 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,48 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,25 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000196 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,0015 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 6,4 |
| Е25-12-2 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,88 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,3 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 14,54 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,48 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,25 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,0015 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 14,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 6,5 |
| Е25-12-3 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,88 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,46 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 17,42 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,48 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,25 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000262 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,0015 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 15,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 6,9 |
| Е25-12-4 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,88 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,13 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 19,55 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,48 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,25 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,0015 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 17,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 7,8 |
| Е25-12-5 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,88 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,51 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 23,19 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,48 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,25 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000371 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,0015 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 19,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 8,2 |
| Е25-12-6 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,88 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,76 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 35,47 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,48 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,25 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000469 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,0015 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 23,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 10,1 |
| Е25-12-7 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,88 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,01 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 45,12 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,48 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,25 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000828 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,008 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,002 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 27,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 11,5 |
| Е25-12-8 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,88 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,35 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,14 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 49,26 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 6,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,48 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,25 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001123 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,0023 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 32,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 13,8 |
| Е25-12-9 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 145,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,88 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,35 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,65 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 66,06 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 14,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,48 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,25 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001308 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,003 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 38,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 16,1 |

09. Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения

Таблица 25-13. Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения

Состав работ:

а) уширение траншеи до размеров котлованов с обратной засыпкой;

б) сборка, сварка и противокоррозионная изоляция кожуха;

в) установка направляющих тележек;

г) сборка шнеков и установка кожуха;

д) монтаж буровой установки;

е) бурение;

ж) разборка шнеков;

и) демонтаж буровой установки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-13-1 | Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 916,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 382,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 36,98 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 23,06 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 100,77 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 95,39 |
| М151501 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм | маш.ч | 98,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,4 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 20 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000578 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,02 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,0055 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/21 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
| Е25-13-2 | Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 600 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 959,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 386,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 37,48 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 23,32 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 101,78 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 97,64 |
| М151501 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм | маш.ч | 98,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,4 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 26 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000621 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,03 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,0065 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
| Е25-13-3 | Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 700 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 994,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 390,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 38,73 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 24,07 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 101,78 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 98,39 |
| М151502 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 720-1020 мм | маш.ч | 98,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,4 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 30 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000687 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,035 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,0075 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/13 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
| Е25-13-4 | Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 800 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1057,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 412,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 39,98 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 23,44 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 108,55 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 105,41 |
| М151502 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 720-1020 мм | маш.ч | 105,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,4 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 34 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000687 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,04 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,0085 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/63 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
| Е25-13-5 | Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1000 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1219,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 519,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 47,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 29,83 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 132,86 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 146,65 |
| М151502 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 720-1020 мм | маш.ч | 127,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,4 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 42 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000872 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,062 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,011 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 101 |
| Е25-13-6 | Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1200 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1373,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 575,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 49,64 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 31,21 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 152,92 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 160,44 |
| М151503 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 1220-1420 мм | маш.ч | 146,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,4 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 50 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001155 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,079 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-95 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок 3, 10, 20, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм | м | 101 |
| Е25-13-7 | Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1400 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1665,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 789,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 61,29 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 39,23 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 215,59 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 225,61 |
| М151503 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 1220-1420 мм | маш.ч | 204,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,4 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 59 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003161 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,166 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,015 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-100/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14,0 мм | м | 101 |
| Е25-13-8 | Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1700 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1861,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 920,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 66,3 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 46 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 256,95 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 258,2 |
| М151504 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 1700 мм | маш.ч | 245,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,4 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 71 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003161 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,195 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-65-90 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 16 мм | м | 101 |

10. Протаскивание плетей трубопровода через кожух

Таблица 25-14. Протаскивание плетей трубопровода через кожух

Состав работ:

а) укладка лежней в траншею и установка такелажных приспособлений;

б) опускание и укладка плети трубопровода в траншею;

в) протаскивание троса через кожух с застроповкой плети;

г) протаскивание плети трубопровода в кожух;

д) расстроповка троса, снятие такелажных приспособлений и уборка лежней из траншеи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-14-1 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,12 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 8,4 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 68,44 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 30,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000458 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,2 |
| Е25-14-2 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 9,15 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 69,82 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 30,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000447 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,47 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,2 |
| Е25-14-3 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,4 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 9,27 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 80,85 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 34,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,07 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,046 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,2 |
| Е25-14-4 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 143,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,57 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 10,91 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 93,75 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 38,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000414 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,45 |
| Е25-14-5 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 174,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,78 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 11,78 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 117,69 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 44,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000447 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,33 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,086 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,45 |
| Е25-14-6 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 184,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,07 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 15,67 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 123,59 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 44,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000578 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,63 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,122 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,45 |
| Е25-14-7 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 227,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,48 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 22,43 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 152,92 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 52,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00073 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,267 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,45 |
| Е25-14-8 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 277,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,22 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 33,09 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 183 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 61,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000948 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,45 |
| Е25-14-9 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 346,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,59 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 51,39 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 223,11 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 71,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003085 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,49 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,82 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 13,5 мм | 10 м | 1,45 |

11. Задвижки стальные под сварку на нефтепродуктопроводах

Таблица 25-15. Сборка и установка узла задвижки

Состав работ:

а) подготовка задвижки к установке;

б) сборка задвижки и трубных заготовок;

в) установка узла задвижки на готовое основание;

г) врезка в трубопровод узла задвижки;

д) усиленная изоляция трубных заготовок и задвижки;

е) установка привода задвижки;

ж) окраска металлических конструкций;

и) предварительное испытание узла задвижки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-15-1 | Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 500 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 24,83 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,59 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 23,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0206 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,086 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000185 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,018 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 9,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 530 х 9 мм | т | 0,59 |
| Е25-15-2 | Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 600 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 30,35 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,81 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 30,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0256 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000229 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,023 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 15,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 600 х 10 мм | т | 0,85 |
| Е25-15-3 | Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 700 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 39,87 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,81 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 37,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0284 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,117 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000229 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,024 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 720 х 11 мм | т | 0,98 |
| Е25-15-4 | Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 800 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 42,12 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 29,11 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 46,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,03 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,13 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000229 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 41,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 820 х 14 мм | т | 1,41 |
| Е25-15-5 | Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 1000 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 22,29 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 39,3 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 62,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,03903 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,16 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000294 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,038 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 59,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 1020 х 16 мм | т | 1,75 |
| Е25-15-6 | Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 1200 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 48,44 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 66,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0455 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,193 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000382 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,045 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 65,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 1220 х 16 мм | т | 2,1 |

Таблица 25-16. Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла задвижки

Состав работ:

а) рытье котлованов под узел задвижки;

б) уплотнение основания под фундаментные плиты щебнем или гравием;

в) установка сборных железобетонных фундаментных плит под узел задвижки и площадку управления;

г) засыпка котлована с послойным трамбованием;

д) устройство гравийно-щебеночной площадки узла задвижки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-16-1 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла задвижки, диаметр задвижки 500 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,39 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 6,34 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,25 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,63 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 14,57 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,47 |
| 4/1-2-10-10-10-10/20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м внутренним диаметром 700 мм | м | 1,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,13 |
| Е25-16-2 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла задвижки, диаметр задвижки 600 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,95 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 6,33 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,63 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,63 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,63 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 14,57 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,47 |
| 4/1-2-10-10-10-10/20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м внутренним диаметром 700 мм | м | 1,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,13 |
| Е25-16-3 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла задвижки, диаметр задвижки 700 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,99 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 7,45 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,88 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,13 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,63 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 7,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 16,43 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,3 |
| 4/1-2-10-10-10-10/20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м внутренним диаметром 700 мм | м | 1,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,13 |
| Е25-16-4 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла задвижки, диаметр задвижки 800 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,12 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 7,86 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,01 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,39 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 2,63 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 7,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 16,43 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,3 |
| 4/1-2-10-10-10-10/20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м внутренним диаметром 700 мм | м | 1,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,16 |
| Е25-16-5 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла задвижки, диаметр задвижки 1000 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,12 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 10,01 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,01 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 2,63 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 10,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 18,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,3 |
| 4/1-2-10-10-10-10/20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м внутренним диаметром 700 мм | м | 1,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,16 |
| Е25-16-6 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла задвижки, диаметр задвижки 1200 мм (единица измерения - узел задвижки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,86 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 10,89 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,76 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,51 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 2,63 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 10,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 18,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,3 |
| 4/1-2-10-10-10-10/20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м внутренним диаметром 700 мм | м | 1,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,17 |

12. Краны линейные стальные газовые для бесколодезной установки на газопроводах

Таблица 25-17. Сборка и установка узла газового крана

Состав работ:

а) подготовка крана к установке;

б) сборка крана и трубных заготовок;

в) установка узла крана на готовое основание;

г) врезка в трубопровод узла крана;

д) усиленная изоляция трубных заготовок и крана;

е) установка привода крана;

ж) окраска металлических конструкций;

и) установка стояка отбора газа;

к) испытание монтажного узла.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-17-1 | Сборка и установка узла стального линейного газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром 350 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,97 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,78 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 18,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0321 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,0236 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 20,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 31 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль ВВДМ 25-160 | шт. | 4 |
| П3/3-10 | Вентиль стальной ЗВ-Ш | шт. | 2 |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 377 х 10 мм | т | 1,89 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 45 х 4,5 мм | т | 0,01 |
| Е25-17-2 | Сборка и установка узла стального линейного газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром 400 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 14 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,91 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 21,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,042 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,031 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 32,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 40,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль ВВДМ 25-160 | шт. | 4 |
| П3/3-10 | Вентиль стальной ЗВ-Ш | шт. | 2 |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 426 х 11 мм | т | 2,74 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 45 х 4,5 мм | т | 0,01 |
| Е25-17-3 | Сборка и установка узла стального линейного газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром 500 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 15,53 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 17,29 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 25,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0526 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,0399 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,019 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 44,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 52,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль ВВДМ 25-160 | шт. | 2 |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 4 |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 530 х 9 мм | т | 2,84 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 89 х 4,5 мм | т | 0,02 |
| Е25-17-4 | Сборка и установка узла стального линейного газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром 700 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 22,39 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,56 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 39,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,07046 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,0523 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 65,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 59,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль ВВДМ 25-160 | шт. | 2 |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 4 |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 720 х 11 мм | т | 4,72 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 89 х 4,5 мм | т | 0,02 |
| Е25-17-5 | Сборка и установка узла стального линейного газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром 800 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,66 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 29,08 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 61,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,062 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,032 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 82,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 76,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль ВВДМ 25-160 | шт. | 2 |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 4 |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 820 х 14 мм | т | 6,46 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 89 х 4,5 мм | т | 0,02 |
| Е25-17-6 | Сборка и установка узла стального линейного газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром 1000 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 33,39 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 38,86 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 69,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,073 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,039 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 98,46 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль ВВДМ 25-160 | шт. | 2 |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 4 |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 1020 х 16 мм | т | 8,42 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 89 х 4,5 мм | т | 0,02 |
| Е25-17-7 | Сборка и установка узла стального линейного газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром 1200 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 318,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 165,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 37,21 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 47,38 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 80,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,086 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,046 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 120 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 112,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль ВВДМ 25-160 | шт. | 2 |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 4 |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 1220 х 16 мм | т | 10,1 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 89 х 4,5 мм | т | 0,02 |
| Е25-17-8 | Сборка и установка узла стального линейного газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром 1400 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 193,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 54,51 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 50,14 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 88,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,105 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,078 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 138,4 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль ВВДМ 25-160 | шт. | 2 |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 4 |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 1420 х 19,5 мм | т | 17,6 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 89 х 4,5 мм | т | 0,02 |

Таблица 25-18. Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана

Состав работ:

а) рытье котлованов под узел крана;

б) уплотнение основания под фундаментные плиты щебнем или гравием;

в) установка сборных железобетонных фундаментных плит под узел крана и площадку управления;

г) засыпка котлована с послойным трамбованием;

д) устройство гравийно-щебеночной отмостки (площадки) узла крана;

е) окраска металлических конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-18-1 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром крана 350 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 15,14 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,25 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,01 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,13 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,01 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 15,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,019 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 10,84 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,2 |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,24 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,13 |
| Е25-18-2 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром крана 400 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,76 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 24,12 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,88 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,64 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,37 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,77 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 24,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,043 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 32,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,32 |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,72 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 4,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,38 |
| Е25-18-3 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром крана 500 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,39 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 27,74 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 3,13 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,27 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,37 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,89 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 27,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,048 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 38,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,31 |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,98 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 4,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,38 |
| Е25-18-4 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром крана 700 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,39 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 45,38 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 3,76 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,01 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,44 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,77 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 45,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,055 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 56,41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,05 |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 1,77 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,38 |
| Е25-18-5 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром крана 800 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,77 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 59,91 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 5,14 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,89 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,5 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 5,77 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 59,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,062 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 63,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,15 |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 1,89 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 11,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,41 |
| Е25-18-6 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром крана 1000 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,77 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 65,35 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 5,89 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 9,27 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,56 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 5,89 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 65,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,079 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 50,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/10 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 1,01-4 м3 | м3 | 1,2 |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 1,71 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 12,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,41 |
| Е25-18-7 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром крана 1200 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 284,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,03 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 71,21 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 6,52 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 9,9 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,63 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 6,01 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 71,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,106 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 132,37 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/10 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 1,01-4 м3 | м3 | 2,3 |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 1,97 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,42 |
| Е25-18-8 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметром крана 1400 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,41 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 85,49 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 6,52 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 12,53 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,75 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 6,89 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 85,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,132 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 215,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/10 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 1,01-4 м3 | м3 | 5,92 |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,15 |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,87 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 14,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,42 |

13. Обводная линия газовых линейных кранов

Таблица 25-19. Сборка и установка обводной линии с устройством фундаментов

Состав работ:

а) подготовка крана к установке;

б) сборка крана и трубных заготовок;

в) установка и приварка обводной линии к трубопроводу;

г) изоляция трубопроводов и крана;

д) рытье котлованов под обводную линию;

е) уплотнение основания щебнем под фундаментные плиты;

ж) установка сборных железобетонных фундаментных плит под кран и площадку управления;

и) засыпка котлована с послойным трамбованием;

к) устройство гравийно- щебеночной площадки узла крана;

л) испытание узла обводной линии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-19-1 | Сборка и установка обводной линии газовых линейных кранов с устройством фундаментов, диаметр трубопровода 350 мм, диаметр обводной линии 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,72 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,49 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 0,34 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,5 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,89 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 9,53 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 4,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,019 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 8,99 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,29 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 3,9 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 108 х 6 мм | т | 0,102 |
| Е25-19-2 | Сборка и установка обводной линии газовых линейных кранов с устройством фундаментов, диаметр трубопровода 400 мм, диаметр обводной линии 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,52 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,65 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 0,79 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,28 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,53 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 12,28 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 4,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,006 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,043 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,003 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,14 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 14,88 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 6,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,48 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 6,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 159 х 8 мм | т | 0,211 |
| Е25-19-3 | Сборка и установка обводной линии газовых линейных кранов с устройством фундаментов, диаметр трубопровода 500 мм, диаметр обводной линии 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,52 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,65 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 0,79 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,28 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,53 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 12,28 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 4,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,014 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,048 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,003 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,14 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 14,88 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 6,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,48 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 6,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 159 х 8 мм | т | 0,211 |
| Е25-19-4 | Сборка и установка обводной линии газовых линейных кранов с устройством фундаментов, диаметр трубопровода 700 мм, диаметр обводной линии 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,65 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 0,79 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,28 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,28 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 12,28 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 4,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,019 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,056 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,15 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 14,88 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 9,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,48 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 9,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 219 х 9 мм | т | 0,418 |
| Е25-19-5 | Сборка и установка обводной линии газовых линейных кранов с устройством фундаментов, диаметр трубопровода 800 мм, диаметр обводной линии 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,4 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,97 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,53 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,4 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,43 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 17,67 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 10,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,02 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0632 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 15,85 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 12,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,51 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 2,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 16,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 325 х 10 мм | т | 0,879 |
| Е25-19-6 | Сборка и установка обводной линии газовых линейных кранов с устройством фундаментов, диаметр трубопровода 1000 мм, диаметр обводной линии 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,77 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,59 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,53 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,4 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,43 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 17,67 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 10,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,023 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,079 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 15,85 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 12,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,51 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 2,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 16,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 325 х 10 мм | т | 0,879 |
| Е25-19-7 | Сборка и установка обводной линии газовых линейных кранов с устройством фундаментов, диаметр трубопровода 1200 мм, диаметр обводной линии 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,78 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 9,59 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,53 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,4 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,43 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 17,67 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 9,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,023 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,107 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 15,85 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 12,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,51 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 2,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 16,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 325 х 10 мм | т | 0,879 |
| Е25-19-8 | Сборка и установка обводной линии газовых линейных кранов с устройством фундаментов, диаметр трубопровода 1400 мм, диаметр обводной линии 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,88 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,49 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,53 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,4 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,43 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 17,67 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 8,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,023 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,162 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 15,85 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 12,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,51 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 2,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 16,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 325 х 10 мм | т | 0,879 |

Таблица 25-20. Установка дополнительного газового крана на обводной линии

Состав работ:

а) подготовка крана к установке;

б) сборка крана и трубных заготовок;

в) изоляция трубопровода и крана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-20-1 | Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода 350 мм, диаметр обводной линии 100 мм (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,74 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,003 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 3,9 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| Е25-20-2 | Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода 400 мм, диаметр обводной линии 150 мм (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,06 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 8,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,006 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 6,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| Е25-20-3 | Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода 500 мм, диаметр обводной линии 150 мм (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,06 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 8,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,014 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 6,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| Е25-20-4 | Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода 700 мм, диаметр обводной линии 200 мм (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,06 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 8,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,019 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 9,5 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| Е25-20-5 | Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода 800 мм, диаметр обводной линии 300 мм (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,36 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 10,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,023 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,012 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 12,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 16,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| Е25-20-6 | Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода 1000 мм, диаметр обводной линии 300 мм (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,36 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 10,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,023 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,012 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 12,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 16,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| Е25-20-7 | Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода 1200 мм, диаметр обводной линии 300 мм (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,36 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 10,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,023 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,012 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 12,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 16,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| Е25-20-8 | Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода 1400 мм, диаметр обводной линии 300 мм (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,36 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 10,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,023 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,012 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 12,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 16,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |

14. Свечи вытяжные и продувочные

Таблица 25-21. Устройство свечей с установкой фундаментов

Состав работ:

а) установка сборной бетонной колонки оголовка свечи;

б) сварка и укладка в траншею стальных труб свечи;

в) сборка и сварка узла крана и трубопровода свечи;

г) противокоррозионная изоляция трубопровода и крана, уложенного в траншею;

д) окраска стальных частей оголовка трубы крана;

е) рытье котлованов под оголовок свечи;

ж) уплотнение основания щебнем под фундаментные плиты;

и) установка сборных железобетонных фундаментных плит под кран;

к) засыпка котлована с послойным трамбованием;

л) устройство гравийно-щебеночной площадки;

м) испытание трубопровода и узла продувочной свечи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-21-1 | Устройство свечей вытяжных длиной 25 м, с установкой фундаментов, диаметр свечи 80 мм, диаметр трубопровода до 800 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,92 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,03 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,52 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,3 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,061 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000055 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0002 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 1,55 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 8,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Колонка свечи из труб диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 89 х 6 мм | т | 0,281 |
| Е25-21-2 | Устройство свечей вытяжных длиной 25 м, с установкой фундаментов, диаметр свечи 100 мм, диаметр трубопровода более 800 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,21 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,03 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,52 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,49 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 5,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,074 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000055 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 1,55 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 10,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Колонка свечи из труб диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 108 х 6 мм | т | 0,318 |
| Е25-21-3 | Устройство свечей продувочных длиной 25 м, с установкой фундаментов, диаметр свечи 100 мм, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,52 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,03 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,52 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,14 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 7,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,079 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000055 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0001 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 1,55 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 11 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Колонка свечи из труб диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 108 х 6 мм | т | 0,318 |
| Е25-21-4 | Устройство свечей продувочных длиной 25 м, с установкой фундаментов, диаметр свечи 150 мм, диаметр трубопровода 400-500 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 11,91 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,03 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,6 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,41 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 11,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,112 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0017 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 1,55 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 15,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль ВВДМ 25-160 | шт. | 2 |
| П3/3-10 | Вентиль стальной ЗВ-Ш | шт. | 1 |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Колонка свечи из труб диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 159 х 8 мм | т | 0,571 |
| Е25-21-5 | Устройство свечей продувочных длиной 25 м, с установкой фундаментов, диаметр свечи 200 мм, диаметр трубопровода 600-700 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,25 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,39 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,03 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 13,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,157 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000109 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,005 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 1,55 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 21,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль ВВДМ 25-160 | шт. | 2 |
| П3/3-10 | Вентиль стальной ЗВ-Ш | шт. | 1 |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Колонка свечи из труб диаметром 200 мм | шт. | 1 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 219 х 9 мм | т | 1,243 |
| Е25-21-6 | Устройство свечей продувочных длиной 25 м, с установкой фундаментов, диаметр свечи 300 мм, диаметр трубопровода 800-1000 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,6 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,32 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,84 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,05 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 19,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,236 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,01 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 4,65 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,15 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 32,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентиль ВВДМ 25-160 | шт. | 2 |
| П3/3-10 | Вентиль стальной ЗВ-Ш | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Колонка свечи из труб диаметром 300 мм | шт. | 1 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 325 х 10 мм | т | 1,962 |
| Е25-21-7 | Устройство свечей продувочных длиной 25 м, с установкой фундаментов, диаметр свечи 300 мм, диаметр трубопровода 1200-1400 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,6 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,32 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,84 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,05 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 19,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,236 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,01 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 4,65 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,15 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 32,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные пробковые | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Колонка свечи из труб диаметром 300 мм | шт. | 1 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 325 х 10 мм | т | 1,962 |
| Е25-21-8 | Устройство свечей вытяжных, с установкой фундаментов, добавлять или исключать на 10 м изменения длины свечи, диаметр свечи 80 мм, диаметр трубопровода до 800 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,61 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,29 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,025 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 3,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 89 х 6 мм | т | 0,098 |
| Е25-21-9 | Устройство свечей вытяжных, с установкой фундаментов, добавлять или исключать на 10 м изменения длины свечи, диаметр свечи 100 мм, диаметр трубопровода более 800 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,66 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,49 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,029 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 4,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 108 х 6 мм | т | 0,127 |
| Е25-21-10 | Устройство свечей продувочных, с установкой фундаментов, добавлять или исключать на 10 м изменения длины свечи, диаметр свечи 100 мм, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,36 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,92 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,029 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 4,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 159 х 8 мм | т | 0,226 |
| Е25-21-11 | Устройство свечей продувочных, с установкой фундаментов, добавлять или исключать на 10 м изменения длины свечи, диаметр свечи 150, 200 мм, диаметр трубопровода 400-500, 600-700 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,64 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,94 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,043 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 4,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 5,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 219 х 9 мм | т | 0,424 |
| Е25-21-12 | Устройство свечей продувочных, с установкой фундаментов, добавлять или исключать на 10 м изменения длины свечи, диаметр свечи 300 мм, диаметр трубопровода 800-1000 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,67 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,59 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,085 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 9,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 11,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 325 х 10 мм | т | 0,785 |
| Е25-21-13 | Устройство свечей продувочных, с установкой фундаментов, добавлять или исключать на 10 м изменения длины свечи, диаметр свечи 300 мм, диаметр трубопровода 1200-1400 мм (единица измерения - свеча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,67 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,59 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,085 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 9,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 11,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 325 х 10 мм | т | 0,785 |

15. Транспортировка секций труб от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе

Таблица 25-22. Транспортировка секций труб от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе

Состав работ:

а) погрузка в транспортные средства;

б) транспортировка секций труб и запорной арматуры;

в) разгрузка транспортных средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-22-1 | Транспортировка секций труб от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе для трубопроводов, диаметром до 800 мм (единица измерения - 100 т/км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 2,25 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,16 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 13,79 |
| Е25-22-2 | Транспортировка секций труб от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе для трубопроводов, диаметром более 800 мм (единица измерения - 100 т/км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 4,04 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 8,95 |
| М152403 | Плетевозы на автомобильном ходу 30 т | маш.ч | 25,44 |

16. Противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода

Таблица 25-23. Нормальное изоляционное покрытие

Состав работ:

а) приготовление грунтовки и битумно-резиновой мастики;

б) доставка разогретой мастики на трассу битумозаправщиками;

в) подъем и поддержание трубопровода кранами-трубоукладчиками во время очистки и изоляции;

г) очистка трубопровода и нанесение грунтовки;

д) нанесение битумно-резиновой мастики, армирующего слоя стеклохолста и материала защитной обертки;

е) изоляция катушек, захлестов и углов поворота;

ж) укладка трубопровода в траншею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-23-1 | Нормальное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 316,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 5,14 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 13,81 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 20,05 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 67,94 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 20,05 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 20,05 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 40,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1350 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 6,42 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1350 |
| Е25-23-2 | Нормальное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 337,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 5,39 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 15,15 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 21,31 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 72,2 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 21,31 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 21,31 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 42,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1520 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 7,25 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1520 |
| Е25-23-3 | Нормальное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 380,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 6,03 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,6 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 23,94 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 82,23 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 23,94 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 23,94 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 47,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1880 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 8,99 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1880 |
| Е25-23-4 | Нормальное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 415,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 7,52 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,31 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 25,95 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 89,37 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 25,95 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 25,95 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 52,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2230 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 10,7 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 2240 |
| Е25-23-5 | Нормальное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 460,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,4 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 22,2 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 27,45 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 113,93 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 27,45 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 27,45 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 54,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2550 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 12,3 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 2570 |
| Е25-23-6 | Нормальное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 511,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,34 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 25,72 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 30,34 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 126,59 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 30,34 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 30,34 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 60,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2900 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 14,1 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 2930 |

Таблица 25-24. Усиленное изоляционное покрытие

Состав работ:

а) приготовление грунтовки и битумно-резиновой мастики;

б) доставка разогретой мастики на трассу битумозаправщиками;

в) подъем и поддержание трубопровода кранами-трубоукладчиками во время очистки и изоляции;

г) очистка трубопровода и нанесение грунтовки;

д) нанесение битумно-резиновой мастики, армирующего слоя стеклохолста и материала защитной обертки;

е) изоляция катушек, захлестов и углов поворота;

ж) укладка трубопровода в траншею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-24-1 | Усиленное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 336,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 5,96 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,52 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 21,43 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 72,07 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 21,43 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 21,43 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 42,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1360 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 9,03 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1360 |
| Е25-24-2 | Усиленное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 358,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 6,16 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 13,79 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 22,82 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 76,33 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 22,82 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 22,82 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 45,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1530 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 10,2 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1530 |
| Е25-24-3 | Усиленное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 410,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 7 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 16,7 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 25,95 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 88,37 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 25,95 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 25,95 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 52,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1890 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 12,6 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,087 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1890 |
| Е25-24-4 | Усиленное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 435,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 9,12 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 18,97 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 27,32 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 93,51 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 27,32 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 27,32 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 54,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2250 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 15 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 2250 |
| Е25-24-5 | Усиленное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 500,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,48 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 21,4 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 29,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 123,96 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 29,96 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 29,96 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 60,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2560 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 17,3 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 2580 |
| Е25-24-6 | Усиленное изоляционное покрытие для трубопроводов, диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 556,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 14,29 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 24,78 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 33,22 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 136,62 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 33,22 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 33,22 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 67,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2910 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 19,3 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 2940 |

Таблица 25-25. Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:

а) подъем плети трубопровода;

б) приготовление грунтовки и мастики;

в) очистка плети трубопровода и нанесение грунтовки;

г) наложение основного слоя битумно-резинового покрытия;

д) обмотка трубопровода двумя слоями стеклохолста с наложением второго слоя битумно-резинового покрытия с последующей обмоткой защитной оберткой в 1 слой;

е) перестановка машин с плети на плеть.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-25-1 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 420,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 10,03 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,55 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 26,82 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 90,12 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 26,82 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 26,82 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 53,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1360 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 9,03 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,073 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1360 |
| Е25-25-2 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 448,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,15 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 19,23 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 28,57 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 95,51 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 28,57 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 28,57 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 57,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1530 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 10,2 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1530 |
| Е25-25-3 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 513,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 11,97 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 22,84 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 32,46 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 110,43 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 32,46 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 32,46 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 65,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1890 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 12,6 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1890 |
| Е25-25-4 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 544,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 15,92 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 25,69 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 34,1 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 116,82 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 34,1 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 34,1 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 68,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2250 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 15 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,124 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 2250 |
| Е25-25-5 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 625,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 21,81 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 28,65 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 37,48 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 155,42 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 37,48 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 37,48 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 75,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2560 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 17,3 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 2580 |
| Е25-25-6 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 349,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 694,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 29,39 |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 32,98 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 41,49 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 170,46 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 41,49 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 41,49 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 84,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 2910 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 19,7 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,187 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 2940 |

17. Противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода

Таблица 25-26. Нормальная противокоррозионная изоляция

Состав работ:

а) приготовление грунтовки;

б) подъем и поддержание трубопровода краном-трубоукладчиком во время очистки и изоляции;

в) очистка трубопровода и нанесение грунтовки;

г) обертывание трубопровода полимерной лентой в один слой и материалом защитной обертки;

д) изоляция катушек захлестов и углов поворота;

е) укладка трубопровода в траншею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-26-1 | Нормальная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,15 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 37,6 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,08 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,08 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 9,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,239 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1320 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 1380 |
| Е25-26-2 | Нормальная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,69 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 38,36 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,08 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,08 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 9,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,271 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1490 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 1560 |
| Е25-26-3 | Нормальная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,82 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 42,12 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,13 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,13 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 10,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,335 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1850 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 1930 |
| Е25-26-4 | Нормальная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 45,38 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 2,31 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 2,31 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 10,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2210 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 2300 |
| Е25-26-5 | Нормальная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 11,23 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 64,18 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 2,36 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 2,36 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 11,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2540 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 2650 |
| Е25-26-6 | Нормальная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,77 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 71,19 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 2,58 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 2,58 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 12,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,525 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2900 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 3030 |
| Е25-26-7 | Нормальная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 193,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 16,81 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 95,76 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 3,69 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 3,69 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 16,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,655 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 3610 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 3770 |
| Е25-26-8 | Нормальная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 255,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 19,89 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 137,88 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 4,66 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 4,66 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 19,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,784 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 4330 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 4520 |
| Е25-26-9 | Нормальная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 337,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 24,12 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 195,53 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 5,64 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 5,64 |
| М151205 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1400 мм | маш.ч | 23,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,913 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 5040 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 5260 |

Таблица 25-27. Усиленная противокоррозионная изоляция

Состав работ:

а) приготовление грунтовки;

б) подъем и поддержание трубопровода краном-трубоукладчиком во время очистки и изоляции;

в) очистка трубопровода и нанесение грунтовки;

г) обертывание трубопровода полимерной лентой в два слоя и материалом защитной обертки;

д) изоляция катушек захлестов и углов поворота;

е) укладка трубопровода в траншею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-27-1 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,04 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 45 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,51 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,51 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 11,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,239 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1320 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 2820 |
| Е25-27-2 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 97,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,59 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 45,62 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,51 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,51 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 11,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,271 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1490 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 3180 |
| Е25-27-3 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 11,07 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 49,88 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,51 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,51 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 12,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,335 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1850 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 3960 |
| Е25-27-4 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,4 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 53,27 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 2,76 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 2,76 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 12,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2210 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 4710 |
| Е25-27-5 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 14,1 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 76,71 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 2,76 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 2,76 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 14,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2540 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 5420 |
| Е25-27-6 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 162,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 16,16 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 86,49 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 3,13 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 3,13 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 15,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,525 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2900 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 6190 |
| Е25-27-7 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 221,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 20,38 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 106,91 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 4,26 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 4,26 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 18,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,655 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 3610 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 7700 |
| Е25-27-8 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 296,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 24,47 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 156,68 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 5,51 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 5,51 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 22,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,784 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 4330 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 9250 |
| Е25-27-9 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 387,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 29,5 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 220,6 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 6,77 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 6,77 |
| М151205 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1400 мм | маш.ч | 26,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,913 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 5040 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 10760 |

Таблица 25-28. Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:

а) подъем плети трубопровода;

б) приготовление грунтовки;

в) очистка плети трубопровода и нанесение грунтовки;

г) обертывание плети трубопровода полимерной лентой в два слоя с одновременным нанесением защитной обертки;

д) перестановка машин с плети на плеть.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-28-1 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,66 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 63,04 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 3,51 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 3,51 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 15,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,239 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1320 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 2820 |
| Е25-28-2 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 13,42 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 63,92 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 3,51 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 3,51 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 15,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,271 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1490 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 3180 |
| Е25-28-3 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 15,52 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 69,82 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 3,51 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 3,51 |
| М151202 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 17,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,335 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1850 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 3960 |
| Е25-28-4 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 17,35 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 74,58 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 3,89 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 3,89 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 17,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2210 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 4710 |
| Е25-28-5 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 202,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 19,73 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 107,42 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 3,89 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 3,89 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 20,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2540 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 5420 |
| Е25-28-6 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 228,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 22,63 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 121,08 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 4,39 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 4,39 |
| М151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 22,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,525 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2900 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 6190 |
| Е25-28-7 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 309 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 28,42 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 149,16 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 6,01 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 6,01 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 26,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,655 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 3610 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 7700 |
| Е25-28-8 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 415,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 34,38 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 219,35 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 7,77 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 7,77 |
| М151204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 31,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,784 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 4330 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 9250 |
| Е25-28-9 | Усиленная противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 542,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 41,41 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 308,34 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 9,53 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 9,53 |
| М151205 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 1400 мм | маш.ч | 37,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,913 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 5040 |
| П1/10-235-20 | Лента полимерная | м2 | 10760 |

Таблица 25-29. Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопроводов в один слой

Состав работ:

а) нанесение дополнительного слоя защитной обертки на изоляционное покрытие трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-29-1 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопроводов в один слой, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,86 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,89 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,01 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1320 |
| Е25-29-2 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопроводов в один слой, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,98 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,01 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,01 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1490 |
| Е25-29-3 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопроводов в один слой, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,22 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,64 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,01 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 1850 |
| Е25-29-4 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопроводов в один слой, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,28 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,27 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 2,13 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2210 |
| Е25-29-5 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопроводов в один слой, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 9,03 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 2,25 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2540 |
| Е25-29-6 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопроводов в один слой, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 3,24 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 9,77 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 2,51 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 2900 |
| Е25-29-7 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопроводов в один слой, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 11,53 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 3,01 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 3615 |
| Е25-29-8 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопроводов в один слой, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 19,8 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 4,13 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 4340 |
| Е25-29-9 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопроводов в один слой, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,58 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 25,32 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 4,51 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Защитная обертка | м2 | 5050 |

18. Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода

Таблица 25-30. Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладкой в траншею трубопровода

Состав работ:

а) приготовление грунтовки;

б) устройство и разборка инвентарных опор и укладка на них трубопровода;

в) очистка изолируемых поверхностей и нанесение грунтовки;

г) обертывание стыков полимерной лентой в три слоя и материалом защитной обертки;

д) изоляция катушек, захлестов и углов поворота;

е) укладка трубопровода в траншею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-30-1 | Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода, диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 53,64 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 12,99 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 16,73 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,011 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 328 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,02 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 78 |
| Е25-30-2 | Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода, диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 54,52 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 14,8 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 17,35 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,011 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 358 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,022 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 88 |
| Е25-30-3 | Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода, диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 59,04 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 18,16 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 21,74 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 408 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,025 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 101 |
| Е25-30-4 | Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода, диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 61,67 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 18,98 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 25,24 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 467 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,029 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 120 |
| Е25-30-5 | Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода, диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 172,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 68,31 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 21,46 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 27,1 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 522 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,032 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 137 |
| Е25-30-6 | Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода, диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 185,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 71,07 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 24,14 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 28,74 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 581 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,035 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 156 |
| Е25-30-7 | Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода, диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 218,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 72,95 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 31,41 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 36,55 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 10,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 757 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,047 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 228 |
| Е25-30-8 | Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода, диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 264,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 82,47 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 38,17 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 46,57 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 12,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 905 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,056 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 282 |
| Е25-30-9 | Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода, диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 366,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 115,31 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 53,37 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 62,21 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 19,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 1042 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,079 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 319 |

Таблица 25-31. Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:

а) приготовление грунтовки;

б) устройство и разборка инвентарных опор и укладка на них трубопровода;

в) очистка изолируемых поверхностей и нанесение грунтовки;

г) обертывание стыков полимерной лентой в три слоя и материалом защитной обертки;

д) изоляция катушек, захлестов и углов поворота;

е) укладка трубопровода в траншею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-31-1 | Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 59,54 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 15,92 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 17,05 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,011 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 328 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,02 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 78 |
| Е25-31-2 | Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 60,42 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 16,92 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 18,75 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,011 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 358 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,022 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 88 |
| Е25-31-3 | Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 65,55 |
| М150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 19,79 |
| М151103 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | маш.ч | 24,43 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 408 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,025 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 101 |
| Е25-31-4 | Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 174,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 68,44 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 20,55 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 28,83 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 467 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,029 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 120 |
| Е25-31-5 | Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 191,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 75,83 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 22,95 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 31,03 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 522 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,032 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 137 |
| Е25-31-6 | Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 78,84 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 27,45 |
| М151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.ч | 31,4 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 9,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 581 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,035 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 156 |
| Е25-31-7 | Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 272,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 242,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 81,1 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 33,59 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 41,68 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 11,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 757 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,047 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 228 |
| Е25-31-8 | Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 294,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 91,5 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 41,86 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 52,36 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 14,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 905 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,055 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 282 |
| Е25-31-9 | Усиленная изоляция полимерной лентой стыков при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 388,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 122,21 |
| М150904 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1200 мм | маш.ч | 51,26 |
| М151105 | Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм | маш.ч | 71,36 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 20,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 1042 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/64 | Грунтовка битумно-полимерная | т | 0,064 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 319 |

19. Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений

Таблица 25-32. Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений

Состав работ:

а) заготовка реек;

б) изготовление матов;

в) футеровка трубопровода;

г) устройство колец из бризола в 4-5 слоев склеенных битумом;

д) антисептирование древесины.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-32-1 | Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух, диаметр трубопровода до 500 мм (единица измерения - м2 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0001 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0014 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 0,61 |
| Е25-32-2 | Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух, диаметр трубопровода до 1000 мм (единица измерения - м2 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,00013 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0013 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 0,61 |
| Е25-32-3 | Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух, диаметр трубопровода до 1400 мм (единица измерения - м2 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0002 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0012 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 0,6 |
| Е25-32-4 | Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через водные преграды и болота, диаметр трубопровода до 500 мм (единица измерения - м2 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,00008 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0014 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,0005 |
| Е25-32-5 | Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через водные преграды и болота, диаметр трубопровода до 1000 мм (единица измерения - м2 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,00008 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0011 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,0004 |
| Е25-32-6 | Футеровка трубопровода деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через водные преграды и болота, диаметр трубопровода до 1400 мм (единица измерения - м2 футеровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,00008 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0011 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,0004 |

20. Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями

Таблица 25-33. Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи

Состав работ:

а) сборка утяжелителей;

б) развозка утяжелителей вдоль трассы;

в) изготовление и укладка прокладок из бризола, футеровочных матов;

г) установка утяжелителей на трубопровод с помощью крана-трубоукладчика.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-33-1 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода до 500 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 4,89 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 11,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0592 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,046 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,022 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 9,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-33-2 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 2,51 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0464 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,024 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,019 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 8,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-33-3 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 2,51 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 5,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0464 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,024 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,019 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 8,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-33-4 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 1,97 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0446 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,019 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,021 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 9,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-33-5 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0491 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,019 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,025 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 12,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |

Таблица 25-34. Балластрировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке со сланей

Состав работ:

а) погрузка на пеносани и развозка грузов;

б) сборка утяжелителей;

в) развозка утяжелителей вдоль трассы;

г) изготовление и укладка прокладок из бризола, футеровочных матов;

д) установка утяжелителей на трубопровод с помощью крана-трубоукладчика;

е) изготовление и перестановка сланей по ходу работы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-34-1 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке со сланей, диаметр трубопровода до 500 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 5,27 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 12,53 |
| М152204 | Тракторы на гусеничном ходу 228 (310) кВт (л. с) | маш.ч | 8,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 6,8 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0592 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,047 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,022 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 9,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,21 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-34-2 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке со сланей, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 2,71 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,46 |
| М152204 | Тракторы на гусеничном ходу 228 (310) кВт (л. с) | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,4 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0464 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,024 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,019 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 8,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,032 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-34-3 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке со сланей, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 2,71 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 6,46 |
| М152204 | Тракторы на гусеничном ходу 228 (310) кВт (л. с) | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,4 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0464 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,024 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,019 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 8,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,032 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-34-4 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке со сланей, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 2,13 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 5,01 |
| М152204 | Тракторы на гусеничном ходу 228 (310) кВт (л. с) | маш.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,9 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0446 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,019 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,021 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 9,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,21 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,026 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-34-5 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке со сланей, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 2,13 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 5,01 |
| М152204 | Тракторы на гусеничном ходу 228 (310) кВт (л. с) | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,9 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0491 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,019 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,025 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,25 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,026 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |

Таблица 25-35. Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с понтонов

Состав работ:

а) погрузка на пеносани и развозка грузов;

б) сборка утяжелителей;

в) развозка утяжелителей вдоль трассы;

г) погрузка утяжелителей на понтоны;

д) установка утяжелителей на трубопровод с помощью крана, установленного на понтонах;

е) перемещение кранов на понтонах по ходу работы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-35-1 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с понтонов, диаметр трубопровода до 500 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 22,19 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 14,67 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 21,93 |
| М240805 | Понтоны 40 т при работе в закрытой акватории | маш.ч | 26,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,29 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0591 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,046 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,022 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0089 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 14,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,21 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,0035 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 25 мм | 10 м | 7,8 |
| Е25-35-2 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с понтонов, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 12,91 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 12,03 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 12,79 |
| М240805 | Понтоны 40 т при работе в закрытой акватории | маш.ч | 11,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,03021 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,021 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,012 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0086 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 8,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 25 мм | 10 м | 0,9 |
| Е25-35-3 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с понтонов, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 12,91 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 12,03 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 12,79 |
| М240805 | Понтоны 40 т при работе в закрытой акватории | маш.ч | 11,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,15 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,03021 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,015 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,012 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0086 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 8,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,2 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 25 мм | 10 м | 0,9 |
| Е25-35-4 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с понтонов, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 11,87 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 11,41 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 11,86 |
| М240805 | Понтоны 40 т при работе в закрытой акватории | маш.ч | 10,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,02257 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,01 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,01 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0089 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 7,14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,23 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,0014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 25 мм | 10 м | 0,5 |
| Е25-35-5 | Балластировка трубопроводов железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с понтонов, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 11,87 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 11,41 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 11,86 |
| М240805 | Понтоны 40 т при работе в закрытой акватории | маш.ч | 10,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0243 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,009 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,01 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,009 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 9,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,23 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,0014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 25 мм | 10 м | 0,5 |

21. Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами

Таблица 25-36. Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи

Состав работ:

а) развозка грузов вдоль трассы;

б) изготовление и укладка прокладок из бризола;

в) установка железобетонных седловидных грузов на трубопровод с помощью трубоукладчика.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-36-1 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода до 500 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 9,4 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 3,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0864 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,319 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-36-2 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода до 800 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 7,39 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 2,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0771 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,273 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,061 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-36-3 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,04 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 2,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0843 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,281 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-36-4 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 7,82 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 2,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0762 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,29 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-36-5 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с бровки траншеи, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,88 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 2,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0929 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,384 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |

Таблица 25-37. Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке со сланей

Состав работ:

а) погрузка на пеносани и подвозка грузов;

б) развозка грузов вдоль трассы;

в) изготовление и укладка прокладок из бризола;

г) установка железобетонных седловидных грузов на трубопровод с помощью трубоукладчика;

д) изготовление и перестановка сланей по ходу работы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-37-1 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке со сланей, диаметр трубопровода до 500 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 4,01 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 9,77 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 4,01 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 7,4 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0864 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,319 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,068 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-37-2 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке со сланей, диаметр трубопровода до 800 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 2,51 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 7,58 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 2,51 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,6 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0771 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,273 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,06 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,048 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-37-3 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке со сланей, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 3,26 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,27 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 3,26 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,4 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0843 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,281 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,06 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,035 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-37-4 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке со сланей, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 2,51 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 7,69 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 2,51 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,1 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0762 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,29 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,057 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,026 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| Е25-37-5 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке со сланей, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 2,51 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,73 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 2,51 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,4 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0929 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,384 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,057 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,026 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |

Таблица 25-38. Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с понтонов

Состав работ:

а) погрузка на пеносани и подвозка грузов;

б) развозка грузов вдоль трассы;

в) изготовление и установка прокладок из бризола;

г) погрузка железобетонных грузов на понтоны;

д) установка железобетонных грузов на трубопровод с помощью трубоукладчика, установленного на понтоне;

е) перемещение кранов на понтонах по ходу работы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-38-1 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с понтонов, диаметр трубопровода до 500 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 23,32 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,37 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,09 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 23,19 |
| М240806 | Понтоны 40 т при работе на открытом рейде | маш.ч | 24,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0864 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 25 мм | 10 м | 8,5 |
| Е25-38-2 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с понтонов, диаметр трубопровода до 800 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 21,93 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,94 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 3,76 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 21,81 |
| М240806 | Понтоны 40 т при работе на открытом рейде | маш.ч | 16,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0771 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,0004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 25 мм | 10 м | 5,2 |
| Е25-38-3 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с понтонов, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 16,29 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,94 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 2,88 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 16,29 |
| М240806 | Понтоны 40 т при работе на открытом рейде | маш.ч | 16,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0843 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,0003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 25 мм | 10 м | 3,9 |
| Е25-38-4 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с понтонов, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 19,55 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,77 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 2,76 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 19,55 |
| М240806 | Понтоны 40 т при работе на открытом рейде | маш.ч | 16,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0762 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,0002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 25 мм | 10 м | 3,5 |
| Е25-38-5 | Балластировка трубопроводов железобетонными седловидными грузами при укладке с понтонов, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - 10 м3 груза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 16 т | маш.ч | 13,91 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,36 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 1,88 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 13,91 |
| М240806 | Понтоны 40 т при работе на открытом рейде | маш.ч | 17,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0929 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,0002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат двойной свивки диаметром 25 мм | 10 м | 2,3 |

22. Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами

Таблица 25-39. Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами

Состав работ:

а) изготовление анкерных тяг и силовых поясов;

б) изготовление и укладка бризоловых прокладок и футеровочных матов;

в) завинчивание анкеров в грунт и закрепление трубопроводов;

г) контрольное выдергивание анкеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-39-1 | Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,13 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,59 |
| М151000 | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика) | маш.ч | 0,95 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 0,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,00326 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0016 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0024 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Анкерное устройство для закрепления трубопроводов от всплытия | компл. | 1,03 |
| Е25-39-2 | Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами, диаметр трубопровода до 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,13 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 1,59 |
| М151000 | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика) | маш.ч | 0,95 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 0,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,004 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,003 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0024 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,013 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Анкерное устройство для закрепления трубопроводов от всплытия | компл. | 1,03 |
| Е25-39-3 | Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,13 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 1,57 |
| М151000 | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика) | маш.ч | 0,93 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 0,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0047 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,003 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,002 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Анкерное устройство для закрепления трубопроводов от всплытия | компл. | 1,03 |
| Е25-39-4 | Балластировка трубопроводов винтовыми анкерными устройствами, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,13 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 1,57 |
| М151000 | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика) | маш.ч | 0,93 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 0,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,00572 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,005 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,002 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,013 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Анкерное устройство для закрепления трубопроводов от всплытия | компл. | 1,03 |

23. Балластировка трубопроводов свайными раскрывающимися анкерными устройствами типа АР-401

Таблица 25-40. Балластировка трубопроводов свайными раскрывающимися анкерными устройствами типа АР-401

Состав работ:

а) планировка монтажной зоны бульдозером;

б) раскладка анкеров по фронту работ;

в) погружение анкеров в грунт сваебойным агрегатом на кране-трубоукладчике;

г) перемещение сваебойного агрегата;

д) подтягивание анкеров до полного раскрытия лопастей краном-трубоукладчиком грузоподъемностью 63-90 т;

е) укладка на трубопровод бризольных ковриков и футеровочных матов;

ж) установка силовых поясов с приваркой к штангам анкеров и изоляцией мест сварки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-40-1 | Балластировка трубопроводов свайными раскрывающимися анкерными устройствами типа АР-401, диаметр трубопровода 1000-1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,818 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070119 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,008 |
| М140301 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 4,39 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,32 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 6,01 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-5/55 | Бруски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 32-70 мм, 3 сорта | м3 | 0,047 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0055 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,009 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0005 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,729 |
| Е25-40-2 | Балластировка трубопроводов свайными раскрывающимися анкерными устройствами типа АР-401, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,076 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070120 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 228 (310) кВт (л. с) | маш.ч | 0,008 |
| М140301 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 4,39 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,32 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 6,01 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 4,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-5/55 | Бруски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 32-70 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0063 |
| 1/10-130-5/171 | Мастика битумно-резиновая кровельная холодная | т | 0,008 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0005 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 0,0012 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,734 |

24. Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок

Таблица 25-41. Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок

Состав работ:

а) подача грузов к месту установки;

б) изоляция мест соединения и повреждений на трубопроводе;

в) навеска чугунных грузов на трубопроводе.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-41-1 | Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - т чугунных грузов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-100-10 | Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов диаметром трубопровода 500 мм | т | 1 |
| Е25-41-2 | Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - т чугунных грузов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-100-10 | Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов диаметром трубопровода 1000 мм | т | 1 |
| Е25-41-3 | Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - т чугунных грузов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-100-10 | Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов диаметром трубопровода 1200 мм | т | 1 |
| Е25-41-4 | Балластировка трубопроводов чугунными грузами из двух половинок, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - т чугунных грузов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 0,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-100-10 | Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов диаметром трубопровода 1400 мм | т | 1 |

25. Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями)

Таблица 25-42. Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями)

Состав работ:

а) подача грузов к месту установки;

б) изоляция мест соединения и повреждений на трубопроводах;

в) навеска кольцевых утяжелителей на трубопровод.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-42-1 | Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями), диаметр трубопровода до 500 мм (единица измерения - груз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Кольцевые железобетонные утяжелители для трубопроводов диаметром до 500 мм | шт. | 1 |
| Е25-42-2 | Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями), диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - груз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,005 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Кольцевые железобетонные утяжелители для трубопроводов диаметром до 1000 мм | шт. | 1 |
| Е25-42-3 | Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями), диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - груз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,005 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Кольцевые железобетонные утяжелители для трубопроводов диаметром до 1000 мм | шт. | 1 |
| Е25-42-4 | Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями), диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - груз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,005 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Кольцевые железобетонные утяжелители для трубопроводов диаметром до 1000 мм | шт. | 1 |
| Е25-42-5 | Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями), диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - груз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,005 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Кольцевые железобетонные утяжелители для трубопроводов диаметром 1200 мм | шт. | 1 |
| Е25-42-6 | Балластировка трубопроводов железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями), диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - груз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,005 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Кольцевые железобетонные утяжелители для трубопроводов диаметром 1400 мм | шт. | 1 |

26. Очистка полости трубопровода с пропуском очистительного устройства

Таблица 25-43. Продувка воздухом

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и продувочных патрубков);

б) монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок;

в) закачка воздуха в ресивер с предварительным испытанием его на герметичность;

г) продувка трубопровода воздухом с пропуском очистного поршня;

д) наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и предварительного испытания ресивера на герметичность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-43-1 | Продувка воздухом трубопровода, диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,96 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,96 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,71 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 13,06 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 15,02 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 6,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,04 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1,33 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,12 |
| Е25-43-2 | Продувка воздухом трубопровода, диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,96 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,96 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,71 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 13,06 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 15,02 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 6,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,04 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1,33 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,1 |
| Е25-43-3 | Продувка воздухом трубопровода, диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,96 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,96 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,71 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 13,06 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 15,02 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 6,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,04 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1,33 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,22 |
| Е25-43-4 | Продувка воздухом трубопровода, диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 5,74 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,74 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,4 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 15,93 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 17,11 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 7,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00012 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,047 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,9 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,26 |
| Е25-43-5 | Продувка воздухом трубопровода, диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 6,66 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,66 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,1 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 18,15 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 19,97 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 8,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00012 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,05 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,15 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,25 |
| Е25-43-6 | Продувка воздухом трубопровода, диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 7,57 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,57 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,8 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 20,37 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 22,72 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 9,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000131 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,05 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,14 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм | м | 0,25 |
| Е25-43-7 | Продувка воздухом трубопровода, диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 8,62 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,62 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,28 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 23,77 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 37,08 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 11,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000153 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,002 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,09 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-90 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм | м | 0,25 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 1,28 |
| Е25-43-8 | Продувка воздухом трубопровода, диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 10,97 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 10,97 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 23,37 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 29,11 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 47,14 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 11,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000185 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,005 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,09 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,007 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-95 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | 0,34 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 1,43 |
| Е25-43-9 | Продувка воздухом трубопровода, диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 181,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 14,75 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 14,75 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 32,64 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 36,43 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 59,02 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 19,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000687 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,01 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,09 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,016 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-100 | Трубы сварные из стали, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм | м | 0,38 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 1,43 |

Таблица 25-44. Продувка природным газом

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и продувочных патрубков);

б) монтаж и демонтаж трубопровода, арматуры подключения к действующему газопроводу;

в) перепуск газа и вытеснение из трубопровода воздуха;

г) продувка с пропуском очистительного поршня;

д) наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-44-1 | Продувка природным газом трубопровода, диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,88 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000051 |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 2,9 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,029 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,17 |
| Е25-44-2 | Продувка природным газом трубопровода, диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,88 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00005 |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 4 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,028 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,16 |
| Е25-44-3 | Продувка природным газом трубопровода, диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,26 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000051 |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 5,9 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,029 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,15 |
| Е25-44-4 | Продувка природным газом трубопровода, диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,51 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 8,5 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,034 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,13 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,21 |
| Е25-44-5 | Продувка природным газом трубопровода, диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,51 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 11,6 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,034 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,13 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,18 |
| Е25-44-6 | Продувка природным газом трубопровода, диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,89 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 6,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000081 |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 15,2 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,033 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,13 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм | м | 0,16 |
| Е25-44-7 | Продувка природным газом трубопровода, диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,89 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000092 |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 23,7 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,061 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-90 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм | м | 0,18 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 1,54 |
| Е25-44-8 | Продувка природным газом трубопровода, диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,64 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 8,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000101 |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 34 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,061 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,007 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-95 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | 0,22 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 1,54 |
| Е25-44-9 | Продувка природным газом трубопровода, диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,77 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 9,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000316 |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 46,4 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,061 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,016 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-100 | Трубы сварные из стали, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм | м | 0,23 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 1,54 |

Таблица 25-45. Промывка водой

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и промывочных патрубков);

б) монтаж и демонтаж трубопровода подводящего воду от наполнительно-опрессовочных агрегатов и арматуры;

в) заполнение трубопровода водой и пропуск очистительного поршня;

г) промывка трубопровода водой после выхода поршня;

д) наблюдение за состоянием трубопровода во время промывки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-45-1 | Промывка водой трубопровода, диаметром 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,25 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,26 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000064 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,052 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,22 |
| Е25-45-2 | Промывка водой трубопровода, диаметром 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,25 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,26 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000063 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 252 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,052 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,21 |
| Е25-45-3 | Промывка водой трубопровода, диаметром 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,25 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,26 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000064 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 392 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,052 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,36 |
| Е25-45-4 | Промывка водой трубопровода, диаметром 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,75 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,75 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 7,02 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,39 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 8,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000036 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 566 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,061 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,13 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,26 |
| Е25-45-5 | Промывка водой трубопровода, диаметром 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 9,4 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,27 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 10,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000094 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,061 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,13 |
| Е25-45-6 | Промывка водой трубопровода, диаметром 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 3,26 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,26 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 12,41 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,52 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 11,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000097 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,061 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,15 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм | м | 0,24 |
| Е25-45-7 | Промывка водой трубопровода, диаметром 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,76 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,76 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 19,17 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,53 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 16,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000111 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0017 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1570 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,109 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-90 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм | м | 0,23 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 1,54 |
| Е25-45-8 | Промывка водой трубопровода, диаметром 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 6,89 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,89 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 27,7 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,41 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 20,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000128 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0033 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2264 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,11 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,007 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-95 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | 0,31 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 1,54 |
| Е25-45-9 | Промывка водой трубопровода, диаметром 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 9,27 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 9,27 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 37,35 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,05 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 27,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000469 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3080 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,11 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,016 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-100 | Трубы сварные из стали, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм | м | 0,34 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 1,54 |

27. Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность

Таблица 25-46. Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2)

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками);

б) монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок;

в) заполнение трубопровода воздухом и испытание;

г) наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-46-1 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 151,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 13,66 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 13,66 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 27,83 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 28,33 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 54,78 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 13,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000024 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,44 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,04 |
| Е25-46-2 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 151,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 13,66 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 13,66 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 27,83 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 28,33 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 54,78 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 13,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000023 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,44 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,03 |
| Е25-46-3 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 151,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 13,66 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 13,66 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 27,83 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 28,33 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 54,78 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 13,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000024 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,44 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,034 |
| Е25-46-4 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 17,29 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 17,29 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 35,35 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 36,1 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 69,44 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 16,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000036 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,57 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,06 |
| Е25-46-5 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 227,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 20,55 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 20,55 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 41,62 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 42,49 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 82,1 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 20,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000036 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-65-95 | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 16 мм | м | 0,05 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,57 |
| Е25-46-6 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 368,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 298,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 26,95 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 26,95 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 55,52 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 55,28 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 107,42 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 26,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000037 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,57 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм | м | 0,04 |
| Е25-46-7 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 501,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 437,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 36,35 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 36,35 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 73,07 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 74,71 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 145,4 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 71,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000069 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,04 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-90 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм | м | 0,05 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,57 |
| Е25-46-8 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 728,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 640,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 53,14 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 53,14 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 107,54 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 109,3 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 213,08 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 103,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000072 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,04 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-95 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | 0,05 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,57 |
| Е25-46-9 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 821,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 721,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 59,91 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 59,91 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 120,58 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 121,58 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 239,4 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 119,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000111 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/8 | Приборы для регулирования, измерения и учета |  |  |
| 3/8-20-10-10/10 | Манометры общего назначения ОБМ1-100 | шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,001 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,04 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-100 | Трубы сварные из стали, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм | м | 0,05 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,57 |

Таблица 25-47. Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками);

б) монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок;

в) заполнение трубопровода воздухом и испытание;

г) наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-47-1 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,26 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,26 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,52 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 8,77 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 17,29 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 4,26 |
| Е25-47-2 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,26 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,26 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,52 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 8,77 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 17,29 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 4,26 |
| Е25-47-3 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,26 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,26 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,52 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 8,77 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 17,29 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 4,26 |
| Е25-47-4 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,51 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,51 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,03 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 9,9 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 19,68 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 4,39 |
| Е25-47-5 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 5,27 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,27 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,53 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 10,65 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 21,05 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 5,14 |
| Е25-47-6 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 6,14 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,14 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,28 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 12,28 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 24,81 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 6,01 |
| Е25-47-7 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 9,9 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 9,9 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,8 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 20,05 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 39,74 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 9,65 |
| Е25-47-8 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 11,78 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 11,78 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 23,44 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 23,81 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 47,26 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 23,06 |
| Е25-47-9 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 159,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 14,29 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 14,29 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 25,95 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 26,58 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 52,27 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 26,19 |

Таблица 25-48. Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2)

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками);

б) монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры подключения к действующему газопроводу и к дожимным компрессорным установкам;

в) перепуск газа из действующего газопровода, вытеснение из трубопровода воздуха и испытание;

г) наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-48-1 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 6,89 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,89 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,91 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 14,79 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 6,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 1,87 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,01 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,35 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,02 |
| Е25-48-2 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 6,89 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,89 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,91 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 14,79 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 6,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 2,45 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,01 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,35 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,02 |
| Е25-48-3 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 6,89 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,89 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,91 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 14,79 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 6,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 3,82 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,01 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,35 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,02 |
| Е25-48-4 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 8,4 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,4 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,79 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 18,3 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 8,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 5,47 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,01 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,38 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,05 |
| Е25-48-5 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 10,15 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 10,15 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 20,55 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 22,06 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 7,42 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,1 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,38 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,04 |
| Е25-48-6 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 12,28 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 12,28 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 24,57 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 26,32 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 12,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 9,72 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,01 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,38 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм | м | 0,03 |
| Е25-48-7 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 8,15 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,15 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,55 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 18,3 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 16,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 15,91 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-90 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм | м | 0,03 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,51 |
| Е25-48-8 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 10,03 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 10,03 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 20,31 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 22,06 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 20,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 21,74 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,007 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-95 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | 0,04 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,51 |
| Е25-48-9 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом на давление до 6 МПа (60,5 кгс/см2), диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 12,28 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 12,28 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 25,2 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 26,58 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 24,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 29,56 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,02 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,016 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-100 | Трубы сварные из стали, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм | м | 0,04 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,51 |

Таблица 25-49. Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками);

б) монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры подключения к действующему газопроводу и к дожимным компрессорным установкам;

в) перепуск газа из действующего газопровода, вытеснение из трубопровода воздуха и испытание;

г) наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-49-1 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,51 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,89 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 0,31 |
| Е25-49-2 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,51 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,89 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 0,41 |
| Е25-49-3 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,51 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 4,89 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 0,64 |
| Е25-49-4 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,76 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,76 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,14 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,51 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 0,91 |
| Е25-49-5 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,88 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,88 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,39 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,77 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 1,24 |
| Е25-49-6 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 3,13 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,13 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,14 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 6,52 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 1,62 |
| Е25-49-7 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,63 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,63 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,89 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 5,14 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 5,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 2,53 |
| Е25-49-8 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 3,01 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,01 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,64 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 6,01 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 5,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 3,84 |
| Е25-49-9 | Испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность природным газом, на каждые 1 МПа (10 кгс/см2) изменения давления, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 3,26 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,26 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,39 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 6,89 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 6,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/50 | Газ природный | 1000 м3 | 4,94 |

Таблица 25-50. Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками);

б) монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов;

в) наполнение трубопровода водой и испытание трубопровода;

г) наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-50-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,83 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,83 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 29,11 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,45 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 11,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,015 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,49 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,03 |
| Е25-50-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,83 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,83 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 29,11 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,45 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 11,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 126 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,015 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,49 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,03 |
| Е25-50-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,83 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,83 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 29,11 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,45 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 11,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00023 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,015 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,49 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,03 |
| Е25-50-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность, диаметр трубопровода 600 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 5,49 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,49 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 33,03 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,88 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 13,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 283 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,017 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,57 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,06 |
| Е25-50-5 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 6,26 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,26 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 37,35 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,06 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 14,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 385 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,017 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,57 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,05 |
| Е25-50-6 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 7,05 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,05 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 42,44 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,02 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 16,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 503 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,017 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,03 |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм | м | 0,01 |
| Е25-50-7 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 9,01 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 9,01 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 54,19 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,8 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 21,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 785 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,03 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,005 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-90 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14,9 мм | м | 0,17 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,054 |
| Е25-50-8 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 155,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 11,49 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 11,49 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 69,2 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 23,77 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 26,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,03 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,007 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-95 | Трубы стальные сварные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | 0,021 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,054 |
| Е25-50-9 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и проверка на герметичность, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 186,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 13,84 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 13,84 |
| М150103 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.ч | 83,3 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 28,99 |
| М150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм, грузоподъемностью 63-90 т | маш.ч | 31,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0013 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1540 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | т | 0,03 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки сферические металлические | т | 0,016 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-100 | Трубы сварные из стали, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм | м | 0,032 |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,053 |

28. Контроль физическими методами качества сварных соединений трубопроводов

Таблица 25-51. Контроль методом радиографирования

Состав работ:

а) контроль сварных швов и обработка результатов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-51-1 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-51-2 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-51-3 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,17 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,17 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-51-4 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-51-5 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,24 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,24 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-51-6 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 4,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-51-7 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 5,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-51-8 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 7,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |

Таблица 25-52. Контроль методом магнитографирования

Состав работ:

а) контроль сварных швов и обработка результатов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-52-1 | Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,53 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,29 |
| Е25-52-2 | Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,59 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,32 |
| Е25-52-3 | Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,72 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,4 |
| Е25-52-4 | Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 700 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,97 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,55 |
| Е25-52-5 | Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 800 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 1,1 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,62 |
| Е25-52-6 | Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 1000 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 1,35 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,78 |
| Е25-52-7 | Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 1200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 1,61 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,93 |
| Е25-52-8 | Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории, диаметр трубопровода 1400 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 1,87 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 1,08 |

29. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

Таблица 25-53. Установка контрольно-измерительной колонки

Состав работ:

а) рытье траншеи и шурфа над трубопроводом;

б) разборка изоляции трубопровода;

в) изготовление катодного отвода;

г) установка контрольно-измерительной колонки с термитной приваркой отвода к трубопроводу;

д) восстановление изоляции трубопровода;

е) засыпка траншеи и шурфа грунтом с трамбованием;

ж) устройство отмостки из гравия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-53-1 | Установка металлической контрольно-измерительной колонки (единица измерения - колонка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0005 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,002 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0007 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00006 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,00006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 0,11 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-50-5 | Колонка контрольно-измерительная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-90 | Кабель | м | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| Е25-53-2 | Установка железобетонной контрольно-измерительной колонки (единица измерения - колонка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0005 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,002 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0007 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00006 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,00006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 0,11 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-50-5 | Колонка контрольно-измерительная | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-90 | Кабель | м | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |

Таблица 25-54. Установка катодной сетевой станции

Состав работ:

а) рытье ямы и укладка железобетонного фундамента (норма 1);

б) изготовление и установка металлоконструкций;

в) установка станций;

г) прокладка газовой трубы по опоре и затягивание в нее кабеля;

д) рытье траншеи;

е) прокладка кабеля от опоры к станции;

ж) прокладка кабеля от станции к трубопроводу;

и) рытье шурфа над трубопроводом;

к) разборка изоляции трубопровода;

л) изготовление стержня и присоединение его к трубопроводу и кабелю;

м) восстановление изоляции трубопровода;

н) засыпка траншей и шурфа;

п) бурение ям для столбов ограждений;

р) установка железобетонных столбов ограждения;

с) натягивание и крепление металлической сетки и ее окраска;

т) заземление станции (рытье и засыпка траншеи, забивка электродов и прокладка шин заземления).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-54-1 | Установка катодной сетевой станции, мощностью до 1200 кВт-ч, на фундаменте (единица измерения - станция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,25 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,2 |
| М060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,5 м3 | маш.ч | 1,53 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 2,51 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 13 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 10 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,024 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,024 |
| 1/10-260-150-1/102 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 63 х 63 мм | т | 0,044 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 32 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,0016 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 0,44 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-10/104 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Блоки фундаментов | м3 | 0,24 |
| П4/1-2-20-40 | Столбы железобетонные | м3 | 0,94 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-90 | Кабель | м | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Станция катодная сетевая | шт. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Оконцеватель трубный | шт. | 16 |
| Е25-54-2 | Установка катодной сетевой станции, мощностью до 600 кВт-ч, на опорах (единица измерения - станция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,92 |
| М060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,5 м3 | маш.ч | 1,53 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 2,51 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12,6 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 6,4 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 9 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 1 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,026 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,024 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 32 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,0018 |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 0,32 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-10/104 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм | м | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации | шт. | 1,79 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбы железобетонные | м3 | 0,94 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Станция катодная сетевая | шт. | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Оконцеватель трубный | шт. | 4 |

Таблица 25-55. Установка поляризованной электродренажной станции

Состав работ:

а) рытье ямы;

б) укладка сборного железобетонного фундамента;

в) изготовление и установка металлоконструкций на фундаменте;

г) монтаж поляризованной электродренажной станции;

д) заготовка и установка хризотилцементной трубы с защитным кожухом;

е) засыпка ямы грунтом;

ж) бурение ям для столбов ограждения;

и) установка железобетонных столбов ограждения;

к) натягивание и крепление металлической сетки и ее окраска.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-55-1 | Установка поляризованной электродренажной станции (единица измерения - компл. станции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,15 |
| М060216 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,25 м3 | маш.ч | 0,99 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 2,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0036 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 12,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 7 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 9,7 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,038 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 0,2203 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/11 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 150 мм (БНТ 150) | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10 | Блоки фундаментов | м3 | 0,45 |
| П4/1-2-20-40 | Столбы железобетонные | м3 | 0,94 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Станция поляризованная электродренажная | шт. | 1 |

Таблица 25-56. Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе

Состав работ:

а) рытье шурфа над трубопроводом;

б) бурение ямы и рытье траншеи;

в) разборка изоляции трубопровода;

г) прокладка кабеля в траншее;

д) термитная приварка кабеля к трубопроводу;

е) восстановление изоляции трубопровода;

ж) установка протектора;

и) засыпка шурфа, ямы и траншеи грунтом с трамбованием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-56-1 | Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе (единица измерения - протектор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,5 м3 | маш.ч | 1,09 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 0,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0005 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Протектор | шт. | 1 |

Таблица 25-57. Установка опознавательного знака протектора

Состав работ:

а) рытье ямы;

б) установка опознавательного знака;

в) засыпка ямы грунтом с трамбованием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-57-1 | Установка опознавательного знака протектора (единица измерения - знак) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/60 | Прочие изделия и конструкции |  |  |
| П2/60 | Знаки опознавательные металлические | шт. | 1 |

Таблица 25-58. Прокладка дренажного кабеля

Состав работ:

а) разбивка трассы;

б) рытье траншеи;

в) прокладка хризотилцементных труб на переходах через дороги;

г) устройство постели;

д) прокладка кабеля в траншее и в хризотилцементных трубах (на переходах);

е) рытье котлованов для монтажа соединительных муфт;

ж) монтаж соединительных муфт;

и) засыпка траншей и котлованов с уплотнением грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-58-1 | Прокладка дренажного кабеля, весом 1 м кабеля до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,5 м3 | маш.ч | 5,64 |
| М070116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,001 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-90 | Кабель | м | 102 |
| П5/10-30-70-2 | Муфты защитные для кабелей связи соединительные | шт. | 0,1 |
| Е25-58-2 | Прокладка дренажного кабеля, весом 1 м кабеля до 6 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,5 м3 | маш.ч | 5,64 |
| М070116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,002 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-90 | Кабель | м | 102 |
| П5/10-30-70-2 | Муфты защитные для кабелей связи соединительные | шт. | 0,2 |
| Е25-58-3 | Прокладка дренажного кабеля, весом 1 м кабеля до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,5 м3 | маш.ч | 5,64 |
| М070116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/20 | Уголь древесный марки А | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-90 | Кабель | м | 102 |
| П5/10-30-70-2 | Муфты защитные для кабелей связи соединительные | шт. | 0,3 |
| Е25-58-4 | Прокладка дренажного кабеля, весом 1 м кабеля до 13 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,5 м3 | маш.ч | 5,64 |
| М070116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/10 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 100 мм (БНТ 100) | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-90 | Кабель | м | 102 |
| П5/10-30-70-2 | Муфты защитные для кабелей связи соединительные | шт. | 0,4 |

Таблица 25-59. Присоединение дренажных кабелей

Состав работ:

а) разборка изоляции трубопровода;

б) установка и приварка к трубопроводу планки;

в) восстановление изоляции;

г) разделка концов кабелей;

д) сверление отверстий в железнодорожном рельсе (норма 1);

е) присоединение жил кабелей к рельсу, трубопроводу, дренажной установке к средней точке дросселя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-59-1 | Присоединение дренажных кабелей к рельсу (единица измерения - компл. присоединения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,2 |
| М330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,0004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0004 |
| Е25-59-2 | Присоединение дренажных кабелей к трубопроводу (единица измерения - компл. присоединения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/20 | Бризол модифицированный | 1000 м2 | 0,0011 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,0004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0004 |
| Е25-59-3 | Присоединение дренажных кабелей к поляризованной электродренажной станции (единица измерения - компл. присоединения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,0008 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,0004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0001 |
| Е25-59-4 | Присоединение дренажных кабелей к средней точке дросселя (единица измерения - компл. присоединения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/20 | Лак битумный БТ-1 | т | 0,0004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0004 |

Таблица 25-60. Устройство анодного заземления

Состав работ:

а) планировка площадки и разбивка трассы;

б) бурение ям и рытье траншей;

в) укладка заземлителей;

г) устройство постели;

д) прокладка кабеля в траншее;

е) термитная приварка выводов заземлителей к кабелю с изоляцией мест приварки;

ж) засыпка ям и траншеи с уплотнением грунта;

и) установка опознавательных знаков анодного заземления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-60-1 | Устройство вертикального анодного заземления (единица измерения - 100 шт. заземлителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 249,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,5 м3 | маш.ч | 126,03 |
| М070116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 25,67 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 56,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-20-10-10-10/20 | Колонны, стойки, опоры, рамы прямоугольные сплошные, класс бетона С18/22,5, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,04 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 35 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-10-5/6 | Кабель силовой марки АВВГ 1 х 25-0,66 с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с одной жилой сечением 25 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Анодные заземлители | шт. | 100 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 100 |
| Е25-60-2 | Устройство горизонтального анодного заземления (единица измерения - 100 шт. заземлителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,5 м3 | маш.ч | 126,03 |
| М070116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 25,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-20-10-10-10/20 | Колонны, стойки, опоры, рамы прямоугольные сплошные, класс бетона С18/22,5, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,04 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 35 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-10-5/6 | Кабель силовой марки АВВГ 1 х 25-0,66 с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с одной жилой сечением 25 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Анодные заземлители | шт. | 100 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Патроны термитные со спичками | шт. | 100 |

Таблица 25-61. Спуск шины по опоре к анодному заземлению с присоединением

Состав работ:

а) рытье траншеи;

б) прокладка шин заземления в траншее;

в) прокладка заземляющих спусков по опоре;

г) сварка шин заземления и приварка их к контуру заземления;

д) присоединение шин заземления к проводу воздушной линии;

е) засыпка траншеи грунтом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-61-1 | Спуск шины по опоре к анодному заземлению с присоединением (единица измерения - 100 м шин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Зажим болтовой | кг | 4 |

Таблица 25-62. Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм

Состав работ:

а) устройство площадки для бурения скважины и монтажа заземлителя механизированным способом и частично вручную, разработка грунта отстойников и траншей циркуляционной системы экскаватором с вывозкой грунта и креплением стенок отстойников;

б) бурение скважины с прямой промывкой долотом 490 мм для установки кондуктора;

в) установка кондуктора из труб диаметром 400 мм с цементацией подбашмачной пробки и затрубного пространства;

г) бурение скважин под анодный заземлитель долотом 394 мм с прямой промывкой и промывкой после окончания бурения;

д) сборка и сварка колонны заземлителя из труб диаметром 200 мм с приваркой перфорированного наконечника, заполненного солью;

е) заполнение затрубного пространства колонны зеземлителя глинистым раствором;

ж) монтаж оголовка анодного заземлителя;

и) битумная изоляция стыков труб, наконечника и оголовка заземлителя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-62-1 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 50 м, грунт 1 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 345,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 62,67 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 44,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,025 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 6,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,89 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 0,096 |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 490 мм | шт. | 0,024 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,14 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-65 | Трубы стальные диаметром 200 мм | м | 41,3 |
| Е25-62-2 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 50 м, грунт 2 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 364,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 71,44 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 44,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,025 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 6,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,89 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 0,17 |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 490 мм | шт. | 0,043 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,19 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,025 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-65 | Трубы стальные диаметром 200 мм | м | 41,3 |
| Е25-62-3 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 50 м, грунт 3 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 173,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 86,49 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 50,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,025 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 6,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,89 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 0,27 |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 490 мм | шт. | 0,067 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,38 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,072 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-65 | Трубы стальные диаметром 200 мм | м | 41,3 |
| Е25-62-4 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 50 м, грунт 4 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 464,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 211,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 105,29 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 56,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,025 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 6,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,89 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 0,45 |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 490 мм | шт. | 0,113 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,61 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-65 | Трубы стальные диаметром 200 мм | м | 41,3 |
| Е25-62-5 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 50 м, грунт 5 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 531,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 238,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 132,86 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 56,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,025 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 6,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,89 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,87 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,19 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-65 | Трубы стальные диаметром 200 мм | м | 41,3 |
| Е25-62-6 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 50 м, грунт 6 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 636,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 280,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 174,22 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 56,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,025 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 6,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,89 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 1,24 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,29 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50-65 | Трубы стальные диаметром 200 мм | м | 41,3 |
| Е25-62-7 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 100 м, грунт 1 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 445,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 190,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 81,47 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 68,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 12,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/27 | Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический | т | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 92,3 |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 0,22 |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 490 мм | шт. | 0,024 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,22 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |
| Е25-62-8 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 100 м, грунт 2 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 483,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 96,51 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 68,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 12,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/27 | Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический | т | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 92,3 |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 0,41 |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 490 мм | шт. | 0,043 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,32 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,025 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |
| Е25-62-9 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 100 м, грунт 3 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 579,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 280,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 127,85 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 85,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 12,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/27 | Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический | т | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 92,3 |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 0,62 |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 490 мм | шт. | 0,067 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,78 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,072 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |
| Е25-62-10 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 100 м, грунт 4 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 692,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 363,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 165,45 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 103,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 12,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/27 | Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический | т | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 92,3 |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 1,07 |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 490 мм | шт. | 0,113 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 1,3 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |
| Е25-62-11 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 100 м, грунт 5 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 825,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 415,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 218,09 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 103,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 12,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/27 | Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический | т | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 92,3 |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 1,94 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,19 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |
| Е25-62-12 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 100 м, грунт 6 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1020,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 493,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,38 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,43 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 295,81 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 103,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 12,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/27 | Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический | т | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 92,3 |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0,58 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,06 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 2,8 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 490 мм | шт. | 0,29 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,42 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,083 |

Таблица 25-63. Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при изменении глубины бурения на каждые 10 м сверх 100 м

Состав работ:

а) устройство площадки для бурения скважины и монтажа заземления механизированным способом и частично вручную, разработка грунта отстойников и траншей циркуляционной системы экскаватором с вывозкой грунта и креплением стенок отстойников;

б) бурение скважины с прямой промывкой долотом 490 мм для установки кондуктора;

в) установка кондуктора из труб диаметром 400 мм с цементацией подбашмачной пробки и затрубного пространства;

г) бурение скважины под анодный заземлитель долотом 394 мм с прямой промывкой и промывкой после окончания бурения;

д) сборка и сварка колонны заземлителя из труб диаметром 200 мм с приваркой перфорированного наконечника, заполненного солью;

е) заполнение затрубного пространства колонны заземлителя глинистым раствором;

ж) монтаж оголовка анодного заземлителя;

и) битумная изоляция стыков труб, наконечника и оголовка заземлителя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-63-1 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм, добавлять или исключать при изменении глубины бурения на каждые 10 м сверх 100 м, грунт 1 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 5,1 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 4,01 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 1,51 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,005 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 0,032 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,024 |
| Е25-63-2 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм, добавлять или исключать при изменении глубины бурения на каждые 10 м сверх 100 м, грунт 2 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 5,2 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 5,77 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 1,51 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,005 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 0,046 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,036 |
| Е25-63-3 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм, добавлять или исключать при изменении глубины бурения на каждые 10 м сверх 100 м, грунт 3 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 8,3 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 8,77 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 1,88 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 14,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,005 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 0,084 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,11 |
| Е25-63-4 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм, добавлять или исключать при изменении глубины бурения на каждые 10 м сверх 100 м, грунт 4 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 11,76 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 13,53 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 1,88 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 21,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,005 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные диаметром 394 мм | шт. | 0,142 |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,176 |
| Е25-63-5 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм, добавлять или исключать при изменении глубины бурения на каждые 10 м сверх 100 м, грунт 5 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 11,87 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 19,06 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 1,88 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 21,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,005 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,26 |
| Е25-63-6 | Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм, добавлять или исключать при изменении глубины бурения на каждые 10 м сверх 100 м, грунт 6 группы (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 11,87 |
| М100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубиной до 100, 200 м; диаметр начальный (конечный) до 190 (до 93;118) мм | маш.ч | 27,32 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 1,88 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 21,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,005 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шарошечные диаметром 394 мм | шт. | 0,388 |

30. Здания из блок-боксов для нефтеперекачивающих и компрессорных станций на магистральных трубопроводах, нефтяных и газовых промыслах

Таблица 25-64. Установка зданий из блок-боксов

Состав работ:

а) распаковка, осмотр, расконсервация блок-боксов на накопительной площадке и доставка их к месту установки;

б) установка и сборка блок-боксов в проектное положение с выверкой и закреплением на фундаментах;

в) установка панелей покрытия в проектное положение или устройство общей кровли из профилированного настила;

г) установка доборных панелей;

д) приварка стальных пластин соединения блок-боксов;

е) утепление стыков соединений между блок-боксами;

ж) установка дефлекторов;

и) монтаж и испытание трубопроводов и воздуховодов в блок-боксах;

к) устройство перегородок в отдельных боксах;

л) масляная окраска отдельных мест после сварочных и монтажных работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-64-1 | Установка зданий для нефтеперекачивающих и компрессорных станций на магистральных трубопроводах, нефтяных и газовых промыслах, из многобоксовых блок-боксов (единица измерения - т веса блок-боксов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,12 |
| М021232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 25 т | маш.ч | 0,73 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 4,01 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,0003 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,006 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 |
| 1/10-140-40/175 | Электроды типа Э50А диаметром 5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,006 |
| Е25-64-2 | Установка зданий для нефтеперекачивающих и компрессорных станций на магистральных трубопроводах, нефтяных и газовых промыслах, из спаренных и одиночных блок-боксов (единица измерения - т веса блок-боксов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М021232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 1,36 |
| М152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,023 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/175 | Электроды типа Э50А диаметром 5 мм | т | 0,0013 |

31. Укладка сборных железобетонных конструкций компрессорных и насосных станций на трубопроводах

Таблица 25-65. Укладка фундаментов

Состав работ:

а) разметка мест установки;

б) приготовление постели из готового раствора;

в) укладка фундаментных блоков и плит с помощью крана;

г) выверка укладки блоков и плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-65-1 | Укладка сборных железобетонных фундаментов (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 187,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 25 т | маш.ч | 97,77 |
| М160100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля МАЗ-5549 вместимостью барабана 2,7 м3 | маш.ч | 7,77 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 32,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,93 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 6,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,71 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

Таблица 25-66. Установка колонн

Состав работ:

а) выравнивание дна стакана с промывкой и очисткой стакана;

б) установка колонн в стаканы фундаментов с помощью крана;

в) установка одиночных кондукторов с временным закреплением колонн и окончательной выверкой их в кондукторах;

г) заделка стыков раствором (бетонной смесью);

д) разборка одиночных кондукторов с раскреплением болтов;

е) срубка наплывов бетона на кондукторах, оставшихся после заделки стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-66-1 | Установка сборных железобетонных колонн (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 698,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 25 т | маш.ч | 82,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 94,01 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 40,86 |
| М160100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля МАЗ-5549 вместимостью барабана 2,7 м3 | маш.ч | 40,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м: колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен при реконструкции зданий | т | 9,57 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |

Таблица 25-67. Укладка плит перекрытий и покрытий

Состав работ:

а) приготовление постели из готового раствора;

б) укладка плит с помощью крана;

в) выверка и исправление положений плит;

г) крепление плит;

д) заливка швов цементным раствором;

е) заделка отверстий в пустотных плитах;

ж) электродуговая сварка стыков плит с зачисткой мест сварки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-67-1 | Укладка плит перекрытий и покрытий (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 340,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 25 т | маш.ч | 42,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 99,15 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 40,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/175 | Электроды типа Э50А диаметром 5 мм | т | 0,63 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 |
| П4/1-6-20 | Половняк силикатного кирпича | м3 | 1 |

Таблица 25-68. Установка панелей стен

Состав работ:

а) очистка облицовки панелей от грязи;

б) разметка мест установки;

в) установка панелей с помощью крана с прокладкой изоляции;

г) выверка и закрепление панелей;

д) заливка швов панелей;

е) электросварка стыков панелей, приварка закладных элементов;

ж) заделка вертикальных и горизонтальных швов панелей и заливка бетонной смесью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-68-1 | Установка панелей стен (единица измерения - 100 м2 панелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 25 т | маш.ч | 15,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,63 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 3,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 33 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,67 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Сборные железобетонные конструкции | м2 | 100 |

Раздел 02. Трубопроводы нефтяных и газовых промыслов

01. Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе

Таблица 25-103. Сварка трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2)

Состав работ:

а) перемещение труб от склада до приемного стеллажа на базе;

б) подготовка труб к сварке на базе;

в) сборка и сварка труб первым слоем и сварка последующих слоев на базе;

г) перемещение секций труб на склад готовой продукции на базе;

д) перемещение и раскладка секций труб вдоль трассы;

е) подготовка секций труб на трассе;

ж) сборка и сварка секций труб в нитку на трассе;

и) сварка захлестов и катушек на трассе.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-103-1 | Сварка трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,53 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 30,3 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 8,22 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 30,3 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 13,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004687 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,015 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-103-2 | Сварка трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 33,3 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 9,01 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 33,3 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 16,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004851 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,005 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-103-3 | Сварка трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 36,3 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 10,58 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 33,82 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 18,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005232 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,027 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,006 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,035 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-103-4 | Сварка трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 41,92 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 10,58 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 39,44 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 18,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005941 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,033 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,042 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-103-5 | Сварка трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 53,67 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 10,58 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 39,44 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 22,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00654 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,046 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,049 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-103-6 | Сварка трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 153,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,73 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 58,24 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 10,58 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 37,6 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 22,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007957 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,052 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,009 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,049 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-103-7 | Сварка трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 170,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,73 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 66,2 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 12,67 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 37,87 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 25,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,008284 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,073 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,056 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-103-8 | Сварка трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,73 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 75,21 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 14,63 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 39,96 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 30,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009756 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,085 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,021 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,056 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |

Таблица 25-104. Сварка высоконапорных трубопроводов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2)

Состав работ:

а) перемещение труб от склада до приемного стеллажа на базе;

б) подготовка труб к сварке на базе;

в) сборка и сварка труб первым слоем и сварка последующим слоем на базе;

г) перемещение секций труб на склад готовой продукции на базе;

д) перемещение и раскладка труб вдоль трассы;

е) подготовка секций труб на трассе;

ж) сборка и сварка секций труб в нитку на трассе;

и) сварка захлестов и катушек на трассе.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-104-1 | Сварка высоконапорных трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 295,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 152,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 57,45 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 11,23 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 33,95 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 24,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,008502 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,035 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-104-2 | Сварка высоконапорных трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 163,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 62,67 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 12,54 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 34,47 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 26,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00981 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,037 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-104-3 | Сварка высоконапорных трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 177,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 70,51 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 12,02 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 39,3 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 28,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0109 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,087 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,049 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,032 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,049 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-104-4 | Сварка высоконапорных трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 210,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 94,01 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 12,92 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 40,48 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 34,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,012317 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,144 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,062 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,049 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-104-5 | Сварка высоконапорных трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 226,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 101,85 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 14,63 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 40,48 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 37,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,01417 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,117 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,078 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,056 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |
| Е25-104-6 | Сварка высоконапорных трубопроводов нефтяных и газовых промыслов на сварочной базе и трассе с избыточным давлением среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 459,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 259,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 116,21 |
| М150501 | Базы трубосварочные полевые для труб диаметром 350-800 мм | маш.ч | 16,32 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 44,53 |
| М152401 | Плетевозы на автомобильном ходу 12 т | маш.ч | 46,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,01744 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,222 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока для сварки магистральных нефтепроводов | т | 0,093 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,056 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | 1000 м | 1,01 |

02. Изготовление и установка гнутых отводов

Таблица 25-105. Изготовление и установка гнутых отводов

Состав работ:

а) гнутье трубы на трубогибочных станках в холодном состоянии;

б) установка гнутого отвода с разметкой по месту, обрезкой концов трубы, зачисткой фасок;

в) центровка гнутого отвода с трубопроводом, с прихваткой и сваркой стыков в траншее.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-105-1 | Изготовление и установка гнутых отводов на трубопроводах диаметром 150 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,9 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,73 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000037 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,001 |
| Е25-105-2 | Изготовление и установка гнутых отводов на трубопроводах диаметром 200 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,68 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,59 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00006 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,002 |
| Е25-105-3 | Изготовление и установка гнутых отводов на трубопроводах диаметром 300 мм (единица измерения - угол поворота) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,28 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,22 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00008 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,002 |

03. Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)

Таблица 25-106. Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)

Состав работ:

а) разработка траншей вручную в опасной зоне при пересечении с коммуникациями;

б) уширение траншеи одноковшовым экскаватором до размеров котлована для сварки захлестов;

в) протаскивание трубопровода под коммуникациями;

г) сборка и сварка захлестов в траншее;

д) изоляция стыков захлестов;

е) обратная засыпка траншеи и котлованов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-106-1 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 100 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,25 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,62 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000033 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1,4 |
| Е25-106-2 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,25 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,1 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 7,27 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000065 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1,4 |
| Е25-106-3 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,25 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 7,52 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1,4 |
| Е25-106-4 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,25 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,21 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 9,99 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000109 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0035 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1,5 |
| Е25-106-5 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,25 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,35 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 11,23 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000142 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0035 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1,7 |
| Е25-106-6 | Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - пересечение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,25 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,71 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 13,16 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 2 |

04. Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения

Таблица 25-107. Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения

Состав работ:

а) уширение траншеи до размеров котлованов с обратной засыпкой;

б) сборка,сварка и противокоррозионная изоляция кожуха;

в) установка направляющих тележек;

г) сборка шнеков и установка кожуха;

д) монтаж буровой установки;

е) бурение;

ж) разборка шнеков;

и) демонтаж буровой установки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-107-1 | Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 916,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 382,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 36,98 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 23,06 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 100,77 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 95,39 |
| М151501 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм | маш.ч | 98,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 20 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000414 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,02 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,0055 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
| Е25-107-2 | Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 400 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 916,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 382,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 36,98 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 23,06 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 100,77 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 95,39 |
| М151501 | Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм | маш.ч | 98,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 20 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000545 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,02 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,0055 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/121 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |

05. Протаскивание плетей трубопровода через кожух

Таблица 25-108. Протаскивание плетей трубопровода через кожух

Состав работ:

а) укладка лежней в траншею и установка такелажных приспособлений;

б) опускание и укладка плети трубопровода в траншею;

в) протаскивание троса через кожух с застроповкой плети;

г) протаскивание плети трубопровода в кожух;

д) расстроповка троса, снятие такелажных приспособлений и уборка лежней из траншеи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-108-1 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 1,79 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 57,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/5 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 27 мм | 10 м | 1,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0046 |
| Е25-108-2 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 200 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 4,13 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 60,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0045 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/5 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 27 мм | 10 м | 1,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,005 |
| Е25-108-3 | Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 300 мм (единица измерения - 100 м кожуха) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 6,52 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 81,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-8/5 | Канаты двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., маркировочная группа 1770 Н/мм2, из стальной оцинкованной проволоки марки В, диаметром 27 мм | 10 м | 1,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,0055 |

06. Краны линейные стальные газовые для бесколодезной установки на газопроводах

Таблица 25-109. Сборка и установка узла газового крана

Состав работ:

а) подготовка крана к установке;

б) сборка крана и трубных заготовок;

в) установка узла крана на готовое основание;

г) врезка в трубопровод узла крана;

д) усиленная изоляция трубных заготовок и крана;

е) установка привода крана;

ж) окраска металлических конструкций;

и) установка стояка отбора газа;

к) испытание монтажного узла.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-109-1 | Сборка и установка узла газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметр крана до 150 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,31 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,51 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 11,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,016 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0008 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0016 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 18,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 14,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 159 х 8 мм | т | 0,56 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 45 х 4,5 мм | т | 0,01 |
| Е25-109-2 | Сборка и установка узла газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметр крана 200 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,28 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,39 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 13,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,02 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0012 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 25,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 19,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 219 х 9 мм | т | 1,02 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 45 х 4,5 мм | т | 0,01 |
| Е25-109-3 | Сборка и установка узла газового крана для бесколодезной установки на газопроводах, диаметр крана 300 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,43 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,91 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 19,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,023 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0016 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0107 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 37,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 29,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-80 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 325 х 10 мм | т | 1,88 |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 45 х 4,5 мм | т | 0,01 |

Таблица 25-110. Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана

Состав работ:

а) рытье котлованов под узел крана;

б) уплотнение основания под фундаментные плиты щебнем или гравием;

в) установка сборных железобетонных фундаментных плит под узел крана и площадку управления;

г) засыпка котлована с послойным трамбованием;

д) устройство гравийно-щебеночной отмостки (площадки) узла крана;

е) окраска металлических конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-110-1 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана, диаметром 150-200 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,13 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 14,48 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,13 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,83 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 14,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,006 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 8,99 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,05 |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,24 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,13 |
| Е25-110-2 | Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла газового крана, диаметром 300 мм (единица измерения - узел крана) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,13 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 15,19 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,25 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,07 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 15,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,006 |
| 1/10-260-1-1/12 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240) | кг | 12,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-30/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,15 |
| 4/1-1-10-10-10-30/30 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, класс бетона С12/15, объемом 0,21-1 м3 | м3 | 0,24 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,13 |

07. Обводная линия газовых линейных кранов

Таблица 25-111. Сборка и установка обводной линии с устройством фундамента

Состав работ:

а) подготовка крана к установке;

б) сборка крана и трубных заготовок;

в) установка и приварка обводной линии к трубопроводу;

г) изоляция трубопровода и крана;

д) рытье котлованов под обводную линию;

е) уплотнение основания щебнем под фундаментные плиты;

ж) установка сборных железобетонных плит под кран и площадку управления;

и) засыпка котлована с послойным трамбованием;

к) устройство гравийно-щебеночной площадки узла крана;

л) испытание узла обводной линии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-111-1 | Сборка и установка обводной линии газовых линейных кранов с устройством фундамента, диаметр трубопровода 150-200 мм, диаметр обводной линии 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 6,18 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 0,34 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,89 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 8,02 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 6,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,004 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0065 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0008 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 4,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 2,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 89 х 4,5 мм | т | 0,071 |
| Е25-111-2 | Сборка и установка обводной линии газовых линейных кранов с устройством фундамента, диаметр трубопровода 300 мм, диаметр обводной линии 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 5,77 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 0,34 |
| М070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,5 |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,39 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 9,03 |
| М331100 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 5,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,005 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,011 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0011 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 3,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-10-10-10/20 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря прямоугольные плоские, класс бетона С12/15, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0,05 |
| 4/1-5-20-20-10/10 | Щебень из гравия марки 800, 2 класса, фракции 5-20 мм | м3 | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Узлы трубопроводов из труб диаметром 108 х 6 мм | т | 0,102 |

Таблица 25-112. Установка дополнительного газового крана на обводной линии

Состав работ:

а) подготовка крана к установке;

б) сборка крана и трубных заготовок;

в) установка и приварка обводной линии к трубопроводу;

г) изоляция трубопровода и крана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-112-1 | Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода 150-200 мм, диаметр обводной линии 80 мм (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,44 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,004 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0012 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0008 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |
| Е25-112-2 | Установка дополнительного газового крана на обводной линии, диаметр трубопровода 300 мм, диаметр обводной линии 100 мм (единица измерения - кран) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,05 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,005 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0016 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0011 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-50-50 | Краны стальные газовые проходные пробковые | шт. | 1 |

08. Противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода

Таблица 25-113. Нормальная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода

Состав работ:

а) приготовление грунтовки и битумно-резиновой мастики;

б) доставка разогретой мастики на трассу битумозаправщиками;

в) подъем и поддержание трубопровода кранами-трубоукладчиками во время очистки и изоляции;

г) очистка трубопровода и нанесение грунтовки;

д) нанесение битумно-резиновой мастики, армирующего слоя стеклохолста и защитной обертки;

е) изоляция катушек, захлестов и углов поворота;

ж) укладка трубопровода в траншею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-113-1 | Нормальная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 186,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,63 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 14,04 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 32,84 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 14,04 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 14,04 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 14,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 210 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,77 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 220 |
| Е25-113-2 | Нормальная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 197,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,81 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 14,91 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 34,6 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 14,91 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 14,91 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 14,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 280 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,03 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 300 |
| Е25-113-3 | Нормальная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,22 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 15,67 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 36,48 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 15,67 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 15,67 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 15,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 400 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,86 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 420 |
| Е25-113-4 | Нормальная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 208,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,66 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 15,67 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 36,35 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 15,67 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 15,67 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 15,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 490 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,28 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 530 |
| Е25-113-5 | Нормальная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 209,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,08 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 15,67 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 36,35 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 15,67 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 15,67 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 15,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 580 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,45 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 620 |
| Е25-113-6 | Нормальная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 210,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,28 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 15,67 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 36,98 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 15,67 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 15,67 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 15,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 794 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 3,76 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 795 |
| Е25-113-7 | Нормальная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 252,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,96 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 18,8 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 44,24 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 18,8 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 18,8 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 18,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 983 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 4,67 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 984 |
| Е25-113-8 | Нормальная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 278,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,86 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 18,43 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 58,28 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 18,43 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 18,43 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 36,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1165 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 5,54 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1155 |

Таблица 25-114. Усиленная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода

Состав работ:

а) приготовление грунтовки и битумно- резиновой мастики;

б) доставка разогретой мастики на трассу битумозаправщиками;

в) подъем и поддержание трубопровода кранами-трубоукладчиками во время очистки и изоляции;

г) очистка трубопровода и нанесение грунтовки;

д) нанесение битумно-резиновой мастики, армирующего слоя стеклохолста и защитной обертки;

е) изоляция катушек, захлестов и углов поворота;

ж) укладка трубопровода в траншею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-114-1 | Усиленная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 208,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,31 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 15,79 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 36,22 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 15,79 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 15,79 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 15,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 210 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,16 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 220 |
| Е25-114-2 | Усиленная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 218,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,5 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 16,55 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 38,36 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 16,55 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 16,55 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 16,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 280 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,54 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 300 |
| Е25-114-3 | Усиленная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 232,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,22 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 17,55 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 40,36 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 17,55 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 17,55 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 17,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 400 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,61 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 420 |
| Е25-114-4 | Усиленная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 232,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,41 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 17,55 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 40,24 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 17,55 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 17,55 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 17,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 490 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 3,22 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 530 |
| Е25-114-5 | Усиленная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 232,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,56 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 17,55 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 40,24 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 17,55 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 17,55 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 17,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 580 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 3,45 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 620 |
| Е25-114-6 | Усиленная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 235,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,25 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 17,55 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 41,24 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 17,55 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 17,55 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 17,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 808 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 5,3 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 809 |
| Е25-114-7 | Усиленная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 260,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 10,28 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 19,43 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 46,12 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 19,43 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 19,43 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 19,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 997 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 6,6 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 997 |
| Е25-114-8 | Усиленная противокоррозионная битумно-резиновая изоляция и укладка в траншею трубопровода, диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 300,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,81 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 19,8 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 63,04 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 19,8 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 19,8 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 39,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1179 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 7,8 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1169 |

Таблица 25-115. Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:

а) подъем плети трубопровода;

б) приготовление грунтовки и мастики;

в) очистка плети трубопровода и нанесение грунтовки;

г) наложение основного слоя битумно-резинового покрытия;

д) обмотка трубопровода двумя слоями стеклохолста с наложением второго слоя битумно-резинового покрытия с последующей обмоткой защитной оберткой в 1 слой;

е) перестановка машины с плети на плеть.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-115-1 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 260,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,1 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 19,68 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 45,38 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 19,68 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 19,68 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 19,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 210 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,16 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 220 |
| Е25-115-2 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 275,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,59 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 20,81 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 47,88 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 20,81 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 20,81 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 20,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 280 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 1,54 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 300 |
| Е25-115-3 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 290,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 10,24 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 21,93 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 50,39 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 21,93 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 21,93 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 21,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 400 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 2,61 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 420 |
| Е25-115-4 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 290,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 10,67 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 21,93 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 50,26 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 21,93 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 21,93 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 21,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 490 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 3,22 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 530 |
| Е25-115-5 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 291,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 11,04 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 21,93 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 50,26 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 21,93 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 21,93 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 21,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 580 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 3,45 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 620 |
| Е25-115-6 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 294,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 11,89 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 21,93 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 51,52 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 21,93 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 21,93 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 21,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 808 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 5,3 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 809 |
| Е25-115-7 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 326,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 13,33 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 24,19 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 57,66 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 24,19 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 24,19 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 24,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 997 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 6,6 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 997 |
| Е25-115-8 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 376,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,58 |
| М150400 | Базы битумоплавильные 8000 л | маш.ч | 24,81 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 78,84 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 24,81 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 24,81 |
| М152001 | Битумозаправщики 4 т | маш.ч | 49,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 1179 |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 7,8 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-10 | Пленка оберточная толщиной 0,6 мм | м2 | 1169 |

09. Противокоррозионная изоляция полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода

Таблица 25-116. Нормальное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода

Состав работ:

а) приготовление грунтовки;

б) подъем и поддержание трубопровода краном-трубоукладчиком во время очистки и изоляции;

в) очистка трубопровода и нанесение грунтовки;

г) обертывание трубопровода полимерной лентой в один слой и материалом защитной обертки;

д) изоляция катушек, захлестов и углов поворота;

е) укладка трубопровода в траншею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-116-1 | Нормальное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,59 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 22,06 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 9,65 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 9,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,015 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 210 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 220 |
| Е25-116-2 | Нормальное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,56 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 23,32 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 10,28 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 280 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 300 |
| Е25-116-3 | Нормальное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 4,88 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 24,57 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 10,78 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 10,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 400 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 420 |
| Е25-116-4 | Нормальное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 24,81 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 10,78 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 10,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,024 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 490 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 530 |
| Е25-116-5 | Нормальное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,09 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 24,81 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 10,78 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 10,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,034 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 580 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 620 |
| Е25-116-6 | Нормальное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,96 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 26,82 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 11,78 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 11,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,04 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 810 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 780 |
| Е25-116-7 | Нормальное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,48 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 27,2 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 11,78 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 11,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,05 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 995 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 970 |
| Е25-116-8 | Нормальное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,04 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 29,33 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 12,79 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 12,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,059 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 1190 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1150 |

Таблица 25-117. Усиленное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода

Состав работ:

а) приготовление грунтовки;

б) подъем и поддержание трубопровода краном-трубоукладчиком во время очистки и изоляции;

в) очистка трубопровода и нанесение грунтовки;

г) обертывание трубопровода полимерной лентой в два слоя и материалом защитной обертки;

д) изоляция катушек, захлестов и углов поворота;

е) укладка трубопровода в траншею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-117-1 | Усиленное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,36 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 25,69 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 11,53 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 11,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,01 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 430 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 220 |
| Е25-117-2 | Усиленное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,53 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 26,82 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 12,03 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 12,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,015 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 580 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 300 |
| Е25-117-3 | Усиленное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 5,71 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 28,2 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 12,79 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 12,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 820 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 420 |
| Е25-117-4 | Усиленное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,14 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 28,96 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 12,79 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 12,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,024 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 1020 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 530 |
| Е25-117-5 | Усиленное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 6,57 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 28,96 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 12,79 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 12,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,034 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 1200 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 620 |
| Е25-117-6 | Усиленное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,17 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 31,34 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 14,04 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 14,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,04 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 1635 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 785 |
| Е25-117-7 | Усиленное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,77 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 31,59 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 14,04 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 14,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 2040 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 970 |
| Е25-117-8 | Усиленное противокоррозионное изоляционное покрытие полимерной лентой и укладка в траншею трубопровода, диаметром 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,36 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 34,22 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 15,29 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 15,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,059 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 2430 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1150 |

Таблица 25-118. Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава

Состав работ:

а) подъем плети трубопровода;

б) приготовление грунтовки и мастики;

в) очистка плети трубопровода и нанесение грунтовки;

г) наложение основного слоя битумно-резинового покрытия;

д) обмотка трубопровода двумя слоями стеклохолста с наложением второго слоя битумно-резинового покрытия с последующей обмоткой защитной оберткой в 1 слой;

е) перестановка машины с плети на плеть.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-118-1 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 7,81 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 37,1 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 16,67 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 16,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,01 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 430 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 220 |
| Е25-118-2 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,51 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 38,86 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 17,55 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 17,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,015 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 580 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 300 |
| Е25-118-3 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 8,7 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 40,99 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 18,55 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 18,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 820 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 420 |
| Е25-118-4 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,12 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 41,99 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 18,55 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 18,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,024 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 1020 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 530 |
| Е25-118-5 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 9,81 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 41,99 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 18,55 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 18,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,034 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 1200 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 620 |
| Е25-118-6 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 10,69 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 45,25 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 20,31 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 20,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,04 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 1635 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 785 |
| Е25-118-7 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 11,57 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 45,75 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 20,31 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 20,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 2040 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 970 |
| Е25-118-8 | Усиленное изоляционное покрытие при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 163,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 12,96 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 49,64 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 22,06 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 22,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,059 |
| 1/10-235-20/688 | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) толщиной 0,4 мм | м2 | 2430 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1150 |

Таблица 25-119. Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода в один слой

Состав работ:

а) нанесение дополнительного слоя защитной обертки в один слой на изоляционное покрытие трубопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-119-1 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода в один слой, диаметр трубопровода 50 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,69 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,39 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 1,75 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 220 |
| Е25-119-2 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода в один слой, диаметр трубопровода 75 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,94 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,51 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 1,75 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 300 |
| Е25-119-3 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода в один слой, диаметр трубопровода 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,91 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,63 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 1,88 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 420 |
| Е25-119-4 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода в один слой, диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,9 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,13 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 1,88 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 530 |
| Е25-119-5 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода в один слой, диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,13 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 1,88 |
| М151101 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 620 |
| Е25-119-6 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода в один слой, диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,39 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 2,25 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 776 |
| Е25-119-7 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода в один слой, диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,1 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,39 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 2,25 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 958 |
| Е25-119-8 | Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода в один слой, диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М122100 | Установка для приготовления грунтовых смесей 116 (158) кВт (л. с) | маш.ч | 1,63 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,89 |
| М150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.ч | 2,51 |
| М151102 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | маш.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/5 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-45) | м2 | 1140 |

10. Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность

Таблица 25-120. Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)

Состав работ:

а) установка и демонтаж инвентарных узлов подключения патрубков со сферическими заглушками;

б) прокладка и разборка трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок;

в) заполнение трубопровода воздухом с пропуском очистительных устройств (для трубопровода диаметром 200-300 мм);

г) продувка трубопровода после выхода поршня;

д) испытание трубопровода на прочность и проверка на герметичность;

е) наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и испытания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-120-1 | Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 28,57 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 27,58 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 27,58 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 27,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,53 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0004 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/10 | Хомуты для воздуховодов | кг | 0,001 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,7 |
| Е25-120-2 | Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 33,84 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 32,96 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 32,96 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 32,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,53 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00045 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/10 | Хомуты для воздуховодов | кг | 0,001 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,8 |
| Е25-120-3 | Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 155,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 39,23 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 38,23 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 38,23 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 38,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000101 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,59 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0005 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/10 | Хомуты для воздуховодов | кг | 0,001 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,9 |
| Е25-120-4 | Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 177,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 44,5 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 43,62 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 43,62 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 43,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000109 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,62 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00075 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/10 | Хомуты для воздуховодов | кг | 0,001 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,63 |
| Е25-120-5 | Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 198,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 49,88 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 48,88 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 48,88 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 48,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,67 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0008 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/10 | Хомуты для воздуховодов | кг | 0,001 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,36 |
| Е25-120-6 | Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 209,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 52,64 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 51,64 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 51,64 |
| М153000 | Установка компрессорная передвижная давлением 9800 кПа (100 атм) 16 м3/мин | маш.ч | 51,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000131 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0009 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-10/10 | Хомуты для воздуховодов | кг | 0,001 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 1,08 |

Таблица 25-121. Гидравлическое испытание трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)

Состав работ:

а) установка и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками);

б) прокладка и разборка трубопровода и арматуры присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов;

в) заполнение трубопровода водой с пропуском очистительных устройств (для трубопровода диаметром 200-300 мм);

г) промывка трубопровода после выхода поршня;

д) испытание трубопровода на прочность и проверка на герметичность;

е) наблюдение за состоянием трубопровода во время промывки и испытания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-121-1 | Гидравлическое испытание трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 19,3 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 19,43 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 18,43 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 18,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0004 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,61 |
| Е25-121-2 | Гидравлическое испытание трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 22,82 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 22,93 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 22,06 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 22,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,00045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,8 |
| Е25-121-3 | Гидравлическое испытание трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 26,32 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 26,45 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 25,57 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 25,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000098 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0005 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,92 |
| Е25-121-4 | Гидравлическое испытание трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 29,83 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 30,08 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 29,08 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 29,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000109 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0075 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,63 |
| Е25-121-5 | Гидравлическое испытание трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 33,34 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 33,34 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 32,59 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 32,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00012 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 49 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 245 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,36 |
| Е25-121-6 | Гидравлическое испытание трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 34,6 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 35,35 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 34,6 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 34,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000131 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 70 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,94 |
| Е25-121-7 | Гидравлическое испытание трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 350 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 37,35 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 37,35 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 36,35 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 36,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000131 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 97 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,96 |
| Е25-121-8 | Гидравлическое испытание трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 400 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 39,23 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 39,23 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 38,23 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 38,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00012 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 126 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-10 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,84 |
| Е25-121-9 | Гидравлическое испытание трубопровода давлением до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 500 мм (единица измерения - км трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 173,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 43,87 |
| М150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.ч | 43,87 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 42,87 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 42,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00012 |
| 1/10-140-20/5 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов | т | 0,0015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 196 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/40 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-150-15 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-20-20 | Задвижки стальные | шт. | 0,028 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13 | Поршень очистительный | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-100-20 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | м | 0,76 |

11. Контроль физическими методами качества сварных соединений трубопроводов

Таблица 25-122. Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования

Состав работ:

а) контроль сварных швов и обработка результатов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-122-1 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 100 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,05 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,05 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-122-2 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,06 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,06 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-122-3 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,075 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,075 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-122-4 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,075 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,075 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-122-5 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,08 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,08 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-122-6 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-122-7 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 100 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,05 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,05 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-122-8 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,06 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,06 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-122-9 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,075 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,075 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-122-10 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,075 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,075 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-122-11 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,08 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,08 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |
| Е25-122-12 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | П |

Таблица 25-123. Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования

Состав работ:

а) контроль сварных швов и обработка результатов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е25-123-1 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 100 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,19 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,09 |
| Е25-123-2 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,22 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,11 |
| Е25-123-3 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,26 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,13 |
| Е25-123-4 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,32 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,18 |
| Е25-123-5 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,39 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,21 |
| Е25-123-6 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,46 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,25 |
| Е25-123-7 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 100 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,19 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,09 |
| Е25-123-8 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 125 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,22 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,11 |
| Е25-123-9 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 150 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,26 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,13 |
| Е25-123-10 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 200 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,32 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,18 |
| Е25-123-11 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 250 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,39 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,21 |
| Е25-123-12 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом магнитографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр трубопровода 300 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Магнитная лента | м | 0,46 |
| П1/10-280 | Резиновый пояс для магнитографии | м3 | 0,25 |